SVB-REC-03-M_PCBA质检报告

检测对象：温湿度记录仪主模块PCBA

数量：200

通电前外观检测：外观无损坏，无变形，无腐蚀，器件极性无误，无虚焊，三防漆喷涂均匀。

尺寸和位置检验：电路板尺寸和布局与设计要求一致

通电烧程序：烧程序后指示灯正常

初检完成，未发现不良

2024/3/12