                                                                                                   文件编号：TRL015

    产品分析报告单 
	产品名称及数量
	ISED-E04F1MC1N   1台     SN：20171013016


	来源
	客户名称：北京芯微诺达科技有限公司

	现场描述
	驱动输入部分爆了

	维修情况
	辅助电源部分烧毁

	分析
	怀疑输入电压波动过大

	建议
	建议检查电源电压


	检测分析
	窦雪晴
	日期
	2023-3-31


北京阿沃德科技有限公司                                                         

