维  修  申  请   单

维修单号：WM20220805                                    业务担当：售后专用                  填表日期: 20220805

| 客户信息 |  | 公司名称 |  | 湖南盛世华人物流有限公司 |  |  |  |  |  | 联系人 | 吴在梅 |  | 电话 | 13976221750 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 客户地址 |  | 湖南省长沙市开福区中青路1048号（长沙医药健康产业园内）7栋华人物流 |  |  |  |  |  | 收货人 | 吴在梅 |  | 电话 | 13976221750 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 购买日期 |  |  |  |  |  |  |  | 合同号 |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |
| 维修品明细 | 序号 | 产品型号 |  | 产品序列号 |  | 数量 |  | 故障描述（客户填写） |  |  |  |  | 故障分析处理 |  |  |  |  |  | 是否换货 | 维修报价 |
|  | 1 | CTN |  | 1002824 |  |  |  |  |  |  |  |  | 未见异常，请检查保温箱电池仓与探头线路。更新程序至3.06版本 |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | 2 | CTN |  | 1002687 |  |  |  | 显示异常 |  |  |  |  | 设备进水，部分器件烧毁，导致设备死机。｛（物联网卡烧毁需另行购买），MS621FE（20），BUZZER（20）,控制面板（60）｝烧毁需更换，显示屏左下角阴影，更换显示屏背光板（40），部分阻容腐蚀严重需更换（20）。更新至3.06版本程序 |  |  |  |  |  |  | 160 |
| 到货日期 |  |  |  |  | 检测日期 |  |  | 2022 | 检测维修人 |  | 王猛 |  | 老化拷机□ 检测 |  |  |  |  |  | 维修报价合计 | 160 |
| 换货日期 |  |  |  |  |  |  | 换货审批人 |  |  |  |  |  | 替换品发货日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 维修费用到账日期 |  |  |  |  |  |  | 维修品返还客户日期 |  |  |  |  |  | 返还快递经办人 |  |  |  | 客户签字确认 |  |  |  |
| 收货地址 |  |  | 北京市通州区环科中路联东U谷西区17号11B |  |  |  |  |  |  | 收货人 | 售后服务中心 | 电话 | 13051727918 |  |  |  |  | 邮编 | 101102 |  |  |
| 注意事项 |  |  | - 自维修报价之日起，客户须15日内提走货物； - 超过15日以上我司按照每天万分之四的滞纳金及万分之六的库房存储费收取； - 存放时间超过三个月的维修品我司有追索维修费用的权利，如果发生遗失或损毁，我司维修中心将不负任何责任。 - 维修单号明码规则：公司/人员缩写-年月日-序号，举例：SVB-20190912-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |