## 000000000920250111004
点位编码 | 设备LID | 设备型号 | 校准单位 | 有效期开始 | 有效期截止 | 证书编号 | 证书图片名称 | 校准结果 | 校准区间下限 | 校准区间上限
A01 | SF304080100022405078162803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165147 |  | 合格 | -40 | 30
A02 | SF304080100022405078003803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165027 | verify-device-calibration-img/3626f782-684f-46bb-8a3b-fec71a08937d.pdf | 合格 | -40 | 30
A03 | SF304080100022405078127803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165123 | verify-device-calibration-img/39bd3d18-49ac-4b2b-b649-66d0532994ba.pdf | 合格 | -40 | 30
A04 | SF304080100022405078141803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165132 |  | 合格 | -40 | 30
A05 | SF308010100212408088049803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165014 | verify-device-calibration-img/e67dcf1e-0e6e-481f-a69e-7fe947f08bd3.pdf | 合格 | -40 | 30
A06 | SF308010100212408088052803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165017 | verify-device-calibration-img/c93ed2c7-bc83-41ca-9d95-c4876d88fb92.pdf | 合格 | -40 | 30