## 000000000920250728001
点位编码 | 设备LID | 设备型号 | 校准单位 | 有效期开始 | 有效期截止 | 证书编号 | 证书图片名称 | 校准结果 | 校准区间下限 | 校准区间上限
A01 | SF308010100212408088057803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165022 | verify-device-calibration-img/e3e83f67-655b-401e-9942-7208bfe53ec7.pdf | 合格 | -40 | 30
A02 | SF308010100212408028014803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164939 | verify-device-calibration-img/d7765e7b-6285-43c8-9975-f3edd945c6cc.pdf | 合格 | -40 | 30
A03 | SF308010100212408028001803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164926 | verify-device-calibration-img/abc7b10a-409b-4d3a-b4e3-ad2483d51bfc.pdf | 合格 | -40 | 30
A04 | SF308010100212408028018803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164943 | verify-device-calibration-img/5b91f041-57f5-4ddd-bebb-09dfd6c5ac21.pdf | 合格 | -40 | 30
A05 | SF308010100212408088046803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165011 | verify-device-calibration-img/bc24bbbe-f84b-462a-9337-ba69ae862cbd.pdf | 合格 | -40 | 30
A06 | SF308010100212408028011803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164936 | verify-device-calibration-img/ca0ecc0a-c10e-42fa-8359-04d715e3a79f.pdf | 合格 | -40 | 30