## 000000000920250728002
点位编码 | 设备LID | 设备型号 | 校准单位 | 有效期开始 | 有效期截止 | 证书编号 | 证书图片名称 | 校准结果 | 校准区间下限 | 校准区间上限
A01 | SF308010100212408088025803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164990 | verify-device-calibration-img/767bf6e0-1408-4f20-af3a-ab9df55521ce.pdf | 合格 | -40 | 30
A02 | SF308010100212408028012803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164937 | verify-device-calibration-img/56d3c5a4-7cab-418f-bc23-47a667b52fd8.pdf | 合格 | -40 | 30
A03 | SF308010100212408028035803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164960 | verify-device-calibration-img/a8bbaf45-87fe-4a2c-ba4b-c67faf9573ab.pdf | 合格 | -40 | 30
A04 | SF308010100212408028030803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164955 | verify-device-calibration-img/c88933ae-aee7-41e7-8a09-7925b1e6c789.pdf | 合格 | -40 | 30
A05 | SF308010100212408028020803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164945 | verify-device-calibration-img/7c77069c-5844-42fc-9a2f-d667acd083ea.pdf | 合格 | -40 | 30
A06 | SF308010100212408028011803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164936 | verify-device-calibration-img/ca0ecc0a-c10e-42fa-8359-04d715e3a79f.pdf | 合格 | -40 | 30