## 000000000920260207001
点位编码 | 设备LID | 设备型号 | 校准单位 | 有效期开始 | 有效期截止 | 证书编号 | 证书图片名称 | 校准结果 | 校准区间下限 | 校准区间上限
A01 | SF304070100022306088100803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474062G1 | verify-device-calibration-img/f76005fc-4d34-4a9a-b4cf-92537faef8b6.pdf | 合格 | -40 | 30
A02 | SF304070100022306148298803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494104G1 | verify-device-calibration-img/47ea3f6b-bfff-433e-94d3-1bf4295f9192.pdf | 合格 | -40 | 30
A03 | SF304070100022306148030803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474039G1 | verify-device-calibration-img/691a699d-7320-4b30-96cb-f3e056662272.pdf | 合格 | -40 | 30
A04 | SF304070100022306088249803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474007G1 | verify-device-calibration-img/a397a620-7167-400f-a649-69c0df5520ce.pdf | 合格 | -40 | 30
A05 | SF304070100022306028045803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474012G1 | verify-device-calibration-img/f92a91fe-9323-43fe-b290-3b8265c5e354.pdf | 合格 | -40 | 30
A06 | SF304070100022306148355803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494013G1 | verify-device-calibration-img/d238a5d6-9bad-49aa-ac54-9c4338638b11.pdf | 合格 | -40 | 30