## 000000000921250701002
点位编码 | 设备LID | 设备型号 | 校准单位 | 有效期开始 | 有效期截止 | 证书编号 | 证书图片名称 | 校准结果 | 校准区间下限 | 校准区间上限
A01 | SF308010100212408088049803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165014 | verify-device-calibration-img/e67dcf1e-0e6e-481f-a69e-7fe947f08bd3.pdf | 合格 | -40 | 30
A02 | SF308010100212408028036803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164961 | verify-device-calibration-img/0c878fc8-c3b4-4033-9f3a-a08ee23bc340.pdf | 合格 | -40 | 30
A03 | SF308010100212408088047803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165012 | verify-device-calibration-img/0cc6469a-2afa-43fe-8349-cb854cea469f.pdf | 合格 | -40 | 30
A04 | SF308010100212408028025803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164950 | verify-device-calibration-img/854b8a71-02df-4bca-9099-dca5e986ce26.pdf | 合格 | -40 | 30
A05 | SF308010100212408088053803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165018 | verify-device-calibration-img/aa4a895e-59c3-4b95-ab45-d4475b49280f.pdf | 合格 | -40 | 30
A06 | SF308010100212408028022803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164947 | verify-device-calibration-img/1ae27802-121f-460f-8bab-7229e96839c2.pdf | 合格 | -40 | 30
A07 | SF308010100212408088025803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164990 | verify-device-calibration-img/767bf6e0-1408-4f20-af3a-ab9df55521ce.pdf | 合格 | -40 | 30
A08 | SF308010100212408088014803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164979 | verify-device-calibration-img/b3385b28-a06b-4df9-ad24-57c1b8d08b28.pdf | 合格 | -40 | 30
A09 | SF308010100212408028013803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164938 | verify-device-calibration-img/5f11e35d-076a-4f93-8ca0-5e2ba3f5816a.pdf | 合格 | -40 | 30
A10 | SF308010100212408028003803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164928 | verify-device-calibration-img/38e97d2e-0059-4717-9e49-cde0e475ce3b.pdf | 合格 | -40 | 30
A11 | SF308010100212408088041803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165006 | verify-device-calibration-img/ed3183ee-c1c9-4c4b-baaa-7bcab4ba9dc7.pdf | 合格 | -40 | 30
A12 | SF308010100212408028024803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164949 | verify-device-calibration-img/e60c0cf4-503e-4ce3-a0fd-aa9421328016.pdf | 合格 | -40 | 30
A13 | SF308010100212408088029803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164994 | verify-device-calibration-img/46cef01f-1d64-4c93-aded-0f9eae1f8d89.pdf | 合格 | -40 | 30
A14 | SF308010100212408088046803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165011 | verify-device-calibration-img/bc24bbbe-f84b-462a-9337-ba69ae862cbd.pdf | 合格 | -40 | 30
A15 | SF308010100212408028002803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164927 | verify-device-calibration-img/d1686110-3d3b-48c3-b551-cfc2a7ed53a6.pdf | 合格 | -40 | 30
A16 | SF308010100212408028006803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164931 | verify-device-calibration-img/a098eca5-fb94-4d05-a9a3-c57efa96077f.pdf | 合格 | -40 | 30
A17 | SF308010100212408028028803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164953 | verify-device-calibration-img/bf4009e3-454a-48d5-90e3-5fd8698facd0.pdf | 合格 | -40 | 30
A18 | SF308010100212408088023803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164988 | verify-device-calibration-img/1502a4f1-d5a6-464a-9687-b8ec84c2c885.pdf | 合格 | -40 | 30
A19 | SF308010100212408088006803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164971 | verify-device-calibration-img/e8fc0473-9031-4a09-a77f-c8bd3f37d242.pdf | 合格 | -40 | 30
A20 | SF308010100212408088042803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165007 | verify-device-calibration-img/2df0521f-67ab-40a0-beb4-4533f3f3d543.pdf | 合格 | -40 | 30
A21 | SF308010100212408028017803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164942 | verify-device-calibration-img/a57f7a0d-9a4c-40e9-b234-7e6cbf6cffeb.pdf | 合格 | -40 | 30
A22 | SF308010100212408088019803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164984 | verify-device-calibration-img/82104a45-25d5-4830-92f6-eb3953a3cad6.pdf | 合格 | -40 | 30
A23 | SF308010100212408088060803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165025 | verify-device-calibration-img/a5ed186b-777b-4e93-85ff-4a644325bb82.pdf | 合格 | -40 | 30
A24 | SF308010100212408088058803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165023 | verify-device-calibration-img/289d1778-3718-4cfd-8d68-4057681b330d.pdf | 合格 | -40 | 30
A25 | SF308010100212408088057803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165022 | verify-device-calibration-img/e3e83f67-655b-401e-9942-7208bfe53ec7.pdf | 合格 | -40 | 30
A26 | SF308010100212408028035803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164960 | verify-device-calibration-img/a8bbaf45-87fe-4a2c-ba4b-c67faf9573ab.pdf | 合格 | -40 | 30
A27 | SF308010100212408088051803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165016 | verify-device-calibration-img/2fe29033-b5b7-4f1a-a6e7-661b378a8509.pdf | 合格 | -40 | 30
A28 | SF308010100212408028038803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164963 | verify-device-calibration-img/b0fc247f-8e11-4f85-a7cd-ce3644da6e79.pdf | 合格 | -40 | 30
A29 | SF308010100212408088018803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164983 | verify-device-calibration-img/86fba133-7f3c-40a4-9d6c-0cc4e00e19c6.pdf | 合格 | -40 | 30
A30 | SF308010100212408028008803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164933 | verify-device-calibration-img/d79004bd-5759-4ae0-93af-3455bb720462.pdf | 合格 | -40 | 30
A31 | SF308010100212408088030803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164995 | verify-device-calibration-img/a69410ef-ac4b-4c96-b108-48d624e0d6a5.pdf | 合格 | -40 | 30
A32 | SF308010100212408088056803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165021 | verify-device-calibration-img/e93045e5-b3eb-4e6d-8424-11f1f728ea83.pdf | 合格 | -40 | 30
A33 | SF308010100212408028030803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164955 | verify-device-calibration-img/c88933ae-aee7-41e7-8a09-7925b1e6c789.pdf | 合格 | -40 | 30