## 000000000922241211003
点位编码 | 设备LID | 设备型号 | 校准单位 | 有效期开始 | 有效期截止 | 证书编号 | 证书图片名称 | 校准结果 | 校准区间下限 | 校准区间上限
A01 | SF304070100022306148015803 | SVB-YZ-REC-02
A02 | SF304070100022306148422803 | SVB-YZ-REC-02
A03 | SF304070100022306148415803 | SVB-YZ-REC-02
A04 | SF304070100022306148166803 | SVB-YZ-REC-02
A05 | SF304070100022306148079803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2023-07-05 | 2024-07-05 | 23000769716 | verify-device-calibration-img/8fe388a9-719d-4cbb-861f-a9df315ee196.pdf | 合格
A06 | SF304070100022306148197803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2023-02-19 | 2024-02-18 | T15-20230671 | verify-device-calibration-img/0c6ff534-0487-4ad7-8e93-a52fbfc049f3.pdf | 合格
A07 | SF304070100022306028040803 | SVB-YZ-REC-02
A08 | SF304070100022306088234803 | SVB-YZ-REC-02
A09 | SF304070100022306088100803 | SVB-YZ-REC-02
A10 | SF304070100022306148184803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2023-02-19 | 2024-02-18 | T15-20230695 | verify-device-calibration-img/4de7971e-4fee-4fd3-8ca7-85d401e4c041.pdf | 合格
A11 | SF304070100022306148321803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2023-07-05 | 2024-07-05 | 23000769662 | verify-device-calibration-img/3b1b7143-abfe-4642-a4ee-8082ec635888.pdf | 合格
A12 | SF304070100022306088249803 | SVB-YZ-REC-02
A13 | SF304070100022306088191803 | SVB-YZ-REC-02
A14 | SF304070100022306088257803 | SVB-YZ-REC-02
A15 | SF304070100022306088213803 | SVB-YZ-REC-02
A16 | SF304070100022306088205803 | SVB-YZ-REC-02
A17 | SF304070100022306028031803 | SVB-YZ-REC-02
A18 | SF308010100212408088025803 | SVB-YZ-REC-01
A19 | SF308010100212408088048803 | SVB-YZ-REC-01
A20 | SF308010100212408088058803 | SVB-YZ-REC-01
A21 | SF308010100212408088038803 | SVB-YZ-REC-01
A22 | SF308010100212408028029803 | SVB-YZ-REC-01
A23 | SF304070100022306088240803 | SVB-YZ-REC-02
A24 | SF304070100022306148112803 | SVB-YZ-REC-02
A25 | SF304070100022306148041803 | SVB-YZ-REC-02
A26 | SF304070100022306148655803 | SVB-YZ-REC-02
A27 | SF304070100022306148063803 | SVB-YZ-REC-02
A28 | SF304070100022306148418803 | SVB-YZ-REC-02
A29 | SF304070100022306148554803 | SVB-YZ-REC-02
A30 | SF304070100022306148029803 | SVB-YZ-REC-02
A31 | SF304070100022306148534803 | SVB-YZ-REC-02
A32 | SF304070100022306088289803 | SVB-YZ-REC-02
A33 | SF304070100022306148025803 | SVB-YZ-REC-02
A34 | SF304070100022306028056803 | SVB-YZ-REC-02
A35 | SF304070100022306148359803 | SVB-YZ-REC-02
A36 | SF304070100022306148380803 | SVB-YZ-REC-02
A37 | SF304070100022306148318803 | SVB-YZ-REC-02
A38 | SF304070100022306148256803 | SVB-YZ-REC-02
A39 | SF304070100022306088174803 | SVB-YZ-REC-02
A40