## 000000000922241211003
点位编码 | 设备LID | 设备型号 | 校准单位 | 有效期开始 | 有效期截止 | 证书编号 | 证书图片名称 | 校准结果 | 校准区间下限 | 校准区间上限
A01 | SF304070100022306148015803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166737 | verify-device-calibration-img/770e2b1e-1135-4829-9386-d87b73a9df34.pdf | 合格 | -40 | 30
A02 | SF304070100022306148422803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166849 | verify-device-calibration-img/8b380c65-d7b1-454e-9ccb-cef5d51ca7c1.pdf | 合格 | -40 | 30
A03 | SF304070100022306148415803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166846 | verify-device-calibration-img/443bcd25-c03e-421f-8844-3a2778fc58d4.pdf | 合格 | -40 | 30
A04 | SF304070100022306148166803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166786 | verify-device-calibration-img/371ba1be-5769-4a07-bcb6-da01aa7db184.pdf | 合格 | -40 | 30
A05 | SF304070100022306148079803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166753 | verify-device-calibration-img/8fe388a9-719d-4cbb-861f-a9df315ee196.pdf | 合格 | -40 | 30
A06 | SF304070100022306148197803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166794 | verify-device-calibration-img/0c6ff534-0487-4ad7-8e93-a52fbfc049f3.pdf | 合格 | -40 | 30
A07 | SF304070100022306028040803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165214 |  | 合格 | -40 | 30
A08 | SF304070100022306088234803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165180 |  | 合格 | -40 | 30
A09 | SF304070100022306088100803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165241 |  | 合格 | -40 | 30
A10 | SF304070100022306148184803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166788 | verify-device-calibration-img/4de7971e-4fee-4fd3-8ca7-85d401e4c041.pdf | 合格 | -40 | 30
A11 | SF304070100022306148321803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166821 | verify-device-calibration-img/3b1b7143-abfe-4642-a4ee-8082ec635888.pdf | 合格 | -40 | 30
A12 | SF304070100022306088249803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165188 |  | 合格 | -40 | 30
A13 | SF304070100022306088191803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165267 |  | 合格 | -40 | 30
A14 | SF304070100022306088257803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165191 |  | 合格 | -40 | 30
A15 | SF304070100022306088213803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165278 |  | 合格 | -40 | 30
A16 | SF304070100022306088205803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165273 |  | 合格 | -40 | 30
A17 | SF304070100022306028031803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165210 |  | 合格 | -40 | 30
A18 | SF308010100212408088025803 | SVB-YZ-REC-01 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164990 | verify-device-calibration-img/767bf6e0-1408-4f20-af3a-ab9df55521ce.pdf | 合格 | -40 | 30
A19 | SF308010100212408088048803 | SVB-YZ-REC-01 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165013 | verify-device-calibration-img/9b0d992e-b642-410d-987c-4b022a66b8a0.pdf | 合格 | -40 | 30
A20 | SF308010100212408088058803 | SVB-YZ-REC-01 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165023 | verify-device-calibration-img/289d1778-3718-4cfd-8d68-4057681b330d.pdf | 合格 | -40 | 30
A21 | SF308010100212408088038803 | SVB-YZ-REC-01 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165003 | verify-device-calibration-img/4536fa15-dd2b-4aa6-a0a3-8529ddcf8e9e.pdf | 合格 | -40 | 30
A22 | SF308010100212408028029803 | SVB-YZ-REC-01 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164954 | verify-device-calibration-img/4b4352fa-85b4-42b1-880f-ad358dc55731.pdf | 合格 | -40 | 30
A23 | SF304070100022306088240803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165183 |  | 合格 | -40 | 30
A24 | SF304070100022306148112803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166759 | verify-device-calibration-img/1d272c44-5106-4ee0-91bf-fab9ee22f78f.pdf | 合格 | -40 | 30
A25 | SF304070100022306148041803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166745 | verify-device-calibration-img/de1e8e19-7216-48f6-8bee-a5809f3137ec.pdf | 合格 | -40 | 30
A26 | SF304070100022306148655803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166896 | verify-device-calibration-img/14c43503-c92b-4b40-a0f5-01e8ecc1e59e.pdf | 合格 | -40 | 30
A27 | SF304070100022306148063803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166750 | verify-device-calibration-img/6b79302b-6ad6-46a7-8a8c-e795a9b5e75f.pdf | 合格 | -40 | 30
A28 | SF304070100022306148418803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166847 | verify-device-calibration-img/b19048a1-ec8d-4a02-aabe-b2b6e49ad699.pdf | 合格 | -40 | 30
A29 | SF304070100022306148554803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166873 | verify-device-calibration-img/74e14797-7fd0-47bc-a039-99abaac3a083.pdf | 合格 | -40 | 30
A30 | SF304070100022306148029803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166743 | verify-device-calibration-img/1f966575-c8ed-4f02-87f1-d486c96d93ff.pdf | 合格 | -40 | 30
A31 | SF304070100022306148534803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166865 | verify-device-calibration-img/a7cfd3c4-6d2d-4ed5-93d2-6d145e6347bf.pdf | 合格 | -40 | 30
A32 | SF304070100022306088289803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165197 |  | 合格 | -40 | 30
A33 | SF304070100022306148025803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166741 | verify-device-calibration-img/33929b93-daa9-4565-a170-fcb8a2241ea8.pdf | 合格 | -40 | 30
A34 | SF304070100022306028056803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165221 |  | 合格 | -40 | 30
A35 | SF304070100022306148359803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166831 | verify-device-calibration-img/1bb76950-7374-4de8-a677-a0f81f4103d3.pdf | 合格 | -40 | 30
A36 | SF304070100022306148380803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166839 | verify-device-calibration-img/82725e4e-16e0-4087-a80e-bf49324d5d13.pdf | 合格 | -40 | 30
A37 | SF304070100022306148318803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166819 | verify-device-calibration-img/3d8638a4-16c4-46b2-84ba-0bc823962295.pdf | 合格 | -40 | 30
A38 | SF304070100022306148256803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166807 | verify-device-calibration-img/a6e5a2f5-d902-4d97-8ef4-117c03cd13a7.pdf | 合格 | -40 | 30
A39 | SF304070100022306088174803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165259 |  | 合格 | -40 | 30
A40