## 000000000922241211004
点位编码 | 设备LID | 设备型号 | 校准单位 | 有效期开始 | 有效期截止 | 证书编号 | 证书图片名称 | 校准结果 | 校准区间下限 | 校准区间上限
A01 | SF304070100022306088119803 | SVB-YZ-REC-02
A02 | SF304070100022306148546803 | SVB-YZ-REC-02
A03 | SF304070100022306148410803 | SVB-YZ-REC-02
A04 | SF304070100022306088294803 | SVB-YZ-REC-02
A05 | SF304070100022306148128803 | SVB-YZ-REC-02
A06 | SF304070100022306148306803 | SVB-YZ-REC-02
A07 | SF304070100022306148332803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2023-07-05 | 2024-07-05 | 23000769650 | verify-device-calibration-img/a098a492-e32c-4e1a-aa0c-d572315646c3.pdf | 合格
A08 | SF304070100022306148686803 | SVB-YZ-REC-02
A09 | SF304070100022306148553803 | SVB-YZ-REC-02
A10 | SF304070100022306148127803 | SVB-YZ-REC-02
A11 | SF304070100022306088112803 | SVB-YZ-REC-02
A12 | SF304070100022306028010803 | SVB-YZ-REC-02
A13 | SF304070100022306148117803 | SVB-YZ-REC-02
A14 | SF304070100022306028057803 | SVB-YZ-REC-02
A15 | SF304070100022306148501803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2023-07-05 | 2024-07-05 | 23000769672 | verify-device-calibration-img/21039baf-a4af-407e-b0ba-95cfc7c589f3.pdf | 合格
A16 | SF304070100022306148007803 | SVB-YZ-REC-02
A17 | SF304070100022306148659803 | SVB-YZ-REC-02
A23 | SF308010100212408088060803 | SVB-YZ-REC-01
A24 | SF308010100212408088036803 | SVB-YZ-REC-01
A25 | SF308010100212408088009803 | SVB-YZ-REC-01
A26 | SF308010100212408028040803 | SVB-YZ-REC-01
A27 | SF308010100212408028024803 | SVB-YZ-REC-01
A28 | SF304070100022306088163803 | SVB-YZ-REC-02
A29 | SF304070100022306148377803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2023-07-05 | 2024-07-05 | 23000769687 | verify-device-calibration-img/e941938e-9395-4230-925f-00f00316922c.pdf | 合格
A30 | SF304070100022306088117803 | SVB-YZ-REC-02
A31 | SF304070100022306148491803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2023-07-05 | 2024-07-05 | 23000769640 | verify-device-calibration-img/3f277a4d-332d-4c30-bd1f-1c6a5b78232e.pdf | 合格
A32 | SF304070100022306148020803 | SVB-YZ-REC-02
A33 | SF304070100022306148024803 | SVB-YZ-REC-02
A34 | SF304070100022306148097803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2023-07-05 | 2024-07-05 | 23000769686 | verify-device-calibration-img/b50e0d9e-405b-4e26-b7a9-46729e54aea1.pdf | 合格
A35 | SF304070100022306148570803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2023-02-19 | 2024-02-18 | T15-20230672 | verify-device-calibration-img/2d33e68a-cfbd-4e98-bbce-1f6023130073.pdf | 合格
A36 | SF304070100022306148235803 | SVB-YZ-REC-02
A37 | SF304070100022306148114803 | SVB-YZ-REC-02
A38 | SF304070100022306088290803 | SVB-YZ-REC-02
A39 | SF304070100022306148124803 | SVB-YZ-REC-02
A40 | SF304070100022306148330803 | SVB-YZ-REC-02
A41 | SF304070100022306148437803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2023-07-05 | 2024-07-05 | 23000769490 | verify-device-calibration-img/fe3a9713-1508-43f5-b94a-9df7c9190c52.pdf | 合格
A42 | SF304070100022306148138803 | SVB-YZ-REC-02
A43 | SF304070100022306088230803 | SVB-YZ-REC-02
A44 | SF304070100022306088248803 | SVB-YZ-REC-02
A45