## 000000000922241211004
点位编码 | 设备LID | 设备型号 | 校准单位 | 有效期开始 | 有效期截止 | 证书编号 | 证书图片名称 | 校准结果 | 校准区间下限 | 校准区间上限
A01 | SF304070100022306088119803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165249 |  | 合格 | -40 | 30
A02 | SF304070100022306148546803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166869 | verify-device-calibration-img/fb2b1695-c66b-4272-a6c4-7f5d6ce67e3b.pdf | 合格 | -40 | 30
A03 | SF304070100022306148410803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166845 | verify-device-calibration-img/234b7922-a3f4-486e-b114-039d4f9d2057.pdf | 合格 | -40 | 30
A04 | SF304070100022306088294803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166732 | verify-device-calibration-img/851e791c-526b-4457-86d3-62b8b997fe54.pdf | 合格 | -40 | 30
A05 | SF304070100022306148128803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166766 | verify-device-calibration-img/0c3b9b01-c86f-43e7-a9dc-75995f29f5f9.pdf | 合格 | -40 | 30
A06 | SF304070100022306148306803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166818 | verify-device-calibration-img/a8a87d1c-2b06-4d1d-afbd-80425787476c.pdf | 合格 | -40 | 30
A07 | SF304070100022306148332803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166825 | verify-device-calibration-img/a098a492-e32c-4e1a-aa0c-d572315646c3.pdf | 合格 | -40 | 30
A08 | SF304070100022306148686803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166902 | verify-device-calibration-img/5ee64b7a-56f9-4a45-a8a7-29738f0cae9e.pdf | 合格 | -40 | 30
A09 | SF304070100022306148553803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166872 | verify-device-calibration-img/2dce1878-5b64-4cf1-b8c5-594a80a4dc19.pdf | 合格 | -40 | 30
A10 | SF304070100022306148127803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166765 | verify-device-calibration-img/960322df-fb1b-4657-8c96-45a6429e2095.pdf | 合格 | -40 | 30
A11 | SF304070100022306088112803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165246 |  | 合格 | -40 | 30
A12 | SF304070100022306028010803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165203 |  | 合格 | -40 | 30
A13 | SF304070100022306148117803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166762 | verify-device-calibration-img/5c85033d-a44c-44fe-b5f7-d136cd14fa5f.pdf | 合格 | -40 | 30
A14 | SF304070100022306028057803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165222 |  | 合格 | -40 | 30
A15 | SF304070100022306148501803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166859 | verify-device-calibration-img/21039baf-a4af-407e-b0ba-95cfc7c589f3.pdf | 合格 | -40 | 30
A16 | SF304070100022306148007803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166735 | verify-device-calibration-img/766b20d0-1ad9-42cb-8e1d-3e3785ec9f58.pdf | 合格 | -40 | 30
A17 | SF304070100022306148659803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166898 | verify-device-calibration-img/b70010fc-2966-453d-b817-c56f58eea129.pdf | 合格 | -40 | 30
A23 | SF308010100212408088060803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165025 | verify-device-calibration-img/a5ed186b-777b-4e93-85ff-4a644325bb82.pdf | 合格 | -40 | 30
A24 | SF308010100212408088036803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165001 | verify-device-calibration-img/2761d6eb-a285-4525-8ad6-8cac57a5050b.pdf | 合格 | -40 | 30
A25 | SF308010100212408088009803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164974 | verify-device-calibration-img/e6e360f7-261e-40fd-940f-0c200bad7cae.pdf | 合格 | -40 | 30
A26 | SF308010100212408028040803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164965 | verify-device-calibration-img/31124625-3376-431b-97f4-6d5de8a152a5.pdf | 合格 | -40 | 30
A27 | SF308010100212408028024803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164949 | verify-device-calibration-img/e60c0cf4-503e-4ce3-a0fd-aa9421328016.pdf | 合格 | -40 | 30
A28 | SF304070100022306088163803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165257 |  | 合格 | -40 | 30
A29 | SF304070100022306148377803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166836 | verify-device-calibration-img/e941938e-9395-4230-925f-00f00316922c.pdf | 合格 | -40 | 30
A30 | SF304070100022306088117803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165248 |  | 合格 | -40 | 30
A31 | SF304070100022306148491803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166857 | verify-device-calibration-img/3f277a4d-332d-4c30-bd1f-1c6a5b78232e.pdf | 合格 | -40 | 30
A32 | SF304070100022306148020803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166738 | verify-device-calibration-img/ec3ae38a-c203-4da4-9665-a28e9ca2c991.pdf | 合格 | -40 | 30
A33 | SF304070100022306148024803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166740 | verify-device-calibration-img/ea25f865-b39e-4ce6-8de0-470fd1a2e4b4.pdf | 合格 | -40 | 30
A34 | SF304070100022306148097803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166756 | verify-device-calibration-img/b50e0d9e-405b-4e26-b7a9-46729e54aea1.pdf | 合格 | -40 | 30
A35 | SF304070100022306148570803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166877 | verify-device-calibration-img/2d33e68a-cfbd-4e98-bbce-1f6023130073.pdf | 合格 | -40 | 30
A36 | SF304070100022306148235803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166803 | verify-device-calibration-img/26e12e41-5ba5-4531-9906-63e389fd39b8.pdf | 合格 | -40 | 30
A37 | SF304070100022306148114803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166760 | verify-device-calibration-img/2390a847-1998-4cd6-bbaf-55db10c26d7b.pdf | 合格 | -40 | 30
A38 | SF304070100022306088290803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165198 |  | 合格 | -40 | 30
A39 | SF304070100022306148124803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166763 | verify-device-calibration-img/390b99a9-ecb1-44e5-b6d4-8d600d25fa61.pdf | 合格 | -40 | 30
A40 | SF304070100022306148330803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166824 | verify-device-calibration-img/73480508-f39b-4a27-845d-ee3e37618f26.pdf | 合格 | -40 | 30
A41 | SF304070100022306148437803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166850 | verify-device-calibration-img/fe3a9713-1508-43f5-b94a-9df7c9190c52.pdf | 合格 | -40 | 30
A42 | SF304070100022306148138803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166773 | verify-device-calibration-img/38b74b1a-3b37-47c5-a862-593d1fd8a05e.pdf | 合格 | -40 | 30
A43 | SF304070100022306088230803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165178 |  | 合格 | -40 | 30
A44 | SF304070100022306088248803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165187 |  | 合格 | -40 | 30
A45 | SF308010100212408088046803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165011 | verify-device-calibration-img/bc24bbbe-f84b-462a-9337-ba69ae862cbd.pdf | 合格 | -40 | 30