## 000000000922241211005
点位编码 | 设备LID | 设备型号 | 校准单位 | 有效期开始 | 有效期截止 | 证书编号 | 证书图片名称 | 校准结果 | 校准区间下限 | 校准区间上限
A01 | SF304080100022405078045803 | SVB-REC-03
A02 | SF304070100022306088293803 | SVB-YZ-REC-02
A03 | SF304070100022306148205803 | SVB-YZ-REC-02
A04 | SF304070100022306028010803 | SVB-YZ-REC-02
A05 | SF304070100022306148384803 | SVB-YZ-REC-02
A06 | SF304070100022306148563803 | SVB-YZ-REC-02
A07 | SF304070100022306088161803 | SVB-YZ-REC-02
A08 | SF304070100022306088137803 | SVB-YZ-REC-02
A09 | SF304070100022306148165803 | SVB-YZ-REC-02
A10 | SF304070100022306148030803 | SVB-YZ-REC-02
A100 | SF304070100022306148144803 | SVB-YZ-REC-02
A101 | SF304070100022306088214803 | SVB-YZ-REC-02
A102 | SF304070100022306028011803 | SVB-YZ-REC-02
A103 | SF304070100022306148572803 | SVB-YZ-REC-02
A104 | SF304080100022405078196803 | SVB-REC-03
A105 | SF304070100022306148596803 | SVB-YZ-REC-02
A106 | SF304070100022306088192803 | SVB-YZ-REC-02
A107 | SF304070100022306088224803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2023-07-05 | 2024-07-05 | 23000769785 | verify-device-calibration-img/759e512a-d553-41de-be27-6adcf7043512.pdf | 合格
A108 | SF304070100022306088246803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2023-07-05 | 2024-07-05 | 23000769636 | verify-device-calibration-img/3d57ea38-8f97-486a-9ce3-8a9d031f6c96.pdf | 合格
A109 | SF304070100022306088065803 | SVB-YZ-REC-02
A11 | SF304070100022306028046803 | SVB-YZ-REC-02
A110 | SF304070100022306088092803 | SVB-YZ-REC-02
A111 | SF304070100022306148592803 | SVB-YZ-REC-02
A112 | SF304080100022405078006803 | SVB-REC-03
A113 | SF304080100022405078094803 | SVB-REC-03
A114 | SF304080100022405078079803 | SVB-REC-03
A115 | SF304070100022306028037803 | SVB-YZ-REC-02
A116 | SF304080100022405078152803 | SVB-REC-03
A117 | SF304080100022405078111803 | SVB-REC-03
A118 | SF304080100022405078067803 | SVB-REC-03
A119 | SF304080100022405078050803 | SVB-REC-03
A12 | SF304070100022306028007803 | SVB-YZ-REC-02
A120 | SF304080100022405078190803 | SVB-REC-03
A121 | SF304080100022405078121803 | SVB-REC-03
A122 | SF304080100022405078197803 | SVB-REC-03
A123 | SF304080100022405078188803 | SVB-REC-03
A124 | SF304080100022405078181803 | SVB-REC-03
A125 | SF304080100022405078135803 | SVB-REC-03
A126 | SF304080100022405078073803 | SVB-REC-03
A127 | SF304080100022405078100803 | SVB-REC-03
A128 | SF304080100022405078052803 | SVB-REC-03
A129 | SF304080100022405078062803 | SVB-REC-03
A13 | SF304070100022306088122803 | SVB-YZ-REC-02
A130 | SF304080100022405078179803 | SVB-REC-03
A131 | SF304080100022405078144803 | SVB-REC-03
A132 | SF304080100022405078120803 | SVB-REC-03
A133 | SF304080100022405078106803 | SVB-REC-03
A134 | SF304080100022405078140803 | SVB-REC-03
A135 | SF304080100022405078180803 | SVB-REC-03
A136 | SF304080100022405078069803 | SVB-REC-03
A137 | SF304070100022306148564803 | SVB-YZ-REC-02
A138 | SF304070100022306088262803 | SVB-YZ-REC-02
A139 | SF304070100022306148115803 | SVB-YZ-REC-02
A14 | SF304070100022306088048803 | SVB-YZ-REC-02
A140 | SF304070100022306148607803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2023-02-19 | 2024-02-18 | T15-20230686 | verify-device-calibration-img/ee14ff69-0aec-4c0a-8dbf-abbc41a617d5.pdf | 合格
A141 | SF304070100022306148536803 | SVB-YZ-REC-02
A142 | SF304070100022306148483803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2023-07-05 | 2024-07-05 | 23000769476 | verify-device-calibration-img/355661f3-e720-402b-a9a6-e06cfce2e9a6.pdf | 合格
A143 | SF304070100022306088101803 | SVB-YZ-REC-02
A144 | SF304070100022306148516803 | SVB-YZ-REC-02
A145 | SF304070100022306148298803 | SVB-YZ-REC-02
A146 | SF304070100022306148214803 | SVB-YZ-REC-02
A147 | SF304070100022306088021803 | SVB-YZ-REC-02
A148 | SF304070100022306028045803 | SVB-YZ-REC-02
A149 | SF304070100022306148194803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2023-02-19 | 2024-02-18 | T15-20230666 | verify-device-calibration-img/e0bfef2b-5159-47e3-ae26-79489401f383.pdf | 合格
A15 | SF304080100022405078095803 | SVB-REC-03
A150 | SF304070100022306088209803 | SVB-YZ-REC-02
A151 | SF304070100022306088081803 | SVB-YZ-REC-02
A152 | SF304070100022306148200803 | SVB-YZ-REC-02
A153 | SF304070100022306148263803 | SVB-YZ-REC-02
A154 | SF304070100022306148135803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2023-02-19 | 2024-02-18 | T15-20230668 | verify-device-calibration-img/dc50454f-1c6c-4ab2-b380-e92a25119b0d.pdf | 合格
A155 | SF304070100022306088175803 | SVB-YZ-REC-02
A156 | SF304070100022306148046803 | SVB-YZ-REC-02
A157 | SF304070100022306088226803 | SVB-YZ-REC-02
A158 | SF304070100022306028044803 | SVB-YZ-REC-02
A159 | SF304070100022306148062803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2023-07-05 | 2024-07-05 | 23000769411 | verify-device-calibration-img/81f8029a-d767-4084-b46b-9fa23e9652c0.pdf | 合格
A16 | SF304070100022306088195803 | SVB-YZ-REC-02
A160 | SF304070100022306148246803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2023-07-05 | 2024-07-05 | 23000769580 | verify-device-calibration-img/df5e6f4f-384f-43a5-9b24-b927131561f0.pdf | 合格
A161 | SF304070100022306148067803 | SVB-YZ-REC-02
A162 | SF304070100022306088201803 | SVB-YZ-REC-02
A163 | SF304070100022306088049803 | SVB-YZ-REC-02
A164 | SF304070100022306028023803 | SVB-YZ-REC-02
A165 | SF304070100022306088242803 | SVB-YZ-REC-02
A166 | SF304070100022306088041803 | SVB-YZ-REC-02
A167 | SF304070100022306148273803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2023-07-05 | 2024-07-05 | 23000769578 | verify-device-calibration-img/63b6282f-fb12-4a78-8ab4-145d82a0a3e2.pdf | 合格
A168 | SF304070100022306028048803 | SVB-YZ-REC-02
A169 | SF304070100022306088210803 | SVB-YZ-REC-02
A17 | SF304070100022306088075803 | SVB-YZ-REC-02
A170 | SF304070100022306148146803 | SVB-YZ-REC-02
A171 | SF304070100022306088181803 | SVB-YZ-REC-02
A172 | SF304070100022306088109803 | SVB-YZ-REC-02
A173 | SF304070100022306148228803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2023-07-05 | 2024-07-05 | 23000769598 | verify-device-calibration-img/1d33d8a3-1a44-4f7c-89a9-ec711e9bbcc0.pdf | 合格
A174 | SF304070100022306148406803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2023-07-05 | 2024-07-05 | 23000769548 | verify-device-calibration-img/e81b77d9-aae0-4648-9030-904be9b7df9d.pdf | 合格
A175 | SF304070100022306148084803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2023-07-05 | 2024-07-05 | 23000769410 | verify-device-calibration-img/b2c739d4-2167-4781-b589-c40a9264d9bc.pdf | 合格
A176 | SF304070100022306088040803 | SVB-YZ-REC-02
A177 | SF304070100022306088241803 | SVB-YZ-REC-02
A178 | SF304070100022306148690803 | SVB-YZ-REC-02
A179 | SF304070100022306148073803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2023-07-05 | 2024-07-05 | 23000769404 | verify-device-calibration-img/fc20912e-52df-42da-bf75-05042a527340.pdf | 合格
A18 | SF304070100022306088235803 | SVB-YZ-REC-02
A180 | SF304070100022306148457803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2023-07-05 | 2024-07-05 | 23000769474 | verify-device-calibration-img/e4a92e73-51f3-458e-8a7b-406ecde423d9.pdf | 合格
A181 | SF304070100022306088077803 | SVB-YZ-REC-02
A182 | SF304070100022306148543803 | SVB-YZ-REC-02
A183 | SF304070100022306088182803 | SVB-YZ-REC-02
A184 | SF304070100022306148346803 | SVB-YZ-REC-02
A185 | SF304070100022306148687803 | SVB-YZ-REC-02
A186 | SF304070100022306028006803 | SVB-YZ-REC-02
A187 | SF304070100022306148550803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2023-02-19 | 2024-02-18 | T15-20230691 | verify-device-calibration-img/06a54e40-1995-4572-b7f8-2a2d6e8651aa.pdf | 合格
A188 | SF304070100022306148670803 | SVB-YZ-REC-02
A189 | SF304070100022306148158803 | SVB-YZ-REC-02
A19 | SF304070100022306088033803 | SVB-YZ-REC-02
A190 | SF304070100022306148297803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2023-07-05 | 2024-07-05 | 23000769646 | verify-device-calibration-img/cc1cedea-18fd-48b4-9430-4c4607f51114.pdf | 合格
A191 | SF304070100022306148272803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2023-07-05 | 2024-07-05 | 23000769445 | verify-device-calibration-img/f5e8d05a-c9d5-4931-82c2-71b28e1cdbed.pdf | 合格
A192 | SF304070100022306088189803 | SVB-YZ-REC-02
A193 | SF304070100022306148095803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2023-07-05 | 2024-07-05 | 23000769699 | verify-device-calibration-img/71781b54-9d5a-4f37-8c7a-6898e9d5a140.pdf | 合格
A194 | SF304070100022306148368803 | SVB-YZ-REC-02
A195 | SF304070100022306088114803 | SVB-YZ-REC-02
A196 | SF304070100022306148372803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2023-07-05 | 2024-07-05 | 23000769605 | verify-device-calibration-img/26df7e65-94e1-4029-8afa-8c183027d187.pdf | 合格
A197 | SF304070100022306088133803 | SVB-YZ-REC-02
A198 | SF304070100022306148507803 | SVB-YZ-REC-02
A199 | SF304070100022306148364803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2023-07-05 | 2024-07-05 | 23000769682 | verify-device-calibration-img/b3261408-6cd0-454b-a88c-ce8b406b4895.pdf | 合格
A20 | SF304070100022306148601803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2023-02-19 | 2024-02-18 | T15-20230682 | verify-device-calibration-img/60002d9d-47b6-4c35-8251-55a74dd1b193.pdf | 合格
A200 | SF304070100022306148526803 | SVB-YZ-REC-02
A201 | SF304070100022306088287803 | SVB-YZ-REC-02
A202 | SF304070100022306148187803 | SVB-YZ-REC-02
A203 | SF304070100022306148253803 | SVB-YZ-REC-02
A204 | SF304070100022306148151803 | SVB-YZ-REC-02
A205 | SF304070100022306148193803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2023-07-05 | 2024-07-05 | 23000769621 | verify-device-calibration-img/b185a466-d746-4f30-94d4-87e6803fb605.pdf | 合格
A206 | SF304070100022306148335803 | SVB-YZ-REC-02
A207 | SF304070100022306148355803 | SVB-YZ-REC-02
A208 | SF304070100022306028014803 | SVB-YZ-REC-02
A209 | SF304070100022306088196803 | SVB-YZ-REC-02
A21 | SF304070100022306148541803 | SVB-YZ-REC-02
A210 | SF304070100022306088219803 | SVB-YZ-REC-02
A211 | SF304070100022306148520803 | SVB-YZ-REC-02
A212 | SF304070100022306148448803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2023-07-05 | 2024-07-05 | 23000769434 | verify-device-calibration-img/1bb34145-edf5-40ec-8e79-981951ca487d.pdf | 合格
A213 | SF304070100022306088206803 | SVB-YZ-REC-02
A214 | SF304070100022306088046803 | SVB-YZ-REC-02
A215 | SF304070100022306088222803 | SVB-YZ-REC-02
A216 | SF304070100022306088176803 | SVB-YZ-REC-02
A217 | SF304070100022306148637803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2023-07-05 | 2024-07-05 | 23000769451 | verify-device-calibration-img/7de4dbd3-884a-4321-9dbe-e2393b3dcc06.pdf | 合格
A218 | SF304070100022306148288803 | SVB-YZ-REC-02
A219 | SF304070100022306088250803 | SVB-YZ-REC-02
A22 | SF304070100022306148630803 | SVB-YZ-REC-02
A220 | SF304070100022306088038803 | SVB-YZ-REC-02
A221 | SF304080100022405078068803 | SVB-REC-03
A222 | SF304080100022405078025803 | SVB-REC-03
A223 | SF304080100022405078004803 | SVB-REC-03
A224 | SF304070100022306088100803 | SVB-YZ-REC-02
A225 | SF304070100022306148048803 | SVB-YZ-REC-02
A226 | SF304080100022405078191803 | SVB-REC-03
A227 | SF304080100022405078146803 | SVB-REC-03
A228 | SF304080100022405078164803 | SVB-REC-03
A229 | SF304080100022405078161803 | SVB-REC-03
A23 | SF304070100022306148290803 | SVB-YZ-REC-02
A230 | SF304080100022405078026803 | SVB-REC-03
A231 | SF304080100022405078193803 | SVB-REC-03
A232 | SF304070100022306148197803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2023-02-19 | 2024-02-18 | T15-20230671 | verify-device-calibration-img/0c6ff534-0487-4ad7-8e93-a52fbfc049f3.pdf | 合格
A233 | SF304070100022306088300803 | SVB-YZ-REC-02
A234 | SF304070100022306148323803 | SVB-YZ-REC-02
A235 | SF304070100022306088268803 | SVB-YZ-REC-02
A236 | SF304080100022405078044803 | SVB-REC-03
A237 | SF304080100022405078169803 | SVB-REC-03
A238 | SF304080100022405078022803 | SVB-REC-03
A239 | SF304070100022306148028803 | SVB-YZ-REC-02
A24 | SF304070100022306148155803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2023-02-19 | 2024-02-18 | T15-20230683 | verify-device-calibration-img/c9799c85-07ff-4e5f-98c6-2dba0580deff.pdf | 合格
A240 | SF304080100022405078014803 | SVB-REC-03
A241 | SF304070100022306148461803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2023-07-05 | 2024-07-05 | 23000769762 | verify-device-calibration-img/b49f5ad2-c053-4845-9753-28d8c4d06dc6.pdf | 合格
A242 | SF304080100022405078115803 | SVB-REC-03
A243 | SF304080100022405078163803 | SVB-REC-03
A244 | SF304080100022405078020803 | SVB-REC-03
A245 | SF304080100022405078097803 | SVB-REC-03
A246 | SF304080100022405078114803 | SVB-REC-03
A247 | SF304080100022405078018803 | SVB-REC-03
A248 | SF304070100022306028039803 | SVB-YZ-REC-02
A249 | SF304070100022306148129803 | SVB-YZ-REC-02
A25 | SF304070100022306148097803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2023-07-05 | 2024-07-05 | 23000769686 | verify-device-calibration-img/b50e0d9e-405b-4e26-b7a9-46729e54aea1.pdf | 合格
A250 | SF304070100022306148418803 | SVB-YZ-REC-02
A251 | SF304070100022306148029803 | SVB-YZ-REC-02
A252 | SF304070100022306148321803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2023-07-05 | 2024-07-05 | 23000769662 | verify-device-calibration-img/3b1b7143-abfe-4642-a4ee-8082ec635888.pdf | 合格
A253 | SF304070100022306148609803 | SVB-YZ-REC-02
A254 | SF304070100022306088024803 | SVB-YZ-REC-02
A255 | SF304080100022405078056803 | SVB-REC-03
A256 | SF304070100022306148554803 | SVB-YZ-REC-02
A257 | SF304070100022306148142803 | SVB-YZ-REC-02
A258 | SF304070100022306088178803 | SVB-YZ-REC-02
A259 | SF304070100022306148626803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2023-07-05 | 2024-07-05 | 23000769414 | verify-device-calibration-img/beb04810-62d6-4372-9772-71166c6db563.pdf | 合格
A26 | SF304070100022306088117803 | SVB-YZ-REC-02
A260 | SF304070100022306148280803 | SVB-YZ-REC-02
A261 | SF304080100022405078149803 | SVB-REC-03
A262 | SF304080100022405078019803 | SVB-REC-03
A263 | SF304070100022306088257803 | SVB-YZ-REC-02
A264 | SF304070100022306088157803 | SVB-YZ-REC-02
A265 | SF304070100022306148190803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2023-02-19 | 2024-02-18 | T15-20230684 | verify-device-calibration-img/6f94436f-563f-4c83-83e0-cca93ced8095.pdf | 合格
A266 | SF304070100022306088084803 | SVB-YZ-REC-02
A267 | SF304070100022306148657803 | SVB-YZ-REC-02
A268 | SF304080100022405078072803 | SVB-REC-03
A269 | SF304070100022306148015803 | SVB-YZ-REC-02
A27 | SF304070100022306148020803 | SVB-YZ-REC-02
A270 | SF304080100022405078184803 | SVB-REC-03
A271 | SF304080100022405078107803 | SVB-REC-03
A272 | SF304080100022405078170803 | SVB-REC-03
A273 | SF304070100022306148166803 | SVB-YZ-REC-02
A274 | SF304070100022306148398803 | SVB-YZ-REC-02
A275 | SF304080100022405078127803 | SVB-REC-03
A276 | SF304080100022405078200803 | SVB-REC-03
A277 | SF304080100022405078042803 | SVB-REC-03
A278 | SF304080100022405078071803 | SVB-REC-03
A279 | SF304070100022306148063803 | SVB-YZ-REC-02
A28 | SF304070100022306148024803 | SVB-YZ-REC-02
A280 | SF304080100022405078108803 | SVB-REC-03
A281 | SF304080100022405078123803 | SVB-REC-03
A282 | SF304080100022405078113803 | SVB-REC-03
A283 | SF304080100022405078055803 | SVB-REC-03
A284 | SF304080100022405078141803 | SVB-REC-03
A285 | SF304080100022405078174803 | SVB-REC-03
A286 | SF304080100022405078051803 | SVB-REC-03
A287 | SF304080100022405078177803 | SVB-REC-03
A288 | SF304080100022405078153803 | SVB-REC-03
A289 | SF304080100022405078043803 | SVB-REC-03
A29 | SF304080100022405078009803 | SVB-REC-03
A290 | SF304080100022405078080803 | SVB-REC-03
A291 | SF304080100022405078089803 | SVB-REC-03
A292 | SF304080100022405078173803 | SVB-REC-03
A293 | SF304080100022405078017803 | SVB-REC-03
A294 | SF304080100022405078112803 | SVB-REC-03
A295 | SF304080100022405078036803 | SVB-REC-03
A296 | SF304080100022405078075803 | SVB-REC-03
A297 | SF304070100022306148157803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2023-02-19 | 2024-02-18 | T15-20230677 | verify-device-calibration-img/743a7080-5d77-4214-bcdd-964b582a7110.pdf | 合格
A298 | SF304070100022306148565803 | SVB-YZ-REC-02
A299 | SF304070100022306148014803 | SVB-YZ-REC-02
A30 | SF304070100022306148640803 | SVB-YZ-REC-02
A300 | SF304070100022306088292803 | SVB-YZ-REC-02
A301 | SF304070100022306148388803 | SVB-YZ-REC-02
A302 | SF304080100022405078064803 | SVB-REC-03
A303 | SF304080100022405078041803 | SVB-REC-03
A304 | SF304070100022306148136803 | SVB-YZ-REC-02
A305 | SF304070100022306148495803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2023-07-05 | 2024-07-05 | 23000769656 | verify-device-calibration-img/d89119fc-008b-4ea2-a7e4-63be11fd92c2.pdf | 合格
A306 | SF304080100022405078030803 | SVB-REC-03
A307 | SF304080100022405078021803 | SVB-REC-03
A308 | SF304080100022405078145803 | SVB-REC-03
A309 | SF304080100022405078143803 | SVB-REC-03
A31 | SF304070100022306148491803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2023-07-05 | 2024-07-05 | 23000769640 | verify-device-calibration-img/3f277a4d-332d-4c30-bd1f-1c6a5b78232e.pdf | 合格
A310 | SF304070100022306148674803 | SVB-YZ-REC-02
A311 | SF304070100022306148186803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2023-02-19 | 2024-02-18 | T15-20230694 | verify-device-calibration-img/5cbd2d23-b5f3-4bd6-934a-dccb4572522f.pdf | 合格
A312 | SF304070100022306148163803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2023-02-19 | 2024-02-18 | T15-20230665 | verify-device-calibration-img/e3d76dad-5a29-4cf6-b5fb-bef62902ae90.pdf | 合格
A313 | SF304070100022306148254803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2023-07-05 | 2024-07-05 | 23000769743 | verify-device-calibration-img/01af9bd1-dee2-4a8f-9e8e-d4ee790aa128.pdf | 合格
A314 | SF304070100022306088240803 | SVB-YZ-REC-02
A315 | SF304070100022306148627803 | SVB-YZ-REC-02
A316 | SF304070100022306088185803 | SVB-YZ-REC-02
A317 | SF304070100022306148380803 | SVB-YZ-REC-02
A318 | SF304070100022306088253803 | SVB-YZ-REC-02
A319 | SF304070100022306148217803 | SVB-YZ-REC-02
A32 | SF304070100022306148377803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2023-07-05 | 2024-07-05 | 23000769687 | verify-device-calibration-img/e941938e-9395-4230-925f-00f00316922c.pdf | 合格
A320 | SF304070100022306028056803 | SVB-YZ-REC-02
A321 | SF304070100022306148318803 | SVB-YZ-REC-02
A322 | SF304070100022306148079803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2023-07-05 | 2024-07-05 | 23000769716 | verify-device-calibration-img/8fe388a9-719d-4cbb-861f-a9df315ee196.pdf | 合格
A323 | SF304070100022306028031803 | SVB-YZ-REC-02
A324 | SF304080100022405078183803 | SVB-REC-03
A325 | SF304070100022306148678803 | SVB-YZ-REC-02
A326 | SF304070100022306148102803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2023-02-19 | 2024-02-18 | T15-20230673 | verify-device-calibration-img/8ae2d55b-ada8-4efd-9338-3bb90e1856bb.pdf | 合格
A327 | SF304070100022306088039803 | SVB-YZ-REC-02
A328 | SF304070100022306148133803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2023-07-05 | 2024-07-05 | 23000769552 | verify-device-calibration-img/5ce66a20-1398-4bb2-a3e5-811fc5d64fcc.pdf | 合格
A329 | SF304070100022306088234803 | SVB-YZ-REC-02
A33 | SF304070100022306148420803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2023-07-05 | 2024-07-05 | 23000769481 | verify-device-calibration-img/3a6fb606-815d-464a-a15f-0cc7b56962ea.pdf | 合格
A330 | SF304070100022306088147803 | SVB-YZ-REC-02
A331 | SF304080100022405078109803 | SVB-REC-03
A332 | SF304080100022405078199803 | SVB-REC-03
A333 | SF304080100022405078078803 | SVB-REC-03
A334 | SF304070100022306148654803 | SVB-YZ-REC-02
A335 | SF304080100022405078195803 | SVB-REC-03
A336 | SF304080100022405078001803 | SVB-REC-03
A337 | SF304080100022405078165803 | SVB-REC-03
A338 | SF304070100022306088249803 | SVB-YZ-REC-02
A339 | SF304070100022306148139803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2023-07-05 | 2024-07-05 | 23000769556 | verify-device-calibration-img/737f8b96-c532-4cf9-a7c3-d34745a43f0b.pdf | 合格
A34 | SF304070100022306148659803 | SVB-YZ-REC-02
A340 | SF304080100022405078156803 | SVB-REC-03
A341 | SF304080100022405078104803 | SVB-REC-03
A342 | SF304080100022405078015803 | SVB-REC-03
A343 | SF304080100022405078098803 | SVB-REC-03
A344 | SF304070100022306088205803 | SVB-YZ-REC-02
A345 | SF304070100022306148224803 | SVB-YZ-REC-02
A346 | SF304070100022306148215803 | SVB-YZ-REC-02
A347 | SF304070100022306148285803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2023-07-05 | 2024-07-05 | 23000769717 | verify-device-calibration-img/68ad5fa9-d654-4c54-b57f-46216de28d75.pdf | 合格
A348 | SF304070100022306028029803 | SVB-YZ-REC-02
A349 | SF304070100022306148451803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2023-07-05 | 2024-07-05 | 23000769596 | verify-device-calibration-img/de928656-98a6-4522-95ad-37bdaed7c202.pdf | 合格
A35 | SF304070100022306088232803 | SVB-YZ-REC-02
A350 | SF304070100022306088047803 | SVB-YZ-REC-02
A351 | SF304080100022405078087803 | SVB-REC-03
A352 | SF304070100022306148415803 | SVB-YZ-REC-02
A353 | SF304070100022306088191803 | SVB-YZ-REC-02
A354 | SF304070100022306148112803 | SVB-YZ-REC-02
A355 | SF304070100022306148655803 | SVB-YZ-REC-02
A356 | SF304080100022405078035803 | SVB-REC-03
A357 | SF304070100022306148259803 | SVB-YZ-REC-02
A358 | SF304080100022405078093803 | SVB-REC-03
A359 | SF304080100022405078187803 | SVB-REC-03
A36 | SF304070100022306148606803 | SVB-YZ-REC-02
A360 | SF304070100022306028032803 | SVB-YZ-REC-02
A361 | SF304070100022306148359803 | SVB-YZ-REC-02
A362 | SF304080100022405078029803 | SVB-REC-03
A363 | SF304080100022405078060803 | SVB-REC-03
A364 | SF304080100022405078070803 | SVB-REC-03
A365 | SF304080100022405078176803 | SVB-REC-03
A366 | SF304080100022405078054803 | SVB-REC-03
A367 | SF304080100022405078003803 | SVB-REC-03
A368 | SF304080100022405078012803 | SVB-REC-03
A369 | SF304070100022306148324803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2023-07-05 | 2024-07-05 | 23000769607 | verify-device-calibration-img/ea349601-f00f-46f3-a316-b52969f475a9.pdf | 合格
A37 | SF304070100022306028022803 | SVB-YZ-REC-02
A370 | SF304070100022306148590803 | SVB-YZ-REC-02
A371 | SF304070100022306148041803 | SVB-YZ-REC-02
A372 | SF304070100022306088213803 | SVB-YZ-REC-02
A373 | SF304070100022306148446803 | SVB-YZ-REC-02
A374 | SF304070100022306148184803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2023-02-19 | 2024-02-18 | T15-20230695 | verify-device-calibration-img/4de7971e-4fee-4fd3-8ca7-85d401e4c041.pdf | 合格
A375 | SF304070100022306028040803 | SVB-YZ-REC-02
A376 | SF304070100022306148256803 | SVB-YZ-REC-02
A377 | SF304080100022405078074803 | SVB-REC-03
A378 | SF304080100022405078194803 | SVB-REC-03
A379 | SF304080100022405078023803 | SVB-REC-03
A38 | SF304070100022306088165803 | SVB-YZ-REC-02
A380 | SF308010100212408088033803 | SVB-YZ-REC-01
A381 | SF308010100212408028006803 | SVB-YZ-REC-01
A382 | SF308010100212408088004803 | SVB-YZ-REC-01
A383 | SF308010100212408088032803 | SVB-YZ-REC-01
A384 | SF308010100212408088036803 | SVB-YZ-REC-01
A385 | SF304080100022405078092803 | SVB-REC-03
A386 | SF304080100022405078057803 | SVB-REC-03
A387 | SF304080100022405078008803 | SVB-REC-03
A388 | SF308010100212408088060803 | SVB-YZ-REC-01
A389 | SF308010100212408088055803 | SVB-YZ-REC-01
A39 | SF304070100022306088259803 | SVB-YZ-REC-02
A390 | SF308010100212408088019803 | SVB-YZ-REC-01
A391 | SF308010100212408088024803 | SVB-YZ-REC-01
A392 | SF308010100212408028020803 | SVB-YZ-REC-01
A393 | SF308010100212408088035803 | SVB-YZ-REC-01
A394 | SF308010100212408028026803 | SVB-YZ-REC-01
A395 | SF308010100212408028019803 | SVB-YZ-REC-01
A396 | SF308010100212408088040803 | SVB-YZ-REC-01
A397 | SF308010100212408028014803 | SVB-YZ-REC-01
A398 | SF308010100212408088027803 | SVB-YZ-REC-01
A399 | SF308010100212408088011803 | SVB-YZ-REC-01
A40 | SF304070100022306088285803 | SVB-YZ-REC-02
A400 | SF308010100212408088037803 | SVB-YZ-REC-01
A401 | SF308010100212408088020803 | SVB-YZ-REC-01
A402 | SF308010100212408028022803 | SVB-YZ-REC-01
A403 | SF308010100212408028025803 | SVB-YZ-REC-01
A404 | SF308010100212408028040803 | SVB-YZ-REC-01
A405 | SF308010100212408088010803 | SVB-YZ-REC-01
A406 | SF308010100212408028009803 | SVB-YZ-REC-01
A407 | SF308010100212408088056803 | SVB-YZ-REC-01
A408 | SF308010100212408088041803 | SVB-YZ-REC-01
A409 | SF308010100212408028017803 | SVB-YZ-REC-01
A41 | SF304070100022306148021803 | SVB-YZ-REC-02
A410 | SF308010100212408088009803 | SVB-YZ-REC-01
A411 | SF308010100212408088015803 | SVB-YZ-REC-01
A412 | SF308010100212408028037803 | SVB-YZ-REC-01
A413 | SF308010100212408088050803 | SVB-YZ-REC-01
A414 | SF308010100212408088054803 | SVB-YZ-REC-01
A415 | SF308010100212408088049803 | SVB-YZ-REC-01
A416 | SF308010100212408088057803 | SVB-YZ-REC-01
A417 | SF308010100212408028007803 | SVB-YZ-REC-01
A418 | SF308010100212408088006803 | SVB-YZ-REC-01
A419 | SF308010100212408028015803 | SVB-YZ-REC-01
A42 | SF304070100022306088294803 | SVB-YZ-REC-02
A420 | SF308010100212408088025803 | SVB-YZ-REC-01
A421 | SF308010100212408088018803 | SVB-YZ-REC-01
A422 | SF308010100212408028013803 | SVB-YZ-REC-01
A423 | SF308010100212408028029803 | SVB-YZ-REC-01
A424 | SF308010100212408088007803 | SVB-YZ-REC-01
A425 | SF308010100212408088058803 | SVB-YZ-REC-01
A426 | SF308010100212408088046803 | SVB-YZ-REC-01
A427 | SF308010100212408088008803 | SVB-YZ-REC-01
A428 | SF308010100212408088017803 | SVB-YZ-REC-01
A429 | SF308010100212408088039803 | SVB-YZ-REC-01
A43 | SF304080100022405078099803 | SVB-REC-03
A430 | SF308010100212408028033803 | SVB-YZ-REC-01
A431 | SF308010100212408088059803 | SVB-YZ-REC-01
A432 | SF308010100212408028031803 | SVB-YZ-REC-01
A433 | SF308010100212408028036803 | SVB-YZ-REC-01
A434 | SF308010100212408088044803 | SVB-YZ-REC-01
A435 | SF308010100212408028012803 | SVB-YZ-REC-01
A436 | SF308010100212408088047803 | SVB-YZ-REC-01
A437 | SF308010100212408088042803 | SVB-YZ-REC-01
A438 | SF308010100212408088048803 | SVB-YZ-REC-01
A439 | SF308010100212408028010803 | SVB-YZ-REC-01
A44 | SF304070100022306148128803 | SVB-YZ-REC-02
A440 | SF308010100212408028018803 | SVB-YZ-REC-01
A441 | SF308010100212408088028803 | SVB-YZ-REC-01
A442 | SF308010100212408088029803 | SVB-YZ-REC-01
A443 | SF308010100212408088016803 | SVB-YZ-REC-01
A444 | SF308010100212408088023803 | SVB-YZ-REC-01
A445 | SF308010100212408088031803 | SVB-YZ-REC-01
A446 | SF308010100212408028005803 | SVB-YZ-REC-01
A447 | SF308010100212408088038803 | SVB-YZ-REC-01
A448 | SF308010100212408088014803 | SVB-YZ-REC-01
A449 | SF308010100212408088012803 | SVB-YZ-REC-01
A45 | SF304070100022306148546803 | SVB-YZ-REC-02
A450 | SF308010100212408088034803 | SVB-YZ-REC-01
A451 | SF308010100212408028004803 | SVB-YZ-REC-01
A452 | SF308010100212408088001803 | SVB-YZ-REC-01
A453 | SF308010100212408028024803 | SVB-YZ-REC-01
A454 | SF308010100212408088053803 | SVB-YZ-REC-01
A455 | SF308010100212408028030803 | SVB-YZ-REC-01
A456 | SF308010100212408028027803 | SVB-YZ-REC-01
A457 | SF308010100212408088052803 | SVB-YZ-REC-01
A458 | SF308010100212408028003803 | SVB-YZ-REC-01
A459 | SF308010100212408088045803 | SVB-YZ-REC-01
A46 | SF304070100022306148410803 | SVB-YZ-REC-02
A460 | SF308010100212408088013803 | SVB-YZ-REC-01
A461 | SF308010100212408028023803 | SVB-YZ-REC-01
A462 | SF308010100212408028001803 | SVB-YZ-REC-01
A463 | SF308010100212408088005803 | SVB-YZ-REC-01
A464 | SF308010100212408028034803 | SVB-YZ-REC-01
A465 | SF308010100212408088021803 | SVB-YZ-REC-01
A466 | SF308010100212408088003803 | SVB-YZ-REC-01
A467 | SF308010100212408088051803 | SVB-YZ-REC-01
A468 | SF308010100212408028038803 | SVB-YZ-REC-01
A469 | SF308010100212408088043803 | SVB-YZ-REC-01
A47 | SF304070100022306148127803 | SVB-YZ-REC-02
A470 | SF308010100212408028016803 | SVB-YZ-REC-01
A471 | SF308010100212408028008803 | SVB-YZ-REC-01
A472 | SF308010100212408088022803 | SVB-YZ-REC-01
A473 | SF308010100212408088030803 | SVB-YZ-REC-01
A474 | SF308010100212408028002803 | SVB-YZ-REC-01
A475 | SF308010100212408028035803 | SVB-YZ-REC-01
A476 | SF304080100022405078129803 | SVB-REC-03
A477 | SF304080100022405078033803 | SVB-REC-03
A478 | SF308010100212408088002803 | SVB-YZ-REC-01
A479 | SF304070100022306148351803 | SVB-YZ-REC-02
A48 | SF304070100022306148553803 | SVB-YZ-REC-02
A480 | SF304070100022306088104803 | SVB-YZ-REC-02
A481 | SF308010100212408028032803 | SVB-YZ-REC-01
A482 | SF304080100022405078122803 | SVB-REC-03
A483 | SF304080100022405078128803 | SVB-REC-03
A484 | SF308010100212408028028803 | SVB-YZ-REC-01
A485 | SF304080100022405078048803 | SVB-REC-03
A486 | SF304070100022306088289803 | SVB-YZ-REC-02
A487 | SF308010100212408028039803 | SVB-YZ-REC-01
A488 | SF304080100022405078101803 | SVB-REC-03
A489 | SF304080100022405078032803 | SVB-REC-03
A49 | SF304070100022306148686803 | SVB-YZ-REC-02
A490 | SF304080100022405078038803 | SVB-REC-03
A491 | SF304080100022405078136803 | SVB-REC-03
A492 | SF304080100022405078085803 | SVB-REC-03
A493 | SF308010100212408028021803 | SVB-YZ-REC-01
A494 | SF304080100022405078027803 | SVB-REC-03
A495 | SF304080100022405078046803 | SVB-REC-03
A496 | SF304080100022405078132803 | SVB-REC-03
A497 | SF304080100022405078084803 | SVB-REC-03
A498 | SF304080100022405078117803 | SVB-REC-03
A499 | SF304080100022405078150803 | SVB-REC-03
A50 | SF304070100022306148332803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2023-07-05 | 2024-07-05 | 23000769650 | verify-device-calibration-img/a098a492-e32c-4e1a-aa0c-d572315646c3.pdf | 合格
A500 | SF304080100022405078142803 | SVB-REC-03
A501 | SF304080100022405078118803 | SVB-REC-03
A502 | SF304080100022405078037803 | SVB-REC-03
A503 | SF304070100022306148378803 | SVB-YZ-REC-02
A504 | SF304080100022405078159803 | SVB-REC-03
A505 | SF304080100022405078082803 | SVB-REC-03
A506 | SF304080100022405078040803 | SVB-REC-03
A507 | SF304070100022306148422803 | SVB-YZ-REC-02
A508 | SF304080100022405078039803 | SVB-REC-03
A509 | SF304080100022405078131803 | SVB-REC-03
A51 | SF304070100022306148306803 | SVB-YZ-REC-02
A510 | SF304080100022405078058803 | SVB-REC-03
A511 | SF304080100022405078005803 | SVB-REC-03
A512 | SF304070100022306148570803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2023-02-19 | 2024-02-18 | T15-20230672 | verify-device-calibration-img/2d33e68a-cfbd-4e98-bbce-1f6023130073.pdf | 合格
A513 | SF304080100022405078162803 | SVB-REC-03
A514 | SF304080100022405078166803 | SVB-REC-03
A515 | SF304070100022306148232803 | SVB-YZ-REC-02
A516 | SF304080100022405078151803 | SVB-REC-03
A517 | SF308010100212408088026803 | SVB-YZ-REC-01
A518
A52 | SF304070100022306088119803 | SVB-YZ-REC-02
A53 | SF304070100022306088112803 | SVB-YZ-REC-02
A54 | SF304070100022306028057803 | SVB-YZ-REC-02
A55 | SF304070100022306148501803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2023-07-05 | 2024-07-05 | 23000769672 | verify-device-calibration-img/21039baf-a4af-407e-b0ba-95cfc7c589f3.pdf | 合格
A56 | SF304070100022306148117803 | SVB-YZ-REC-02
A57 | SF304080100022405078172803 | SVB-REC-03
A58 | SF304070100022306148007803 | SVB-YZ-REC-02
A59 | SF304070100022306088163803 | SVB-YZ-REC-02
A60 | SF304070100022306088290803 | SVB-YZ-REC-02
A61 | SF304070100022306088230803 | SVB-YZ-REC-02
A62 | SF304070100022306148437803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2023-07-05 | 2024-07-05 | 23000769490 | verify-device-calibration-img/fe3a9713-1508-43f5-b94a-9df7c9190c52.pdf | 合格
A63 | SF304070100022306088248803 | SVB-YZ-REC-02
A64 | SF304070100022306148235803 | SVB-YZ-REC-02
A65 | SF304070100022306148124803 | SVB-YZ-REC-02
A66 | SF304070100022306148114803 | SVB-YZ-REC-02
A67 | SF304070100022306148330803 | SVB-YZ-REC-02
A68 | SF304070100022306148044803 | SVB-YZ-REC-02
A69 | SF304070100022306148138803 | SVB-YZ-REC-02
A70 | SF304070100022306148126803 | SVB-YZ-REC-02
A71 | SF304080100022405078063803 | SVB-REC-03
A72 | SF304070100022306148369803 | SVB-YZ-REC-02
A73 | SF304070100022306088108803 | SVB-YZ-REC-02
A74 | SF304070100022306148551803 | SVB-YZ-REC-02
A75 | SF304070100022306028042803 | SVB-YZ-REC-02
A76 | SF304070100022306028001803 | SVB-YZ-REC-02
A77 | SF304070100022306088136803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2023-07-05 | 2024-07-05 | 23000769793 | verify-device-calibration-img/71493739-94ca-43c7-a3c9-5ffb59b045d6.pdf | 合格
A78 | SF304070100022306148393803 | SVB-YZ-REC-02
A79 | SF304070100022306148523803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2023-07-05 | 2024-07-05 | 23000769626 | verify-device-calibration-img/cdb2d7ab-da9a-421a-8c1d-3126201f5152.pdf | 合格
A80 | SF304070100022306148379803 | SVB-YZ-REC-02
A81 | SF304070100022306088198803 | SVB-YZ-REC-02
A82 | SF304070100022306028054803 | SVB-YZ-REC-02
A83 | SF304070100022306148620803 | SVB-YZ-REC-02
A84 | SF304070100022306148578803 | SVB-YZ-REC-02
A85 | SF304080100022405078147803 | SVB-REC-03
A86 | SF304070100022306148107803 | SVB-YZ-REC-02
A87 | SF304070100022306028019803 | SVB-YZ-REC-02
A88 | SF304070100022306088212803 | SVB-YZ-REC-02
A89 | SF304070100022306148587803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2023-07-05 | 2024-07-05 | 23000769622 | verify-device-calibration-img/521c3771-341f-4114-961a-d144cbbc94c6.pdf | 合格
A90 | SF304070100022306148356803 | SVB-YZ-REC-02
A91 | SF304070100022306148159803 | SVB-YZ-REC-02
A92 | SF304070100022306148643803 | SVB-YZ-REC-02
A93 | SF304070100022306148131803 | SVB-YZ-REC-02
A94 | SF304070100022306088045803 | SVB-YZ-REC-02
A95 | SF304070100022306148320803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2023-07-05 | 2024-07-05 | 23000769671 | verify-device-calibration-img/e0f8abd9-874e-450e-933f-938482607833.pdf | 合格
A96 | SF304070100022306148006803 | SVB-YZ-REC-02
A97 | SF304070100022306148134803 | SVB-YZ-REC-02
A98 | SF304070100022306088239803 | SVB-YZ-REC-02
A99 | SF304080100022405078077803 | SVB-REC-03