## 000000000922241211006
点位编码 | 设备LID | 设备型号 | 校准单位 | 有效期开始 | 有效期截止 | 证书编号 | 证书图片名称 | 校准结果 | 校准区间下限 | 校准区间上限
A01 | SF304070100022306148158803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166782 | verify-device-calibration-img/d2a14a41-8072-4c96-8c43-2fd599b08492.pdf | 合格 | -40 | 30
A02 | SF304070100022306148256803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166807 | verify-device-calibration-img/a6e5a2f5-d902-4d97-8ef4-117c03cd13a7.pdf | 合格 | -40 | 30
A03 | SF304070100022306088047803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165232 |  | 合格 | -40 | 30
A04 | SF304070100022306148359803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166831 | verify-device-calibration-img/1bb76950-7374-4de8-a677-a0f81f4103d3.pdf | 合格 | -40 | 30
A05 | SF304070100022306148388803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166841 | verify-device-calibration-img/3bf20e75-824d-4baa-8656-3196dda1c657.pdf | 合格 | -40 | 30
A06 | SF304070100022306148102803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166757 | verify-device-calibration-img/8ae2d55b-ada8-4efd-9338-3bb90e1856bb.pdf | 合格 | -40 | 30
A07 | SF304070100022306148415803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166846 | verify-device-calibration-img/443bcd25-c03e-421f-8844-3a2778fc58d4.pdf | 合格 | -40 | 30
A08 | SF304070100022306148197803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166794 | verify-device-calibration-img/0c6ff534-0487-4ad7-8e93-a52fbfc049f3.pdf | 合格 | -40 | 30
A09 | SF304070100022306088176803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165261 |  | 合格 | -40 | 30
A10 | SF304070100022306148335803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166826 | verify-device-calibration-img/2a5ec49c-fd1f-4fab-a38e-644ebb496736.pdf | 合格 | -40 | 30
A100 | SF304070100022306088163803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165257 |  | 合格 | -40 | 30
A101 | SF304070100022306148030803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166744 | verify-device-calibration-img/0e0a31f4-192f-4dae-9111-33d330f7ef65.pdf | 合格 | -40 | 30
A102 | SF304070100022306088049803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165234 |  | 合格 | -40 | 30
A103 | SF304070100022306088209803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165275 |  | 合格 | -40 | 30
A104 | SF304070100022306148021803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166739 | verify-device-calibration-img/df191a7b-fb9e-4ca9-8e4f-34b34d3e389f.pdf | 合格 | -40 | 30
A105 | SF304070100022306088108803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165244 |  | 合格 | -40 | 30
A106 | SF304070100022306148126803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166764 | verify-device-calibration-img/cc6f3609-224b-4bdf-9576-e558e96c0266.pdf | 合格 | -40 | 30
A107 | SF304070100022306148084803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166754 | verify-device-calibration-img/b2c739d4-2167-4781-b589-c40a9264d9bc.pdf | 合格 | -40 | 30
A108 | SF304070100022306148290803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166815 | verify-device-calibration-img/0a0dd7ed-9a7f-45f2-88b8-87e563a484a3.pdf | 合格 | -40 | 30
A109 | SF304070100022306028045803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165217 |  | 合格 | -40 | 30
A11 | SF304070100022306148491803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166857 | verify-device-calibration-img/3f277a4d-332d-4c30-bd1f-1c6a5b78232e.pdf | 合格 | -40 | 30
A110 | SF304070100022306088201803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165272 |  | 合格 | -40 | 30
A111 | SF304070100022306148516803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166861 | verify-device-calibration-img/924a9e09-0f23-44e8-b025-682b2076f0eb.pdf | 合格 | -40 | 30
A112 | SF304070100022306088292803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165199 |  | 合格 | -40 | 30
A113 | SF304070100022306148228803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166801 | verify-device-calibration-img/1d33d8a3-1a44-4f7c-89a9-ec711e9bbcc0.pdf | 合格 | -40 | 30
A114 | SF304070100022306088041803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165229 |  | 合格 | -40 | 30
A115 | SF304070100022306028048803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165219 |  | 合格 | -40 | 30
A116 | SF304070100022306088259803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165192 |  | 合格 | -40 | 30
A117 | SF304070100022306148193803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166792 | verify-device-calibration-img/b185a466-d746-4f30-94d4-87e6803fb605.pdf | 合格 | -40 | 30
A118 | SF304070100022306088161803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165256 |  | 合格 | -40 | 30
A119 | SF304070100022306148553803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166872 | verify-device-calibration-img/2dce1878-5b64-4cf1-b8c5-594a80a4dc19.pdf | 合格 | -40 | 30
A12 | SF304070100022306148254803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166806 | verify-device-calibration-img/01af9bd1-dee2-4a8f-9e8e-d4ee790aa128.pdf | 合格 | -40 | 30
A120 | SF304070100022306148214803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166797 | verify-device-calibration-img/98dc63d5-56c2-4382-9db1-1e2103eb1373.pdf | 合格 | -40 | 30
A121 | SF304070100022306148607803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166886 | verify-device-calibration-img/ee14ff69-0aec-4c0a-8dbf-abbc41a617d5.pdf | 合格 | -40 | 30
A122 | SF304070100022306088165803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165258 |  | 合格 | -40 | 30
A123 | SF304070100022306148536803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166866 | verify-device-calibration-img/1d8f4b70-0837-4f79-8c80-e555c5c4f5c9.pdf | 合格 | -40 | 30
A124 | SF304070100022306088084803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165239 |  | 合格 | -40 | 30
A125 | SF304070100022306148190803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166791 | verify-device-calibration-img/6f94436f-563f-4c83-83e0-cca93ced8095.pdf | 合格 | -40 | 30
A126 | SF304070100022306148563803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166874 | verify-device-calibration-img/2716db1f-d246-498f-8c02-80151fa82ccd.pdf | 合格 | -40 | 30
A127 | SF304070100022306148246803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166804 | verify-device-calibration-img/df5e6f4f-384f-43a5-9b24-b927131561f0.pdf | 合格 | -40 | 30
A128 | SF304070100022306028042803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165215 |  | 合格 | -40 | 30
A129 | SF304070100022306148138803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166773 | verify-device-calibration-img/38b74b1a-3b37-47c5-a862-593d1fd8a05e.pdf | 合格 | -40 | 30
A13 | SF304070100022306148523803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166863 | verify-device-calibration-img/cdb2d7ab-da9a-421a-8c1d-3126201f5152.pdf | 合格 | -40 | 30
A130 | SF304070100022306148356803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166830 | verify-device-calibration-img/73270b45-d1bb-4b65-bec5-0d4872382344.pdf | 合格 | -40 | 30
A131 | SF304070100022306088045803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165230 |  | 合格 | -40 | 30
A132 | SF304070100022306148159803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166783 | verify-device-calibration-img/f5b3b2ee-1dd7-40a8-a123-c9ef0cf5d5c1.pdf | 合格 | -40 | 30
A133 | SF304070100022306028057803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165222 |  | 合格 | -40 | 30
A134 | SF304070100022306148332803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166825 | verify-device-calibration-img/a098a492-e32c-4e1a-aa0c-d572315646c3.pdf | 合格 | -40 | 30
A135 | SF304070100022306148551803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166871 | verify-device-calibration-img/727e9f53-34e7-44c2-8115-6c8e5ee078aa.pdf | 合格 | -40 | 30
A136 | SF304070100022306088234803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165180 |  | 合格 | -40 | 30
A137 | SF304070100022306148107803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166758 | verify-device-calibration-img/430a2dcf-de3f-42b0-85e6-13c2d2fec394.pdf | 合格 | -40 | 30
A138 | SF304070100022306148369803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166834 | verify-device-calibration-img/ea90e57d-54c6-41e5-ab88-a1ec6a0528d7.pdf | 合格 | -40 | 30
A139 | SF304070100022306148006803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166734 | verify-device-calibration-img/b320530b-ec47-4734-be1c-1a585840e3eb.pdf | 合格 | -40 | 30
A14 | SF304070100022306148129803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166767 | verify-device-calibration-img/7c0c4728-1303-4ca5-90f7-42e4597ba59b.pdf | 合格 | -40 | 30
A140 | SF304070100022306088242803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165185 |  | 合格 | -40 | 30
A141 | SF304070100022306148572803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166878 | verify-device-calibration-img/31ad79f0-62dd-4ec6-b5eb-4730b3dcedc4.pdf | 合格 | -40 | 30
A142 | SF304070100022306148024803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166740 | verify-device-calibration-img/ea25f865-b39e-4ce6-8de0-470fd1a2e4b4.pdf | 合格 | -40 | 30
A143 | SF304070100022306148285803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166813 | verify-device-calibration-img/fdf952c8-ed7f-4565-8720-44ab1b3b6b23.pdf | 合格 | -40 | 30
A144 | SF304070100022306148674803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166900 | verify-device-calibration-img/ad3678d9-8533-4e1c-94d1-33a9b7369fa0.pdf | 合格 | -40 | 30
A145 | SF304070100022306148205803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166796 | verify-device-calibration-img/bed46e5b-d9ca-4d3d-9c84-63d7a78d9c48.pdf | 合格 | -40 | 30
A146 | SF304070100022306028054803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165220 |  | 合格 | -40 | 30
A147 | SF304070100022306148446803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166851 | verify-device-calibration-img/101424ed-6e70-4d89-be88-45408b0c1430.pdf | 合格 | -40 | 30
A148 | SF304070100022306148620803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166888 | verify-device-calibration-img/b8b8aa83-d25b-451b-ba0b-5fa545a85ab3.pdf | 合格 | -40 | 30
A149 | SF304070100022306148215803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166798 | verify-device-calibration-img/739ed3ef-6a4f-4248-93d2-6b93d65affbf.pdf | 合格 | -40 | 30
A15 | SF304070100022306088249803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165188 |  | 合格 | -40 | 30
A150 | SF304070100022306148578803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166879 | verify-device-calibration-img/d5171286-d9c5-42d1-870a-04562e209d2e.pdf | 合格 | -40 | 30
A151 | SF304070100022306148163803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166784 | verify-device-calibration-img/f6649064-70fb-483e-81aa-2eaddd8f44ea.pdf | 合格 | -40 | 30
A152 | SF304070100022306028056803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165221 |  | 合格 | -40 | 30
A153 | SF304070100022306148659803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166898 | verify-device-calibration-img/b70010fc-2966-453d-b817-c56f58eea129.pdf | 合格 | -40 | 30
A154 | SF304070100022306148318803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166819 | verify-device-calibration-img/3d8638a4-16c4-46b2-84ba-0bc823962295.pdf | 合格 | -40 | 30
A155 | SF304070100022306028032803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165211 |  | 合格 | -40 | 30
A156 | SF304070100022306088112803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165246 |  | 合格 | -40 | 30
A157 | SF304070100022306148306803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166818 | verify-device-calibration-img/a8a87d1c-2b06-4d1d-afbd-80425787476c.pdf | 合格 | -40 | 30
A158 | SF304070100022306148127803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166765 | verify-device-calibration-img/960322df-fb1b-4657-8c96-45a6429e2095.pdf | 合格 | -40 | 30
A159 | SF304070100022306148114803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166760 | verify-device-calibration-img/2390a847-1998-4cd6-bbaf-55db10c26d7b.pdf | 合格 | -40 | 30
A16 | SF304070100022306148380803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166839 | verify-device-calibration-img/82725e4e-16e0-4087-a80e-bf49324d5d13.pdf | 合格 | -40 | 30
A160 | SF304070100022306088075803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165236 |  | 合格 | -40 | 30
A161 | SF304070100022306148601803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166884 | verify-device-calibration-img/e78201df-7765-4c49-9e7d-a0f43dd67183.pdf | 合格 | -40 | 30
A162 | SF304070100022306088290803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165198 |  | 合格 | -40 | 30
A163 | SF304070100022306148112803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166759 | verify-device-calibration-img/1d272c44-5106-4ee0-91bf-fab9ee22f78f.pdf | 合格 | -40 | 30
A164 | SF304070100022306148186803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166789 | verify-device-calibration-img/6a2ec80e-30fc-4952-b028-70d1f3af2d76.pdf | 合格 | -40 | 30
A165 | SF304070100022306088235803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165181 |  | 合格 | -40 | 30
A166 | SF304070100022306148590803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166881 | verify-device-calibration-img/05d70e3d-dd21-43f7-998d-0add74cf2f72.pdf | 合格 | -40 | 30
A167 | SF304070100022306088119803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165249 |  | 合格 | -40 | 30
A168 | SF304070100022306088293803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166731 | verify-device-calibration-img/9924718c-f7fc-4b7a-a6ce-c68e854f9606.pdf | 合格 | -40 | 30
A169 | SF304070100022306028031803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165210 |  | 合格 | -40 | 30
A17 | SF304070100022306028010803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165203 |  | 合格 | -40 | 30
A170 | SF304070100022306088232803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165179 |  | 合格 | -40 | 30
A171 | SF304070100022306148259803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166808 | verify-device-calibration-img/27ec825a-efa7-41c7-a482-385c18fa4755.pdf | 合格 | -40 | 30
A172 | SF304070100022306148420803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166848 | verify-device-calibration-img/eca668a5-8154-461d-abea-e336ce30f4b7.pdf | 合格 | -40 | 30
A173 | SF304070100022306088185803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165265 |  | 合格 | -40 | 30
A174 | SF304070100022306148654803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166895 | verify-device-calibration-img/768497e3-db0b-4b6d-bbe5-34decc53250e.pdf | 合格 | -40 | 30
A175 | SF304070100022306088240803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165183 |  | 合格 | -40 | 30
A176 | SF304070100022306088191803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165267 |  | 合格 | -40 | 30
A177 | SF304070100022306148139803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166774 | verify-device-calibration-img/fd1ee6cc-f235-4027-af54-9f3c2e3ce031.pdf | 合格 | -40 | 30
A178 | SF304070100022306148627803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166890 | verify-device-calibration-img/a0e55ee9-314c-41a9-a877-9faf04d7e12d.pdf | 合格 | -40 | 30
A179 | SF304070100022306148377803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166836 | verify-device-calibration-img/f3923e73-797a-4d58-8388-e2cd50504566.pdf | 合格 | -40 | 30
A18 | SF304070100022306088198803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165271 |  | 合格 | -40 | 30
A180 | SF304070100022306148079803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166753 | verify-device-calibration-img/fa0c65a2-f142-4799-ab99-0454017045bd.pdf | 合格 | -40 | 30
A181 | SF304070100022306088230803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165178 |  | 合格 | -40 | 30
A182 | SF304070100022306088213803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165278 |  | 合格 | -40 | 30
A183 | SF304070100022306148224803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166800 | verify-device-calibration-img/11e4bbea-202d-4f1b-a0e7-87ebb2c56504.pdf | 合格 | -40 | 30
A184 | SF304070100022306148384803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166840 | verify-device-calibration-img/e570d1d0-d176-47e0-83ea-58836913f939.pdf | 合格 | -40 | 30
A185 | SF304070100022306148541803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166867 | verify-device-calibration-img/842e3983-0111-4004-839e-9fa7e685e67e.pdf | 合格 | -40 | 30
A186 | SF304080100022405078164803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165149 |  | 合格 | -40 | 30
A187 | SF304080100022405078006803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165030 | verify-device-calibration-img/65271f60-da9d-4c45-acd5-e49a0cd21d22.pdf | 合格 | -40 | 30
A188 | SF304080100022405078177803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165159 |  | 合格 | -40 | 30
A189 | SF304080100022405078042803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165058 | verify-device-calibration-img/f6c644d2-5340-4583-a067-008d915557bc.pdf | 合格 | -40 | 30
A19 | SF304070100022306088137803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165253 |  | 合格 | -40 | 30
A190 | SF304080100022405078025803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165044 | verify-device-calibration-img/8d8017f7-e4da-4cb8-a00e-59e60841f577.pdf | 合格 | -40 | 30
A191 | SF304080100022405078191803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165168 |  | 合格 | -40 | 30
A192 | SF304080100022405078014803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165034 | verify-device-calibration-img/31298c4b-ab3d-4b20-8474-b966b35c336c.pdf | 合格 | -40 | 30
A193 | SF304080100022405078184803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165164 |  | 合格 | -40 | 30
A194 | SF304080100022405078018803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165037 | verify-device-calibration-img/87004f47-e0b8-47ed-8b3f-b30ee24f087c.pdf | 合格 | -40 | 30
A195 | SF304080100022405078183803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165163 |  | 合格 | -40 | 30
A196 | SF304080100022405078038803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165054 | verify-device-calibration-img/51885ed8-1a75-48ec-851c-be2d7a34e949.pdf | 合格 | -40 | 30
A197 | SF304080100022405078092803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165098 | verify-device-calibration-img/4ea60afb-ecd5-4456-a624-a3bc31afdc74.pdf | 合格 | -40 | 30
A198 | SF304080100022405078055803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165068 | verify-device-calibration-img/abb751db-f20f-4f9e-a8e3-178f432f0015.pdf | 合格 | -40 | 30
A199 | SF304080100022405078180803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165161 |  | 合格 | -40 | 30
A20 | SF304070100022306148155803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166780 | verify-device-calibration-img/c9799c85-07ff-4e5f-98c6-2dba0580deff.pdf | 合格 | -40 | 30
A200 | SF304080100022405078030803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165048 | verify-device-calibration-img/a5daca49-8f65-4a8a-9738-e597fd3ace36.pdf | 合格 | -40 | 30
A201 | SF304080100022405078058803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165071 | verify-device-calibration-img/ef1cc1eb-f884-46fe-bba8-470138dcd8bd.pdf | 合格 | -40 | 30
A202 | SF304080100022405078050803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165064 | verify-device-calibration-img/842eb546-41bb-4b82-ac55-dae2a0d60bb8.pdf | 合格 | -40 | 30
A203 | SF304080100022405078173803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165155 |  | 合格 | -40 | 30
A204 | SF304080100022405078166803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165151 |  | 合格 | -40 | 30
A205 | SF304080100022405078140803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165131 |  | 合格 | -40 | 30
A206 | SF304080100022405078039803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165055 | verify-device-calibration-img/abc48436-4afc-411b-a7d5-fc302c344e87.pdf | 合格 | -40 | 30
A207 | SF304080100022405078067803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165077 | verify-device-calibration-img/0d69e769-90ba-436c-8d6f-3b57aadce6b0.pdf | 合格 | -40 | 30
A208 | SF304080100022405078017803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165036 | verify-device-calibration-img/de1314a5-1842-4b9c-b10b-e1240c3107b8.pdf | 合格 | -40 | 30
A209 | SF304080100022405078057803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165070 | verify-device-calibration-img/6aaf9921-5f25-4680-8086-daa8d111cf29.pdf | 合格 | -40 | 30
A21 | SF304070100022306148640803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166893 | verify-device-calibration-img/66de8179-fddf-40df-97cc-265597924ed5.pdf | 合格 | -40 | 30
A210 | SF304080100022405078020803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165039 | verify-device-calibration-img/851c35cb-a8c9-48cf-a410-5dd8c9a2f702.pdf | 合格 | -40 | 30
A211 | SF304080100022405078118803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165118 | verify-device-calibration-img/8d9f56a8-dd8c-4613-84a2-556bbf216737.pdf | 合格 | -40 | 30
A212 | SF304080100022405078152803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165142 |  | 合格 | -40 | 30
A213 | SF304080100022405078142803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165133 |  | 合格 | -40 | 30
A214 | SF304080100022405078063803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165074 | verify-device-calibration-img/0078ec7b-5a92-49c2-8fe6-c7a4a476604b.pdf | 合格 | -40 | 30
A215 | SF304080100022405078064803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165075 | verify-device-calibration-img/a635e66a-ea51-47be-9e6b-ce142d704d8f.pdf | 合格 | -40 | 30
A216 | SF304080100022405078094803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165100 | verify-device-calibration-img/9011fc3d-62b0-4a3c-8239-ad1b0d7db909.pdf | 合格 | -40 | 30
A217 | SF304080100022405078170803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165153 |  | 合格 | -40 | 30
A218 | SF304080100022405078079803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165088 | verify-device-calibration-img/fdef593c-a109-440b-a0b9-5c91e3cc34bf.pdf | 合格 | -40 | 30
A219 | SF304080100022405078115803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165116 | verify-device-calibration-img/2237c449-3934-4ccb-8251-bb08380d5f4a.pdf | 合格 | -40 | 30
A22 | SF304070100022306148351803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166828 | verify-device-calibration-img/fc8a545b-dd36-4552-93b7-fb5eb4edf4fe.pdf | 合格 | -40 | 30
A220 | SF304080100022405078190803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165167 |  | 合格 | -40 | 30
A221 | SF304080100022405078071803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165081 | verify-device-calibration-img/bd10180a-7a1c-4782-8a32-1b0d34b8cf0c.pdf | 合格 | -40 | 30
A222 | SF304080100022405078045803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165061 | verify-device-calibration-img/1b236890-374a-49fb-806f-2c7883442eae.pdf | 合格 | -40 | 30
A223 | SF304080100022405078196803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165172 |  | 合格 | -40 | 30
A224 | SF304080100022405078172803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165154 |  | 合格 | -40 | 30
A225 | SF304080100022405078027803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165046 | verify-device-calibration-img/5dc34e35-f600-4f50-a025-ce9aa461a4da.pdf | 合格 | -40 | 30
A226 | SF304080100022405078084803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165092 | verify-device-calibration-img/0a5bc74c-d511-40ac-bf10-1bc51deb39b1.pdf | 合格 | -40 | 30
A227 | SF304080100022405078046803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165062 | verify-device-calibration-img/40683f69-1b5e-423b-adce-96a02f9003d9.pdf | 合格 | -40 | 30
A228 | SF304080100022405078136803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165130 |  | 合格 | -40 | 30
A229 | SF304080100022405078005803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165029 | verify-device-calibration-img/7dc6e7c4-16f4-4086-a01f-b1d8c6be5710.pdf | 合格 | -40 | 30
A23 | SF304070100022306148048803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166748 | verify-device-calibration-img/3d6e5bb2-a7f9-4c9b-bc57-6215f03b9a70.pdf | 合格 | -40 | 30
A230 | SF304080100022405078040803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165056 | verify-device-calibration-img/588b5c0e-8792-4ceb-8705-7fa12113a07b.pdf | 合格 | -40 | 30
A231 | SF304080100022405078132803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165127 |  | 合格 | -40 | 30
A232 | SF304080100022405078089803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165096 | verify-device-calibration-img/e87c41ac-c4e7-4679-ae61-efab1236c787.pdf | 合格 | -40 | 30
A233 | SF304080100022405078193803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165169 |  | 合格 | -40 | 30
A234 | SF304080100022405078001803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165026 | verify-device-calibration-img/908d1c72-0acd-4f89-b157-79d84cd9ac89.pdf | 合格 | -40 | 30
A235 | SF304080100022405078169803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165152 |  | 合格 | -40 | 30
A236 | SF304080100022405078131803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165126 |  | 合格 | -40 | 30
A237 | SF304080100022405078146803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165137 |  | 合格 | -40 | 30
A238 | SF304080100022405078097803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165102 | verify-device-calibration-img/757c9cfa-bbcd-4c12-90f7-71d7f7826b59.pdf | 合格 | -40 | 30
A239 | SF304080100022405078037803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165053 | verify-device-calibration-img/7f91c860-c89b-4075-9042-3caa362e192c.pdf | 合格 | -40 | 30
A24 | SF304070100022306148655803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166896 | verify-device-calibration-img/14c43503-c92b-4b40-a0f5-01e8ecc1e59e.pdf | 合格 | -40 | 30
A240 | SF304080100022405078068803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165078 | verify-device-calibration-img/6aa7ef26-2962-4770-9e83-37e4b3be64c3.pdf | 合格 | -40 | 30
A241 | SF304080100022405078144803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165135 |  | 合格 | -40 | 30
A242 | SF304080100022405078044803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165060 | verify-device-calibration-img/7361d286-d60c-4034-bca7-aabe67e69b4a.pdf | 合格 | -40 | 30
A243 | SF304080100022405078120803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165119 | verify-device-calibration-img/eca11d12-7e5d-4fd9-b98d-2be720b797ee.pdf | 合格 | -40 | 30
A244 | SF304080100022405078179803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165160 |  | 合格 | -40 | 30
A245 | SF304080100022405078032803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165049 | verify-device-calibration-img/090dc285-982a-400f-bde1-fce9b0400e6a.pdf | 合格 | -40 | 30
A246 | SF304080100022405078163803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165148 |  | 合格 | -40 | 30
A247 | SF304080100022405078004803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165028 | verify-device-calibration-img/18c85ee1-3494-4a64-99b6-2897809b0f60.pdf | 合格 | -40 | 30
A248 | SF304080100022405078150803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165140 |  | 合格 | -40 | 30
A249 | SF304080100022405078026803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165045 | verify-device-calibration-img/5dca3a9b-3ded-4536-8a24-f87dae0512c1.pdf | 合格 | -40 | 30
A25 | SF304070100022306148393803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166842 | verify-device-calibration-img/3dbe0131-4e42-464d-a478-6e3135978262.pdf | 合格 | -40 | 30
A250 | SF304080100022405078075803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165085 | verify-device-calibration-img/358c366c-0ebe-4896-afdc-8e5aa497654a.pdf | 合格 | -40 | 30
A251 | SF304080100022405078062803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165073 | verify-device-calibration-img/b85b1c87-96db-4478-af8e-763cfa251753.pdf | 合格 | -40 | 30
A252 | SF304080100022405078051803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165065 | verify-device-calibration-img/7a744447-7775-47a0-a07a-692ce947dc83.pdf | 合格 | -40 | 30
A253 | SF304080100022405078159803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165145 |  | 合格 | -40 | 30
A254 | SF308010100212408088034803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164999 | verify-device-calibration-img/d9156783-e9b5-4549-a062-8a7f5940368f.pdf | 合格 | -40 | 30
A255 | SF308010100212408088021803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164986 | verify-device-calibration-img/cb44e21d-5c2c-4414-90ab-58104f25e9a8.pdf | 合格 | -40 | 30
A256 | SF308010100212408088005803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164970 | verify-device-calibration-img/d2330b59-f238-44f0-902f-a27073a4fabd.pdf | 合格 | -40 | 30
A257 | SF308010100212408088043803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165008 | verify-device-calibration-img/a9e00b25-1894-4d2c-b291-57e6912399d4.pdf | 合格 | -40 | 30
A258 | SF308010100212408028030803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164955 | verify-device-calibration-img/c88933ae-aee7-41e7-8a09-7925b1e6c789.pdf | 合格 | -40 | 30
A259 | SF308010100212408088041803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165006 | verify-device-calibration-img/ed3183ee-c1c9-4c4b-baaa-7bcab4ba9dc7.pdf | 合格 | -40 | 30
A26 | SF304070100022306148379803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166838 | verify-device-calibration-img/d509ad2d-45fb-4fc2-906e-50865d6094e2.pdf | 合格 | -40 | 30
A260 | SF308010100212408088016803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164981 | verify-device-calibration-img/f6462eb6-2585-4e30-8906-d49045386a65.pdf | 合格 | -40 | 30
A261 | SF308010100212408028031803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164956 | verify-device-calibration-img/c2959fbe-0f99-4b5e-bd9e-a6a065338fd1.pdf | 合格 | -40 | 30
A262 | SF308010100212408088050803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165015 | verify-device-calibration-img/36a588d4-796a-4da0-a2ca-a89502e94246.pdf | 合格 | -40 | 30
A263 | SF308010100212408088004803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164969 | verify-device-calibration-img/9a477278-abf4-4507-8894-c603ca2366e2.pdf | 合格 | -40 | 30
A264 | SF308010100212408028035803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164960 | verify-device-calibration-img/a8bbaf45-87fe-4a2c-ba4b-c67faf9573ab.pdf | 合格 | -40 | 30
A265 | SF308010100212408088030803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164995 | verify-device-calibration-img/a69410ef-ac4b-4c96-b108-48d624e0d6a5.pdf | 合格 | -40 | 30
A266 | SF308010100212408088024803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164989 | verify-device-calibration-img/ef075b98-b27d-49ac-99db-3ce52585bd37.pdf | 合格 | -40 | 30
A267 | SF308010100212408088048803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165013 | verify-device-calibration-img/9b0d992e-b642-410d-987c-4b022a66b8a0.pdf | 合格 | -40 | 30
A268 | SF308010100212408088056803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165021 | verify-device-calibration-img/e93045e5-b3eb-4e6d-8424-11f1f728ea83.pdf | 合格 | -40 | 30
A269 | SF304070100022306088077803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165237 |  | 合格 | -40 | 30
A27 | SF304070100022306148565803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166876 | verify-device-calibration-img/8172d566-f785-41fe-a2ca-437b3e3cae0f.pdf | 合格 | -40 | 30
A270 | SF304070100022306088147803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165254 |  | 合格 | -40 | 30
A271 | SF304080100022405078052803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165066 | verify-device-calibration-img/d76f8d2e-49ff-4d4f-a434-b44d752b2633.pdf | 合格 | -40 | 30
A272 | SF308010100212408088003803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164968 | verify-device-calibration-img/fb68b008-11fb-403c-9348-a0f0aad608cf.pdf | 合格 | -40 | 30
A273 | SF308010100212408088001803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164966 | verify-device-calibration-img/cc1c3f45-3128-4491-b739-da468383b74e.pdf | 合格 | -40 | 30
A274 | SF308010100212408028016803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164941 | verify-device-calibration-img/f0d1abcb-e2ea-4c05-ab7c-8671c36a5943.pdf | 合格 | -40 | 30
A275 | SF308010100212408028005803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164930 | verify-device-calibration-img/4bcef429-ae05-4832-9c07-f946376395c4.pdf | 合格 | -40 | 30
A276 | SF308010100212408028034803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164959 | verify-device-calibration-img/04015b8b-3646-4316-a5fd-73ca94b6b8ab.pdf | 合格 | -40 | 30
A277 | SF308010100212408088012803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164977 | verify-device-calibration-img/aaa7dad7-bee7-490d-b307-3bca3f5a60ab.pdf | 合格 | -40 | 30
A278 | SF308010100212408088020803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164985 | verify-device-calibration-img/ba6ad402-8c5f-4037-b312-0e529b405ed2.pdf | 合格 | -40 | 30
A279 | SF308010100212408088028803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164993 | verify-device-calibration-img/138822a5-0fe8-4d33-8c44-93a189763eaa.pdf | 合格 | -40 | 30
A28 | SF304070100022306088181803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165263 |  | 合格 | -40 | 30
A280 | SF308010100212408088036803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165001 | verify-device-calibration-img/2761d6eb-a285-4525-8ad6-8cac57a5050b.pdf | 合格 | -40 | 30
A281 | SF308010100212408028004803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164929 | verify-device-calibration-img/bbbf4551-59e1-4af4-96d1-527cebea9b1a.pdf | 合格 | -40 | 30
A282 | SF308010100212408028019803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164944 | verify-device-calibration-img/3b1da5be-6585-4e09-870c-d223fcafd759.pdf | 合格 | -40 | 30
A283 | SF308010100212408028017803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164942 | verify-device-calibration-img/a57f7a0d-9a4c-40e9-b234-7e6cbf6cffeb.pdf | 合格 | -40 | 30
A284 | SF308010100212408088042803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165007 | verify-device-calibration-img/2df0521f-67ab-40a0-beb4-4533f3f3d543.pdf | 合格 | -40 | 30
A285 | SF308010100212408028014803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164939 | verify-device-calibration-img/d7765e7b-6285-43c8-9975-f3edd945c6cc.pdf | 合格 | -40 | 30
A286 | SF308010100212408028020803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164945 | verify-device-calibration-img/7c77069c-5844-42fc-9a2f-d667acd083ea.pdf | 合格 | -40 | 30
A287 | SF308010100212408088037803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165002 | verify-device-calibration-img/469756d7-694d-49d6-b9c3-78429f7147fa.pdf | 合格 | -40 | 30
A288 | SF308010100212408028023803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164948 | verify-device-calibration-img/bedf0a9a-d7fc-4a1e-9d01-10739f81e467.pdf | 合格 | -40 | 30
A289 | SF308010100212408088051803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165016 | verify-device-calibration-img/2fe29033-b5b7-4f1a-a6e7-661b378a8509.pdf | 合格 | -40 | 30
A29 | SF304070100022306148187803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166790 | verify-device-calibration-img/2818e6e0-4adb-4c44-893b-873cb7015262.pdf | 合格 | -40 | 30
A290 | SF308010100212408028033803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164958 | verify-device-calibration-img/a150645e-b584-40f0-ba51-0e33860a5360.pdf | 合格 | -40 | 30
A291 | SF308010100212408088026803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164991 | verify-device-calibration-img/ced92bb1-d8aa-4f32-8c18-fa1e5ae3f549.pdf | 合格 | -40 | 30
A292 | SF308010100212408088017803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164982 | verify-device-calibration-img/d577cf2f-bcc3-4f3c-bc2f-a1340dd31706.pdf | 合格 | -40 | 30
A293 | SF308010100212408028022803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164947 | verify-device-calibration-img/1ae27802-121f-460f-8bab-7229e96839c2.pdf | 合格 | -40 | 30
A294 | SF308010100212408028012803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164937 | verify-device-calibration-img/56d3c5a4-7cab-418f-bc23-47a667b52fd8.pdf | 合格 | -40 | 30
A295 | SF308010100212408028010803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164935 | verify-device-calibration-img/8c8ea604-affa-4c1e-9f81-963a5573822f.pdf | 合格 | -40 | 30
A296 | SF308010100212408088025803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164990 | verify-device-calibration-img/767bf6e0-1408-4f20-af3a-ab9df55521ce.pdf | 合格 | -40 | 30
A297 | SF308010100212408088059803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165024 | verify-device-calibration-img/eedb8ef4-104f-463b-9c49-2e28db60b172.pdf | 合格 | -40 | 30
A298 | SF308010100212408028040803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164965 | verify-device-calibration-img/31124625-3376-431b-97f4-6d5de8a152a5.pdf | 合格 | -40 | 30
A299 | SF308010100212408028002803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164927 | verify-device-calibration-img/d1686110-3d3b-48c3-b551-cfc2a7ed53a6.pdf | 合格 | -40 | 30
A30 | SF304070100022306028039803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165213 |  | 合格 | -40 | 30
A300 | SF308010100212408088054803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165019 | verify-device-calibration-img/851c224d-f0bc-483f-9966-e6e7b17a8cbd.pdf | 合格 | -40 | 30
A301 | SF308010100212408088027803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164992 | verify-device-calibration-img/be82dd4e-1d5b-4602-9709-4200ecd12156.pdf | 合格 | -40 | 30
A302 | SF304070100022306148046803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166747 | verify-device-calibration-img/96eb830d-65b0-4e68-a746-88f3dc3641b9.pdf | 合格 | -40 | 30
A303 | SF304070100022306088189803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165266 |  | 合格 | -40 | 30
A304 | SF304070100022306148044803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166746 | verify-device-calibration-img/44f30a12-0a27-4977-b575-0e68d94e40e8.pdf | 合格 | -40 | 30
A305 | SF304070100022306148587803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166880 | verify-device-calibration-img/521c3771-341f-4114-961a-d144cbbc94c6.pdf | 合格 | -40 | 30
A306 | SF304070100022306028044803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165216 |  | 合格 | -40 | 30
A307 | SF304070100022306148437803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166850 | verify-device-calibration-img/fe3a9713-1508-43f5-b94a-9df7c9190c52.pdf | 合格 | -40 | 30
A308 | SF304070100022306148194803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166793 | verify-device-calibration-img/e0bfef2b-5159-47e3-ae26-79489401f383.pdf | 合格 | -40 | 30
A309 | SF304070100022306148637803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166892 | verify-device-calibration-img/7de4dbd3-884a-4321-9dbe-e2393b3dcc06.pdf | 合格 | -40 | 30
A31 | SF304070100022306148029803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166743 | verify-device-calibration-img/1f966575-c8ed-4f02-87f1-d486c96d93ff.pdf | 合格 | -40 | 30
A310 | SF304070100022306088248803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165187 |  | 合格 | -40 | 30
A311 | SF304070100022306088182803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165264 |  | 合格 | -40 | 30
A312 | SF304070100022306148501803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166859 | verify-device-calibration-img/21039baf-a4af-407e-b0ba-95cfc7c589f3.pdf | 合格 | -40 | 30
A313 | SF304070100022306088210803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165276 |  | 合格 | -40 | 30
A314 | SF304070100022306148133803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166769 | verify-device-calibration-img/5ce66a20-1398-4bb2-a3e5-811fc5d64fcc.pdf | 合格 | -40 | 30
A315 | SF304070100022306148135803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166771 | verify-device-calibration-img/dc50454f-1c6c-4ab2-b380-e92a25119b0d.pdf | 合格 | -40 | 30
A316 | SF304070100022306088239803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165182 |  | 合格 | -40 | 30
A317 | SF304070100022306148448803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166852 | verify-device-calibration-img/1bb34145-edf5-40ec-8e79-981951ca487d.pdf | 合格 | -40 | 30
A318 | SF304070100022306088175803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165260 |  | 合格 | -40 | 30
A319 | SF304070100022306148564803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166875 | verify-device-calibration-img/5d5c61d7-6bec-4fca-a7df-f00f23e008b1.pdf | 合格 | -40 | 30
A32 | SF304070100022306148136803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166772 | verify-device-calibration-img/20b3af36-1e85-4ada-8fcc-100275d3a51a.pdf | 合格 | -40 | 30
A320 | SF304070100022306148151803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166779 | verify-device-calibration-img/b20d82ce-f133-46f1-bc96-4a593b201b02.pdf | 合格 | -40 | 30
A321 | SF304070100022306088241803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165184 |  | 合格 | -40 | 30
A322 | SF304070100022306088024803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165224 |  | 合格 | -40 | 30
A323 | SF304070100022306148686803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166902 | verify-device-calibration-img/5ee64b7a-56f9-4a45-a8a7-29738f0cae9e.pdf | 合格 | -40 | 30
A324 | SF304070100022306148200803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166795 | verify-device-calibration-img/239ed21f-b057-4b26-8ee3-8a43ab40a241.pdf | 合格 | -40 | 30
A325 | SF308010100212408088008803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164973 | verify-device-calibration-img/fd4ebbd3-7d85-4e57-afb3-a0826dece68b.pdf | 合格 | -40 | 30
A326 | SF308010100212408028025803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164950 | verify-device-calibration-img/854b8a71-02df-4bca-9099-dca5e986ce26.pdf | 合格 | -40 | 30
A327 | SF308010100212408028021803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164946 | verify-device-calibration-img/47967266-7740-44ee-a790-c436e572a743.pdf | 合格 | -40 | 30
A328 | SF308010100212408088006803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164971 | verify-device-calibration-img/e8fc0473-9031-4a09-a77f-c8bd3f37d242.pdf | 合格 | -40 | 30
A329 | SF308010100212408028008803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164933 | verify-device-calibration-img/d79004bd-5759-4ae0-93af-3455bb720462.pdf | 合格 | -40 | 30
A33 | SF304070100022306148422803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166849 | verify-device-calibration-img/8b380c65-d7b1-454e-9ccb-cef5d51ca7c1.pdf | 合格 | -40 | 30
A330 | SF308010100212408028039803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164964 | verify-device-calibration-img/ac137c75-8ed4-43c1-a59b-6b6265eba784.pdf | 合格 | -40 | 30
A331 | SF308010100212408028013803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164938 | verify-device-calibration-img/5f11e35d-076a-4f93-8ca0-5e2ba3f5816a.pdf | 合格 | -40 | 30
A332 | SF308010100212408088031803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164996 | verify-device-calibration-img/96972ec6-549b-4225-9875-e506e20051bc.pdf | 合格 | -40 | 30
A333 | SF308010100212408088014803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164979 | verify-device-calibration-img/b3385b28-a06b-4df9-ad24-57c1b8d08b28.pdf | 合格 | -40 | 30
A334 | SF308010100212408028026803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164951 | verify-device-calibration-img/f213e72e-339c-4536-b500-611dd007df71.pdf | 合格 | -40 | 30
A335 | SF308010100212408028027803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164952 | verify-device-calibration-img/63b7524d-df27-4919-818b-59c164e828ab.pdf | 合格 | -40 | 30
A336 | SF308010100212408028001803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164926 | verify-device-calibration-img/abc7b10a-409b-4d3a-b4e3-ad2483d51bfc.pdf | 合格 | -40 | 30
A337 | SF308010100212408088038803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165003 | verify-device-calibration-img/4536fa15-dd2b-4aa6-a0a3-8529ddcf8e9e.pdf | 合格 | -40 | 30
A338 | SF308010100212408088023803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164988 | verify-device-calibration-img/1502a4f1-d5a6-464a-9687-b8ec84c2c885.pdf | 合格 | -40 | 30
A339 | SF308010100212408028024803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164949 | verify-device-calibration-img/e60c0cf4-503e-4ce3-a0fd-aa9421328016.pdf | 合格 | -40 | 30
A34 | SF304070100022306148124803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166763 | verify-device-calibration-img/390b99a9-ecb1-44e5-b6d4-8d600d25fa61.pdf | 合格 | -40 | 30
A340 | SF308010100212408088045803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165010 | verify-device-calibration-img/f5f24c92-9d6a-4f13-a4ef-dcf1452a3e2f.pdf | 合格 | -40 | 30
A341 | SF308010100212408088022803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164987 | verify-device-calibration-img/07ddaadf-3be2-4259-acb5-8a8c9ee48b14.pdf | 合格 | -40 | 30
A342 | SF308010100212408028038803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164963 | verify-device-calibration-img/b0fc247f-8e11-4f85-a7cd-ce3644da6e79.pdf | 合格 | -40 | 30
A343 | SF308010100212408028029803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164954 | verify-device-calibration-img/4b4352fa-85b4-42b1-880f-ad358dc55731.pdf | 合格 | -40 | 30
A344 | SF308010100212408088013803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164978 | verify-device-calibration-img/11a931c7-64cf-465a-bd1d-5daa27a38dd8.pdf | 合格 | -40 | 30
A345 | SF308010100212408028037803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164962 | verify-device-calibration-img/cd149eec-2acc-4b51-9842-4466f94f97ab.pdf | 合格 | -40 | 30
A346 | SF308010100212408028028803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164953 | verify-device-calibration-img/bf4009e3-454a-48d5-90e3-5fd8698facd0.pdf | 合格 | -40 | 30
A347 | SF308010100212408088055803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165020 | verify-device-calibration-img/f6bea6b1-ec5d-4037-8773-fcf613854e67.pdf | 合格 | -40 | 30
A348 | SF308010100212408088046803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165011 | verify-device-calibration-img/bc24bbbe-f84b-462a-9337-ba69ae862cbd.pdf | 合格 | -40 | 30
A349 | SF308010100212408028018803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164943 | verify-device-calibration-img/5b91f041-57f5-4ddd-bebb-09dfd6c5ac21.pdf | 合格 | -40 | 30
A35 | SF304070100022306088039803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165227 |  | 合格 | -40 | 30
A350 | SF308010100212408088007803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164972 | verify-device-calibration-img/f66b4cfc-22b0-4713-8839-d7e195d31e34.pdf | 合格 | -40 | 30
A351 | SF308010100212408088039803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165004 | verify-device-calibration-img/a3717bda-f349-4cfa-a00f-1135401a5fc8.pdf | 合格 | -40 | 30
A352 | SF308010100212408088002803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164967 | verify-device-calibration-img/4de6b6e8-7103-442d-85ed-c5ac7c693c91.pdf | 合格 | -40 | 30
A353 | SF308010100212408028015803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164940 | verify-device-calibration-img/4895b00f-1de3-45b8-b69c-8e1215150b59.pdf | 合格 | -40 | 30
A354 | SF308010100212408088058803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165023 | verify-device-calibration-img/289d1778-3718-4cfd-8d68-4057681b330d.pdf | 合格 | -40 | 30
A355 | SF304070100022306088101803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165242 |  | 合格 | -40 | 30
A356 | SF304070100022306148346803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166827 | verify-device-calibration-img/49ca3797-1577-40ce-9660-d5a2679546ca.pdf | 合格 | -40 | 30
A357 | SF304070100022306148115803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166761 | verify-device-calibration-img/151673b9-6012-4090-81e6-c15b90665aa7.pdf | 合格 | -40 | 30
A36 | SF304070100022306148217803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166799 | verify-device-calibration-img/fed7d468-ffc9-468f-bada-028ce9854170.pdf | 合格 | -40 | 30
A37 | SF304070100022306148406803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166844 | verify-device-calibration-img/e81b77d9-aae0-4648-9030-904be9b7df9d.pdf | 合格 | -40 | 30
A38 | SF304070100022306088109803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165245 |  | 合格 | -40 | 30
A39 | SF304070100022306088262803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165193 |  | 合格 | -40 | 30
A40 | SF304070100022306148483803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166856 | verify-device-calibration-img/355661f3-e720-402b-a9a6-e06cfce2e9a6.pdf | 合格 | -40 | 30
A41 | SF304070100022306148546803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166869 | verify-device-calibration-img/fb2b1695-c66b-4272-a6c4-7f5d6ce67e3b.pdf | 合格 | -40 | 30
A42 | SF304070100022306148570803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166877 | verify-device-calibration-img/2d33e68a-cfbd-4e98-bbce-1f6023130073.pdf | 合格 | -40 | 30
A43 | SF304070100022306148166803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166786 | verify-device-calibration-img/371ba1be-5769-4a07-bcb6-da01aa7db184.pdf | 合格 | -40 | 30
A44 | SF304070100022306148014803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166736 | verify-device-calibration-img/ba739484-80c6-4fae-a45f-4737ca94d86d.pdf | 合格 | -40 | 30
A45 | SF304070100022306148028803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166742 | verify-device-calibration-img/f9bbed85-ce95-4c39-82cf-823e0937acda.pdf | 合格 | -40 | 30
A46 | SF304070100022306148253803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166805 | verify-device-calibration-img/c3777f85-dd6f-40c5-a10a-138bc3fce208.pdf | 合格 | -40 | 30
A47 | SF304070100022306148323803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166822 | verify-device-calibration-img/a6838776-aa82-408d-8778-2996248f0e86.pdf | 合格 | -40 | 30
A48 | SF304070100022306148495803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166858 | verify-device-calibration-img/d89119fc-008b-4ea2-a7e4-63be11fd92c2.pdf | 合格 | -40 | 30
A49 | SF304070100022306028001803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165200 |  | 合格 | -40 | 30
A50 | SF304070100022306088040803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165228 |  | 合格 | -40 | 30
A51 | SF304070100022306088205803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165273 |  | 合格 | -40 | 30
A52 | SF304070100022306148451803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166853 | verify-device-calibration-img/de928656-98a6-4522-95ad-37bdaed7c202.pdf | 合格 | -40 | 30
A53 | SF304070100022306028023803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165208 |  | 合格 | -40 | 30
A54 | SF304070100022306028029803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165209 |  | 合格 | -40 | 30
A55 | SF304070100022306148273803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166811 | verify-device-calibration-img/63b6282f-fb12-4a78-8ab4-145d82a0a3e2.pdf | 合格 | -40 | 30
A56 | SF304070100022306088287803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165196 |  | 合格 | -40 | 30
A57 | SF304070100022306148235803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166803 | verify-device-calibration-img/26e12e41-5ba5-4531-9906-63e389fd39b8.pdf | 合格 | -40 | 30
A58 |  |  | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164936 | verify-device-calibration-img/ca0ecc0a-c10e-42fa-8359-04d715e3a79f.pdf | 合格 | -40 | 30
A58 | SF304070100022306088285803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165195 |  | 合格 | -40 | 30
A59 | SF304070100022306148131803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166768 | verify-device-calibration-img/c9be6ec0-0e97-43a0-becb-7ad95deac1dd.pdf | 合格 | -40 | 30
A60 | SF304070100022306028022803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165207 |  | 合格 | -40 | 30
A61 | SF304070100022306028019803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165206 |  | 合格 | -40 | 30
A62 | SF304070100022306148643803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166894 | verify-device-calibration-img/bf1964c5-0cf4-43ba-bfe1-09401b7c7db6.pdf | 合格 | -40 | 30
A63 | SF304070100022306088212803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165277 |  | 合格 | -40 | 30
A64 | SF304070100022306148272803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166810 | verify-device-calibration-img/f5e8d05a-c9d5-4931-82c2-71b28e1cdbed.pdf | 合格 | -40 | 30
A65 | SF304070100022306088253803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165190 |  | 合格 | -40 | 30
A66 | SF304070100022306148461803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166855 | verify-device-calibration-img/b49f5ad2-c053-4845-9753-28d8c4d06dc6.pdf | 合格 | -40 | 30
A67 | SF304070100022306148298803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166817 | verify-device-calibration-img/25976824-bb6c-40d8-b71f-5f48c57d4951.pdf | 合格 | -40 | 30
A68 | SF304070100022306148364803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166832 | verify-device-calibration-img/b3261408-6cd0-454b-a88c-ce8b406b4895.pdf | 合格 | -40 | 30
A69 | SF304070100022306088250803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165189 |  | 合格 | -40 | 30
A70 | SF304070100022306088021803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165223 |  | 合格 | -40 | 30
A71 | SF304070100022306088222803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165281 |  | 合格 | -40 | 30
A72 | SF304070100022306148526803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166864 | verify-device-calibration-img/6cdfa683-4375-40ea-b58d-875a74678c48.pdf | 合格 | -40 | 30
A73 | SF304070100022306148355803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166829 | verify-device-calibration-img/750b197b-88d6-4f8a-a0ba-03c1c528ba5a.pdf | 合格 | -40 | 30
A74 | SF304070100022306148520803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166862 | verify-device-calibration-img/08b4c203-e18b-44d4-aafd-8c9f049c111a.pdf | 合格 | -40 | 30
A75 | SF304070100022306148321803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166821 | verify-device-calibration-img/3b1b7143-abfe-4642-a4ee-8082ec635888.pdf | 合格 | -40 | 30
A76 | SF304070100022306088219803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165280 |  | 合格 | -40 | 30
A77 | SF304070100022306148232803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166802 | verify-device-calibration-img/f197fc74-9446-4c9d-8c27-0d56dede7de4.pdf | 合格 | -40 | 30
A78 | SF304070100022306028014803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165205 |  | 合格 | -40 | 30
A79 | SF304070100022306088206803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165274 |  | 合格 | -40 | 30
A80 | SF304070100022306088046803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165231 |  | 合格 | -40 | 30
A81 | SF304070100022306148146803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166778 | verify-device-calibration-img/4887da30-7689-4a3c-be46-3cbb3bec50fa.pdf | 合格 | -40 | 30
A82 | SF304070100022306148288803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166814 | verify-device-calibration-img/b6e2080f-aee0-4962-916e-2e260927f781.pdf | 合格 | -40 | 30
A83 | SF304070100022306148330803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166824 | verify-device-calibration-img/73480508-f39b-4a27-845d-ee3e37618f26.pdf | 合格 | -40 | 30
A84 | SF304070100022306148609803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166887 | verify-device-calibration-img/2ee94143-4042-448f-9783-a49e71000ca6.pdf | 合格 | -40 | 30
A85 | SF304070100022306088196803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165270 |  | 合格 | -40 | 30
A86 | SF304070100022306148410803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166845 | verify-device-calibration-img/234b7922-a3f4-486e-b114-039d4f9d2057.pdf | 合格 | -40 | 30
A87 | SF304070100022306088294803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166732 | verify-device-calibration-img/851e791c-526b-4457-86d3-62b8b997fe54.pdf | 合格 | -40 | 30
A88 | SF304070100022306148543803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166868 | verify-device-calibration-img/b7b25cba-ea36-4ae2-bf32-b6621b49e875.pdf | 合格 | -40 | 30
A89 | SF304070100022306148062803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166749 | verify-device-calibration-img/81f8029a-d767-4084-b46b-9fa23e9652c0.pdf | 合格 | -40 | 30
A90 | SF304070100022306148015803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166737 | verify-device-calibration-img/770e2b1e-1135-4829-9386-d87b73a9df34.pdf | 合格 | -40 | 30
A91 | SF304070100022306148007803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166735 | verify-device-calibration-img/766b20d0-1ad9-42cb-8e1d-3e3785ec9f58.pdf | 合格 | -40 | 30
A92 | SF304070100022306148165803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166785 | verify-device-calibration-img/c636ea1b-5b06-4801-8c01-ebb502faa90b.pdf | 合格 | -40 | 30
A93 | SF304070100022306148067803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166751 | verify-device-calibration-img/1f7645c6-aeb0-476d-bb48-5f8ef845903a.pdf | 合格 | -40 | 30
A94 | SF304070100022306088038803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165226 |  | 合格 | -40 | 30
A95 | SF304070100022306148128803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166766 | verify-device-calibration-img/0c3b9b01-c86f-43e7-a9dc-75995f29f5f9.pdf | 合格 | -40 | 30
A96 | SF304070100022306148063803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166750 | verify-device-calibration-img/6b79302b-6ad6-46a7-8a8c-e795a9b5e75f.pdf | 合格 | -40 | 30
A97 | SF304070100022306088226803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165177 |  | 合格 | -40 | 30
A98 | SF304070100022306148554803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166873 | verify-device-calibration-img/74e14797-7fd0-47bc-a039-99abaac3a083.pdf | 合格 | -40 | 30
A99 | SF304070100022306148142803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166775 | verify-device-calibration-img/55743f94-ddec-4a07-b779-0bed3935971b.pdf | 合格 | -40 | 30