## 000000000922241212002
点位编码 | 设备LID | 设备型号 | 校准单位 | 有效期开始 | 有效期截止 | 证书编号 | 证书图片名称 | 校准结果 | 校准区间下限 | 校准区间上限
A01 | SF304070100022306148606803 | SVB-YZ-REC-02
A02 | SF304070100022306028022803 | SVB-YZ-REC-02
A03 | SF304070100022306088259803 | SVB-YZ-REC-02
A04 | SF304070100022306088285803 | SVB-YZ-REC-02
A05 | SF304070100022306148021803 | SVB-YZ-REC-02
A06 | SF304070100022306088293803 | SVB-YZ-REC-02
A07 | SF304070100022306088161803 | SVB-YZ-REC-02
A08 | SF304070100022306088137803 | SVB-YZ-REC-02
A09 | SF304070100022306148165803 | SVB-YZ-REC-02
A10 | SF304070100022306148384803 | SVB-YZ-REC-02
A11 | SF304070100022306148563803 | SVB-YZ-REC-02
A12 | SF304070100022306028046803 | SVB-YZ-REC-02
A13 | SF304070100022306148205803 | SVB-YZ-REC-02
A14 | SF304070100022306088033803 | SVB-YZ-REC-02
A15 | SF304070100022306148541803 | SVB-YZ-REC-02
A16 | SF304070100022306148630803 | SVB-YZ-REC-02
A17 | SF304070100022306088235803 | SVB-YZ-REC-02
A18 | SF308010100212408028028803 | SVB-YZ-REC-01
A19 | SF308010100212408088002803 | SVB-YZ-REC-01
A20 | SF308010100212408028019803 | SVB-YZ-REC-01
A21 | SF308010100212408088010803 | SVB-YZ-REC-01
A22 | SF308010100212408088035803 | SVB-YZ-REC-01
A23 | SF304070100022306148601803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2023-02-19 | 2024-02-18 | T15-20230682 | verify-device-calibration-img/60002d9d-47b6-4c35-8251-55a74dd1b193.pdf | 合格
A24 | SF304070100022306148290803 | SVB-YZ-REC-02
A25 | SF304070100022306148030803 | SVB-YZ-REC-02
A26 | SF304070100022306148155803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2023-02-19 | 2024-02-18 | T15-20230683 | verify-device-calibration-img/c9799c85-07ff-4e5f-98c6-2dba0580deff.pdf | 合格
A27 | SF304070100022306148420803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2023-07-05 | 2024-07-05 | 23000769481 | verify-device-calibration-img/3a6fb606-815d-464a-a15f-0cc7b56962ea.pdf | 合格
A28 | SF304070100022306148232803 | SVB-YZ-REC-02
A29 | SF304070100022306088165803 | SVB-YZ-REC-02
A30 | SF304070100022306088232803 | SVB-YZ-REC-02
A31 | SF304070100022306088048803 | SVB-YZ-REC-02
A32 | SF304070100022306088075803 | SVB-YZ-REC-02
A33 | SF304070100022306088195803 | SVB-YZ-REC-02
A34 | SF304070100022306028007803 | SVB-YZ-REC-02
A35 | SF304070100022306088122803 | SVB-YZ-REC-02
A36 | SF304070100022306148288803 | SVB-YZ-REC-02
A37 | SF304070100022306088250803 | SVB-YZ-REC-02
A38 | SF304070100022306148640803 | SVB-YZ-REC-02
A39 | SF304070100022306148637803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2023-07-05 | 2024-07-05 | 23000769451 | verify-device-calibration-img/7de4dbd3-884a-4321-9dbe-e2393b3dcc06.pdf | 合格
A40