## 000000000922241212002
点位编码 | 设备LID | 设备型号 | 校准单位 | 有效期开始 | 有效期截止 | 证书编号 | 证书图片名称 | 校准结果 | 校准区间下限 | 校准区间上限
A01 | SF304070100022306148606803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166885 | verify-device-calibration-img/919ee202-e30f-44a4-84a4-68f44670292d.pdf | 合格 | -40 | 30
A02 | SF304070100022306028022803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165207 |  | 合格 | -40 | 30
A03 | SF304070100022306088259803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165192 |  | 合格 | -40 | 30
A04 | SF304070100022306088285803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165195 |  | 合格 | -40 | 30
A05 | SF304070100022306148021803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166739 | verify-device-calibration-img/df191a7b-fb9e-4ca9-8e4f-34b34d3e389f.pdf | 合格 | -40 | 30
A06 | SF304070100022306088293803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166731 | verify-device-calibration-img/9924718c-f7fc-4b7a-a6ce-c68e854f9606.pdf | 合格 | -40 | 30
A07 | SF304070100022306088161803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165256 |  | 合格 | -40 | 30
A08 | SF304070100022306088137803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165253 |  | 合格 | -40 | 30
A09 | SF304070100022306148165803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166785 | verify-device-calibration-img/c636ea1b-5b06-4801-8c01-ebb502faa90b.pdf | 合格 | -40 | 30
A10 | SF304070100022306148384803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166840 | verify-device-calibration-img/e570d1d0-d176-47e0-83ea-58836913f939.pdf | 合格 | -40 | 30
A11 | SF304070100022306148563803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166874 | verify-device-calibration-img/2716db1f-d246-498f-8c02-80151fa82ccd.pdf | 合格 | -40 | 30
A12 | SF304070100022306028046803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165218 |  | 合格 | -40 | 30
A13 | SF304070100022306148205803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166796 | verify-device-calibration-img/bed46e5b-d9ca-4d3d-9c84-63d7a78d9c48.pdf | 合格 | -40 | 30
A14 | SF304070100022306088033803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165225 |  | 合格 | -40 | 30
A15 | SF304070100022306148541803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166867 | verify-device-calibration-img/842e3983-0111-4004-839e-9fa7e685e67e.pdf | 合格 | -40 | 30
A16 | SF304070100022306148630803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166891 | verify-device-calibration-img/6dfa1b9d-2da4-4853-8ec9-6eb09b4a8d6b.pdf | 合格 | -40 | 30
A17 | SF304070100022306088235803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165181 |  | 合格 | -40 | 30
A18 | SF308010100212408028028803 | SVB-YZ-REC-01 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164953 | verify-device-calibration-img/bf4009e3-454a-48d5-90e3-5fd8698facd0.pdf | 合格 | -40 | 30
A19 | SF308010100212408088002803 | SVB-YZ-REC-01 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164967 | verify-device-calibration-img/4de6b6e8-7103-442d-85ed-c5ac7c693c91.pdf | 合格 | -40 | 30
A20 | SF308010100212408028019803 | SVB-YZ-REC-01 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164944 | verify-device-calibration-img/3b1da5be-6585-4e09-870c-d223fcafd759.pdf | 合格 | -40 | 30
A21 | SF308010100212408088010803 | SVB-YZ-REC-01 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164975 | verify-device-calibration-img/0ac09f27-867f-4c96-9de6-2d63021e9a2b.pdf | 合格 | -40 | 30
A22 | SF308010100212408088035803 | SVB-YZ-REC-01 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165000 | verify-device-calibration-img/4a5dd4f6-1367-4b7e-b42a-4eff2e101ab3.pdf | 合格 | -40 | 30
A23 | SF304070100022306148601803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166884 | verify-device-calibration-img/60002d9d-47b6-4c35-8251-55a74dd1b193.pdf | 合格 | -40 | 30
A24 | SF304070100022306148290803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166815 | verify-device-calibration-img/0a0dd7ed-9a7f-45f2-88b8-87e563a484a3.pdf | 合格 | -40 | 30
A25 | SF304070100022306148030803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166744 | verify-device-calibration-img/0e0a31f4-192f-4dae-9111-33d330f7ef65.pdf | 合格 | -40 | 30
A26 | SF304070100022306148155803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166780 | verify-device-calibration-img/c9799c85-07ff-4e5f-98c6-2dba0580deff.pdf | 合格 | -40 | 30
A27 | SF304070100022306148420803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166848 | verify-device-calibration-img/3a6fb606-815d-464a-a15f-0cc7b56962ea.pdf | 合格 | -40 | 30
A28 | SF304070100022306148232803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166802 | verify-device-calibration-img/f197fc74-9446-4c9d-8c27-0d56dede7de4.pdf | 合格 | -40 | 30
A29 | SF304070100022306088165803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165258 |  | 合格 | -40 | 30
A30 | SF304070100022306088232803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165179 |  | 合格 | -40 | 30
A31 | SF304070100022306088048803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165233 |  | 合格 | -40 | 30
A32 | SF304070100022306088075803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165236 |  | 合格 | -40 | 30
A33 | SF304070100022306088195803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165269 |  | 合格 | -40 | 30
A34 | SF304070100022306028007803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165202 |  | 合格 | -40 | 30
A35 | SF304070100022306088122803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165250 |  | 合格 | -40 | 30
A36 | SF304070100022306148288803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166814 | verify-device-calibration-img/b6e2080f-aee0-4962-916e-2e260927f781.pdf | 合格 | -40 | 30
A37 | SF304070100022306088250803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165189 |  | 合格 | -40 | 30
A38 | SF304070100022306148640803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166893 | verify-device-calibration-img/66de8179-fddf-40df-97cc-265597924ed5.pdf | 合格 | -40 | 30
A39 | SF304070100022306148637803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166892 | verify-device-calibration-img/7de4dbd3-884a-4321-9dbe-e2393b3dcc06.pdf | 合格 | -40 | 30
A40