## 000000000922241212003
点位编码 | 设备LID | 设备型号 | 校准单位 | 有效期开始 | 有效期截止 | 证书编号 | 证书图片名称 | 校准结果 | 校准区间下限 | 校准区间上限
A01 | SF304070100022306148159803 | SVB-YZ-REC-02
A02 | SF304070100022306148587803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2023-07-05 | 2024-07-05 | 23000769622 | verify-device-calibration-img/521c3771-341f-4114-961a-d144cbbc94c6.pdf | 合格
A03 | SF304070100022306088212803 | SVB-YZ-REC-02
A04 | SF304070100022306148356803 | SVB-YZ-REC-02
A05 | SF304070100022306148107803 | SVB-YZ-REC-02
A06 | SF304070100022306088198803 | SVB-YZ-REC-02
A07 | SF304070100022306028054803 | SVB-YZ-REC-02
A08 | SF304070100022306148590803 | SVB-YZ-REC-02
A09 | SF304070100022306088065803 | SVB-YZ-REC-02
A10 | SF304070100022306148044803 | SVB-YZ-REC-02
A11 | SF304070100022306148280803 | SVB-YZ-REC-02
A12 | SF304070100022306088157803 | SVB-YZ-REC-02
A13 | SF304070100022306148620803 | SVB-YZ-REC-02
A14 | SF304070100022306028019803 | SVB-YZ-REC-02
A15 | SF304070100022306148144803 | SVB-YZ-REC-02
A16 | SF304070100022306148393803 | SVB-YZ-REC-02
A17 | SF304070100022306148379803 | SVB-YZ-REC-02
A18 | SF304070100022306088136803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2023-07-05 | 2024-07-05 | 23000769793 | verify-device-calibration-img/71493739-94ca-43c7-a3c9-5ffb59b045d6.pdf | 合格
A19 | SF304070100022306028042803 | SVB-YZ-REC-02
A20 | SF304070100022306148145803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2023-02-19 | 2024-02-18 | T15-20230678 | verify-device-calibration-img/f8b73eb2-ef9b-4189-a2dc-e8a54ac3715c.pdf | 合格
A21 | SF304070100022306148578803 | SVB-YZ-REC-02
A22 | SF304070100022306148596803 | SVB-YZ-REC-02
A23 | SF304070100022306148320803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2023-07-05 | 2024-07-05 | 23000769671 | verify-device-calibration-img/e0f8abd9-874e-450e-933f-938482607833.pdf | 合格
A24 | SF304070100022306148134803 | SVB-YZ-REC-02
A25 | SF304070100022306148006803 | SVB-YZ-REC-02
A26 | SF308010100212408088055803 | SVB-YZ-REC-01
A27 | SF308010100212408088050803 | SVB-YZ-REC-01
A28 | SF308010100212408088026803 | SVB-YZ-REC-01
A29 | SF308010100212408028009803 | SVB-YZ-REC-01
A30 | SF308010100212408088056803 | SVB-YZ-REC-01
A31 | SF308010100212408028037803 | SVB-YZ-REC-01
A32 | SF308010100212408088024803 | SVB-YZ-REC-01
A33 | SF308010100212408028020803 | SVB-YZ-REC-01
A34 | SF308010100212408088004803 | SVB-YZ-REC-01
A35 | SF308010100212408028026803 | SVB-YZ-REC-01
A36 | SF304070100022306088262803 | SVB-YZ-REC-02
A37 | SF304070100022306088239803 | SVB-YZ-REC-02
A38 | SF304070100022306028045803 | SVB-YZ-REC-02
A39 | SF304070100022306148523803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2023-07-05 | 2024-07-05 | 23000769626 | verify-device-calibration-img/cdb2d7ab-da9a-421a-8c1d-3126201f5152.pdf | 合格
A40 | SF304070100022306028001803 | SVB-YZ-REC-02
A41 | SF304070100022306148572803 | SVB-YZ-REC-02
A42 | SF304070100022306028011803 | SVB-YZ-REC-02
A43 | SF304070100022306148551803 | SVB-YZ-REC-02
A44 | SF304070100022306148592803 | SVB-YZ-REC-02
A45 | SF304070100022306088108803 | SVB-YZ-REC-02
A46 | SF304070100022306148643803 | SVB-YZ-REC-02
A47 | SF304070100022306148131803 | SVB-YZ-REC-02
A48 | SF304070100022306088045803 | SVB-YZ-REC-02
A49 | SF304070100022306148564803 | SVB-YZ-REC-02
A50 | SF308010100212408028017803 | SVB-YZ-REC-01
A51 | SF304070100022306088092803 | SVB-YZ-REC-02
A52 | SF304070100022306088246803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2023-07-05 | 2024-07-05 | 23000769636 | verify-device-calibration-img/3d57ea38-8f97-486a-9ce3-8a9d031f6c96.pdf | 合格
A53 | SF304070100022306088192803 | SVB-YZ-REC-02
A54 | SF304070100022306088224803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2023-07-05 | 2024-07-05 | 23000769785 | verify-device-calibration-img/759e512a-d553-41de-be27-6adcf7043512.pdf | 合格
A55 | SF304070100022306088214803 | SVB-YZ-REC-02
A56 | SF304070100022306028037803 | SVB-YZ-REC-02
A57 | SF304070100022306148126803 | SVB-YZ-REC-02
A58 | SF304070100022306148369803 | SVB-YZ-REC-02
A59