## 000000000922241212003
点位编码 | 设备LID | 设备型号 | 校准单位 | 有效期开始 | 有效期截止 | 证书编号 | 证书图片名称 | 校准结果 | 校准区间下限 | 校准区间上限
A01 | SF304070100022306148159803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166783 | verify-device-calibration-img/f5b3b2ee-1dd7-40a8-a123-c9ef0cf5d5c1.pdf | 合格 | -40 | 30
A02 | SF304070100022306148587803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166880 | verify-device-calibration-img/521c3771-341f-4114-961a-d144cbbc94c6.pdf | 合格 | -40 | 30
A03 | SF304070100022306088212803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165277 |  | 合格 | -40 | 30
A04 | SF304070100022306148356803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166830 | verify-device-calibration-img/73270b45-d1bb-4b65-bec5-0d4872382344.pdf | 合格 | -40 | 30
A05 | SF304070100022306148107803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166758 | verify-device-calibration-img/430a2dcf-de3f-42b0-85e6-13c2d2fec394.pdf | 合格 | -40 | 30
A06 | SF304070100022306088198803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165271 |  | 合格 | -40 | 30
A07 | SF304070100022306028054803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165220 |  | 合格 | -40 | 30
A08 | SF304070100022306148590803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166881 | verify-device-calibration-img/05d70e3d-dd21-43f7-998d-0add74cf2f72.pdf | 合格 | -40 | 30
A09 | SF304070100022306088065803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165235 |  | 合格 | -40 | 30
A10 | SF304070100022306148044803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166746 | verify-device-calibration-img/44f30a12-0a27-4977-b575-0e68d94e40e8.pdf | 合格 | -40 | 30
A11 | SF304070100022306148280803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166812 | verify-device-calibration-img/55e1a257-139a-4156-b95d-1f60ca7f654e.pdf | 合格 | -40 | 30
A12 | SF304070100022306088157803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165255 |  | 合格 | -40 | 30
A13 | SF304070100022306148620803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166888 | verify-device-calibration-img/b8b8aa83-d25b-451b-ba0b-5fa545a85ab3.pdf | 合格 | -40 | 30
A14 | SF304070100022306028019803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165206 |  | 合格 | -40 | 30
A15 | SF304070100022306148144803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166776 | verify-device-calibration-img/49084985-2dca-4e7a-8549-531ca68c4342.pdf | 合格 | -40 | 30
A16 | SF304070100022306148393803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166842 | verify-device-calibration-img/3dbe0131-4e42-464d-a478-6e3135978262.pdf | 合格 | -40 | 30
A17 | SF304070100022306148379803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166838 | verify-device-calibration-img/d509ad2d-45fb-4fc2-906e-50865d6094e2.pdf | 合格 | -40 | 30
A18 | SF304070100022306088136803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165252 | verify-device-calibration-img/71493739-94ca-43c7-a3c9-5ffb59b045d6.pdf | 合格 | -40 | 30
A19 | SF304070100022306028042803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165215 |  | 合格 | -40 | 30
A20 | SF304070100022306148145803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166777 | verify-device-calibration-img/f8b73eb2-ef9b-4189-a2dc-e8a54ac3715c.pdf | 合格 | -40 | 30
A21 | SF304070100022306148578803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166879 | verify-device-calibration-img/d5171286-d9c5-42d1-870a-04562e209d2e.pdf | 合格 | -40 | 30
A22 | SF304070100022306148596803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166883 | verify-device-calibration-img/15b47399-de3a-40c8-8778-83fb1c481ae5.pdf | 合格 | -40 | 30
A23 | SF304070100022306148320803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166820 | verify-device-calibration-img/e0f8abd9-874e-450e-933f-938482607833.pdf | 合格 | -40 | 30
A24 | SF304070100022306148134803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166770 | verify-device-calibration-img/24d3fcb6-277d-4376-8559-bb10beed6525.pdf | 合格 | -40 | 30
A25 | SF304070100022306148006803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166734 | verify-device-calibration-img/b320530b-ec47-4734-be1c-1a585840e3eb.pdf | 合格 | -40 | 30
A26 | SF308010100212408088055803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165020 | verify-device-calibration-img/f6bea6b1-ec5d-4037-8773-fcf613854e67.pdf | 合格 | -40 | 30
A27 | SF308010100212408088050803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165015 | verify-device-calibration-img/36a588d4-796a-4da0-a2ca-a89502e94246.pdf | 合格 | -40 | 30
A28 | SF308010100212408088026803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164991 | verify-device-calibration-img/ced92bb1-d8aa-4f32-8c18-fa1e5ae3f549.pdf | 合格 | -40 | 30
A29 | SF308010100212408028009803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164934 | verify-device-calibration-img/8f07b569-e5ef-47aa-9cab-b1e78f374c5d.pdf | 合格 | -40 | 30
A30 | SF308010100212408088056803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165021 | verify-device-calibration-img/e93045e5-b3eb-4e6d-8424-11f1f728ea83.pdf | 合格 | -40 | 30
A31 | SF308010100212408028037803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164962 | verify-device-calibration-img/cd149eec-2acc-4b51-9842-4466f94f97ab.pdf | 合格 | -40 | 30
A32 | SF308010100212408088024803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164989 | verify-device-calibration-img/ef075b98-b27d-49ac-99db-3ce52585bd37.pdf | 合格 | -40 | 30
A33 | SF308010100212408028020803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164945 | verify-device-calibration-img/7c77069c-5844-42fc-9a2f-d667acd083ea.pdf | 合格 | -40 | 30
A34 | SF308010100212408088004803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164969 | verify-device-calibration-img/9a477278-abf4-4507-8894-c603ca2366e2.pdf | 合格 | -40 | 30
A35 | SF308010100212408028026803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164951 | verify-device-calibration-img/f213e72e-339c-4536-b500-611dd007df71.pdf | 合格 | -40 | 30
A36 | SF304070100022306088262803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165193 |  | 合格 | -40 | 30
A37 | SF304070100022306088239803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165182 |  | 合格 | -40 | 30
A38 | SF304070100022306028045803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165217 |  | 合格 | -40 | 30
A39 | SF304070100022306148523803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166863 | verify-device-calibration-img/cdb2d7ab-da9a-421a-8c1d-3126201f5152.pdf | 合格 | -40 | 30
A40 | SF304070100022306028001803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165200 |  | 合格 | -40 | 30
A41 | SF304070100022306148572803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166878 | verify-device-calibration-img/31ad79f0-62dd-4ec6-b5eb-4730b3dcedc4.pdf | 合格 | -40 | 30
A42 | SF304070100022306028011803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165204 |  | 合格 | -40 | 30
A43 | SF304070100022306148551803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166871 | verify-device-calibration-img/727e9f53-34e7-44c2-8115-6c8e5ee078aa.pdf | 合格 | -40 | 30
A44 | SF304070100022306148592803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166882 | verify-device-calibration-img/74251e40-ac27-4851-a3d0-c8d5d262df3a.pdf | 合格 | -40 | 30
A45 | SF304070100022306088108803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165244 |  | 合格 | -40 | 30
A46 | SF304070100022306148643803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166894 | verify-device-calibration-img/bf1964c5-0cf4-43ba-bfe1-09401b7c7db6.pdf | 合格 | -40 | 30
A47 | SF304070100022306148131803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166768 | verify-device-calibration-img/c9be6ec0-0e97-43a0-becb-7ad95deac1dd.pdf | 合格 | -40 | 30
A48 | SF304070100022306088045803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165230 |  | 合格 | -40 | 30
A49 | SF304070100022306148564803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166875 | verify-device-calibration-img/5d5c61d7-6bec-4fca-a7df-f00f23e008b1.pdf | 合格 | -40 | 30
A50 | SF308010100212408028017803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164942 | verify-device-calibration-img/a57f7a0d-9a4c-40e9-b234-7e6cbf6cffeb.pdf | 合格 | -40 | 30
A51 | SF304070100022306088092803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165240 |  | 合格 | -40 | 30
A52 | SF304070100022306088246803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165186 | verify-device-calibration-img/3d57ea38-8f97-486a-9ce3-8a9d031f6c96.pdf | 合格 | -40 | 30
A53 | SF304070100022306088192803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165268 |  | 合格 | -40 | 30
A54 | SF304070100022306088224803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165176 | verify-device-calibration-img/759e512a-d553-41de-be27-6adcf7043512.pdf | 合格 | -40 | 30
A55 | SF304070100022306088214803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165279 |  | 合格 | -40 | 30
A56 | SF304070100022306028037803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165212 |  | 合格 | -40 | 30
A57 | SF304070100022306148126803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166764 | verify-device-calibration-img/cc6f3609-224b-4bdf-9576-e558e96c0266.pdf | 合格 | -40 | 30
A58 | SF304070100022306148369803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166834 | verify-device-calibration-img/ea90e57d-54c6-41e5-ab88-a1ec6a0528d7.pdf | 合格 | -40 | 30
A59 | SF308010100212408028032803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164957 | verify-device-calibration-img/42958e71-ad47-4669-a5e4-7bde81381f19.pdf | 合格 | -40 | 30