## 000000000922241212004
点位编码 | 设备LID | 设备型号 | 校准单位 | 有效期开始 | 有效期截止 | 证书编号 | 证书图片名称 | 校准结果 | 校准区间下限 | 校准区间上限
A01 | SF304070100022306148285803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2023-07-05 | 2024-07-05 | 23000769717 | verify-device-calibration-img/68ad5fa9-d654-4c54-b57f-46216de28d75.pdf | 合格
A02 | SF304070100022306148378803 | SVB-YZ-REC-02
A03 | SF304070100022306148461803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2023-07-05 | 2024-07-05 | 23000769762 | verify-device-calibration-img/b49f5ad2-c053-4845-9753-28d8c4d06dc6.pdf | 合格
A04 | SF304070100022306148398803 | SVB-YZ-REC-02
A05 | SF304070100022306088178803 | SVB-YZ-REC-02
A06 | SF304070100022306148627803 | SVB-YZ-REC-02
A07 | SF304070100022306148254803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2023-07-05 | 2024-07-05 | 23000769743 | verify-device-calibration-img/01af9bd1-dee2-4a8f-9e8e-d4ee790aa128.pdf | 合格
A08 | SF304070100022306148190803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2023-02-19 | 2024-02-18 | T15-20230684 | verify-device-calibration-img/6f94436f-563f-4c83-83e0-cca93ced8095.pdf | 合格
A09 | SF304070100022306148129803 | SVB-YZ-REC-02
A10 | SF304070100022306148678803 | SVB-YZ-REC-02
A11 | SF304070100022306148324803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2023-07-05 | 2024-07-05 | 23000769607 | verify-device-calibration-img/ea349601-f00f-46f3-a316-b52969f475a9.pdf | 合格
A12 | SF304070100022306148217803 | SVB-YZ-REC-02
A13 | SF304070100022306148142803 | SVB-YZ-REC-02
A14 | SF304070100022306148163803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2023-02-19 | 2024-02-18 | T15-20230665 | verify-device-calibration-img/e3d76dad-5a29-4cf6-b5fb-bef62902ae90.pdf | 合格
A15 | SF304070100022306088147803 | SVB-YZ-REC-02
A16 | SF304070100022306148133803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2023-07-05 | 2024-07-05 | 23000769552 | verify-device-calibration-img/5ce66a20-1398-4bb2-a3e5-811fc5d64fcc.pdf | 合格
A17 | SF304070100022306148136803 | SVB-YZ-REC-02
A18 | SF304070100022306088300803 | SVB-YZ-REC-02
A19 | SF304070100022306148451803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2023-07-05 | 2024-07-05 | 23000769596 | verify-device-calibration-img/de928656-98a6-4522-95ad-37bdaed7c202.pdf | 合格
A20 | SF304070100022306148674803 | SVB-YZ-REC-02
A21 | SF304070100022306088104803 | SVB-YZ-REC-02
A22 | SF304070100022306088024803 | SVB-YZ-REC-02
A23 | SF304070100022306088047803 | SVB-YZ-REC-02
A24 | SF304070100022306148157803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2023-02-19 | 2024-02-18 | T15-20230677 | verify-device-calibration-img/743a7080-5d77-4214-bcdd-964b582a7110.pdf | 合格
A25 | SF304070100022306148028803 | SVB-YZ-REC-02
A26 | SF308010100212408088057803 | SVB-YZ-REC-01
A27 | SF308010100212408028016803 | SVB-YZ-REC-01
A28 | SF308010100212408088034803 | SVB-YZ-REC-01
A29 | SF308010100212408028018803 | SVB-YZ-REC-01
A30 | SF308010100212408028027803 | SVB-YZ-REC-01
A31 | SF308010100212408088047803 | SVB-YZ-REC-01
A32 | SF308010100212408088018803 | SVB-YZ-REC-01
A33 | SF308010100212408088030803 | SVB-YZ-REC-01
A34 | SF308010100212408088003803 | SVB-YZ-REC-01
A35 | SF308010100212408088039803 | SVB-YZ-REC-01
A36 | SF304070100022306148565803 | SVB-YZ-REC-02
A37 | SF304070100022306148014803 | SVB-YZ-REC-02
A38 | SF304070100022306148224803 | SVB-YZ-REC-02
A39 | SF304070100022306148388803 | SVB-YZ-REC-02
A40 | SF304070100022306148215803 | SVB-YZ-REC-02
A41 | SF304070100022306028039803 | SVB-YZ-REC-02
A42 | SF304070100022306148495803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2023-07-05 | 2024-07-05 | 23000769656 | verify-device-calibration-img/d89119fc-008b-4ea2-a7e4-63be11fd92c2.pdf | 合格
A43 | SF304070100022306148139803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2023-07-05 | 2024-07-05 | 23000769556 | verify-device-calibration-img/737f8b96-c532-4cf9-a7c3-d34745a43f0b.pdf | 合格
A44 | SF304070100022306148351803 | SVB-YZ-REC-02
A45 | SF304070100022306088292803 | SVB-YZ-REC-02
A46 | SF304070100022306148626803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2023-07-05 | 2024-07-05 | 23000769414 | verify-device-calibration-img/beb04810-62d6-4372-9772-71166c6db563.pdf | 合格
A47 | SF304070100022306148654803 | SVB-YZ-REC-02
A48 | SF304070100022306148048803 | SVB-YZ-REC-02
A49 | SF304070100022306148323803 | SVB-YZ-REC-02
A50 | SF304070100022306148609803 | SVB-YZ-REC-02
A51 | SF304070100022306148186803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2023-02-19 | 2024-02-18 | T15-20230694 | verify-device-calibration-img/5cbd2d23-b5f3-4bd6-934a-dccb4572522f.pdf | 合格
A52 | SF304070100022306088039803 | SVB-YZ-REC-02
A53