## 000000000922241212004
点位编码 | 设备LID | 设备型号 | 校准单位 | 有效期开始 | 有效期截止 | 证书编号 | 证书图片名称 | 校准结果 | 校准区间下限 | 校准区间上限
A01 | SF304070100022306148285803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166813 | verify-device-calibration-img/68ad5fa9-d654-4c54-b57f-46216de28d75.pdf | 合格 | -40 | 30
A02 | SF304070100022306148378803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166837 | verify-device-calibration-img/52c9ec1a-e427-4db1-8468-c440e5804df9.pdf | 合格 | -40 | 30
A03 | SF304070100022306148461803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166855 | verify-device-calibration-img/b49f5ad2-c053-4845-9753-28d8c4d06dc6.pdf | 合格 | -40 | 30
A04 | SF304070100022306148398803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166843 | verify-device-calibration-img/72c01e79-ce25-4074-b460-c2ec7edbc888.pdf | 合格 | -40 | 30
A05 | SF304070100022306088178803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165262 |  | 合格 | -40 | 30
A06 | SF304070100022306148627803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166890 | verify-device-calibration-img/a0e55ee9-314c-41a9-a877-9faf04d7e12d.pdf | 合格 | -40 | 30
A07 | SF304070100022306148254803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166806 | verify-device-calibration-img/01af9bd1-dee2-4a8f-9e8e-d4ee790aa128.pdf | 合格 | -40 | 30
A08 | SF304070100022306148190803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166791 | verify-device-calibration-img/6f94436f-563f-4c83-83e0-cca93ced8095.pdf | 合格 | -40 | 30
A09 | SF304070100022306148129803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166767 | verify-device-calibration-img/7c0c4728-1303-4ca5-90f7-42e4597ba59b.pdf | 合格 | -40 | 30
A10 | SF304070100022306148678803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166901 | verify-device-calibration-img/37ae089b-e633-4d93-86f4-e3d0ed15d66c.pdf | 合格 | -40 | 30
A11 | SF304070100022306148324803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166823 | verify-device-calibration-img/ea349601-f00f-46f3-a316-b52969f475a9.pdf | 合格 | -40 | 30
A12 | SF304070100022306148217803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166799 | verify-device-calibration-img/fed7d468-ffc9-468f-bada-028ce9854170.pdf | 合格 | -40 | 30
A13 | SF304070100022306148142803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166775 | verify-device-calibration-img/55743f94-ddec-4a07-b779-0bed3935971b.pdf | 合格 | -40 | 30
A14 | SF304070100022306148163803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166784 | verify-device-calibration-img/e3d76dad-5a29-4cf6-b5fb-bef62902ae90.pdf | 合格 | -40 | 30
A15 | SF304070100022306088147803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165254 |  | 合格 | -40 | 30
A16 | SF304070100022306148133803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166769 | verify-device-calibration-img/5ce66a20-1398-4bb2-a3e5-811fc5d64fcc.pdf | 合格 | -40 | 30
A17 | SF304070100022306148136803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166772 | verify-device-calibration-img/20b3af36-1e85-4ada-8fcc-100275d3a51a.pdf | 合格 | -40 | 30
A18 | SF304070100022306088300803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166733 | verify-device-calibration-img/695f9793-e4c1-4505-bdb2-b85519a5de33.pdf | 合格 | -40 | 30
A19 | SF304070100022306148451803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166853 | verify-device-calibration-img/de928656-98a6-4522-95ad-37bdaed7c202.pdf | 合格 | -40 | 30
A20 | SF304070100022306148674803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166900 | verify-device-calibration-img/ad3678d9-8533-4e1c-94d1-33a9b7369fa0.pdf | 合格 | -40 | 30
A21 | SF304070100022306088104803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165243 |  | 合格 | -40 | 30
A22 | SF304070100022306088024803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165224 |  | 合格 | -40 | 30
A23 | SF304070100022306088047803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165232 |  | 合格 | -40 | 30
A24 | SF304070100022306148157803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166781 | verify-device-calibration-img/743a7080-5d77-4214-bcdd-964b582a7110.pdf | 合格 | -40 | 30
A25 | SF304070100022306148028803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166742 | verify-device-calibration-img/f9bbed85-ce95-4c39-82cf-823e0937acda.pdf | 合格 | -40 | 30
A26 | SF308010100212408088057803 | SVB-YZ-REC-01 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165022 | verify-device-calibration-img/e3e83f67-655b-401e-9942-7208bfe53ec7.pdf | 合格 | -40 | 30
A27 | SF308010100212408028016803 | SVB-YZ-REC-01 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164941 | verify-device-calibration-img/f0d1abcb-e2ea-4c05-ab7c-8671c36a5943.pdf | 合格 | -40 | 30
A28 | SF308010100212408088034803 | SVB-YZ-REC-01 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164999 | verify-device-calibration-img/d9156783-e9b5-4549-a062-8a7f5940368f.pdf | 合格 | -40 | 30
A29 | SF308010100212408028018803 | SVB-YZ-REC-01 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164943 | verify-device-calibration-img/5b91f041-57f5-4ddd-bebb-09dfd6c5ac21.pdf | 合格 | -40 | 30
A30 | SF308010100212408028027803 | SVB-YZ-REC-01 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164952 | verify-device-calibration-img/63b7524d-df27-4919-818b-59c164e828ab.pdf | 合格 | -40 | 30
A31 | SF308010100212408088047803 | SVB-YZ-REC-01 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165012 | verify-device-calibration-img/0cc6469a-2afa-43fe-8349-cb854cea469f.pdf | 合格 | -40 | 30
A32 | SF308010100212408088018803 | SVB-YZ-REC-01 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164983 | verify-device-calibration-img/86fba133-7f3c-40a4-9d6c-0cc4e00e19c6.pdf | 合格 | -40 | 30
A33 | SF308010100212408088030803 | SVB-YZ-REC-01 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164995 | verify-device-calibration-img/a69410ef-ac4b-4c96-b108-48d624e0d6a5.pdf | 合格 | -40 | 30
A34 | SF308010100212408088003803 | SVB-YZ-REC-01 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164968 | verify-device-calibration-img/fb68b008-11fb-403c-9348-a0f0aad608cf.pdf | 合格 | -40 | 30
A35 | SF308010100212408088039803 | SVB-YZ-REC-01 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165004 | verify-device-calibration-img/a3717bda-f349-4cfa-a00f-1135401a5fc8.pdf | 合格 | -40 | 30
A36 | SF304070100022306148565803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166876 | verify-device-calibration-img/8172d566-f785-41fe-a2ca-437b3e3cae0f.pdf | 合格 | -40 | 30
A37 | SF304070100022306148014803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166736 | verify-device-calibration-img/ba739484-80c6-4fae-a45f-4737ca94d86d.pdf | 合格 | -40 | 30
A38 | SF304070100022306148224803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166800 | verify-device-calibration-img/11e4bbea-202d-4f1b-a0e7-87ebb2c56504.pdf | 合格 | -40 | 30
A39 | SF304070100022306148388803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166841 | verify-device-calibration-img/3bf20e75-824d-4baa-8656-3196dda1c657.pdf | 合格 | -40 | 30
A40 | SF304070100022306148215803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166798 | verify-device-calibration-img/739ed3ef-6a4f-4248-93d2-6b93d65affbf.pdf | 合格 | -40 | 30
A41 | SF304070100022306028039803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165213 |  | 合格 | -40 | 30
A42 | SF304070100022306148495803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166858 | verify-device-calibration-img/d89119fc-008b-4ea2-a7e4-63be11fd92c2.pdf | 合格 | -40 | 30
A43 | SF304070100022306148139803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166774 | verify-device-calibration-img/737f8b96-c532-4cf9-a7c3-d34745a43f0b.pdf | 合格 | -40 | 30
A44 | SF304070100022306148351803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166828 | verify-device-calibration-img/fc8a545b-dd36-4552-93b7-fb5eb4edf4fe.pdf | 合格 | -40 | 30
A45 | SF304070100022306088292803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165199 |  | 合格 | -40 | 30
A46 | SF304070100022306148626803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166889 | verify-device-calibration-img/beb04810-62d6-4372-9772-71166c6db563.pdf | 合格 | -40 | 30
A47 | SF304070100022306148654803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166895 | verify-device-calibration-img/768497e3-db0b-4b6d-bbe5-34decc53250e.pdf | 合格 | -40 | 30
A48 | SF304070100022306148048803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166748 | verify-device-calibration-img/3d6e5bb2-a7f9-4c9b-bc57-6215f03b9a70.pdf | 合格 | -40 | 30
A49 | SF304070100022306148323803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166822 | verify-device-calibration-img/a6838776-aa82-408d-8778-2996248f0e86.pdf | 合格 | -40 | 30
A50 | SF304070100022306148609803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166887 | verify-device-calibration-img/2ee94143-4042-448f-9783-a49e71000ca6.pdf | 合格 | -40 | 30
A51 | SF304070100022306148186803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166789 | verify-device-calibration-img/5cbd2d23-b5f3-4bd6-934a-dccb4572522f.pdf | 合格 | -40 | 30
A52 | SF304070100022306088039803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165227 |  | 合格 | -40 | 30
A53