## 000000000922241212005
点位编码 | 设备LID | 设备型号 | 校准单位 | 有效期开始 | 有效期截止 | 证书编号 | 证书图片名称 | 校准结果 | 校准区间下限 | 校准区间上限
A01 | SF304070100022306088133803 | SVB-YZ-REC-02
A02 | SF304070100022306148084803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2023-07-05 | 2024-07-05 | 23000769410 | verify-device-calibration-img/b2c739d4-2167-4781-b589-c40a9264d9bc.pdf | 合格
A03 | SF304070100022306148253803 | SVB-YZ-REC-02
A04 | SF304070100022306148151803 | SVB-YZ-REC-02
A05 | SF304070100022306088109803 | SVB-YZ-REC-02
A06 | SF304070100022306148406803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2023-07-05 | 2024-07-05 | 23000769548 | verify-device-calibration-img/e81b77d9-aae0-4648-9030-904be9b7df9d.pdf | 合格
A07 | SF304070100022306088040803 | SVB-YZ-REC-02
A08 | SF304070100022306088242803 | SVB-YZ-REC-02
A09 | SF304070100022306088210803 | SVB-YZ-REC-02
A10 | SF304070100022306088181803 | SVB-YZ-REC-02
A11 | SF304070100022306148368803 | SVB-YZ-REC-02
A12 | SF304070100022306028048803 | SVB-YZ-REC-02
A13 | SF304070100022306148273803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2023-07-05 | 2024-07-05 | 23000769578 | verify-device-calibration-img/63b6282f-fb12-4a78-8ab4-145d82a0a3e2.pdf | 合格
A14 | SF304070100022306148146803 | SVB-YZ-REC-02
A15 | SF304070100022306088041803 | SVB-YZ-REC-02
A16 | SF304070100022306148095803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2023-07-05 | 2024-07-05 | 23000769699 | verify-device-calibration-img/71781b54-9d5a-4f37-8c7a-6898e9d5a140.pdf | 合格
A17 | SF304070100022306148272803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2023-07-05 | 2024-07-05 | 23000769445 | verify-device-calibration-img/f5e8d05a-c9d5-4931-82c2-71b28e1cdbed.pdf | 合格
A18 | SF304070100022306088021803 | SVB-YZ-REC-02
A19 | SF304070100022306088222803 | SVB-YZ-REC-02
A20 | SF304070100022306088196803 | SVB-YZ-REC-02
A21 | SF304070100022306148194803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2023-02-19 | 2024-02-18 | T15-20230666 | verify-device-calibration-img/e0bfef2b-5159-47e3-ae26-79489401f383.pdf | 合格
A22 | SF304070100022306148355803 | SVB-YZ-REC-02
A23 | SF304070100022306028014803 | SVB-YZ-REC-02
A24 | SF304070100022306148335803 | SVB-YZ-REC-02
A25 | SF304070100022306148364803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2023-07-05 | 2024-07-05 | 23000769682 | verify-device-calibration-img/b3261408-6cd0-454b-a88c-ce8b406b4895.pdf | 合格
A26 | SF308010100212408088037803 | SVB-YZ-REC-01
A27 | SF308010100212408088033803 | SVB-YZ-REC-01
A28 | SF308010100212408088054803 | SVB-YZ-REC-01
A29 | SF308010100212408088019803 | SVB-YZ-REC-01
A30 | SF308010100212408028006803 | SVB-YZ-REC-01
A31 | SF308010100212408088011803 | SVB-YZ-REC-01
A32 | SF308010100212408028021803 | SVB-YZ-REC-01
A33 | SF308010100212408088015803 | SVB-YZ-REC-01
A34 | SF308010100212408028035803 | SVB-YZ-REC-01
A35 | SF308010100212408028039803 | SVB-YZ-REC-01
A36 | SF304070100022306088189803 | SVB-YZ-REC-02
A37 | SF304070100022306148214803 | SVB-YZ-REC-02
A38 | SF308010100212408028025803 | SVB-YZ-REC-01
A39 | SF304070100022306148297803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2023-07-05 | 2024-07-05 | 23000769646 | verify-device-calibration-img/cc1cedea-18fd-48b4-9430-4c4607f51114.pdf | 合格
A40 | SF304070100022306148507803 | SVB-YZ-REC-02
A41 | SF304070100022306028023803 | SVB-YZ-REC-02
A42 | SF304070100022306088182803 | SVB-YZ-REC-02
A43 | SF308010100212408028022803 | SVB-YZ-REC-01
A44 | SF304070100022306148228803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2023-07-05 | 2024-07-05 | 23000769598 | verify-device-calibration-img/1d33d8a3-1a44-4f7c-89a9-ec711e9bbcc0.pdf | 合格
A45 | SF304070100022306088114803 | SVB-YZ-REC-02
A46 | SF304070100022306148073803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2023-07-05 | 2024-07-05 | 23000769404 | verify-device-calibration-img/fc20912e-52df-42da-bf75-05042a527340.pdf | 合格
A47 | SF304070100022306148690803 | SVB-YZ-REC-02
A48 | SF304070100022306148457803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2023-07-05 | 2024-07-05 | 23000769474 | verify-device-calibration-img/e4a92e73-51f3-458e-8a7b-406ecde423d9.pdf | 合格
A49 | SF308010100212408088020803 | SVB-YZ-REC-01
A50 | SF304070100022306088241803 | SVB-YZ-REC-02
A51 | SF304070100022306148298803 | SVB-YZ-REC-02
A52 | SF304070100022306148516803 | SVB-YZ-REC-02
A53 | SF304070100022306148372803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2023-07-05 | 2024-07-05 | 23000769605 | verify-device-calibration-img/26df7e65-94e1-4029-8afa-8c183027d187.pdf | 合格
A54 | SF304070100022306088219803 | SVB-YZ-REC-02
A55 | SF304070100022306148526803 | SVB-YZ-REC-02
A56 | SF304070100022306148448803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2023-07-05 | 2024-07-05 | 23000769434 | verify-device-calibration-img/1bb34145-edf5-40ec-8e79-981951ca487d.pdf | 合格
A57 | SF304070100022306088046803 | SVB-YZ-REC-02
A58 | SF304070100022306088206803 | SVB-YZ-REC-02
A59