## 000000000922241212005
点位编码 | 设备LID | 设备型号 | 校准单位 | 有效期开始 | 有效期截止 | 证书编号 | 证书图片名称 | 校准结果 | 校准区间下限 | 校准区间上限
A01 | SF304070100022306088133803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165251 |  | 合格 | -40 | 30
A02 | SF304070100022306148084803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166754 | verify-device-calibration-img/b2c739d4-2167-4781-b589-c40a9264d9bc.pdf | 合格 | -40 | 30
A03 | SF304070100022306148253803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166805 | verify-device-calibration-img/c3777f85-dd6f-40c5-a10a-138bc3fce208.pdf | 合格 | -40 | 30
A04 | SF304070100022306148151803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166779 | verify-device-calibration-img/b20d82ce-f133-46f1-bc96-4a593b201b02.pdf | 合格 | -40 | 30
A05 | SF304070100022306088109803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165245 |  | 合格 | -40 | 30
A06 | SF304070100022306148406803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166844 | verify-device-calibration-img/e81b77d9-aae0-4648-9030-904be9b7df9d.pdf | 合格 | -40 | 30
A07 | SF304070100022306088040803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165228 |  | 合格 | -40 | 30
A08 | SF304070100022306088242803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165185 |  | 合格 | -40 | 30
A09 | SF304070100022306088210803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165276 |  | 合格 | -40 | 30
A10 | SF304070100022306088181803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165263 |  | 合格 | -40 | 30
A11 | SF304070100022306148368803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166833 | verify-device-calibration-img/f07a4450-f126-4ed6-a854-f13919ad388f.pdf | 合格 | -40 | 30
A12 | SF304070100022306028048803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165219 |  | 合格 | -40 | 30
A13 | SF304070100022306148273803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166811 | verify-device-calibration-img/63b6282f-fb12-4a78-8ab4-145d82a0a3e2.pdf | 合格 | -40 | 30
A14 | SF304070100022306148146803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166778 | verify-device-calibration-img/4887da30-7689-4a3c-be46-3cbb3bec50fa.pdf | 合格 | -40 | 30
A15 | SF304070100022306088041803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165229 |  | 合格 | -40 | 30
A16 | SF304070100022306148095803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166755 | verify-device-calibration-img/71781b54-9d5a-4f37-8c7a-6898e9d5a140.pdf | 合格 | -40 | 30
A17 | SF304070100022306148272803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166810 | verify-device-calibration-img/f5e8d05a-c9d5-4931-82c2-71b28e1cdbed.pdf | 合格 | -40 | 30
A18 | SF304070100022306088021803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165223 |  | 合格 | -40 | 30
A19 | SF304070100022306088222803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165281 |  | 合格 | -40 | 30
A20 | SF304070100022306088196803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165270 |  | 合格 | -40 | 30
A21 | SF304070100022306148194803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166793 | verify-device-calibration-img/e0bfef2b-5159-47e3-ae26-79489401f383.pdf | 合格 | -40 | 30
A22 | SF304070100022306148355803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166829 | verify-device-calibration-img/750b197b-88d6-4f8a-a0ba-03c1c528ba5a.pdf | 合格 | -40 | 30
A23 | SF304070100022306028014803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165205 |  | 合格 | -40 | 30
A24 | SF304070100022306148335803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166826 | verify-device-calibration-img/2a5ec49c-fd1f-4fab-a38e-644ebb496736.pdf | 合格 | -40 | 30
A25 | SF304070100022306148364803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166832 | verify-device-calibration-img/b3261408-6cd0-454b-a88c-ce8b406b4895.pdf | 合格 | -40 | 30
A26 | SF308010100212408088037803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165002 | verify-device-calibration-img/469756d7-694d-49d6-b9c3-78429f7147fa.pdf | 合格 | -40 | 30
A27 | SF308010100212408088033803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164998 | verify-device-calibration-img/858c88c2-f3ad-4db3-b763-6f005662db8f.pdf | 合格 | -40 | 30
A28 | SF308010100212408088054803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165019 | verify-device-calibration-img/851c224d-f0bc-483f-9966-e6e7b17a8cbd.pdf | 合格 | -40 | 30
A29 | SF308010100212408088019803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164984 | verify-device-calibration-img/82104a45-25d5-4830-92f6-eb3953a3cad6.pdf | 合格 | -40 | 30
A30 | SF308010100212408028006803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164931 | verify-device-calibration-img/a098eca5-fb94-4d05-a9a3-c57efa96077f.pdf | 合格 | -40 | 30
A31 | SF308010100212408088011803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164976 | verify-device-calibration-img/d2433c10-3aa3-4f4e-b136-816017c62799.pdf | 合格 | -40 | 30
A32 | SF308010100212408028021803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164946 | verify-device-calibration-img/47967266-7740-44ee-a790-c436e572a743.pdf | 合格 | -40 | 30
A33 | SF308010100212408088015803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164980 | verify-device-calibration-img/fb18b1d5-45bf-4126-b2d4-055b899bf484.pdf | 合格 | -40 | 30
A34 | SF308010100212408028035803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164960 | verify-device-calibration-img/a8bbaf45-87fe-4a2c-ba4b-c67faf9573ab.pdf | 合格 | -40 | 30
A35 | SF308010100212408028039803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164964 | verify-device-calibration-img/ac137c75-8ed4-43c1-a59b-6b6265eba784.pdf | 合格 | -40 | 30
A36 | SF304070100022306088189803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165266 |  | 合格 | -40 | 30
A37 | SF304070100022306148214803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166797 | verify-device-calibration-img/98dc63d5-56c2-4382-9db1-1e2103eb1373.pdf | 合格 | -40 | 30
A38 | SF308010100212408028025803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164950 | verify-device-calibration-img/854b8a71-02df-4bca-9099-dca5e986ce26.pdf | 合格 | -40 | 30
A39 | SF304070100022306148297803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166816 | verify-device-calibration-img/cc1cedea-18fd-48b4-9430-4c4607f51114.pdf | 合格 | -40 | 30
A40 | SF304070100022306148507803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166860 | verify-device-calibration-img/b15c20b9-cae1-4e1f-a770-587ddbb176c6.pdf | 合格 | -40 | 30
A41 | SF304070100022306028023803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165208 |  | 合格 | -40 | 30
A42 | SF304070100022306088182803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165264 |  | 合格 | -40 | 30
A43 | SF308010100212408028022803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164947 | verify-device-calibration-img/1ae27802-121f-460f-8bab-7229e96839c2.pdf | 合格 | -40 | 30
A44 | SF304070100022306148228803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166801 | verify-device-calibration-img/1d33d8a3-1a44-4f7c-89a9-ec711e9bbcc0.pdf | 合格 | -40 | 30
A45 | SF304070100022306088114803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165247 |  | 合格 | -40 | 30
A46 | SF304070100022306148073803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166752 | verify-device-calibration-img/fc20912e-52df-42da-bf75-05042a527340.pdf | 合格 | -40 | 30
A47 | SF304070100022306148690803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166904 | verify-device-calibration-img/619233c5-a7d7-453b-accc-b8f686ae3f26.pdf | 合格 | -40 | 30
A48 | SF304070100022306148457803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166854 | verify-device-calibration-img/e4a92e73-51f3-458e-8a7b-406ecde423d9.pdf | 合格 | -40 | 30
A49 | SF308010100212408088020803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164985 | verify-device-calibration-img/ba6ad402-8c5f-4037-b312-0e529b405ed2.pdf | 合格 | -40 | 30
A50 | SF304070100022306088241803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165184 |  | 合格 | -40 | 30
A51 | SF304070100022306148298803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166817 | verify-device-calibration-img/25976824-bb6c-40d8-b71f-5f48c57d4951.pdf | 合格 | -40 | 30
A52 | SF304070100022306148516803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166861 | verify-device-calibration-img/924a9e09-0f23-44e8-b025-682b2076f0eb.pdf | 合格 | -40 | 30
A53 | SF304070100022306148372803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166835 | verify-device-calibration-img/26df7e65-94e1-4029-8afa-8c183027d187.pdf | 合格 | -40 | 30
A54 | SF304070100022306088219803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165280 |  | 合格 | -40 | 30
A55 | SF304070100022306148526803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166864 | verify-device-calibration-img/6cdfa683-4375-40ea-b58d-875a74678c48.pdf | 合格 | -40 | 30
A56 | SF304070100022306148448803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166852 | verify-device-calibration-img/1bb34145-edf5-40ec-8e79-981951ca487d.pdf | 合格 | -40 | 30
A57 | SF304070100022306088046803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165231 |  | 合格 | -40 | 30
A58 | SF304070100022306088206803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165274 |  | 合格 | -40 | 30
A59 | SF308010100212408028032803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164957 | verify-device-calibration-img/42958e71-ad47-4669-a5e4-7bde81381f19.pdf | 合格 | -40 | 30