## 000000000922241212006
点位编码 | 设备LID | 设备型号 | 校准单位 | 有效期开始 | 有效期截止 | 证书编号 | 证书图片名称 | 校准结果 | 校准区间下限 | 校准区间上限
A01 | SF304080100022405078054803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165067 | verify-device-calibration-img/b56aba87-1a51-4945-ae07-c485c9ab2a20.pdf | 合格 | -40 | 30
A02 | SF304080100022405078195803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165171 |  | 合格 | -40 | 30
A03 | SF304080100022405078078803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165087 | verify-device-calibration-img/dabb2035-934c-41c0-a4e4-226a1956369a.pdf | 合格 | -40 | 30
A04 | SF304080100022405078080803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165089 | verify-device-calibration-img/3dcdfba2-f21e-404e-8a40-241fc720c696.pdf | 合格 | -40 | 30
A05 | SF304080100022405078058803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165071 | verify-device-calibration-img/ef1cc1eb-f884-46fe-bba8-470138dcd8bd.pdf | 合格 | -40 | 30
A06 | SF304080100022405078113803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165114 | verify-device-calibration-img/b198f4a2-329c-4fd1-af53-f292fd54d67f.pdf | 合格 | -40 | 30
A07 | SF304080100022405078174803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165156 |  | 合格 | -40 | 30
A08 | SF304080100022405078104803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165107 | verify-device-calibration-img/f16e09de-4aca-4e0a-b369-27a6f2cd79e8.pdf | 合格 | -40 | 30
A09 | SF304080100022405078055803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165068 | verify-device-calibration-img/abb751db-f20f-4f9e-a8e3-178f432f0015.pdf | 合格 | -40 | 30
A10 | SF304080100022405078188803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165166 |  | 合格 | -40 | 30
A100 | SF304080100022405078083803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165091 | verify-device-calibration-img/e3106b07-2a33-4787-8a33-6d0be3f8cff6.pdf | 合格 | -40 | 30
A101 | SF304080100022405078088803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165095 | verify-device-calibration-img/8a71c2b7-e098-425f-bdb8-9b201062f387.pdf | 合格 | -40 | 30
A102 | SF304080100022405078179803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165160 |  | 合格 | -40 | 30
A103 | SF304080100022405078194803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165170 |  | 合格 | -40 | 30
A104 | SF304080100022405078026803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165045 | verify-device-calibration-img/5dca3a9b-3ded-4536-8a24-f87dae0512c1.pdf | 合格 | -40 | 30
A105 | SF304080100022405078004803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165028 | verify-device-calibration-img/18c85ee1-3494-4a64-99b6-2897809b0f60.pdf | 合格 | -40 | 30
A106 | SF304080100022405078062803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165073 | verify-device-calibration-img/b85b1c87-96db-4478-af8e-763cfa251753.pdf | 合格 | -40 | 30
A107 | SF304080100022405078162803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165147 |  | 合格 | -40 | 30
A108 | SF304080100022405078097803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165102 | verify-device-calibration-img/757c9cfa-bbcd-4c12-90f7-71d7f7826b59.pdf | 合格 | -40 | 30
A109 | SF304080100022405078146803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165137 |  | 合格 | -40 | 30
A11 | SF304080100022405078085803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165093 | verify-device-calibration-img/303c22f2-de41-4b9e-b1ca-677ea98a0a4a.pdf | 合格 | -40 | 30
A110 | SF304080100022405078057803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165070 | verify-device-calibration-img/6aaf9921-5f25-4680-8086-daa8d111cf29.pdf | 合格 | -40 | 30
A111 | SF304080100022405078159803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165145 |  | 合格 | -40 | 30
A112 | SF304080100022405078164803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165149 |  | 合格 | -40 | 30
A113 | SF304080100022405078136803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165130 |  | 合格 | -40 | 30
A114 | SF308010100212408088006803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164971 | verify-device-calibration-img/e8fc0473-9031-4a09-a77f-c8bd3f37d242.pdf | 合格 | -40 | 30
A115 | SF308010100212408088042803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165007 | verify-device-calibration-img/2df0521f-67ab-40a0-beb4-4533f3f3d543.pdf | 合格 | -40 | 30
A116 | SF308010100212408088022803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164987 | verify-device-calibration-img/07ddaadf-3be2-4259-acb5-8a8c9ee48b14.pdf | 合格 | -40 | 30
A117 | SF308010100212408028038803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164963 | verify-device-calibration-img/b0fc247f-8e11-4f85-a7cd-ce3644da6e79.pdf | 合格 | -40 | 30
A118 | SF308010100212408028030803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164955 | verify-device-calibration-img/c88933ae-aee7-41e7-8a09-7925b1e6c789.pdf | 合格 | -40 | 30
A119 | SF308010100212408028001803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164926 | verify-device-calibration-img/abc7b10a-409b-4d3a-b4e3-ad2483d51bfc.pdf | 合格 | -40 | 30
A12 | SF304080100022405078197803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165173 |  | 合格 | -40 | 30
A120 | SF304080100022405078177803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165159 |  | 合格 | -40 | 30
A121 | SF304080100022405078072803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165082 | verify-device-calibration-img/74957b6d-6b61-48a4-acb4-d1f3076fd07d.pdf | 合格 | -40 | 30
A122 | SF308010100212408028008803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164933 | verify-device-calibration-img/d79004bd-5759-4ae0-93af-3455bb720462.pdf | 合格 | -40 | 30
A123 | SF308010100212408088021803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164986 | verify-device-calibration-img/cb44e21d-5c2c-4414-90ab-58104f25e9a8.pdf | 合格 | -40 | 30
A124 | SF308010100212408028003803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164928 | verify-device-calibration-img/38e97d2e-0059-4717-9e49-cde0e475ce3b.pdf | 合格 | -40 | 30
A125 | SF308010100212408028004803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164929 | verify-device-calibration-img/bbbf4551-59e1-4af4-96d1-527cebea9b1a.pdf | 合格 | -40 | 30
A126 | SF308010100212408088031803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164996 | verify-device-calibration-img/96972ec6-549b-4225-9875-e506e20051bc.pdf | 合格 | -40 | 30
A127 | SF308010100212408088029803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164994 | verify-device-calibration-img/46cef01f-1d64-4c93-aded-0f9eae1f8d89.pdf | 合格 | -40 | 30
A128 | SF308010100212408088059803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165024 | verify-device-calibration-img/eedb8ef4-104f-463b-9c49-2e28db60b172.pdf | 合格 | -40 | 30
A129 | SF308010100212408088013803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164978 | verify-device-calibration-img/11a931c7-64cf-465a-bd1d-5daa27a38dd8.pdf | 合格 | -40 | 30
A13 | SF304080100022405078152803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165142 |  | 合格 | -40 | 30
A130 | SF308010100212408088023803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164988 | verify-device-calibration-img/1502a4f1-d5a6-464a-9687-b8ec84c2c885.pdf | 合格 | -40 | 30
A131 | SF308010100212408088052803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165017 | verify-device-calibration-img/c93ed2c7-bc83-41ca-9d95-c4876d88fb92.pdf | 合格 | -40 | 30
A132 | SF308010100212408028023803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164948 | verify-device-calibration-img/bedf0a9a-d7fc-4a1e-9d01-10739f81e467.pdf | 合格 | -40 | 30
A133 | SF308010100212408028033803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164958 | verify-device-calibration-img/a150645e-b584-40f0-ba51-0e33860a5360.pdf | 合格 | -40 | 30
A134 | SF308010100212408088044803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165009 | verify-device-calibration-img/6276d48d-2d4c-4e35-bc54-5b63ba7c9c8a.pdf | 合格 | -40 | 30
A135 | SF308010100212408028007803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164932 |  | 合格 | -40 | 30
A136 | SF308010100212408028005803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164930 | verify-device-calibration-img/4bcef429-ae05-4832-9c07-f946376395c4.pdf | 合格 | -40 | 30
A137 | SF308010100212408088016803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164981 | verify-device-calibration-img/f6462eb6-2585-4e30-8906-d49045386a65.pdf | 合格 | -40 | 30
A138 | SF308010100212408088041803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165006 | verify-device-calibration-img/ed3183ee-c1c9-4c4b-baaa-7bcab4ba9dc7.pdf | 合格 | -40 | 30
A139 | SF308010100212408088028803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164993 | verify-device-calibration-img/138822a5-0fe8-4d33-8c44-93a189763eaa.pdf | 合格 | -40 | 30
A14 | SF304080100022405078121803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165120 | verify-device-calibration-img/6bf7c165-3cfc-445a-8e5a-5aa7669b84e1.pdf | 合格 | -40 | 30
A140 | SF308010100212408088049803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165014 | verify-device-calibration-img/e67dcf1e-0e6e-481f-a69e-7fe947f08bd3.pdf | 合格 | -40 | 30
A141 | SF308010100212408028002803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164927 | verify-device-calibration-img/d1686110-3d3b-48c3-b551-cfc2a7ed53a6.pdf | 合格 | -40 | 30
A142 | SF308010100212408028013803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164938 | verify-device-calibration-img/5f11e35d-076a-4f93-8ca0-5e2ba3f5816a.pdf | 合格 | -40 | 30
A143 | SF308010100212408028031803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164956 | verify-device-calibration-img/c2959fbe-0f99-4b5e-bd9e-a6a065338fd1.pdf | 合格 | -40 | 30
A144 | SF304070100022306148041803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166745 | verify-device-calibration-img/de1e8e19-7216-48f6-8bee-a5809f3137ec.pdf | 合格 | -40 | 30
A145 | SF304070100022306088257803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165191 |  | 合格 | -40 | 30
A146 | SF304070100022306148063803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166750 | verify-device-calibration-img/6b79302b-6ad6-46a7-8a8c-e795a9b5e75f.pdf | 合格 | -40 | 30
A147 | SF304070100022306088174803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165259 |  | 合格 | -40 | 30
A148 | SF304070100022306148015803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166737 | verify-device-calibration-img/770e2b1e-1135-4829-9386-d87b73a9df34.pdf | 合格 | -40 | 30
A149 | SF304070100022306148166803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166786 | verify-device-calibration-img/371ba1be-5769-4a07-bcb6-da01aa7db184.pdf | 合格 | -40 | 30
A15 | SF304080100022405078029803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165047 | verify-device-calibration-img/34a7dc9a-b02b-44b5-b0bb-a0de1786755c.pdf | 合格 | -40 | 30
A150 | SF304080100022405078065803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165076 | verify-device-calibration-img/ce3d978b-ac8a-4765-8c87-4cc51a1114d4.pdf | 合格 | -40 | 30
A151 | SF304080100022405078048803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165063 | verify-device-calibration-img/741a6284-0f16-4ea5-9f71-49c47089994c.pdf | 合格 | -40 | 30
A152 | SF304080100022405078120803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165119 | verify-device-calibration-img/eca11d12-7e5d-4fd9-b98d-2be720b797ee.pdf | 合格 | -40 | 30
A153 | SF304080100022405078175803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165157 |  | 合格 | -40 | 30
A154 | SF304070100022306148422803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166849 | verify-device-calibration-img/8b380c65-d7b1-454e-9ccb-cef5d51ca7c1.pdf | 合格 | -40 | 30
A155 | SF304070100022306148415803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166846 | verify-device-calibration-img/443bcd25-c03e-421f-8844-3a2778fc58d4.pdf | 合格 | -40 | 30
A156 | SF304080100022405078044803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165060 | verify-device-calibration-img/7361d286-d60c-4034-bca7-aabe67e69b4a.pdf | 合格 | -40 | 30
A157 | SF308010100212408088051803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165016 | verify-device-calibration-img/2fe29033-b5b7-4f1a-a6e7-661b378a8509.pdf | 合格 | -40 | 30
A158 | SF304080100022405078199803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165174 |  | 合格 | -40 | 30
A159 | SF304080100022405078040803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165056 | verify-device-calibration-img/588b5c0e-8792-4ceb-8705-7fa12113a07b.pdf | 合格 | -40 | 30
A16 | SF304080100022405078035803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165051 | verify-device-calibration-img/f98ee947-b222-4f38-924b-ec55f6e34ebc.pdf | 合格 | -40 | 30
A160 | SF304080100022405078022803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165041 | verify-device-calibration-img/92330000-3175-4697-82ac-171c5cd3ef11.pdf | 合格 | -40 | 30
A161 | SF304080100022405078106803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165108 | verify-device-calibration-img/48363203-c722-4dc7-887f-1a1ff1f09a5e.pdf | 合格 | -40 | 30
A162 | SF304080100022405078025803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165044 | verify-device-calibration-img/8d8017f7-e4da-4cb8-a00e-59e60841f577.pdf | 合格 | -40 | 30
A163 | SF304080100022405078020803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165039 | verify-device-calibration-img/851c35cb-a8c9-48cf-a410-5dd8c9a2f702.pdf | 合格 | -40 | 30
A164 | SF304080100022405078183803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165163 |  | 合格 | -40 | 30
A165 | SF304080100022405078052803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165066 | verify-device-calibration-img/d76f8d2e-49ff-4d4f-a434-b44d752b2633.pdf | 合格 | -40 | 30
A166 | SF304080100022405078068803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165078 | verify-device-calibration-img/6aa7ef26-2962-4770-9e83-37e4b3be64c3.pdf | 合格 | -40 | 30
A167 | SF304080100022405078140803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165131 |  | 合格 | -40 | 30
A168 | SF304080100022405078180803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165161 |  | 合格 | -40 | 30
A169 | SF304080100022405078191803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165168 |  | 合格 | -40 | 30
A17 | SF304080100022405078187803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165165 |  | 合格 | -40 | 30
A170 | SF304080100022405078169803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165152 |  | 合格 | -40 | 30
A171 | SF304080100022405078115803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165116 | verify-device-calibration-img/2237c449-3934-4ccb-8251-bb08380d5f4a.pdf | 合格 | -40 | 30
A172 | SF304080100022405078018803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165037 | verify-device-calibration-img/87004f47-e0b8-47ed-8b3f-b30ee24f087c.pdf | 合格 | -40 | 30
A173 | SF304080100022405078069803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165079 | verify-device-calibration-img/83086b42-cc76-4a1f-89e3-de45e2bfaed9.pdf | 合格 | -40 | 30
A174 | SF304080100022405078193803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165169 |  | 合格 | -40 | 30
A175 | SF304080100022405078161803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165146 |  | 合格 | -40 | 30
A176 | SF304080100022405078003803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165027 | verify-device-calibration-img/3626f782-684f-46bb-8a3b-fec71a08937d.pdf | 合格 | -40 | 30
A177 | SF304080100022405078122803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165121 | verify-device-calibration-img/c9deaab8-bd53-46bd-a098-e0994472eeb6.pdf | 合格 | -40 | 30
A178 | SF304080100022405078163803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165148 |  | 合格 | -40 | 30
A179 | SF304080100022405078114803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165115 | verify-device-calibration-img/74fd9245-f103-46ff-9770-69387800cb23.pdf | 合格 | -40 | 30
A18 | SF304080100022405078060803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165072 | verify-device-calibration-img/4d3713a5-9252-42b4-ae90-1ff4eb2af975.pdf | 合格 | -40 | 30
A180 | SF304080100022405078093803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165099 | verify-device-calibration-img/a09248f3-8889-47d5-8e15-686e96eb2252.pdf | 合格 | -40 | 30
A181 | SF304080100022405078098803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165103 | verify-device-calibration-img/73f09a51-a4b7-4ce8-9e46-c23a4167e27c.pdf | 合格 | -40 | 30
A182 | SF304080100022405078128803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165124 | verify-device-calibration-img/d7590bd8-458c-4d3b-948b-b015d40abe86.pdf | 合格 | -40 | 30
A183 | SF304080100022405078087803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165094 | verify-device-calibration-img/1d518da6-7b38-47b0-85e2-b97197dd96f5.pdf | 合格 | -40 | 30
A184 | SF304080100022405078015803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165035 | verify-device-calibration-img/11a599f8-a369-4b48-a83e-296145cb7860.pdf | 合格 | -40 | 30
A185 | SF304080100022405078144803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165135 |  | 合格 | -40 | 30
A186 | SF304070100022306028032803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165211 |  | 合格 | -40 | 30
A187 | SF304070100022306148259803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166808 | verify-device-calibration-img/27ec825a-efa7-41c7-a482-385c18fa4755.pdf | 合格 | -40 | 30
A188 | SF304070100022306148446803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166851 | verify-device-calibration-img/101424ed-6e70-4d89-be88-45408b0c1430.pdf | 合格 | -40 | 30
A189 | SF304070100022306148197803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166794 | verify-device-calibration-img/0c6ff534-0487-4ad7-8e93-a52fbfc049f3.pdf | 合格 | -40 | 30
A19 | SF304080100022405078070803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165080 | verify-device-calibration-img/aa1a6d1f-7184-4226-9387-f9eaeb08fbc6.pdf | 合格 | -40 | 30
A190 | SF304070100022306148029803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166743 | verify-device-calibration-img/1f966575-c8ed-4f02-87f1-d486c96d93ff.pdf | 合格 | -40 | 30
A191 | SF304070100022306148321803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166821 | verify-device-calibration-img/3b1b7143-abfe-4642-a4ee-8082ec635888.pdf | 合格 | -40 | 30
A192 | SF304070100022306028056803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165221 |  | 合格 | -40 | 30
A193 | SF304070100022306088191803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165267 |  | 合格 | -40 | 30
A194 | SF304070100022306148079803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166753 | verify-device-calibration-img/8fe388a9-719d-4cbb-861f-a9df315ee196.pdf | 合格 | -40 | 30
A195 | SF304070100022306088240803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165183 |  | 合格 | -40 | 30
A196 | SF304070100022306088234803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165180 |  | 合格 | -40 | 30
A197 | SF304070100022306088185803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165265 |  | 合格 | -40 | 30
A198 | SF304070100022306088253803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165190 |  | 合格 | -40 | 30
A199 | SF304070100022306148102803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166757 | verify-device-calibration-img/8ae2d55b-ada8-4efd-9338-3bb90e1856bb.pdf | 合格 | -40 | 30
A20 | SF304080100022405078037803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165053 | verify-device-calibration-img/7f91c860-c89b-4075-9042-3caa362e192c.pdf | 合格 | -40 | 30
A200 | SF304070100022306088268803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165194 |  | 合格 | -40 | 30
A201 | SF304070100022306088205803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165273 |  | 合格 | -40 | 30
A202 | SF304070100022306088249803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165188 |  | 合格 | -40 | 30
A203 | SF304070100022306088213803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165278 |  | 合格 | -40 | 30
A204 | SF304070100022306028031803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165210 |  | 合格 | -40 | 30
A205 | SF304070100022306148318803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166819 | verify-device-calibration-img/3d8638a4-16c4-46b2-84ba-0bc823962295.pdf | 合格 | -40 | 30
A206 | SF304070100022306148418803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166847 | verify-device-calibration-img/b19048a1-ec8d-4a02-aabe-b2b6e49ad699.pdf | 合格 | -40 | 30
A207 | SF304080100022405078014803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165034 | verify-device-calibration-img/31298c4b-ab3d-4b20-8474-b966b35c336c.pdf | 合格 | -40 | 30
A208 | SF308010100212408088045803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165010 | verify-device-calibration-img/f5f24c92-9d6a-4f13-a4ef-dcf1452a3e2f.pdf | 合格 | -40 | 30
A209 | SF304080100022405078109803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165111 | verify-device-calibration-img/cc051b3d-363a-4f5d-90f0-c426c01c0b10.pdf | 合格 | -40 | 30
A21 | SF304080100022405078089803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165096 | verify-device-calibration-img/e87c41ac-c4e7-4679-ae61-efab1236c787.pdf | 合格 | -40 | 30
A210 | SF304070100022306088100803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165241 |  | 合格 | -40 | 30
A211 | SF304070100022306148256803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166807 | verify-device-calibration-img/a6e5a2f5-d902-4d97-8ef4-117c03cd13a7.pdf | 合格 | -40 | 30
A212 | SF304070100022306028040803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165214 |  | 合格 | -40 | 30
A213 | SF308010100212408088043803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165008 | verify-device-calibration-img/a9e00b25-1894-4d2c-b291-57e6912399d4.pdf | 合格 | -40 | 30
A214 | SF304070100022306148380803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166839 | verify-device-calibration-img/82725e4e-16e0-4087-a80e-bf49324d5d13.pdf | 合格 | -40 | 30
A215 | SF304070100022306148184803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166788 | verify-device-calibration-img/4de7971e-4fee-4fd3-8ca7-85d401e4c041.pdf | 合格 | -40 | 30
A216
A22 | SF304080100022405078036803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165052 | verify-device-calibration-img/0f9d2461-2c95-4dc5-9014-e92012806a4e.pdf | 合格 | -40 | 30
A23 | SF304080100022405078173803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165155 |  | 合格 | -40 | 30
A24 | SF304080100022405078075803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165085 | verify-device-calibration-img/358c366c-0ebe-4896-afdc-8e5aa497654a.pdf | 合格 | -40 | 30
A25 | SF304080100022405078046803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165062 | verify-device-calibration-img/40683f69-1b5e-423b-adce-96a02f9003d9.pdf | 合格 | -40 | 30
A26 | SF304080100022405078172803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165154 |  | 合格 | -40 | 30
A27 | SF304080100022405078009803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165032 | verify-device-calibration-img/6047cf9e-ce90-41e4-b1d1-8e04a5a9d6f5.pdf | 合格 | -40 | 30
A28 | SF304080100022405078112803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165113 | verify-device-calibration-img/4e9c3025-f08a-4b0f-89b8-ac76b4ed882e.pdf | 合格 | -40 | 30
A29 | SF304080100022405078051803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165065 | verify-device-calibration-img/7a744447-7775-47a0-a07a-692ce947dc83.pdf | 合格 | -40 | 30
A30 | SF304080100022405078067803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165077 | verify-device-calibration-img/0d69e769-90ba-436c-8d6f-3b57aadce6b0.pdf | 合格 | -40 | 30
A31 | SF304080100022405078111803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165112 | verify-device-calibration-img/20951751-fce9-4fbb-9d1c-9291ef3245fa.pdf | 合格 | -40 | 30
A32 | SF304080100022405078077803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165086 | verify-device-calibration-img/e90ce0aa-23d5-41f2-bfac-070e229fac72.pdf | 合格 | -40 | 30
A33 | SF304080100022405078099803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165104 | verify-device-calibration-img/e4b35508-c48c-4d19-8f49-f6e5eb3e4b82.pdf | 合格 | -40 | 30
A34 | SF304080100022405078063803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165074 | verify-device-calibration-img/0078ec7b-5a92-49c2-8fe6-c7a4a476604b.pdf | 合格 | -40 | 30
A35 | SF304080100022405078073803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165083 | verify-device-calibration-img/e4130d86-b320-4b43-8f75-596f4714385b.pdf | 合格 | -40 | 30
A36 | SF304080100022405078135803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165129 |  | 合格 | -40 | 30
A37 | SF304080100022405078181803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165162 |  | 合格 | -40 | 30
A38 | SF304080100022405078050803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165064 | verify-device-calibration-img/842eb546-41bb-4b82-ac55-dae2a0d60bb8.pdf | 合格 | -40 | 30
A39 | SF304080100022405078190803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165167 |  | 合格 | -40 | 30
A40 | SF304080100022405078032803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165049 | verify-device-calibration-img/090dc285-982a-400f-bde1-fce9b0400e6a.pdf | 合格 | -40 | 30
A41 | SF304080100022405078153803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165143 |  | 合格 | -40 | 30
A42 | SF304080100022405078045803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165061 | verify-device-calibration-img/1b236890-374a-49fb-806f-2c7883442eae.pdf | 合格 | -40 | 30
A43 | SF304080100022405078100803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165105 | verify-device-calibration-img/8079563d-2d80-447e-8c6d-df4e88fb6fcc.pdf | 合格 | -40 | 30
A44 | SF304080100022405078023803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165042 | verify-device-calibration-img/5eb12969-c68b-4087-8f2d-0440edb8b69e.pdf | 合格 | -40 | 30
A45 | SF304080100022405078019803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165038 | verify-device-calibration-img/fae52129-6ddf-4f4a-ab2d-a0bbb1c57d01.pdf | 合格 | -40 | 30
A46 | SF304080100022405078092803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165098 | verify-device-calibration-img/4ea60afb-ecd5-4456-a624-a3bc31afdc74.pdf | 合格 | -40 | 30
A47 | SF304080100022405078043803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165059 | verify-device-calibration-img/506015ca-713f-4b62-95b6-8f1d8247c3c9.pdf | 合格 | -40 | 30
A48 | SF304080100022405078033803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165050 | verify-device-calibration-img/79f0ea97-ee16-4f87-9f90-36b515dfba11.pdf | 合格 | -40 | 30
A49 | SF304080100022405078129803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165125 | verify-device-calibration-img/824c68c7-d93f-41d5-9636-44ba8f30b161.pdf | 合格 | -40 | 30
A50 | SF304080100022405078008803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165031 | verify-device-calibration-img/b15e76a1-a0e4-4cce-88ab-5dbf6f10984e.pdf | 合格 | -40 | 30
A51 | SF304080100022405078165803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165150 |  | 合格 | -40 | 30
A52 | SF304080100022405078001803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165026 | verify-device-calibration-img/908d1c72-0acd-4f89-b157-79d84cd9ac89.pdf | 合格 | -40 | 30
A53 | SF304080100022405078132803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165127 |  | 合格 | -40 | 30
A54 | SF304080100022405078131803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165126 |  | 合格 | -40 | 30
A55 | SF304080100022405078090803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165097 | verify-device-calibration-img/8b820d86-f91e-435a-8f16-a4e8e4a4471a.pdf | 合格 | -40 | 30
A56 | SF304080100022405078094803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165100 | verify-device-calibration-img/9011fc3d-62b0-4a3c-8239-ad1b0d7db909.pdf | 合格 | -40 | 30
A57 | SF304080100022405078006803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165030 | verify-device-calibration-img/65271f60-da9d-4c45-acd5-e49a0cd21d22.pdf | 合格 | -40 | 30
A58 | SF304080100022405078196803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165172 |  | 合格 | -40 | 30
A59 | SF304080100022405078147803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165138 |  | 合格 | -40 | 30
A60 | SF304080100022405078151803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165141 |  | 合格 | -40 | 30
A61 | SF304080100022405078005803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165029 | verify-device-calibration-img/7dc6e7c4-16f4-4086-a01f-b1d8c6be5710.pdf | 合格 | -40 | 30
A62 | SF304080100022405078176803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165158 |  | 合格 | -40 | 30
A63 | SF304080100022405078101803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165106 | verify-device-calibration-img/9a112c27-6a58-4abd-b7f3-f75cb7522e3f.pdf | 合格 | -40 | 30
A64 | SF304080100022405078012803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165033 | verify-device-calibration-img/93d61337-6752-4ee0-9db9-0f3d9ecf07eb.pdf | 合格 | -40 | 30
A65 | SF304080100022405078082803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165090 | verify-device-calibration-img/5f3cbe23-ccf8-4513-b755-4d5abd80620d.pdf | 合格 | -40 | 30
A66 | SF304080100022405078143803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165134 |  | 合格 | -40 | 30
A67 | SF304080100022405078156803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165144 |  | 合格 | -40 | 30
A68 | SF304080100022405078145803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165136 |  | 合格 | -40 | 30
A69 | SF304080100022405078039803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165055 | verify-device-calibration-img/abc48436-4afc-411b-a7d5-fc302c344e87.pdf | 合格 | -40 | 30
A70 | SF304080100022405078149803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165139 |  | 合格 | -40 | 30
A71 | SF304080100022405078123803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165122 | verify-device-calibration-img/5a612658-efec-4282-9035-d18451e2139a.pdf | 合格 | -40 | 30
A72 | SF304080100022405078184803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165164 |  | 合格 | -40 | 30
A73 | SF304080100022405078107803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165109 | verify-device-calibration-img/990362d0-9796-483d-af3a-631f2fe7e3fa.pdf | 合格 | -40 | 30
A74 | SF304080100022405078074803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165084 | verify-device-calibration-img/d0037c97-5970-4384-9001-1838cdec4ea5.pdf | 合格 | -40 | 30
A75 | SF304080100022405078117803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165117 | verify-device-calibration-img/08a80ed0-038e-4308-9403-8ea59b51c31e.pdf | 合格 | -40 | 30
A76 | SF304080100022405078071803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165081 | verify-device-calibration-img/bd10180a-7a1c-4782-8a32-1b0d34b8cf0c.pdf | 合格 | -40 | 30
A77 | SF304080100022405078056803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165069 | verify-device-calibration-img/cbd67412-490c-49a4-a4ce-2e74f89b7f97.pdf | 合格 | -40 | 30
A78 | SF304080100022405078079803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165088 | verify-device-calibration-img/fdef593c-a109-440b-a0b9-5c91e3cc34bf.pdf | 合格 | -40 | 30
A79 | SF304080100022405078027803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165046 | verify-device-calibration-img/5dc34e35-f600-4f50-a025-ce9aa461a4da.pdf | 合格 | -40 | 30
A80 | SF304080100022405078084803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165092 | verify-device-calibration-img/0a5bc74c-d511-40ac-bf10-1bc51deb39b1.pdf | 合格 | -40 | 30
A81 | SF304080100022405078150803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165140 |  | 合格 | -40 | 30
A82 | SF304080100022405078041803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165057 | verify-device-calibration-img/872cdc42-e660-4b4c-a5c7-22a72b3d3147.pdf | 合格 | -40 | 30
A83 | SF304080100022405078064803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165075 | verify-device-calibration-img/a635e66a-ea51-47be-9e6b-ce142d704d8f.pdf | 合格 | -40 | 30
A84 | SF304080100022405078030803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165048 | verify-device-calibration-img/a5daca49-8f65-4a8a-9738-e597fd3ace36.pdf | 合格 | -40 | 30
A85 | SF304080100022405078021803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165040 | verify-device-calibration-img/776325fe-a4f8-4d2a-8554-958a16e197e0.pdf | 合格 | -40 | 30
A86 | SF304080100022405078108803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165110 | verify-device-calibration-img/5f345a0f-16f4-4afb-8790-b034bb6bf6cd.pdf | 合格 | -40 | 30
A87 | SF304080100022405078170803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165153 |  | 合格 | -40 | 30
A88 | SF304080100022405078017803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165036 | verify-device-calibration-img/de1314a5-1842-4b9c-b10b-e1240c3107b8.pdf | 合格 | -40 | 30
A89 | SF304080100022405078141803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165132 |  | 合格 | -40 | 30
A90 | SF304080100022405078095803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165101 | verify-device-calibration-img/83941300-1eaf-4ecb-a37b-60d7d8ec7d5e.pdf | 合格 | -40 | 30
A91 | SF304080100022405078134803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165128 |  | 合格 | -40 | 30
A92 | SF304080100022405078042803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165058 | verify-device-calibration-img/f6c644d2-5340-4583-a067-008d915557bc.pdf | 合格 | -40 | 30
A93 | SF304080100022405078200803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165175 |  | 合格 | -40 | 30
A94 | SF304080100022405078127803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165123 | verify-device-calibration-img/39bd3d18-49ac-4b2b-b649-66d0532994ba.pdf | 合格 | -40 | 30
A95 | SF304080100022405078142803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165133 |  | 合格 | -40 | 30
A96 | SF304080100022405078118803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165118 | verify-device-calibration-img/8d9f56a8-dd8c-4613-84a2-556bbf216737.pdf | 合格 | -40 | 30
A97 | SF304080100022405078038803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165054 | verify-device-calibration-img/51885ed8-1a75-48ec-851c-be2d7a34e949.pdf | 合格 | -40 | 30
A98 | SF304080100022405078024803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165043 | verify-device-calibration-img/d6018d61-14ca-4547-954b-55b71d6a883d.pdf | 合格 | -40 | 30
A99 | SF304080100022405078166803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165151 |  | 合格 | -40 | 30