## 000000000922241212007
点位编码 | 设备LID | 设备型号 | 校准单位 | 有效期开始 | 有效期截止 | 证书编号 | 证书图片名称 | 校准结果 | 校准区间下限 | 校准区间上限
A01 | SF304070100022306148193803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2023-07-05 | 2024-07-05 | 23000769621 | verify-device-calibration-img/b185a466-d746-4f30-94d4-87e6803fb605.pdf | 合格
A02 | SF304070100022306148187803 | SVB-YZ-REC-02
A03 | SF304070100022306148670803 | SVB-YZ-REC-02
A04 | SF304070100022306148158803 | SVB-YZ-REC-02
A05 | SF304070100022306148115803 | SVB-YZ-REC-02
A06 | SF304070100022306088209803 | SVB-YZ-REC-02
A07 | SF304070100022306148200803 | SVB-YZ-REC-02
A08 | SF304070100022306088101803 | SVB-YZ-REC-02
A09 | SF304070100022306088081803 | SVB-YZ-REC-02
A10 | SF304070100022306148263803 | SVB-YZ-REC-02
A11 | SF304070100022306148177803 | SVB-YZ-REC-02
A12 | SF304070100022306148135803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2023-02-19 | 2024-02-18 | T15-20230668 | verify-device-calibration-img/dc50454f-1c6c-4ab2-b380-e92a25119b0d.pdf | 合格
A13 | SF304070100022306088287803 | SVB-YZ-REC-02
A14 | SF304070100022306148046803 | SVB-YZ-REC-02
A15 | SF304070100022306088175803 | SVB-YZ-REC-02
A16 | SF304070100022306088226803 | SVB-YZ-REC-02
A17 | SF304070100022306088176803 | SVB-YZ-REC-02
A18 | SF308010100212408088053803 | SVB-YZ-REC-01
A19 | SF308010100212408088032803 | SVB-YZ-REC-01
A20 | SF308010100212408088040803 | SVB-YZ-REC-01
A21 | SF308010100212408088027803 | SVB-YZ-REC-01
A22 | SF308010100212408028014803 | SVB-YZ-REC-01
A23 | SF304070100022306028044803 | SVB-YZ-REC-02
A24 | SF304070100022306148067803 | SVB-YZ-REC-02
A25 | SF304070100022306088201803 | SVB-YZ-REC-02
A26 | SF304070100022306148483803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2023-07-05 | 2024-07-05 | 23000769476 | verify-device-calibration-img/355661f3-e720-402b-a9a6-e06cfce2e9a6.pdf | 合格
A27 | SF304070100022306088038803 | SVB-YZ-REC-02
A28 | SF304070100022306088049803 | SVB-YZ-REC-02
A29 | SF304070100022306148246803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2023-07-05 | 2024-07-05 | 23000769580 | verify-device-calibration-img/df5e6f4f-384f-43a5-9b24-b927131561f0.pdf | 合格
A30 | SF304070100022306148062803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2023-07-05 | 2024-07-05 | 23000769411 | verify-device-calibration-img/81f8029a-d767-4084-b46b-9fa23e9652c0.pdf | 合格
A31 | SF304070100022306088077803 | SVB-YZ-REC-02
A32 | SF304070100022306148543803 | SVB-YZ-REC-02
A33 | SF304070100022306148346803 | SVB-YZ-REC-02
A34 | SF304070100022306148607803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2023-02-19 | 2024-02-18 | T15-20230686 | verify-device-calibration-img/ee14ff69-0aec-4c0a-8dbf-abbc41a617d5.pdf | 合格
A35 | SF304070100022306148536803 | SVB-YZ-REC-02
A36 | SF304070100022306148687803 | SVB-YZ-REC-02
A37 | SF304070100022306028006803 | SVB-YZ-REC-02
A38 | SF304070100022306148550803 | SVB-YZ-REC-02 | 山东省计量科学研究院 | 2023-02-19 | 2024-02-18 | T15-20230691 | verify-device-calibration-img/06a54e40-1995-4572-b7f8-2a2d6e8651aa.pdf | 合格
A39 | SF304070100022306148520803 | SVB-YZ-REC-02
A40