## 000000000922241212007
点位编码 | 设备LID | 设备型号 | 校准单位 | 有效期开始 | 有效期截止 | 证书编号 | 证书图片名称 | 校准结果 | 校准区间下限 | 校准区间上限
A01 | SF304070100022306148193803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166792 | verify-device-calibration-img/b185a466-d746-4f30-94d4-87e6803fb605.pdf | 合格 | -40 | 30
A02 | SF304070100022306148187803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166790 | verify-device-calibration-img/2818e6e0-4adb-4c44-893b-873cb7015262.pdf | 合格 | -40 | 30
A03 | SF304070100022306148670803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166899 | verify-device-calibration-img/16f462f8-3c55-4dc6-b527-dfbf9fd69aed.pdf | 合格 | -40 | 30
A04 | SF304070100022306148158803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166782 | verify-device-calibration-img/d2a14a41-8072-4c96-8c43-2fd599b08492.pdf | 合格 | -40 | 30
A05 | SF304070100022306148115803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166761 | verify-device-calibration-img/151673b9-6012-4090-81e6-c15b90665aa7.pdf | 合格 | -40 | 30
A06 | SF304070100022306088209803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165275 |  | 合格 | -40 | 30
A07 | SF304070100022306148200803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166795 | verify-device-calibration-img/239ed21f-b057-4b26-8ee3-8a43ab40a241.pdf | 合格 | -40 | 30
A08 | SF304070100022306088101803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165242 |  | 合格 | -40 | 30
A09 | SF304070100022306088081803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165238 |  | 合格 | -40 | 30
A10 | SF304070100022306148263803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166809 | verify-device-calibration-img/d292d1c2-145e-432b-b05d-3b16535ebb7c.pdf | 合格 | -40 | 30
A11 | SF304070100022306148177803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166787 | verify-device-calibration-img/514b7a1f-1192-477e-a2d6-d9171aaa0de7.pdf | 合格 | -40 | 30
A12 | SF304070100022306148135803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166771 | verify-device-calibration-img/dc50454f-1c6c-4ab2-b380-e92a25119b0d.pdf | 合格 | -40 | 30
A13 | SF304070100022306088287803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165196 |  | 合格 | -40 | 30
A14 | SF304070100022306148046803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166747 | verify-device-calibration-img/96eb830d-65b0-4e68-a746-88f3dc3641b9.pdf | 合格 | -40 | 30
A15 | SF304070100022306088175803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165260 |  | 合格 | -40 | 30
A16 | SF304070100022306088226803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165177 |  | 合格 | -40 | 30
A17 | SF304070100022306088176803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165261 |  | 合格 | -40 | 30
A18 | SF308010100212408088053803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165018 | verify-device-calibration-img/aa4a895e-59c3-4b95-ab45-d4475b49280f.pdf | 合格 | -40 | 30
A19 | SF308010100212408088032803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164997 | verify-device-calibration-img/245cb192-20c9-4b69-9669-9c0c70c0b193.pdf | 合格 | -40 | 30
A20 | SF308010100212408088040803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165005 | verify-device-calibration-img/1f51fe46-01ca-4146-a848-b60dc5841a64.pdf | 合格 | -40 | 30
A21 | SF308010100212408088027803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164992 | verify-device-calibration-img/be82dd4e-1d5b-4602-9709-4200ecd12156.pdf | 合格 | -40 | 30
A22 | SF308010100212408028014803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164939 | verify-device-calibration-img/d7765e7b-6285-43c8-9975-f3edd945c6cc.pdf | 合格 | -40 | 30
A23 | SF304070100022306028044803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165216 |  | 合格 | -40 | 30
A24 | SF304070100022306148067803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166751 | verify-device-calibration-img/1f7645c6-aeb0-476d-bb48-5f8ef845903a.pdf | 合格 | -40 | 30
A25 | SF304070100022306088201803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165272 |  | 合格 | -40 | 30
A26 | SF304070100022306148483803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166856 | verify-device-calibration-img/355661f3-e720-402b-a9a6-e06cfce2e9a6.pdf | 合格 | -40 | 30
A27 | SF304070100022306088038803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165226 |  | 合格 | -40 | 30
A28 | SF304070100022306088049803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165234 |  | 合格 | -40 | 30
A29 | SF304070100022306148246803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166804 | verify-device-calibration-img/df5e6f4f-384f-43a5-9b24-b927131561f0.pdf | 合格 | -40 | 30
A30 | SF304070100022306148062803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166749 | verify-device-calibration-img/81f8029a-d767-4084-b46b-9fa23e9652c0.pdf | 合格 | -40 | 30
A31 | SF304070100022306088077803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165237 |  | 合格 | -40 | 30
A32 | SF304070100022306148543803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166868 | verify-device-calibration-img/b7b25cba-ea36-4ae2-bf32-b6621b49e875.pdf | 合格 | -40 | 30
A33 | SF304070100022306148346803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166827 | verify-device-calibration-img/49ca3797-1577-40ce-9660-d5a2679546ca.pdf | 合格 | -40 | 30
A34 | SF304070100022306148607803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166886 | verify-device-calibration-img/ee14ff69-0aec-4c0a-8dbf-abbc41a617d5.pdf | 合格 | -40 | 30
A35 | SF304070100022306148536803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166866 | verify-device-calibration-img/1d8f4b70-0837-4f79-8c80-e555c5c4f5c9.pdf | 合格 | -40 | 30
A36 | SF304070100022306148687803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166903 | verify-device-calibration-img/9badb878-c265-4656-8896-a6073814b985.pdf | 合格 | -40 | 30
A37 | SF304070100022306028006803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165201 |  | 合格 | -40 | 30
A38 | SF304070100022306148550803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166870 | verify-device-calibration-img/06a54e40-1995-4572-b7f8-2a2d6e8651aa.pdf | 合格 | -40 | 30
A39 | SF304070100022306148520803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166862 | verify-device-calibration-img/08b4c203-e18b-44d4-aafd-8c9f049c111a.pdf | 合格 | -40 | 30
A40 | SF308010100212408028032803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164957 | verify-device-calibration-img/42958e71-ad47-4669-a5e4-7bde81381f19.pdf | 合格 | -40 | 30