## 000000000922250111002
点位编码 | 设备LID | 设备型号 | 校准单位 | 有效期开始 | 有效期截止 | 证书编号 | 证书图片名称 | 校准结果 | 校准区间下限 | 校准区间上限
A01 | SF304080100022405078008803 | SVB-REC-03 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165031 | verify-device-calibration-img/b15e76a1-a0e4-4cce-88ab-5dbf6f10984e.pdf | 合格 | -40 | 30
A02 | SF304080100022405078041803 | SVB-REC-03 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165057 | verify-device-calibration-img/872cdc42-e660-4b4c-a5c7-22a72b3d3147.pdf | 合格 | -40 | 30
A03 | SF304080100022405078033803 | SVB-REC-03 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165050 | verify-device-calibration-img/79f0ea97-ee16-4f87-9f90-36b515dfba11.pdf | 合格 | -40 | 30
A04 | SF304080100022405078029803 | SVB-REC-03 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165047 | verify-device-calibration-img/34a7dc9a-b02b-44b5-b0bb-a0de1786755c.pdf | 合格 | -40 | 30
A05 | SF304080100022405078107803 | SVB-REC-03 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165109 | verify-device-calibration-img/990362d0-9796-483d-af3a-631f2fe7e3fa.pdf | 合格 | -40 | 30
A06 | SF304080100022405078145803 | SVB-REC-03 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165136 |  | 合格 | -40 | 30
A07 | SF304080100022405078093803 | SVB-REC-03 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165099 | verify-device-calibration-img/a09248f3-8889-47d5-8e15-686e96eb2252.pdf | 合格 | -40 | 30
A08 | SF304080100022405078098803 | SVB-REC-03 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165103 | verify-device-calibration-img/73f09a51-a4b7-4ce8-9e46-c23a4167e27c.pdf | 合格 | -40 | 30
A09 | SF304080100022405078187803 | SVB-REC-03 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165165 |  | 合格 | -40 | 30
A10 | SF304080100022405078074803 | SVB-REC-03 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165084 | verify-device-calibration-img/d0037c97-5970-4384-9001-1838cdec4ea5.pdf | 合格 | -40 | 30
A11 | SF304080100022405078012803 | SVB-REC-03 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165033 | verify-device-calibration-img/93d61337-6752-4ee0-9db9-0f3d9ecf07eb.pdf | 合格 | -40 | 30
A12 | SF304080100022405078200803 | SVB-REC-03 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165175 |  | 合格 | -40 | 30
A13 | SF304080100022405078195803 | SVB-REC-03 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165171 |  | 合格 | -40 | 30
A14 | SF304080100022405078072803 | SVB-REC-03 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165082 | verify-device-calibration-img/74957b6d-6b61-48a4-acb4-d1f3076fd07d.pdf | 合格 | -40 | 30
A15 | SF304080100022405078113803 | SVB-REC-03 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165114 | verify-device-calibration-img/b198f4a2-329c-4fd1-af53-f292fd54d67f.pdf | 合格 | -40 | 30
A16 | SF304080100022405078174803 | SVB-REC-03 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165156 |  | 合格 | -40 | 30
A17 | SF304080100022405078009803 | SVB-REC-03 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165032 | verify-device-calibration-img/6047cf9e-ce90-41e4-b1d1-8e04a5a9d6f5.pdf | 合格 | -40 | 30
A18 | SF304080100022405078106803 | SVB-REC-03 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165108 | verify-device-calibration-img/48363203-c722-4dc7-887f-1a1ff1f09a5e.pdf | 合格 | -40 | 30
A19 | SF304080100022405078056803 | SVB-REC-03 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165069 | verify-device-calibration-img/cbd67412-490c-49a4-a4ce-2e74f89b7f97.pdf | 合格 | -40 | 30
A20 | SF308010100212408028009803 | SVB-YZ-REC-01 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164934 | verify-device-calibration-img/8f07b569-e5ef-47aa-9cab-b1e78f374c5d.pdf | 合格 | -40 | 30
A21 | SF308010100212408088044803 | SVB-YZ-REC-01 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165009 | verify-device-calibration-img/6276d48d-2d4c-4e35-bc54-5b63ba7c9c8a.pdf | 合格 | -40 | 30
A22
A23 | SF304080100022405078161803 | SVB-REC-03 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165146 |  | 合格 | -40 | 30
A24 | SF304080100022405078128803 | SVB-REC-03 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165124 | verify-device-calibration-img/d7590bd8-458c-4d3b-948b-b015d40abe86.pdf | 合格 | -40 | 30
A25 | SF304080100022405078080803 | SVB-REC-03 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165089 | verify-device-calibration-img/3dcdfba2-f21e-404e-8a40-241fc720c696.pdf | 合格 | -40 | 30
A26 | SF304080100022405078036803 | SVB-REC-03 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165052 | verify-device-calibration-img/0f9d2461-2c95-4dc5-9014-e92012806a4e.pdf | 合格 | -40 | 30
A27 | SF304080100022405078085803 | SVB-REC-03 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165093 | verify-device-calibration-img/303c22f2-de41-4b9e-b1ca-677ea98a0a4a.pdf | 合格 | -40 | 30
A28 | SF304080100022405078048803 | SVB-REC-03 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165063 | verify-device-calibration-img/741a6284-0f16-4ea5-9f71-49c47089994c.pdf | 合格 | -40 | 30
A29 | SF304080100022405078087803 | SVB-REC-03 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165094 | verify-device-calibration-img/1d518da6-7b38-47b0-85e2-b97197dd96f5.pdf | 合格 | -40 | 30
A30 | SF304080100022405078082803 | SVB-REC-03 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165090 | verify-device-calibration-img/5f3cbe23-ccf8-4513-b755-4d5abd80620d.pdf | 合格 | -40 | 30
A31 | SF304080100022405078111803 | SVB-REC-03 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165112 | verify-device-calibration-img/20951751-fce9-4fbb-9d1c-9291ef3245fa.pdf | 合格 | -40 | 30
A32 | SF304080100022405078176803 | SVB-REC-03 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165158 |  | 合格 | -40 | 30
A33 | SF308010100212408088035803 | SVB-YZ-REC-01 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165000 | verify-device-calibration-img/4a5dd4f6-1367-4b7e-b42a-4eff2e101ab3.pdf | 合格 | -40 | 30
A34 | SF308010100212408088047803 | SVB-YZ-REC-01 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165012 | verify-device-calibration-img/0cc6469a-2afa-43fe-8349-cb854cea469f.pdf | 合格 | -40 | 30
A35 | SF308010100212408088052803 | SVB-YZ-REC-01 | 山东省计量科学研究院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165017 | verify-device-calibration-img/c93ed2c7-bc83-41ca-9d95-c4876d88fb92.pdf | 合格 | -40 | 30