## 000000000922250407001
点位编码 | 设备LID | 设备型号 | 校准单位 | 有效期开始 | 有效期截止 | 证书编号 | 证书图片名称 | 校准结果 | 校准区间下限 | 校准区间上限
A01 | SF304070100022306148520803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166862 | verify-device-calibration-img/08b4c203-e18b-44d4-aafd-8c9f049c111a.pdf | 合格 | -40 | 30
A02 | SF304070100022306028001803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165200 |  | 合格 | -40 | 30
A03 | SF304070100022306148030803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166744 | verify-device-calibration-img/0e0a31f4-192f-4dae-9111-33d330f7ef65.pdf | 合格 | -40 | 30
A04 | SF304070100022306148215803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166798 | verify-device-calibration-img/739ed3ef-6a4f-4248-93d2-6b93d65affbf.pdf | 合格 | -40 | 30
A05 | SF304070100022306148523803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166863 | verify-device-calibration-img/f212b199-ce2f-4bb4-ad43-a1d08e1f6f58.pdf | 合格 | -40 | 30
A06 | SF304070100022306148601803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166884 | verify-device-calibration-img/e78201df-7765-4c49-9e7d-a0f43dd67183.pdf | 合格 | -40 | 30
A07 | SF304070100022306148184803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166788 | verify-device-calibration-img/15cedfca-869c-4801-ac95-40cfdefb17cf.pdf | 合格 | -40 | 30
A08 | SF304070100022306148380803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166839 | verify-device-calibration-img/82725e4e-16e0-4087-a80e-bf49324d5d13.pdf | 合格 | -40 | 30
A09 | SF304070100022306028042803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165215 |  | 合格 | -40 | 30
A10 | SF304070100022306088198803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165271 |  | 合格 | -40 | 30
A100 | SF304070100022306088048803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165233 |  | 合格 | -40 | 30
A101 | SF304070100022306148186803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166789 | verify-device-calibration-img/6a2ec80e-30fc-4952-b028-70d1f3af2d76.pdf | 合格 | -40 | 30
A102 | SF304070100022306148587803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166880 | verify-device-calibration-img/0d0d18eb-44fc-408e-9202-8abf2d30771b.pdf | 合格 | -40 | 30
A103 | SF304080100022405078005803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165029 | verify-device-calibration-img/7dc6e7c4-16f4-4086-a01f-b1d8c6be5710.pdf | 合格 | -40 | 30
A104 | SF304070100022306088077803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165237 |  | 合格 | -40 | 30
A105 | SF304080100022405078183803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165163 |  | 合格 | -40 | 30
A106 | SF304070100022306148536803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166866 | verify-device-calibration-img/1d8f4b70-0837-4f79-8c80-e555c5c4f5c9.pdf | 合格 | -40 | 30
A107 | SF304070100022306148214803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166797 | verify-device-calibration-img/98dc63d5-56c2-4382-9db1-1e2103eb1373.pdf | 合格 | -40 | 30
A108 | SF304070100022306148041803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166745 | verify-device-calibration-img/de1e8e19-7216-48f6-8bee-a5809f3137ec.pdf | 合格 | -40 | 30
A109 | SF304070100022306088104803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165243 |  | 合格 | -40 | 30
A11 | SF304070100022306028057803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165222 |  | 合格 | -40 | 30
A110 | SF304070100022306088114803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165247 |  | 合格 | -40 | 30
A111 | SF304070100022306088214803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165279 |  | 合格 | -40 | 30
A112 | SF304070100022306148355803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166829 | verify-device-calibration-img/750b197b-88d6-4f8a-a0ba-03c1c528ba5a.pdf | 合格 | -40 | 30
A113 | SF304070100022306148451803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166853 | verify-device-calibration-img/ee054b65-3c85-4aa0-b8a1-b7863b1fde1e.pdf | 合格 | -40 | 30
A114 | SF304080100022405078058803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165071 | verify-device-calibration-img/ef1cc1eb-f884-46fe-bba8-470138dcd8bd.pdf | 合格 | -40 | 30
A115 | SF304080100022405078153803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165143 |  | 合格 | -40 | 30
A116 | SF304080100022405078024803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165043 | verify-device-calibration-img/d6018d61-14ca-4547-954b-55b71d6a883d.pdf | 合格 | -40 | 30
A117 | SF304080100022405078112803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165113 | verify-device-calibration-img/4e9c3025-f08a-4b0f-89b8-ac76b4ed882e.pdf | 合格 | -40 | 30
A118 | SF304070100022306148551803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166871 | verify-device-calibration-img/727e9f53-34e7-44c2-8115-6c8e5ee078aa.pdf | 合格 | -40 | 30
A119 | SF304070100022306148145803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166777 | verify-device-calibration-img/24bd47fc-1a13-4cd5-8a96-7d33a7af059c.pdf | 合格 | -40 | 30
A12 | SF304070100022306088292803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165199 |  | 合格 | -40 | 30
A120 | SF304070100022306088049803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165234 |  | 合格 | -40 | 30
A121 | SF304070100022306148606803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166885 | verify-device-calibration-img/919ee202-e30f-44a4-84a4-68f44670292d.pdf | 合格 | -40 | 30
A122 | SF304070100022306148323803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166822 | verify-device-calibration-img/a6838776-aa82-408d-8778-2996248f0e86.pdf | 合格 | -40 | 30
A123 | SF304070100022306088185803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165265 |  | 合格 | -40 | 30
A124 | SF304070100022306148678803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166901 | verify-device-calibration-img/37ae089b-e633-4d93-86f4-e3d0ed15d66c.pdf | 合格 | -40 | 30
A125 | SF304070100022306148165803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166785 | verify-device-calibration-img/c636ea1b-5b06-4801-8c01-ebb502faa90b.pdf | 合格 | -40 | 30
A126 | SF304070100022306088209803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165275 |  | 合格 | -40 | 30
A127 | SF304070100022306088222803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165281 |  | 合格 | -40 | 30
A128 | SF304070100022306148372803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166835 | verify-device-calibration-img/a64967b3-c4be-4b3e-9fe6-b4826e6e63f6.pdf | 合格 | -40 | 30
A129 | SF304070100022306148254803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166806 | verify-device-calibration-img/02992357-0b66-48ca-812e-fe8e61c0776e.pdf | 合格 | -40 | 30
A13 | SF304070100022306148063803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166750 | verify-device-calibration-img/6b79302b-6ad6-46a7-8a8c-e795a9b5e75f.pdf | 合格 | -40 | 30
A130 | SF304070100022306088213803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165278 |  | 合格 | -40 | 30
A131 | SF304070100022306148415803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166846 | verify-device-calibration-img/443bcd25-c03e-421f-8844-3a2778fc58d4.pdf | 合格 | -40 | 30
A132 | SF304070100022306148379803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166838 | verify-device-calibration-img/d509ad2d-45fb-4fc2-906e-50865d6094e2.pdf | 合格 | -40 | 30
A133 | SF304070100022306148124803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166763 | verify-device-calibration-img/390b99a9-ecb1-44e5-b6d4-8d600d25fa61.pdf | 合格 | -40 | 30
A134 | SF304070100022306148177803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166787 | verify-device-calibration-img/514b7a1f-1192-477e-a2d6-d9171aaa0de7.pdf | 合格 | -40 | 30
A135 | SF304070100022306088109803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165245 |  | 合格 | -40 | 30
A136 | SF304070100022306148190803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166791 | verify-device-calibration-img/2b446b04-a60b-442d-bd02-5a1699b4ec1d.pdf | 合格 | -40 | 30
A137 | SF304070100022306148193803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166792 | verify-device-calibration-img/3915148c-76cd-44a2-a73b-cb8da3cecc54.pdf | 合格 | -40 | 30
A138 | SF304070100022306148290803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166815 | verify-device-calibration-img/0a0dd7ed-9a7f-45f2-88b8-87e563a484a3.pdf | 合格 | -40 | 30
A139 | SF304070100022306148128803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166766 | verify-device-calibration-img/0c3b9b01-c86f-43e7-a9dc-75995f29f5f9.pdf | 合格 | -40 | 30
A14 | SF304070100022306148146803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166778 | verify-device-calibration-img/4887da30-7689-4a3c-be46-3cbb3bec50fa.pdf | 合格 | -40 | 30
A140 | SF304070100022306148163803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166784 | verify-device-calibration-img/f6649064-70fb-483e-81aa-2eaddd8f44ea.pdf | 合格 | -40 | 30
A141 | SF304070100022306088045803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165230 |  | 合格 | -40 | 30
A142 | SF304070100022306148263803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166809 | verify-device-calibration-img/d292d1c2-145e-432b-b05d-3b16535ebb7c.pdf | 合格 | -40 | 30
A143 | SF304070100022306148158803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166782 | verify-device-calibration-img/d2a14a41-8072-4c96-8c43-2fd599b08492.pdf | 合格 | -40 | 30
A144 | SF304070100022306088182803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165264 |  | 合格 | -40 | 30
A145 | SF304070100022306028046803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165218 |  | 合格 | -40 | 30
A146 | SF304070100022306148321803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166821 | verify-device-calibration-img/4c0ddd14-a88e-4a94-b105-2e934117ad32.pdf | 合格 | -40 | 30
A147 | SF304070100022306148127803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166765 | verify-device-calibration-img/960322df-fb1b-4657-8c96-45a6429e2095.pdf | 合格 | -40 | 30
A148 | SF304070100022306088248803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165187 |  | 合格 | -40 | 30
A149 | SF304070100022306088047803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165232 |  | 合格 | -40 | 30
A15 | SF304070100022306148534803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166865 | verify-device-calibration-img/a7cfd3c4-6d2d-4ed5-93d2-6d145e6347bf.pdf | 合格 | -40 | 30
A150 | SF304070100022306088195803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165269 |  | 合格 | -40 | 30
A151 | SF304070100022306148131803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166768 | verify-device-calibration-img/c9be6ec0-0e97-43a0-becb-7ad95deac1dd.pdf | 合格 | -40 | 30
A152 | SF304070100022306148578803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166879 | verify-device-calibration-img/d5171286-d9c5-42d1-870a-04562e209d2e.pdf | 合格 | -40 | 30
A153 | SF304070100022306088137803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165253 |  | 合格 | -40 | 30
A154 | SF304070100022306148332803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166825 | verify-device-calibration-img/c7f703b6-7c68-4c2f-a4c5-e31c2cd209d6.pdf | 合格 | -40 | 30
A155 | SF304070100022306148297803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166816 | verify-device-calibration-img/2b266a7f-3d73-48c5-a7c5-030c142a7b14.pdf | 合格 | -40 | 30
A156 | SF304080100022405078161803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165146 |  | 合格 | -40 | 30
A157 | SF304080100022405078127803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165123 | verify-device-calibration-img/39bd3d18-49ac-4b2b-b649-66d0532994ba.pdf | 合格 | -40 | 30
A158 | SF304080100022405078200803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165175 |  | 合格 | -40 | 30
A159 | SF304080100022405078142803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165133 |  | 合格 | -40 | 30
A16 | SF304070100022306028056803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165221 |  | 合格 | -40 | 30
A160 | SF304080100022405078106803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165108 | verify-device-calibration-img/48363203-c722-4dc7-887f-1a1ff1f09a5e.pdf | 合格 | -40 | 30
A161 | SF304080100022405078017803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165036 | verify-device-calibration-img/de1314a5-1842-4b9c-b10b-e1240c3107b8.pdf | 合格 | -40 | 30
A162 | SF304080100022405078068803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165078 | verify-device-calibration-img/6aa7ef26-2962-4770-9e83-37e4b3be64c3.pdf | 合格 | -40 | 30
A163 | SF304080100022405078040803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165056 | verify-device-calibration-img/588b5c0e-8792-4ceb-8705-7fa12113a07b.pdf | 合格 | -40 | 30
A164 | SF304080100022405078179803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165160 |  | 合格 | -40 | 30
A165 | SF304080100022405078170803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165153 |  | 合格 | -40 | 30
A166 | SF304080100022405078027803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165046 | verify-device-calibration-img/5dc34e35-f600-4f50-a025-ce9aa461a4da.pdf | 合格 | -40 | 30
A167 | SF304080100022405078115803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165116 | verify-device-calibration-img/2237c449-3934-4ccb-8251-bb08380d5f4a.pdf | 合格 | -40 | 30
A168 | SF304070100022306088024803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165224 |  | 合格 | -40 | 30
A169 | SF304080100022405078004803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165028 | verify-device-calibration-img/18c85ee1-3494-4a64-99b6-2897809b0f60.pdf | 合格 | -40 | 30
A17 | SF304070100022306088181803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165263 |  | 合格 | -40 | 30
A170 | SF304080100022405078195803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165171 |  | 合格 | -40 | 30
A171 | SF304070100022306148067803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166751 | verify-device-calibration-img/1f7645c6-aeb0-476d-bb48-5f8ef845903a.pdf | 合格 | -40 | 30
A172 | SF304070100022306148200803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166795 | verify-device-calibration-img/239ed21f-b057-4b26-8ee3-8a43ab40a241.pdf | 合格 | -40 | 30
A173 | SF304070100022306148024803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166740 | verify-device-calibration-img/ea25f865-b39e-4ce6-8de0-470fd1a2e4b4.pdf | 合格 | -40 | 30
A174 | SF304070100022306088133803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165251 |  | 合格 | -40 | 30
A175 | SF304070100022306148448803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166852 | verify-device-calibration-img/35605703-dc34-457b-82fc-f2974166bd1c.pdf | 合格 | -40 | 30
A176 | SF304080100022405078191803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165168 |  | 合格 | -40 | 30
A177 | SF304070100022306148139803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166774 | verify-device-calibration-img/fd1ee6cc-f235-4027-af54-9f3c2e3ce031.pdf | 合格 | -40 | 30
A178 | SF304070100022306148246803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166804 | verify-device-calibration-img/974e7c2a-c436-4d4d-8353-d9669fa31dd2.pdf | 合格 | -40 | 30
A179 | SF304080100022405078043803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165059 | verify-device-calibration-img/506015ca-713f-4b62-95b6-8f1d8247c3c9.pdf | 合格 | -40 | 30
A18 | SF304070100022306028023803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165208 |  | 合格 | -40 | 30
A180 | SF304080100022405078147803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165138 |  | 合格 | -40 | 30
A181 | SF304070100022306148550803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166870 | verify-device-calibration-img/fd90bd0a-b4f5-44f3-bce0-14a1b28b40f3.pdf | 合格 | -40 | 30
A182 | SF304080100022405078184803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165164 |  | 合格 | -40 | 30
A183 | SF304070100022306148006803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166734 | verify-device-calibration-img/b320530b-ec47-4734-be1c-1a585840e3eb.pdf | 合格 | -40 | 30
A184 | SF304070100022306148572803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166878 | verify-device-calibration-img/31ad79f0-62dd-4ec6-b5eb-4730b3dcedc4.pdf | 合格 | -40 | 30
A185 | SF304070100022306088196803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165270 |  | 合格 | -40 | 30
A186 | SF304070100022306088119803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165249 |  | 合格 | -40 | 30
A187 | SF304070100022306028031803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165210 |  | 合格 | -40 | 30
A188 | SF304070100022306088257803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165191 |  | 合格 | -40 | 30
A189 | SF304070100022306148028803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166742 | verify-device-calibration-img/f9bbed85-ce95-4c39-82cf-823e0937acda.pdf | 合格 | -40 | 30
A19 | SF304070100022306088226803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165177 |  | 合格 | -40 | 30
A190 | SF304080100022405078173803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165155 |  | 合格 | -40 | 30
A191 | SF304070100022306148330803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166824 | verify-device-calibration-img/73480508-f39b-4a27-845d-ee3e37618f26.pdf | 合格 | -40 | 30
A192 | SF304080100022405078107803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165109 | verify-device-calibration-img/990362d0-9796-483d-af3a-631f2fe7e3fa.pdf | 合格 | -40 | 30
A193 | SF304070100022306148368803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166833 | verify-device-calibration-img/f07a4450-f126-4ed6-a854-f13919ad388f.pdf | 合格 | -40 | 30
A194 | SF304070100022306148306803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166818 | verify-device-calibration-img/a8a87d1c-2b06-4d1d-afbd-80425787476c.pdf | 合格 | -40 | 30
A195 | SF304070100022306148129803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166767 | verify-device-calibration-img/7c0c4728-1303-4ca5-90f7-42e4597ba59b.pdf | 合格 | -40 | 30
A196 | SF304070100022306148097803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166756 | verify-device-calibration-img/f69948c2-7d91-48cc-aba7-28287d1bd40b.pdf | 合格 | -40 | 30
A197 | SF304070100022306088108803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165244 |  | 合格 | -40 | 30
A198 | SF304070100022306088250803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165189 |  | 合格 | -40 | 30
A199 | SF304070100022306088246803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165186 |  | 合格 | -40 | 30
A20 | SF304070100022306148015803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166737 | verify-device-calibration-img/770e2b1e-1135-4829-9386-d87b73a9df34.pdf | 合格 | -40 | 30
A200 | SF304070100022306088122803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165250 |  | 合格 | -40 | 30
A201 | SF304070100022306148318803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166819 | verify-device-calibration-img/3d8638a4-16c4-46b2-84ba-0bc823962295.pdf | 合格 | -40 | 30
A202 | SF304070100022306088101803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165242 |  | 合格 | -40 | 30
A203 | SF304070100022306148253803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166805 | verify-device-calibration-img/c3777f85-dd6f-40c5-a10a-138bc3fce208.pdf | 合格 | -40 | 30
A204 | SF304070100022306148335803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166826 | verify-device-calibration-img/2a5ec49c-fd1f-4fab-a38e-644ebb496736.pdf | 合格 | -40 | 30
A205 | SF304070100022306088241803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165184 |  | 合格 | -40 | 30
A206 | SF304070100022306148134803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166770 | verify-device-calibration-img/24d3fcb6-277d-4376-8559-bb10beed6525.pdf | 合格 | -40 | 30
A207 | SF304070100022306148351803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166828 | verify-device-calibration-img/fc8a545b-dd36-4552-93b7-fb5eb4edf4fe.pdf | 合格 | -40 | 30
A208 | SF304070100022306148194803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166793 | verify-device-calibration-img/3f67f3f0-1c55-4c66-a9c8-d83a01254380.pdf | 合格 | -40 | 30
A209 | SF304070100022306088205803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165273 |  | 合格 | -40 | 30
A21 | SF304070100022306028032803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165211 |  | 合格 | -40 | 30
A210 | SF304070100022306148062803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166749 | verify-device-calibration-img/5a4ad450-0ce2-4a7d-a384-25424d420fd2.pdf | 合格 | -40 | 30
A211 | SF304070100022306088210803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165276 |  | 合格 | -40 | 30
A212 | SF304070100022306148590803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166881 | verify-device-calibration-img/05d70e3d-dd21-43f7-998d-0add74cf2f72.pdf | 合格 | -40 | 30
A213 | SF304070100022306148126803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166764 | verify-device-calibration-img/cc6f3609-224b-4bdf-9576-e558e96c0266.pdf | 合格 | -40 | 30
A214 | SF304070100022306088289803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165197 |  | 合格 | -40 | 30
A215 | SF304070100022306088201803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165272 |  | 合格 | -40 | 30
A216 | SF304070100022306148272803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166810 | verify-device-calibration-img/0604ea8b-1a17-4648-8445-d1d898f6e345.pdf | 合格 | -40 | 30
A217 | SF304070100022306148107803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166758 | verify-device-calibration-img/430a2dcf-de3f-42b0-85e6-13c2d2fec394.pdf | 合格 | -40 | 30
A218 | SF304070100022306148541803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166867 | verify-device-calibration-img/842e3983-0111-4004-839e-9fa7e685e67e.pdf | 合格 | -40 | 30
A219 | SF304070100022306148461803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166855 | verify-device-calibration-img/4a8cc527-8bef-4c8f-b611-d34b8db1996b.pdf | 合格 | -40 | 30
A22 | SF304070100022306148021803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166739 | verify-device-calibration-img/df191a7b-fb9e-4ca9-8e4f-34b34d3e389f.pdf | 合格 | -40 | 30
A220 | SF304070100022306148114803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166760 | verify-device-calibration-img/2390a847-1998-4cd6-bbaf-55db10c26d7b.pdf | 合格 | -40 | 30
A221 | SF304070100022306148235803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166803 | verify-device-calibration-img/26e12e41-5ba5-4531-9906-63e389fd39b8.pdf | 合格 | -40 | 30
A222 | SF304070100022306028019803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165206 |  | 合格 | -40 | 30
A223 | SF304070100022306148674803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166900 | verify-device-calibration-img/ad3678d9-8533-4e1c-94d1-33a9b7369fa0.pdf | 合格 | -40 | 30
A224 | SF304070100022306148142803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166775 | verify-device-calibration-img/55743f94-ddec-4a07-b779-0bed3935971b.pdf | 合格 | -40 | 30
A225 | SF304070100022306148073803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166752 | verify-device-calibration-img/d8046088-0dae-44e3-9986-84d39e275123.pdf | 合格 | -40 | 30
A226 | SF304080100022405078015803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165035 | verify-device-calibration-img/11a599f8-a369-4b48-a83e-296145cb7860.pdf | 合格 | -40 | 30
A227 | SF304070100022306028045803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165217 |  | 合格 | -40 | 30
A228 | SF304070100022306148553803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166872 | verify-device-calibration-img/2dce1878-5b64-4cf1-b8c5-594a80a4dc19.pdf | 合格 | -40 | 30
A229 | SF304070100022306028054803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165220 |  | 合格 | -40 | 30
A23 | SF304070100022306148079803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166753 | verify-device-calibration-img/fa0c65a2-f142-4799-ab99-0454017045bd.pdf | 合格 | -40 | 30
A230 | SF304070100022306148166803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166786 | verify-device-calibration-img/371ba1be-5769-4a07-bcb6-da01aa7db184.pdf | 合格 | -40 | 30
A231 | SF304070100022306148133803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166769 | verify-device-calibration-img/25e1f8b6-89bd-44fb-8565-c44dd62b66dc.pdf | 合格 | -40 | 30
A232 | SF304070100022306088191803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165267 |  | 合格 | -40 | 30
A233 | SF304070100022306088041803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165229 |  | 合格 | -40 | 30
A234 | SF304070100022306088021803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165223 |  | 合格 | -40 | 30
A235 | SF304070100022306088212803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165277 |  | 合格 | -40 | 30
A236 | SF304070100022306088242803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165185 |  | 合格 | -40 | 30
A237 | SF304070100022306088136803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165252 |  | 合格 | -40 | 30
A238 | SF304070100022306148607803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166886 | verify-device-calibration-img/54d8bbdb-b3c2-4cb4-8959-6513531e5b2f.pdf | 合格 | -40 | 30
A239 | SF304070100022306148437803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166850 | verify-device-calibration-img/3b2af0a3-2550-4e25-bcbc-01858dfc93e6.pdf | 合格 | -40 | 30
A24 | SF304070100022306148369803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166834 | verify-device-calibration-img/ea90e57d-54c6-41e5-ab88-a1ec6a0528d7.pdf | 合格 | -40 | 30
A240 | SF304070100022306148285803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166813 | verify-device-calibration-img/fdf952c8-ed7f-4565-8720-44ab1b3b6b23.pdf | 合格 | -40 | 30
A241 | SF304070100022306088075803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165236 |  | 合格 | -40 | 30
A242 | SF304070100022306088285803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165195 |  | 合格 | -40 | 30
A243 | SF304070100022306028029803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165209 |  | 合格 | -40 | 30
A244 | SF304070100022306028048803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165219 |  | 合格 | -40 | 30
A245 | SF304070100022306028039803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165213 |  | 合格 | -40 | 30
A246 | SF304070100022306088033803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165225 |  | 合格 | -40 | 30
A247 | SF304070100022306148288803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166814 | verify-device-calibration-img/b6e2080f-aee0-4962-916e-2e260927f781.pdf | 合格 | -40 | 30
A248 | SF304070100022306088081803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165238 |  | 合格 | -40 | 30
A249 | SF304070100022306148554803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166873 | verify-device-calibration-img/74e14797-7fd0-47bc-a039-99abaac3a083.pdf | 合格 | -40 | 30
A25 | SF304070100022306148273803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166811 | verify-device-calibration-img/7e308448-71d7-48a2-97fc-de9937bc3e0b.pdf | 合格 | -40 | 30
A250 | SF304070100022306088219803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165280 |  | 合格 | -40 | 30
A251 | SF304070100022306088287803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165196 |  | 合格 | -40 | 30
A252 | SF304070100022306028040803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165214 |  | 合格 | -40 | 30
A253 | SF304070100022306148398803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166843 | verify-device-calibration-img/72c01e79-ce25-4074-b460-c2ec7edbc888.pdf | 合格 | -40 | 30
A254 | SF308010100212408088001803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164966 | verify-device-calibration-img/cc1c3f45-3128-4491-b739-da468383b74e.pdf | 合格 | -40 | 30
A255 | SF308010100212408088018803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164983 | verify-device-calibration-img/86fba133-7f3c-40a4-9d6c-0cc4e00e19c6.pdf | 合格 | -40 | 30
A256 | SF308010100212408088022803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164987 | verify-device-calibration-img/07ddaadf-3be2-4259-acb5-8a8c9ee48b14.pdf | 合格 | -40 | 30
A257 | SF308010100212408028023803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164948 | verify-device-calibration-img/bedf0a9a-d7fc-4a1e-9d01-10739f81e467.pdf | 合格 | -40 | 30
A258 | SF308010100212408088040803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165005 | verify-device-calibration-img/1f51fe46-01ca-4146-a848-b60dc5841a64.pdf | 合格 | -40 | 30
A259 | SF308010100212408088050803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165015 | verify-device-calibration-img/36a588d4-796a-4da0-a2ca-a89502e94246.pdf | 合格 | -40 | 30
A26 | SF304070100022306148543803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166868 | verify-device-calibration-img/b7b25cba-ea36-4ae2-bf32-b6621b49e875.pdf | 合格 | -40 | 30
A260 | SF308010100212408088035803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165000 | verify-device-calibration-img/4a5dd4f6-1367-4b7e-b42a-4eff2e101ab3.pdf | 合格 | -40 | 30
A261 | SF308010100212408088057803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165022 | verify-device-calibration-img/e3e83f67-655b-401e-9942-7208bfe53ec7.pdf | 合格 | -40 | 30
A262 | SF308010100212408088054803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165019 | verify-device-calibration-img/851c224d-f0bc-483f-9966-e6e7b17a8cbd.pdf | 合格 | -40 | 30
A263 | SF308010100212408088060803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165025 | verify-device-calibration-img/a5ed186b-777b-4e93-85ff-4a644325bb82.pdf | 合格 | -40 | 30
A264 | SF308010100212408088052803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165017 | verify-device-calibration-img/c93ed2c7-bc83-41ca-9d95-c4876d88fb92.pdf | 合格 | -40 | 30
A265 | SF308010100212408028036803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164961 | verify-device-calibration-img/0c878fc8-c3b4-4033-9f3a-a08ee23bc340.pdf | 合格 | -40 | 30
A266 | SF308010100212408028035803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164960 | verify-device-calibration-img/a8bbaf45-87fe-4a2c-ba4b-c67faf9573ab.pdf | 合格 | -40 | 30
A267 | SF308010100212408088002803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164967 | verify-device-calibration-img/4de6b6e8-7103-442d-85ed-c5ac7c693c91.pdf | 合格 | -40 | 30
A268 | SF308010100212408028013803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164938 | verify-device-calibration-img/5f11e35d-076a-4f93-8ca0-5e2ba3f5816a.pdf | 合格 | -40 | 30
A269 | SF304070100022306148565803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166876 | verify-device-calibration-img/8172d566-f785-41fe-a2ca-437b3e3cae0f.pdf | 合格 | -40 | 30
A27 | SF304070100022306148640803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166893 | verify-device-calibration-img/66de8179-fddf-40df-97cc-265597924ed5.pdf | 合格 | -40 | 30
A270 | SF304070100022306148117803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166762 | verify-device-calibration-img/5c85033d-a44c-44fe-b5f7-d136cd14fa5f.pdf | 合格 | -40 | 30
A271 | SF304080100022405078121803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165120 | verify-device-calibration-img/6bf7c165-3cfc-445a-8e5a-5aa7669b84e1.pdf | 合格 | -40 | 30
A272 | SF308010100212408088049803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165014 | verify-device-calibration-img/e67dcf1e-0e6e-481f-a69e-7fe947f08bd3.pdf | 合格 | -40 | 30
A273 | SF308010100212408088008803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164973 | verify-device-calibration-img/fd4ebbd3-7d85-4e57-afb3-a0826dece68b.pdf | 合格 | -40 | 30
A274 | SF308010100212408028011803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164936 | verify-device-calibration-img/ca0ecc0a-c10e-42fa-8359-04d715e3a79f.pdf | 合格 | -40 | 30
A275 | SF308010100212408088046803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165011 | verify-device-calibration-img/bc24bbbe-f84b-462a-9337-ba69ae862cbd.pdf | 合格 | -40 | 30
A276 | SF308010100212408088021803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164986 | verify-device-calibration-img/cb44e21d-5c2c-4414-90ab-58104f25e9a8.pdf | 合格 | -40 | 30
A277 | SF308010100212408088025803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164990 | verify-device-calibration-img/767bf6e0-1408-4f20-af3a-ab9df55521ce.pdf | 合格 | -40 | 30
A278 | SF308010100212408028010803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164935 | verify-device-calibration-img/8c8ea604-affa-4c1e-9f81-963a5573822f.pdf | 合格 | -40 | 30
A279 | SF308010100212408088029803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164994 | verify-device-calibration-img/46cef01f-1d64-4c93-aded-0f9eae1f8d89.pdf | 合格 | -40 | 30
A28 | SF304070100022306088165803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165258 |  | 合格 | -40 | 30
A280 | SF308010100212408088037803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165002 | verify-device-calibration-img/469756d7-694d-49d6-b9c3-78429f7147fa.pdf | 合格 | -40 | 30
A281 | SF308010100212408088028803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164993 | verify-device-calibration-img/138822a5-0fe8-4d33-8c44-93a189763eaa.pdf | 合格 | -40 | 30
A282 | SF308010100212408088006803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164971 | verify-device-calibration-img/e8fc0473-9031-4a09-a77f-c8bd3f37d242.pdf | 合格 | -40 | 30
A283 | SF308010100212408088019803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164984 | verify-device-calibration-img/82104a45-25d5-4830-92f6-eb3953a3cad6.pdf | 合格 | -40 | 30
A284 | SF308010100212408088004803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164969 | verify-device-calibration-img/9a477278-abf4-4507-8894-c603ca2366e2.pdf | 合格 | -40 | 30
A285 | SF308010100212408088042803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165007 | verify-device-calibration-img/2df0521f-67ab-40a0-beb4-4533f3f3d543.pdf | 合格 | -40 | 30
A286 | SF308010100212408028007803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164932 |  | 合格 | -40 | 30
A287 | SF308010100212408088010803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164975 | verify-device-calibration-img/0ac09f27-867f-4c96-9de6-2d63021e9a2b.pdf | 合格 | -40 | 30
A288 | SF308010100212408088030803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164995 | verify-device-calibration-img/a69410ef-ac4b-4c96-b108-48d624e0d6a5.pdf | 合格 | -40 | 30
A289 | SF308010100212408088059803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165024 | verify-device-calibration-img/eedb8ef4-104f-463b-9c49-2e28db60b172.pdf | 合格 | -40 | 30
A29 | SF304070100022306148457803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166854 | verify-device-calibration-img/12b0a234-8247-44c8-8242-ffca681871ed.pdf | 合格 | -40 | 30
A290 | SF308010100212408028004803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164929 | verify-device-calibration-img/bbbf4551-59e1-4af4-96d1-527cebea9b1a.pdf | 合格 | -40 | 30
A291 | SF308010100212408088026803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164991 | verify-device-calibration-img/ced92bb1-d8aa-4f32-8c18-fa1e5ae3f549.pdf | 合格 | -40 | 30
A292 | SF308010100212408088007803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164972 | verify-device-calibration-img/f66b4cfc-22b0-4713-8839-d7e195d31e34.pdf | 合格 | -40 | 30
A293 | SF308010100212408028029803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164954 | verify-device-calibration-img/4b4352fa-85b4-42b1-880f-ad358dc55731.pdf | 合格 | -40 | 30
A294 | SF308010100212408028033803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164958 | verify-device-calibration-img/a150645e-b584-40f0-ba51-0e33860a5360.pdf | 合格 | -40 | 30
A295 | SF308010100212408088013803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164978 | verify-device-calibration-img/11a931c7-64cf-465a-bd1d-5daa27a38dd8.pdf | 合格 | -40 | 30
A296 | SF308010100212408028016803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164941 | verify-device-calibration-img/f0d1abcb-e2ea-4c05-ab7c-8671c36a5943.pdf | 合格 | -40 | 30
A297 | SF308010100212408088055803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165020 | verify-device-calibration-img/f6bea6b1-ec5d-4037-8773-fcf613854e67.pdf | 合格 | -40 | 30
A298 | SF308010100212408088003803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164968 | verify-device-calibration-img/fb68b008-11fb-403c-9348-a0f0aad608cf.pdf | 合格 | -40 | 30
A299 | SF308010100212408088012803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164977 | verify-device-calibration-img/aaa7dad7-bee7-490d-b307-3bca3f5a60ab.pdf | 合格 | -40 | 30
A30 | SF304070100022306028007803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165202 |  | 合格 | -40 | 30
A300 | SF308010100212408088056803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165021 | verify-device-calibration-img/e93045e5-b3eb-4e6d-8424-11f1f728ea83.pdf | 合格 | -40 | 30
A301 | SF308010100212408028038803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164963 | verify-device-calibration-img/b0fc247f-8e11-4f85-a7cd-ce3644da6e79.pdf | 合格 | -40 | 30
A302 | SF308010100212408088033803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164998 | verify-device-calibration-img/858c88c2-f3ad-4db3-b763-6f005662db8f.pdf | 合格 | -40 | 30
A303 | SF304070100022306088100803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165241 |  | 合格 | -40 | 30
A304 | SF304070100022306148364803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166832 | verify-device-calibration-img/63911b4a-6fa9-4d77-af61-7ccfcf9dac2f.pdf | 合格 | -40 | 30
A305 | SF304070100022306088300803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166733 | verify-device-calibration-img/695f9793-e4c1-4505-bdb2-b85519a5de33.pdf | 合格 | -40 | 30
A306 | SF304070100022306148655803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166896 | verify-device-calibration-img/14c43503-c92b-4b40-a0f5-01e8ecc1e59e.pdf | 合格 | -40 | 30
A307 | SF304070100022306148686803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166902 | verify-device-calibration-img/5ee64b7a-56f9-4a45-a8a7-29738f0cae9e.pdf | 合格 | -40 | 30
A308 | SF304070100022306088174803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165259 |  | 合格 | -40 | 30
A309 | SF304070100022306028011803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165204 |  | 合格 | -40 | 30
A31 | SF304070100022306148135803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166771 | verify-device-calibration-img/d6350114-9ec5-4486-96b2-c7911ae746f7.pdf | 合格 | -40 | 30
A310 | SF304070100022306088046803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165231 |  | 合格 | -40 | 30
A311 | SF304070100022306088084803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165239 |  | 合格 | -40 | 30
A312 | SF304080100022405078122803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165121 | verify-device-calibration-img/c9deaab8-bd53-46bd-a098-e0994472eeb6.pdf | 合格 | -40 | 30
A313 | SF304080100022405078123803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165122 | verify-device-calibration-img/5a612658-efec-4282-9035-d18451e2139a.pdf | 合格 | -40 | 30
A314 | SF304070100022306148526803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166864 | verify-device-calibration-img/6cdfa683-4375-40ea-b58d-875a74678c48.pdf | 合格 | -40 | 30
A315 | SF304080100022405078055803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165068 | verify-device-calibration-img/abb751db-f20f-4f9e-a8e3-178f432f0015.pdf | 合格 | -40 | 30
A316 | SF304080100022405078165803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165150 |  | 合格 | -40 | 30
A317 | SF304080100022405078089803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165096 | verify-device-calibration-img/e87c41ac-c4e7-4679-ae61-efab1236c787.pdf | 合格 | -40 | 30
A318 | SF304070100022306088262803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165193 |  | 合格 | -40 | 30
A319 | SF304070100022306088176803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165261 |  | 合格 | -40 | 30
A32 | SF304070100022306148228803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166801 | verify-device-calibration-img/1dac5265-e0c0-44f4-83c3-42fa2e9e2c96.pdf | 合格 | -40 | 30
A320 | SF304070100022306088040803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165228 |  | 合格 | -40 | 30
A321 | SF304070100022306148609803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166887 | verify-device-calibration-img/2ee94143-4042-448f-9783-a49e71000ca6.pdf | 合格 | -40 | 30
A322 | SF304070100022306148256803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166807 | verify-device-calibration-img/a6e5a2f5-d902-4d97-8ef4-117c03cd13a7.pdf | 合格 | -40 | 30
A323 | SF304070100022306088240803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165183 |  | 合格 | -40 | 30
A324 | SF304070100022306088235803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165181 |  | 合格 | -40 | 30
A325 | SF308010100212408088031803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164996 | verify-device-calibration-img/96972ec6-549b-4225-9875-e506e20051bc.pdf | 合格 | -40 | 30
A326 | SF308010100212408028009803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164934 | verify-device-calibration-img/8f07b569-e5ef-47aa-9cab-b1e78f374c5d.pdf | 合格 | -40 | 30
A327 | SF308010100212408028003803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164928 | verify-device-calibration-img/38e97d2e-0059-4717-9e49-cde0e475ce3b.pdf | 合格 | -40 | 30
A328 | SF308010100212408028017803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164942 | verify-device-calibration-img/a57f7a0d-9a4c-40e9-b234-7e6cbf6cffeb.pdf | 合格 | -40 | 30
A329 | SF308010100212408028030803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164955 | verify-device-calibration-img/c88933ae-aee7-41e7-8a09-7925b1e6c789.pdf | 合格 | -40 | 30
A33 | SF304070100022306148298803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166817 | verify-device-calibration-img/25976824-bb6c-40d8-b71f-5f48c57d4951.pdf | 合格 | -40 | 30
A330 | SF308010100212408028015803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164940 | verify-device-calibration-img/4895b00f-1de3-45b8-b69c-8e1215150b59.pdf | 合格 | -40 | 30
A331 | SF308010100212408088015803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164980 | verify-device-calibration-img/fb18b1d5-45bf-4126-b2d4-055b899bf484.pdf | 合格 | -40 | 30
A332 | SF308010100212408028018803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164943 | verify-device-calibration-img/5b91f041-57f5-4ddd-bebb-09dfd6c5ac21.pdf | 合格 | -40 | 30
A333 | SF308010100212408028001803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164926 | verify-device-calibration-img/abc7b10a-409b-4d3a-b4e3-ad2483d51bfc.pdf | 合格 | -40 | 30
A334 | SF308010100212408028014803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164939 | verify-device-calibration-img/d7765e7b-6285-43c8-9975-f3edd945c6cc.pdf | 合格 | -40 | 30
A335 | SF308010100212408088036803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165001 | verify-device-calibration-img/2761d6eb-a285-4525-8ad6-8cac57a5050b.pdf | 合格 | -40 | 30
A336 | SF308010100212408088034803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164999 | verify-device-calibration-img/d9156783-e9b5-4549-a062-8a7f5940368f.pdf | 合格 | -40 | 30
A337 | SF308010100212408088041803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165006 | verify-device-calibration-img/ed3183ee-c1c9-4c4b-baaa-7bcab4ba9dc7.pdf | 合格 | -40 | 30
A338 | SF308010100212408088023803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164988 | verify-device-calibration-img/1502a4f1-d5a6-464a-9687-b8ec84c2c885.pdf | 合格 | -40 | 30
A339 | SF308010100212408088027803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164992 | verify-device-calibration-img/be82dd4e-1d5b-4602-9709-4200ecd12156.pdf | 合格 | -40 | 30
A34 | SF304070100022306148095803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166755 | verify-device-calibration-img/5617b239-0daa-4121-bdbe-9ffab79bd0dd.pdf | 合格 | -40 | 30
A340 | SF308010100212408088024803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164989 | verify-device-calibration-img/ef075b98-b27d-49ac-99db-3ce52585bd37.pdf | 合格 | -40 | 30
A341 | SF308010100212408088038803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165003 | verify-device-calibration-img/4536fa15-dd2b-4aa6-a0a3-8529ddcf8e9e.pdf | 合格 | -40 | 30
A342 | SF308010100212408028026803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164951 | verify-device-calibration-img/f213e72e-339c-4536-b500-611dd007df71.pdf | 合格 | -40 | 30
A343 | SF308010100212408088047803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165012 | verify-device-calibration-img/0cc6469a-2afa-43fe-8349-cb854cea469f.pdf | 合格 | -40 | 30
A344 | SF308010100212408088039803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165004 | verify-device-calibration-img/a3717bda-f349-4cfa-a00f-1135401a5fc8.pdf | 合格 | -40 | 30
A345 | SF308010100212408088014803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164979 | verify-device-calibration-img/b3385b28-a06b-4df9-ad24-57c1b8d08b28.pdf | 合格 | -40 | 30
A346 | SF308010100212408028025803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164950 | verify-device-calibration-img/854b8a71-02df-4bca-9099-dca5e986ce26.pdf | 合格 | -40 | 30
A347 | SF308010100212408088017803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164982 | verify-device-calibration-img/d577cf2f-bcc3-4f3c-bc2f-a1340dd31706.pdf | 合格 | -40 | 30
A348 | SF308010100212408088016803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164981 | verify-device-calibration-img/f6462eb6-2585-4e30-8906-d49045386a65.pdf | 合格 | -40 | 30
A349 | SF308010100212408028039803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164964 | verify-device-calibration-img/ac137c75-8ed4-43c1-a59b-6b6265eba784.pdf | 合格 | -40 | 30
A35 | SF304070100022306148187803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166790 | verify-device-calibration-img/2818e6e0-4adb-4c44-893b-873cb7015262.pdf | 合格 | -40 | 30
A350 | SF308010100212408028005803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164930 | verify-device-calibration-img/4bcef429-ae05-4832-9c07-f946376395c4.pdf | 合格 | -40 | 30
A351 | SF308010100212408088051803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165016 | verify-device-calibration-img/2fe29033-b5b7-4f1a-a6e7-661b378a8509.pdf | 合格 | -40 | 30
A352 | SF308010100212408088009803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164974 | verify-device-calibration-img/e6e360f7-261e-40fd-940f-0c200bad7cae.pdf | 合格 | -40 | 30
A353 | SF308010100212408028028803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164953 | verify-device-calibration-img/bf4009e3-454a-48d5-90e3-5fd8698facd0.pdf | 合格 | -40 | 30
A354 | SF308010100212408088011803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164976 | verify-device-calibration-img/d2433c10-3aa3-4f4e-b136-816017c62799.pdf | 合格 | -40 | 30
A355 | SF304070100022306148205803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166796 | verify-device-calibration-img/bed46e5b-d9ca-4d3d-9c84-63d7a78d9c48.pdf | 合格 | -40 | 30
A356 | SF308010100212408028022803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164947 | verify-device-calibration-img/1ae27802-121f-460f-8bab-7229e96839c2.pdf | 合格 | -40 | 30
A357 | SF304070100022306148516803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166861 | verify-device-calibration-img/924a9e09-0f23-44e8-b025-682b2076f0eb.pdf | 合格 | -40 | 30
A358 | SF304070100022306148025803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166741 | verify-device-calibration-img/33929b93-daa9-4565-a170-fcb8a2241ea8.pdf | 合格 | -40 | 30
A359 | SF308010100212408088043803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165008 | verify-device-calibration-img/a9e00b25-1894-4d2c-b291-57e6912399d4.pdf | 合格 | -40 | 30
A36 | SF304070100022306148690803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166904 | verify-device-calibration-img/619233c5-a7d7-453b-accc-b8f686ae3f26.pdf | 合格 | -40 | 30
A360 | SF308010100212408028006803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164931 | verify-device-calibration-img/a098eca5-fb94-4d05-a9a3-c57efa96077f.pdf | 合格 | -40 | 30
A361 | SF308010100212408028012803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164937 | verify-device-calibration-img/56d3c5a4-7cab-418f-bc23-47a667b52fd8.pdf | 合格 | -40 | 30
A362 | SF308010100212408028008803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164933 | verify-device-calibration-img/d79004bd-5759-4ae0-93af-3455bb720462.pdf | 合格 | -40 | 30
A363 | SF308010100212408028034803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164959 | verify-device-calibration-img/04015b8b-3646-4316-a5fd-73ca94b6b8ab.pdf | 合格 | -40 | 30
A37 | SF304070100022306088268803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165194 |  | 合格 | -40 | 30
A38 | SF304070100022306148626803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166889 | verify-device-calibration-img/cc80be15-3edb-4bdd-969c-d6315707eb57.pdf | 合格 | -40 | 30
A39 | SF304070100022306088239803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165182 |  | 合格 | -40 | 30
A40 | SF304070100022306088039803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165227 |  | 合格 | -40 | 30
A41 | SF304070100022306088147803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165254 |  | 合格 | -40 | 30
A42 | SF304070100022306148687803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166903 | verify-device-calibration-img/9badb878-c265-4656-8896-a6073814b985.pdf | 合格 | -40 | 30
A43 | SF304070100022306148670803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166899 | verify-device-calibration-img/16f462f8-3c55-4dc6-b527-dfbf9fd69aed.pdf | 合格 | -40 | 30
A44 | SF304070100022306148507803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166860 | verify-device-calibration-img/b15c20b9-cae1-4e1f-a770-587ddbb176c6.pdf | 合格 | -40 | 30
A45 | SF304070100022306088290803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165198 |  | 合格 | -40 | 30
A46 | SF304070100022306088230803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165178 |  | 合格 | -40 | 30
A47 | SF304070100022306148410803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166845 | verify-device-calibration-img/234b7922-a3f4-486e-b114-039d4f9d2057.pdf | 合格 | -40 | 30
A48 | SF304070100022306148112803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166759 | verify-device-calibration-img/1d272c44-5106-4ee0-91bf-fab9ee22f78f.pdf | 合格 | -40 | 30
A49 | SF304070100022306148501803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166859 | verify-device-calibration-img/817c261f-d2c5-40ea-a3a2-c58816197661.pdf | 合格 | -40 | 30
A50 | SF304070100022306028010803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165203 |  | 合格 | -40 | 30
A51 | SF304070100022306148138803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166773 | verify-device-calibration-img/38b74b1a-3b37-47c5-a862-593d1fd8a05e.pdf | 合格 | -40 | 30
A52 | SF304070100022306148446803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166851 | verify-device-calibration-img/101424ed-6e70-4d89-be88-45408b0c1430.pdf | 合格 | -40 | 30
A53 | SF304070100022306148393803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166842 | verify-device-calibration-img/3dbe0131-4e42-464d-a478-6e3135978262.pdf | 合格 | -40 | 30
A54 | SF304070100022306148155803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166780 | verify-device-calibration-img/31e80fff-389d-4e40-8cdb-bb38be1bcbe4.pdf | 合格 | -40 | 30
A55 | SF304070100022306148378803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166837 | verify-device-calibration-img/52c9ec1a-e427-4db1-8468-c440e5804df9.pdf | 合格 | -40 | 30
A56 | SF304070100022306088161803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165256 |  | 合格 | -40 | 30
A57 | SF304070100022306148627803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166890 | verify-device-calibration-img/a0e55ee9-314c-41a9-a877-9faf04d7e12d.pdf | 合格 | -40 | 30
A58 | SF304070100022306148546803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166869 | verify-device-calibration-img/fb2b1695-c66b-4272-a6c4-7f5d6ce67e3b.pdf | 合格 | -40 | 30
A59 | SF304070100022306088259803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165192 |  | 合格 | -40 | 30
A60 | SF304070100022306028037803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165212 |  | 合格 | -40 | 30
A61 | SF304070100022306148643803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166894 | verify-device-calibration-img/bf1964c5-0cf4-43ba-bfe1-09401b7c7db6.pdf | 合格 | -40 | 30
A62 | SF304070100022306148224803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166800 | verify-device-calibration-img/11e4bbea-202d-4f1b-a0e7-87ebb2c56504.pdf | 合格 | -40 | 30
A63 | SF304070100022306148420803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166848 | verify-device-calibration-img/eca668a5-8154-461d-abea-e336ce30f4b7.pdf | 合格 | -40 | 30
A64 | SF304070100022306028022803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165207 |  | 合格 | -40 | 30
A65 | SF304070100022306148014803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166736 | verify-device-calibration-img/ba739484-80c6-4fae-a45f-4737ca94d86d.pdf | 合格 | -40 | 30
A66 | SF304070100022306148637803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166892 | verify-device-calibration-img/b98d4a8a-9917-4374-9f0c-4ef8e45b74e2.pdf | 合格 | -40 | 30
A67 | SF304070100022306088117803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165248 |  | 合格 | -40 | 30
A68 | SF304070100022306148007803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166735 | verify-device-calibration-img/766b20d0-1ad9-42cb-8e1d-3e3785ec9f58.pdf | 合格 | -40 | 30
A69 | SF304070100022306148157803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166781 | verify-device-calibration-img/15eea674-369d-4209-96b7-30f73d17d932.pdf | 合格 | -40 | 30
A70 | SF304080100022405078072803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165082 | verify-device-calibration-img/74957b6d-6b61-48a4-acb4-d1f3076fd07d.pdf | 合格 | -40 | 30
A71 | SF304070100022306148320803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166820 | verify-device-calibration-img/47627778-cbd9-47f6-8514-6d33d215f68b.pdf | 合格 | -40 | 30
A72 | SF304080100022405078035803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165051 | verify-device-calibration-img/f98ee947-b222-4f38-924b-ec55f6e34ebc.pdf | 合格 | -40 | 30
A73 | SF304080100022405078014803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165034 | verify-device-calibration-img/31298c4b-ab3d-4b20-8474-b966b35c336c.pdf | 合格 | -40 | 30
A74 | SF304080100022405078029803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165047 | verify-device-calibration-img/34a7dc9a-b02b-44b5-b0bb-a0de1786755c.pdf | 合格 | -40 | 30
A75 | SF304070100022306148596803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166883 | verify-device-calibration-img/15b47399-de3a-40c8-8778-83fb1c481ae5.pdf | 合格 | -40 | 30
A76 | SF304070100022306088294803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166732 | verify-device-calibration-img/851e791c-526b-4457-86d3-62b8b997fe54.pdf | 合格 | -40 | 30
A77 | SF304070100022306148259803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166808 | verify-device-calibration-img/27ec825a-efa7-41c7-a482-385c18fa4755.pdf | 合格 | -40 | 30
A78 | SF304070100022306088175803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165260 |  | 合格 | -40 | 30
A79 | SF304070100022306148029803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166743 | verify-device-calibration-img/1f966575-c8ed-4f02-87f1-d486c96d93ff.pdf | 合格 | -40 | 30
A80 | SF304070100022306148620803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166888 | verify-device-calibration-img/b8b8aa83-d25b-451b-ba0b-5fa545a85ab3.pdf | 合格 | -40 | 30
A81 | SF304070100022306088112803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165246 |  | 合格 | -40 | 30
A82 | SF304070100022306088092803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165240 |  | 合格 | -40 | 30
A83 | SF304070100022306028014803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165205 |  | 合格 | -40 | 30
A84 | SF304070100022306148084803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166754 | verify-device-calibration-img/bc959bc1-3b95-4e71-bc6c-0df697d1646d.pdf | 合格 | -40 | 30
A85 | SF304070100022306088163803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165257 |  | 合格 | -40 | 30
A86 | SF304070100022306148197803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166794 | verify-device-calibration-img/dd6b39f2-3f3c-44a6-aade-67a181baa79f.pdf | 合格 | -40 | 30
A87 | SF304080100022405078046803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165062 | verify-device-calibration-img/40683f69-1b5e-423b-adce-96a02f9003d9.pdf | 合格 | -40 | 30
A88 | SF304080100022405078152803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165142 |  | 合格 | -40 | 30
A89 | SF304070100022306148144803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166776 | verify-device-calibration-img/49084985-2dca-4e7a-8549-531ca68c4342.pdf | 合格 | -40 | 30
A90 | SF304070100022306088192803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165268 |  | 合格 | -40 | 30
A91 | SF304070100022306028006803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165201 |  | 合格 | -40 | 30
A92 | SF304070100022306148483803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166856 | verify-device-calibration-img/d83f3e3c-ae91-4c3f-9ea6-266b397f5599.pdf | 合格 | -40 | 30
A93 | SF304070100022306088234803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165180 |  | 合格 | -40 | 30
A94 | SF304070100022306148384803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166840 | verify-device-calibration-img/e570d1d0-d176-47e0-83ea-58836913f939.pdf | 合格 | -40 | 30
A95 | SF304070100022306148630803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166891 | verify-device-calibration-img/6dfa1b9d-2da4-4853-8ec9-6eb09b4a8d6b.pdf | 合格 | -40 | 30
A96 | SF304070100022306148046803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166747 | verify-device-calibration-img/96eb830d-65b0-4e68-a746-88f3dc3641b9.pdf | 合格 | -40 | 30
A97 | SF304070100022306148151803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166779 | verify-device-calibration-img/b20d82ce-f133-46f1-bc96-4a593b201b02.pdf | 合格 | -40 | 30
A98 | SF304070100022306088232803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165179 |  | 合格 | -40 | 30
A99 | SF304070100022306088178803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165262 |  | 合格 | -40 | 30