## 000000000922250410004
点位编码 | 设备LID | 设备型号 | 校准单位 | 有效期开始 | 有效期截止 | 证书编号 | 证书图片名称 | 校准结果 | 校准区间下限 | 校准区间上限
A01 | SF304070100022306028044803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165216 |  | 合格 | -40 | 30
A02 | SF304070100022306148280803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166812 | verify-device-calibration-img/55e1a257-139a-4156-b95d-1f60ca7f654e.pdf | 合格 | -40 | 30
A03 | SF304070100022306148136803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166772 | verify-device-calibration-img/20b3af36-1e85-4ada-8fcc-100275d3a51a.pdf | 合格 | -40 | 30
A04 | SF304070100022306148564803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166875 | verify-device-calibration-img/5d5c61d7-6bec-4fca-a7df-f00f23e008b1.pdf | 合格 | -40 | 30
A05 | SF304070100022306148048803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166748 | verify-device-calibration-img/3d6e5bb2-a7f9-4c9b-bc57-6215f03b9a70.pdf | 合格 | -40 | 30
A06 | SF308010100212408088045803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165010 | verify-device-calibration-img/f5f24c92-9d6a-4f13-a4ef-dcf1452a3e2f.pdf | 合格 | -40 | 30
A07 | SF304070100022306088157803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165255 |  | 合格 | -40 | 30
A08 | SF304070100022306088065803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165235 |  | 合格 | -40 | 30
A09 | SF304070100022306148563803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166874 | verify-device-calibration-img/2716db1f-d246-498f-8c02-80151fa82ccd.pdf | 合格 | -40 | 30
A10 | SF308010100212408028037803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164962 | verify-device-calibration-img/cd149eec-2acc-4b51-9842-4466f94f97ab.pdf | 合格 | -40 | 30
A11 | SF304070100022306148422803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166849 | verify-device-calibration-img/8b380c65-d7b1-454e-9ccb-cef5d51ca7c1.pdf | 合格 | -40 | 30
A12 | SF304070100022306148159803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166783 | verify-device-calibration-img/f5b3b2ee-1dd7-40a8-a123-c9ef0cf5d5c1.pdf | 合格 | -40 | 30
A13 | SF304070100022306148654803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166895 | verify-device-calibration-img/768497e3-db0b-4b6d-bbe5-34decc53250e.pdf | 合格 | -40 | 30
A14 | SF308010100212408088058803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165023 | verify-device-calibration-img/289d1778-3718-4cfd-8d68-4057681b330d.pdf | 合格 | -40 | 30
A15 | SF304070100022306148406803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166844 | verify-device-calibration-img/bbf45aa7-46c1-47e4-b4a3-fd23b948990f.pdf | 合格 | -40 | 30
A16 | SF304070100022306148659803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166898 | verify-device-calibration-img/b70010fc-2966-453d-b817-c56f58eea129.pdf | 合格 | -40 | 30
A17 | SF304070100022306148377803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166836 | verify-device-calibration-img/f3923e73-797a-4d58-8388-e2cd50504566.pdf | 合格 | -40 | 30
A18 | SF308010100212408028019803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164944 | verify-device-calibration-img/3b1da5be-6585-4e09-870c-d223fcafd759.pdf | 合格 | -40 | 30
A19 | SF308010100212408028040803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164965 | verify-device-calibration-img/31124625-3376-431b-97f4-6d5de8a152a5.pdf | 合格 | -40 | 30
A20 | SF308010100212408028021803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164946 | verify-device-calibration-img/47967266-7740-44ee-a790-c436e572a743.pdf | 合格 | -40 | 30
A21 | SF308010100212408028027803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164952 | verify-device-calibration-img/63b7524d-df27-4919-818b-59c164e828ab.pdf | 合格 | -40 | 30
A22 | SF308010100212408028020803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164945 | verify-device-calibration-img/7c77069c-5844-42fc-9a2f-d667acd083ea.pdf | 合格 | -40 | 30
A23 | SF304070100022306148356803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166830 | verify-device-calibration-img/73270b45-d1bb-4b65-bec5-0d4872382344.pdf | 合格 | -40 | 30
A24 | SF304070100022306148346803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166827 | verify-device-calibration-img/49ca3797-1577-40ce-9660-d5a2679546ca.pdf | 合格 | -40 | 30
A25 | SF304070100022306148102803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166757 | verify-device-calibration-img/71d08cb0-7e9b-40af-9cb1-da208a81f8c5.pdf | 合格 | -40 | 30
A26 | SF304070100022306088253803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165190 |  | 合格 | -40 | 30
A27 | SF304070100022306088206803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165274 |  | 合格 | -40 | 30
A28 | SF304070100022306148115803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166761 | verify-device-calibration-img/151673b9-6012-4090-81e6-c15b90665aa7.pdf | 合格 | -40 | 30
A29 | SF304070100022306148020803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166738 | verify-device-calibration-img/ec3ae38a-c203-4da4-9665-a28e9ca2c991.pdf | 合格 | -40 | 30
A30 | SF304070100022306148232803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166802 | verify-device-calibration-img/f197fc74-9446-4c9d-8c27-0d56dede7de4.pdf | 合格 | -40 | 30
A31 | SF304070100022306148657803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166897 | verify-device-calibration-img/43f84f12-7a0e-456d-99dc-afbc5c90bbce.pdf | 合格 | -40 | 30
A32 | SF304070100022306088293803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166731 | verify-device-calibration-img/9924718c-f7fc-4b7a-a6ce-c68e854f9606.pdf | 合格 | -40 | 30
A33 | SF304070100022306088224803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165176 |  | 合格 | -40 | 30
A34 | SF308010100212408028032803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164957 | verify-device-calibration-img/42958e71-ad47-4669-a5e4-7bde81381f19.pdf | 合格 | -40 | 30
A35 | SF308010100212408088053803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165018 | verify-device-calibration-img/aa4a895e-59c3-4b95-ab45-d4475b49280f.pdf | 合格 | -40 | 30
A36 | SF304070100022306148025803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166741 | verify-device-calibration-img/33929b93-daa9-4565-a170-fcb8a2241ea8.pdf | 合格 | -40 | 30
A37 | SF304080100022405078095803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165101 | verify-device-calibration-img/83941300-1eaf-4ecb-a37b-60d7d8ec7d5e.pdf | 合格 | -40 | 30
A38 | SF304080100022405078060803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165072 | verify-device-calibration-img/4d3713a5-9252-42b4-ae90-1ff4eb2af975.pdf | 合格 | -40 | 30