## 000000000922250731001
点位编码 | 设备LID | 设备型号 | 校准单位 | 有效期开始 | 有效期截止 | 证书编号 | 证书图片名称 | 校准结果 | 校准区间下限 | 校准区间上限
A001 | SF304070100022306148134803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166770 | verify-device-calibration-img/24d3fcb6-277d-4376-8559-bb10beed6525.pdf | 合格 | -40 | 30
A002 | SF304070100022306148364803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166832 | verify-device-calibration-img/63911b4a-6fa9-4d77-af61-7ccfcf9dac2f.pdf | 合格 | -40 | 30
A003 | SF304070100022306148564803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166875 | verify-device-calibration-img/5d5c61d7-6bec-4fca-a7df-f00f23e008b1.pdf | 合格 | -40 | 30
A004 | SF304070100022306148030803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166744 | verify-device-calibration-img/0e0a31f4-192f-4dae-9111-33d330f7ef65.pdf | 合格 | -40 | 30
A005 | SF304070100022306148298803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166817 | verify-device-calibration-img/25976824-bb6c-40d8-b71f-5f48c57d4951.pdf | 合格 | -40 | 30
A006 | SF304070100022306088249803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165188 |  | 合格 | -40 | 30
A007 | SF304070100022306148516803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166861 | verify-device-calibration-img/924a9e09-0f23-44e8-b025-682b2076f0eb.pdf | 合格 | -40 | 30
A008 | SF304070100022306148190803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166791 | verify-device-calibration-img/2b446b04-a60b-442d-bd02-5a1699b4ec1d.pdf | 合格 | -40 | 30
A009 | SF304070100022306148256803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166807 | verify-device-calibration-img/a6e5a2f5-d902-4d97-8ef4-117c03cd13a7.pdf | 合格 | -40 | 30
A010 | SF304070100022306148410803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166845 | verify-device-calibration-img/234b7922-a3f4-486e-b114-039d4f9d2057.pdf | 合格 | -40 | 30
A011 | SF304070100022306148165803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166785 | verify-device-calibration-img/c636ea1b-5b06-4801-8c01-ebb502faa90b.pdf | 合格 | -40 | 30
A012 | SF304070100022306028029803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165209 |  | 合格 | -40 | 30
A013 | SF304070100022306148346803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166827 | verify-device-calibration-img/49ca3797-1577-40ce-9660-d5a2679546ca.pdf | 合格 | -40 | 30
A014 | SF304070100022306028054803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165220 |  | 合格 | -40 | 30
A015 | SF304070100022306148254803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166806 | verify-device-calibration-img/02992357-0b66-48ca-812e-fe8e61c0776e.pdf | 合格 | -40 | 30
A016 | SF304070100022306148495803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166858 | verify-device-calibration-img/60df15a5-0e2f-4463-ade6-2b594593b247.pdf | 合格 | -40 | 30
A017 | SF304070100022306148194803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166793 | verify-device-calibration-img/3f67f3f0-1c55-4c66-a9c8-d83a01254380.pdf | 合格 | -40 | 30
A018 | SF304070100022306148526803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166864 | verify-device-calibration-img/6cdfa683-4375-40ea-b58d-875a74678c48.pdf | 合格 | -40 | 30
A019 | SF304070100022306088157803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165255 |  | 合格 | -40 | 30
A020 | SF304070100022306148112803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166759 | verify-device-calibration-img/1d272c44-5106-4ee0-91bf-fab9ee22f78f.pdf | 合格 | -40 | 30
A021 | SF304070100022306088224803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165176 |  | 合格 | -40 | 30
A022 | SF304070100022306148224803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166800 | verify-device-calibration-img/11e4bbea-202d-4f1b-a0e7-87ebb2c56504.pdf | 合格 | -40 | 30
A023 | SF304070100022306088189803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165266 |  | 合格 | -40 | 30
A024 | SF304070100022306148655803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166896 | verify-device-calibration-img/14c43503-c92b-4b40-a0f5-01e8ecc1e59e.pdf | 合格 | -40 | 30
A025 | SF304070100022306148135803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166771 | verify-device-calibration-img/d6350114-9ec5-4486-96b2-c7911ae746f7.pdf | 合格 | -40 | 30
A026 | SF304070100022306148021803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166739 | verify-device-calibration-img/df191a7b-fb9e-4ca9-8e4f-34b34d3e389f.pdf | 合格 | -40 | 30
A027 | SF304070100022306148024803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166740 | verify-device-calibration-img/ea25f865-b39e-4ce6-8de0-470fd1a2e4b4.pdf | 合格 | -40 | 30
A028 | SF304070100022306148048803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166748 | verify-device-calibration-img/3d6e5bb2-a7f9-4c9b-bc57-6215f03b9a70.pdf | 合格 | -40 | 30
A029 | SF304070100022306148193803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166792 | verify-device-calibration-img/3915148c-76cd-44a2-a73b-cb8da3cecc54.pdf | 合格 | -40 | 30
A030 | SF304070100022306088192803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165268 |  | 合格 | -40 | 30
A031 | SF304070100022306148670803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166899 | verify-device-calibration-img/16f462f8-3c55-4dc6-b527-dfbf9fd69aed.pdf | 合格 | -40 | 30
A032 | SF304070100022306148563803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166874 | verify-device-calibration-img/2716db1f-d246-498f-8c02-80151fa82ccd.pdf | 合格 | -40 | 30
A033 | SF304070100022306088136803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165252 |  | 合格 | -40 | 30
A034 | SF304070100022306148114803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166760 | verify-device-calibration-img/2390a847-1998-4cd6-bbaf-55db10c26d7b.pdf | 合格 | -40 | 30
A035 | SF304070100022306148418803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166847 | verify-device-calibration-img/b19048a1-ec8d-4a02-aabe-b2b6e49ad699.pdf | 合格 | -40 | 30
A036 | SF304070100022306148377803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166836 | verify-device-calibration-img/f3923e73-797a-4d58-8388-e2cd50504566.pdf | 合格 | -40 | 30
A037 | SF304070100022306088242803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165185 |  | 合格 | -40 | 30
A038 | SF304070100022306088137803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165253 |  | 合格 | -40 | 30
A039 | SF304070100022306028006803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165201 |  | 合格 | -40 | 30
A040 | SF304070100022306088065803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165235 |  | 合格 | -40 | 30
A041 | SF304070100022306088230803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165178 |  | 合格 | -40 | 30
A042 | SF304070100022306148102803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166757 | verify-device-calibration-img/71d08cb0-7e9b-40af-9cb1-da208a81f8c5.pdf | 合格 | -40 | 30
A043 | SF304070100022306088084803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165239 |  | 合格 | -40 | 30
A044 | SF304070100022306148159803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166783 | verify-device-calibration-img/f5b3b2ee-1dd7-40a8-a123-c9ef0cf5d5c1.pdf | 合格 | -40 | 30
A045 | SF304070100022306148139803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166774 | verify-device-calibration-img/fd1ee6cc-f235-4027-af54-9f3c2e3ce031.pdf | 合格 | -40 | 30
A046 | SF304070100022306088119803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165249 |  | 合格 | -40 | 30
A047 | SF304070100022306088112803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165246 |  | 合格 | -40 | 30
A048 | SF304070100022306148177803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166787 | verify-device-calibration-img/514b7a1f-1192-477e-a2d6-d9171aaa0de7.pdf | 合格 | -40 | 30
A049 | SF304070100022306148637803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166892 | verify-device-calibration-img/b98d4a8a-9917-4374-9f0c-4ef8e45b74e2.pdf | 合格 | -40 | 30
A050 | SF304070100022306088191803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165267 |  | 合格 | -40 | 30
A051 | SF304070100022306088104803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165243 |  | 合格 | -40 | 30
A052 | SF304070100022306148187803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166790 | verify-device-calibration-img/2818e6e0-4adb-4c44-893b-873cb7015262.pdf | 合格 | -40 | 30
A053 | SF304070100022306148330803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166824 | verify-device-calibration-img/73480508-f39b-4a27-845d-ee3e37618f26.pdf | 合格 | -40 | 30
A054 | SF304070100022306148007803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166735 | verify-device-calibration-img/766b20d0-1ad9-42cb-8e1d-3e3785ec9f58.pdf | 合格 | -40 | 30
A055 | SF304070100022306148379803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166838 | verify-device-calibration-img/d509ad2d-45fb-4fc2-906e-50865d6094e2.pdf | 合格 | -40 | 30
A056 | SF304070100022306088257803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165191 |  | 合格 | -40 | 30
A057 | SF304070100022306088214803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165279 |  | 合格 | -40 | 30
A058 | SF304070100022306148601803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166884 | verify-device-calibration-img/e78201df-7765-4c49-9e7d-a0f43dd67183.pdf | 合格 | -40 | 30
A059 | SF304070100022306148378803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166837 | verify-device-calibration-img/52c9ec1a-e427-4db1-8468-c440e5804df9.pdf | 合格 | -40 | 30
A060 | SF304070100022306148028803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166742 | verify-device-calibration-img/f9bbed85-ce95-4c39-82cf-823e0937acda.pdf | 合格 | -40 | 30
A061 | SF304070100022306148406803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166844 | verify-device-calibration-img/bbf45aa7-46c1-47e4-b4a3-fd23b948990f.pdf | 合格 | -40 | 30
A062 | SF304070100022306148674803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166900 | verify-device-calibration-img/ad3678d9-8533-4e1c-94d1-33a9b7369fa0.pdf | 合格 | -40 | 30
A063 | SF304070100022306148290803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166815 | verify-device-calibration-img/0a0dd7ed-9a7f-45f2-88b8-87e563a484a3.pdf | 合格 | -40 | 30
A064 | SF304070100022306148186803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166789 | verify-device-calibration-img/6a2ec80e-30fc-4952-b028-70d1f3af2d76.pdf | 合格 | -40 | 30
A065 | SF304070100022306088205803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165273 |  | 合格 | -40 | 30
A066 | SF304070100022306148306803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166818 | verify-device-calibration-img/a8a87d1c-2b06-4d1d-afbd-80425787476c.pdf | 合格 | -40 | 30
A067 | SF304070100022306088246803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165186 |  | 合格 | -40 | 30
A068 | SF304070100022306148006803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166734 | verify-device-calibration-img/b320530b-ec47-4734-be1c-1a585840e3eb.pdf | 合格 | -40 | 30
A069 | SF304070100022306028044803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165216 |  | 合格 | -40 | 30
A070 | SF304070100022306088232803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165179 |  | 合格 | -40 | 30
A071 | SF304070100022306148461803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166855 | verify-device-calibration-img/4a8cc527-8bef-4c8f-b611-d34b8db1996b.pdf | 合格 | -40 | 30
A072 | SF304070100022306148523803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166863 | verify-device-calibration-img/f212b199-ce2f-4bb4-ad43-a1d08e1f6f58.pdf | 合格 | -40 | 30
A073 | SF304070100022306148041803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166745 | verify-device-calibration-img/de1e8e19-7216-48f6-8bee-a5809f3137ec.pdf | 合格 | -40 | 30
A074 | SF304070100022306148415803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166846 | verify-device-calibration-img/443bcd25-c03e-421f-8844-3a2778fc58d4.pdf | 合格 | -40 | 30
A075 | SF304070100022306088253803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165190 |  | 合格 | -40 | 30
A076 | SF304070100022306148020803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166738 | verify-device-calibration-img/ec3ae38a-c203-4da4-9665-a28e9ca2c991.pdf | 合格 | -40 | 30
A077 | SF304070100022306148372803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166835 | verify-device-calibration-img/a64967b3-c4be-4b3e-9fe6-b4826e6e63f6.pdf | 合格 | -40 | 30
A078 | SF304070100022306088175803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165260 |  | 合格 | -40 | 30
A079 | SF304070100022306148253803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166805 | verify-device-calibration-img/c3777f85-dd6f-40c5-a10a-138bc3fce208.pdf | 合格 | -40 | 30
A080 | SF304070100022306088195803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165269 |  | 合格 | -40 | 30
A081 | SF304070100022306148355803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166829 | verify-device-calibration-img/750b197b-88d6-4f8a-a0ba-03c1c528ba5a.pdf | 合格 | -40 | 30
A082 | SF304070100022306148324803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166823 | verify-device-calibration-img/d2c69e8d-f471-41da-a4dc-ca066ac5c1b3.pdf | 合格 | -40 | 30
A083 | SF304070100022306148609803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166887 | verify-device-calibration-img/2ee94143-4042-448f-9783-a49e71000ca6.pdf | 合格 | -40 | 30
A084 | SF304070100022306088114803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165247 |  | 合格 | -40 | 30
A085 | SF304070100022306088092803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165240 |  | 合格 | -40 | 30
A086 | SF304070100022306088081803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165238 |  | 合格 | -40 | 30
A087 | SF304070100022306148570803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166877 |  | 合格 | -40 | 30
A088 | SF304070100022306088165803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165258 |  | 合格 | -40 | 30
A089 | SF304070100022306148115803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166761 | verify-device-calibration-img/151673b9-6012-4090-81e6-c15b90665aa7.pdf | 合格 | -40 | 30
A090 | SF304070100022306148578803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166879 | verify-device-calibration-img/d5171286-d9c5-42d1-870a-04562e209d2e.pdf | 合格 | -40 | 30
A091 | SF304070100022306148592803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166882 | verify-device-calibration-img/74251e40-ac27-4851-a3d0-c8d5d262df3a.pdf | 合格 | -40 | 30
A092 | SF304070100022306088240803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165183 |  | 合格 | -40 | 30
A093 | SF304070100022306148686803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166902 | verify-device-calibration-img/5ee64b7a-56f9-4a45-a8a7-29738f0cae9e.pdf | 合格 | -40 | 30
A094 | SF304070100022306148607803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166886 | verify-device-calibration-img/54d8bbdb-b3c2-4cb4-8959-6513531e5b2f.pdf | 合格 | -40 | 30
A095 | SF304070100022306088201803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165272 |  | 合格 | -40 | 30
A096 | SF304070100022306088289803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165197 |  | 合格 | -40 | 30
A097 | SF304070100022306088209803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165275 |  | 合格 | -40 | 30
A098 | SF304070100022306088024803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165224 |  | 合格 | -40 | 30
A099 | SF304070100022306088181803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165263 |  | 合格 | -40 | 30
A100 | SF304070100022306088290803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165198 |  | 合格 | -40 | 30
A101 | SF304070100022306148687803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166903 | verify-device-calibration-img/9badb878-c265-4656-8896-a6073814b985.pdf | 合格 | -40 | 30
A102 | SF304070100022306148507803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166860 | verify-device-calibration-img/b15c20b9-cae1-4e1f-a770-587ddbb176c6.pdf | 合格 | -40 | 30
A103 | SF304070100022306148630803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166891 | verify-device-calibration-img/6dfa1b9d-2da4-4853-8ec9-6eb09b4a8d6b.pdf | 合格 | -40 | 30
A104 | SF304070100022306148163803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166784 | verify-device-calibration-img/f6649064-70fb-483e-81aa-2eaddd8f44ea.pdf | 合格 | -40 | 30
A105 | SF304070100022306148151803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166779 | verify-device-calibration-img/b20d82ce-f133-46f1-bc96-4a593b201b02.pdf | 合格 | -40 | 30
A106 | SF304070100022306088109803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165245 |  | 合格 | -40 | 30
A107 | SF304070100022306088235803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165181 |  | 合格 | -40 | 30
A108 | SF304070100022306088075803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165236 |  | 合格 | -40 | 30
A109 | SF304070100022306028040803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165214 |  | 合格 | -40 | 30
A110 | SF304070100022306148205803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166796 | verify-device-calibration-img/bed46e5b-d9ca-4d3d-9c84-63d7a78d9c48.pdf | 合格 | -40 | 30
A111 | SF304070100022306028057803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165222 |  | 合格 | -40 | 30
A112 | SF304070100022306148217803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166799 | verify-device-calibration-img/fed7d468-ffc9-468f-bada-028ce9854170.pdf | 合格 | -40 | 30
A113 | SF304070100022306148627803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166890 | verify-device-calibration-img/a0e55ee9-314c-41a9-a877-9faf04d7e12d.pdf | 合格 | -40 | 30
A114 | SF304070100022306148596803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166883 | verify-device-calibration-img/15b47399-de3a-40c8-8778-83fb1c481ae5.pdf | 合格 | -40 | 30
A115 | SF304070100022306088285803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165195 |  | 合格 | -40 | 30
A116 | SF304070100022306148146803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166778 | verify-device-calibration-img/4887da30-7689-4a3c-be46-3cbb3bec50fa.pdf | 合格 | -40 | 30
A117 | SF304070100022306088176803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165261 |  | 合格 | -40 | 30
A118 | SF304070100022306148335803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166826 | verify-device-calibration-img/2a5ec49c-fd1f-4fab-a38e-644ebb496736.pdf | 合格 | -40 | 30
A119 | SF304070100022306088219803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165280 |  | 合格 | -40 | 30
A120 | SF304070100022306028037803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165212 |  | 合格 | -40 | 30
A121 | SF304070100022306148393803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166842 | verify-device-calibration-img/3dbe0131-4e42-464d-a478-6e3135978262.pdf | 合格 | -40 | 30
A122 | SF304070100022306088210803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165276 |  | 合格 | -40 | 30
A123 | SF304070100022306088234803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165180 |  | 合格 | -40 | 30
A124 | SF304070100022306088248803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165187 |  | 合格 | -40 | 30
A125 | SF304070100022306088182803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165264 |  | 合格 | -40 | 30
A126 | SF304070100022306148587803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166880 | verify-device-calibration-img/0d0d18eb-44fc-408e-9202-8abf2d30771b.pdf | 合格 | -40 | 30
A127 | SF304070100022306088163803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165257 |  | 合格 | -40 | 30
A128 | SF304070100022306148643803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166894 | verify-device-calibration-img/bf1964c5-0cf4-43ba-bfe1-09401b7c7db6.pdf | 合格 | -40 | 30
A129 | SF304070100022306088161803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165256 |  | 合格 | -40 | 30
A130 | SF304070100022306148536803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166866 | verify-device-calibration-img/1d8f4b70-0837-4f79-8c80-e555c5c4f5c9.pdf | 合格 | -40 | 30
A131 | SF304070100022306028010803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165203 |  | 合格 | -40 | 30
A132 | SF304070100022306148015803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166737 | verify-device-calibration-img/770e2b1e-1135-4829-9386-d87b73a9df34.pdf | 合格 | -40 | 30
A133 | SF304070100022306148025803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166741 | verify-device-calibration-img/33929b93-daa9-4565-a170-fcb8a2241ea8.pdf | 合格 | -40 | 30
A134 | SF304070100022306088101803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165242 |  | 合格 | -40 | 30
A135 | SF304070100022306088198803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165271 |  | 合格 | -40 | 30
A136 | SF304070100022306148272803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166810 | verify-device-calibration-img/0604ea8b-1a17-4648-8445-d1d898f6e345.pdf | 合格 | -40 | 30
A137 | SF304070100022306148273803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166811 | verify-device-calibration-img/7e308448-71d7-48a2-97fc-de9937bc3e0b.pdf | 合格 | -40 | 30
A138 | SF304070100022306148084803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166754 | verify-device-calibration-img/bc959bc1-3b95-4e71-bc6c-0df697d1646d.pdf | 合格 | -40 | 30
A139 | SF304070100022306148259803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166808 | verify-device-calibration-img/27ec825a-efa7-41c7-a482-385c18fa4755.pdf | 合格 | -40 | 30
A140 | SF304070100022306148543803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166868 | verify-device-calibration-img/b7b25cba-ea36-4ae2-bf32-b6621b49e875.pdf | 合格 | -40 | 30
A141 | SF304070100022306148551803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166871 | verify-device-calibration-img/727e9f53-34e7-44c2-8115-6c8e5ee078aa.pdf | 合格 | -40 | 30
A142 | SF304070100022306088021803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165223 |  | 合格 | -40 | 30
A143 | SF304070100022306148422803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166849 | verify-device-calibration-img/8b380c65-d7b1-454e-9ccb-cef5d51ca7c1.pdf | 合格 | -40 | 30
A144 | SF304070100022306088039803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165227 |  | 合格 | -40 | 30
A145 | SF304070100022306148131803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166768 | verify-device-calibration-img/c9be6ec0-0e97-43a0-becb-7ad95deac1dd.pdf | 合格 | -40 | 30
A146 | SF304070100022306088041803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165229 |  | 合格 | -40 | 30
A147 | SF304070100022306148285803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166813 | verify-device-calibration-img/fdf952c8-ed7f-4565-8720-44ab1b3b6b23.pdf | 合格 | -40 | 30
A148 | SF304070100022306148126803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166764 | verify-device-calibration-img/cc6f3609-224b-4bdf-9576-e558e96c0266.pdf | 合格 | -40 | 30
A149 | SF304070100022306148554803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166873 | verify-device-calibration-img/74e14797-7fd0-47bc-a039-99abaac3a083.pdf | 合格 | -40 | 30
A150 | SF304070100022306148232803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166802 | verify-device-calibration-img/f197fc74-9446-4c9d-8c27-0d56dede7de4.pdf | 合格 | -40 | 30
A151 | SF304070100022306148446803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166851 | verify-device-calibration-img/101424ed-6e70-4d89-be88-45408b0c1430.pdf | 合格 | -40 | 30
A152 | SF304070100022306148332803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166825 | verify-device-calibration-img/c7f703b6-7c68-4c2f-a4c5-e31c2cd209d6.pdf | 合格 | -40 | 30
A153 | SF304080100022405078090803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165097 | verify-device-calibration-img/8b820d86-f91e-435a-8f16-a4e8e4a4471a.pdf | 合格 | -40 | 30
A154 | SF304080100022405078001803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165026 | verify-device-calibration-img/908d1c72-0acd-4f89-b157-79d84cd9ac89.pdf | 合格 | -40 | 30
A155 | SF304080100022405078070803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165080 | verify-device-calibration-img/aa1a6d1f-7184-4226-9387-f9eaeb08fbc6.pdf | 合格 | -40 | 30
A156 | SF304080100022405078120803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165119 | verify-device-calibration-img/eca11d12-7e5d-4fd9-b98d-2be720b797ee.pdf | 合格 | -40 | 30
A157 | SF304080100022405078080803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165089 | verify-device-calibration-img/3dcdfba2-f21e-404e-8a40-241fc720c696.pdf | 合格 | -40 | 30
A158 | SF304080100022405078181803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165162 |  | 合格 | -40 | 30
A159 | SF304080100022405078197803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165173 |  | 合格 | -40 | 30
A160 | SF304080100022405078169803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165152 |  | 合格 | -40 | 30
A161 | SF304080100022405078111803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165112 | verify-device-calibration-img/20951751-fce9-4fbb-9d1c-9291ef3245fa.pdf | 合格 | -40 | 30
A162 | SF304080100022405078024803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165043 | verify-device-calibration-img/d6018d61-14ca-4547-954b-55b71d6a883d.pdf | 合格 | -40 | 30
A163 | SF304080100022405078098803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165103 | verify-device-calibration-img/73f09a51-a4b7-4ce8-9e46-c23a4167e27c.pdf | 合格 | -40 | 30
A164 | SF304080100022405078057803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165070 | verify-device-calibration-img/6aaf9921-5f25-4680-8086-daa8d111cf29.pdf | 合格 | -40 | 30
A165 | SF304080100022405078161803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165146 |  | 合格 | -40 | 30
A166 | SF304080100022405078165803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165150 |  | 合格 | -40 | 30
A167 | SF304080100022405078191803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165168 |  | 合格 | -40 | 30
A168 | SF304080100022405078175803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165157 |  | 合格 | -40 | 30
A169 | SF304080100022405078188803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165166 |  | 合格 | -40 | 30
A170 | SF304080100022405078025803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165044 | verify-device-calibration-img/8d8017f7-e4da-4cb8-a00e-59e60841f577.pdf | 合格 | -40 | 30
A171 | SF304080100022405078041803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165057 | verify-device-calibration-img/872cdc42-e660-4b4c-a5c7-22a72b3d3147.pdf | 合格 | -40 | 30
A172 | SF304080100022405078134803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165128 |  | 合格 | -40 | 30
A173 | SF304080100022405078193803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165169 |  | 合格 | -40 | 30
A174 | SF304080100022405078005803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165029 | verify-device-calibration-img/7dc6e7c4-16f4-4086-a01f-b1d8c6be5710.pdf | 合格 | -40 | 30
A175 | SF304080100022405078085803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165093 | verify-device-calibration-img/303c22f2-de41-4b9e-b1ca-677ea98a0a4a.pdf | 合格 | -40 | 30
A176 | SF304080100022405078174803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165156 |  | 合格 | -40 | 30
A177 | SF304080100022405078042803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165058 | verify-device-calibration-img/f6c644d2-5340-4583-a067-008d915557bc.pdf | 合格 | -40 | 30
A178 | SF304080100022405078184803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165164 |  | 合格 | -40 | 30
A179 | SF304080100022405078153803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165143 |  | 合格 | -40 | 30
A180 | SF304080100022405078019803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165038 | verify-device-calibration-img/fae52129-6ddf-4f4a-ab2d-a0bbb1c57d01.pdf | 合格 | -40 | 30
A181 | SF304080100022405078109803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165111 | verify-device-calibration-img/cc051b3d-363a-4f5d-90f0-c426c01c0b10.pdf | 合格 | -40 | 30
A182 | SF304080100022405078108803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165110 | verify-device-calibration-img/5f345a0f-16f4-4afb-8790-b034bb6bf6cd.pdf | 合格 | -40 | 30
A183 | SF304080100022405078029803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165047 | verify-device-calibration-img/34a7dc9a-b02b-44b5-b0bb-a0de1786755c.pdf | 合格 | -40 | 30
A184 | SF304080100022405078046803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165062 | verify-device-calibration-img/40683f69-1b5e-423b-adce-96a02f9003d9.pdf | 合格 | -40 | 30
A185 | SF304080100022405078163803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165148 |  | 合格 | -40 | 30
A186 | SF304080100022405078082803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165090 | verify-device-calibration-img/5f3cbe23-ccf8-4513-b755-4d5abd80620d.pdf | 合格 | -40 | 30
A187 | SF304080100022405078152803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165142 |  | 合格 | -40 | 30
A188 | SF304080100022405078017803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165036 | verify-device-calibration-img/de1314a5-1842-4b9c-b10b-e1240c3107b8.pdf | 合格 | -40 | 30
A189 | SF304080100022405078006803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165030 | verify-device-calibration-img/65271f60-da9d-4c45-acd5-e49a0cd21d22.pdf | 合格 | -40 | 30
A190 | SF304080100022405078196803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165172 |  | 合格 | -40 | 30
A191 | SF304080100022405078135803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165129 |  | 合格 | -40 | 30
A192 | SF304080100022405078008803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165031 | verify-device-calibration-img/b15e76a1-a0e4-4cce-88ab-5dbf6f10984e.pdf | 合格 | -40 | 30
A193 | SF304080100022405078083803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165091 | verify-device-calibration-img/e3106b07-2a33-4787-8a33-6d0be3f8cff6.pdf | 合格 | -40 | 30
A194 | SF304080100022405078147803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165138 |  | 合格 | -40 | 30
A195 | SF304080100022405078078803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165087 | verify-device-calibration-img/dabb2035-934c-41c0-a4e4-226a1956369a.pdf | 合格 | -40 | 30
A196 | SF304080100022405078088803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165095 | verify-device-calibration-img/8a71c2b7-e098-425f-bdb8-9b201062f387.pdf | 合格 | -40 | 30
A197 | SF304080100022405078084803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165092 | verify-device-calibration-img/0a5bc74c-d511-40ac-bf10-1bc51deb39b1.pdf | 合格 | -40 | 30
A198 | SF304080100022405078063803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165074 | verify-device-calibration-img/0078ec7b-5a92-49c2-8fe6-c7a4a476604b.pdf | 合格 | -40 | 30
A199 | SF304080100022405078180803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165161 |  | 合格 | -40 | 30
A200 | SF304080100022405078004803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165028 | verify-device-calibration-img/18c85ee1-3494-4a64-99b6-2897809b0f60.pdf | 合格 | -40 | 30
A201 | SF304080100022405078176803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165158 |  | 合格 | -40 | 30
A202 | SF304080100022405078113803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165114 | verify-device-calibration-img/b198f4a2-329c-4fd1-af53-f292fd54d67f.pdf | 合格 | -40 | 30
A203 | SF304080100022405078127803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165123 | verify-device-calibration-img/39bd3d18-49ac-4b2b-b649-66d0532994ba.pdf | 合格 | -40 | 30
A204 | SF304080100022405078074803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165084 | verify-device-calibration-img/d0037c97-5970-4384-9001-1838cdec4ea5.pdf | 合格 | -40 | 30
A205 | SF304080100022405078064803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165075 | verify-device-calibration-img/a635e66a-ea51-47be-9e6b-ce142d704d8f.pdf | 合格 | -40 | 30
A206 | SF304080100022405078052803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165066 | verify-device-calibration-img/d76f8d2e-49ff-4d4f-a434-b44d752b2633.pdf | 合格 | -40 | 30
A207 | SF304080100022405078177803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165159 |  | 合格 | -40 | 30
A208 | SF304080100022405078100803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165105 | verify-device-calibration-img/8079563d-2d80-447e-8c6d-df4e88fb6fcc.pdf | 合格 | -40 | 30
A209 | SF304080100022405078190803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165167 |  | 合格 | -40 | 30
A210 | SF304080100022405078114803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165115 | verify-device-calibration-img/74fd9245-f103-46ff-9770-69387800cb23.pdf | 合格 | -40 | 30
A211 | SF304080100022405078146803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165137 |  | 合格 | -40 | 30
A212 | SF304080100022405078060803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165072 | verify-device-calibration-img/4d3713a5-9252-42b4-ae90-1ff4eb2af975.pdf | 合格 | -40 | 30
A213 | SF304080100022405078115803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165116 | verify-device-calibration-img/2237c449-3934-4ccb-8251-bb08380d5f4a.pdf | 合格 | -40 | 30
A214 | SF304080100022405078009803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165032 | verify-device-calibration-img/6047cf9e-ce90-41e4-b1d1-8e04a5a9d6f5.pdf | 合格 | -40 | 30
A215 | SF304080100022405078040803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165056 | verify-device-calibration-img/588b5c0e-8792-4ceb-8705-7fa12113a07b.pdf | 合格 | -40 | 30
A216 | SF304080100022405078093803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165099 | verify-device-calibration-img/a09248f3-8889-47d5-8e15-686e96eb2252.pdf | 合格 | -40 | 30
A217 | SF304080100022405078132803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165127 |  | 合格 | -40 | 30
A218 | SF304080100022405078032803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165049 | verify-device-calibration-img/090dc285-982a-400f-bde1-fce9b0400e6a.pdf | 合格 | -40 | 30
A219 | SF304080100022405078036803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165052 | verify-device-calibration-img/0f9d2461-2c95-4dc5-9014-e92012806a4e.pdf | 合格 | -40 | 30
A220 | SF304080100022405078069803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165079 | verify-device-calibration-img/83086b42-cc76-4a1f-89e3-de45e2bfaed9.pdf | 合格 | -40 | 30
A221 | SF304080100022405078020803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165039 | verify-device-calibration-img/851c35cb-a8c9-48cf-a410-5dd8c9a2f702.pdf | 合格 | -40 | 30
A222 | SF304080100022405078039803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165055 | verify-device-calibration-img/abc48436-4afc-411b-a7d5-fc302c344e87.pdf | 合格 | -40 | 30
A223 | SF304080100022405078073803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165083 | verify-device-calibration-img/e4130d86-b320-4b43-8f75-596f4714385b.pdf | 合格 | -40 | 30
A224 | SF304080100022405078045803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165061 | verify-device-calibration-img/1b236890-374a-49fb-806f-2c7883442eae.pdf | 合格 | -40 | 30
A225 | SF304080100022405078104803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165107 | verify-device-calibration-img/f16e09de-4aca-4e0a-b369-27a6f2cd79e8.pdf | 合格 | -40 | 30
A226 | SF304080100022405078143803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165134 |  | 合格 | -40 | 30
A227 | SF304080100022405078199803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165174 |  | 合格 | -40 | 30
A228 | SF304080100022405078075803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165085 | verify-device-calibration-img/358c366c-0ebe-4896-afdc-8e5aa497654a.pdf | 合格 | -40 | 30
A229 | SF304080100022405078048803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165063 | verify-device-calibration-img/741a6284-0f16-4ea5-9f71-49c47089994c.pdf | 合格 | -40 | 30
A230 | SF304080100022405078043803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165059 | verify-device-calibration-img/506015ca-713f-4b62-95b6-8f1d8247c3c9.pdf | 合格 | -40 | 30
A231 | SF304080100022405078067803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165077 | verify-device-calibration-img/0d69e769-90ba-436c-8d6f-3b57aadce6b0.pdf | 合格 | -40 | 30
A232 | SF304080100022405078107803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165109 | verify-device-calibration-img/990362d0-9796-483d-af3a-631f2fe7e3fa.pdf | 合格 | -40 | 30
A233 | SF304080100022405078140803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165131 |  | 合格 | -40 | 30
A234 | SF304080100022405078106803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165108 | verify-device-calibration-img/48363203-c722-4dc7-887f-1a1ff1f09a5e.pdf | 合格 | -40 | 30
A235 | SF304080100022405078194803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165170 |  | 合格 | -40 | 30
A236 | SF304080100022405078062803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165073 | verify-device-calibration-img/b85b1c87-96db-4478-af8e-763cfa251753.pdf | 合格 | -40 | 30
A237 | SF304080100022405078142803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165133 |  | 合格 | -40 | 30
A238 | SF304080100022405078077803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165086 | verify-device-calibration-img/e90ce0aa-23d5-41f2-bfac-070e229fac72.pdf | 合格 | -40 | 30
A239 | SF304080100022405078058803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165071 | verify-device-calibration-img/ef1cc1eb-f884-46fe-bba8-470138dcd8bd.pdf | 合格 | -40 | 30
A240 | SF304080100022405078128803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165124 | verify-device-calibration-img/d7590bd8-458c-4d3b-948b-b015d40abe86.pdf | 合格 | -40 | 30
A241 | SF304080100022405078112803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165113 | verify-device-calibration-img/4e9c3025-f08a-4b0f-89b8-ac76b4ed882e.pdf | 合格 | -40 | 30
A242 | SF304080100022405078018803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165037 | verify-device-calibration-img/87004f47-e0b8-47ed-8b3f-b30ee24f087c.pdf | 合格 | -40 | 30
A243 | SF304080100022405078122803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165121 | verify-device-calibration-img/c9deaab8-bd53-46bd-a098-e0994472eeb6.pdf | 合格 | -40 | 30
A244 | SF304080100022405078179803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165160 |  | 合格 | -40 | 30
A245 | SF304080100022405078092803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165098 | verify-device-calibration-img/4ea60afb-ecd5-4456-a624-a3bc31afdc74.pdf | 合格 | -40 | 30
A246 | SF304080100022405078079803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165088 | verify-device-calibration-img/fdef593c-a109-440b-a0b9-5c91e3cc34bf.pdf | 合格 | -40 | 30
A247 | SF304080100022405078023803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165042 | verify-device-calibration-img/5eb12969-c68b-4087-8f2d-0440edb8b69e.pdf | 合格 | -40 | 30
A248 | SF304080100022405078038803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165054 | verify-device-calibration-img/51885ed8-1a75-48ec-851c-be2d7a34e949.pdf | 合格 | -40 | 30
A249 | SF304080100022405078037803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165053 | verify-device-calibration-img/7f91c860-c89b-4075-9042-3caa362e192c.pdf | 合格 | -40 | 30
A250 | SF304080100022405078162803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165147 |  | 合格 | -40 | 30
A251 | SF304080100022405078166803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165151 |  | 合格 | -40 | 30
A252 | SF304080100022405078089803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165096 | verify-device-calibration-img/e87c41ac-c4e7-4679-ae61-efab1236c787.pdf | 合格 | -40 | 30
A253 | SF304080100022405078021803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165040 | verify-device-calibration-img/776325fe-a4f8-4d2a-8554-958a16e197e0.pdf | 合格 | -40 | 30
A254 | SF308010100212408028013803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164938 | verify-device-calibration-img/5f11e35d-076a-4f93-8ca0-5e2ba3f5816a.pdf | 合格 | -40 | 30
A255 | SF308010100212408028040803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164965 | verify-device-calibration-img/31124625-3376-431b-97f4-6d5de8a152a5.pdf | 合格 | -40 | 30
A256 | SF308010100212408088027803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164992 | verify-device-calibration-img/be82dd4e-1d5b-4602-9709-4200ecd12156.pdf | 合格 | -40 | 30
A257 | SF308010100212408088019803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164984 | verify-device-calibration-img/82104a45-25d5-4830-92f6-eb3953a3cad6.pdf | 合格 | -40 | 30
A258 | SF308010100212408088015803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164980 | verify-device-calibration-img/fb18b1d5-45bf-4126-b2d4-055b899bf484.pdf | 合格 | -40 | 30
A259 | SF304070100022306088241803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165184 |  | 合格 | -40 | 30
A260 | SF304070100022306148606803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166885 | verify-device-calibration-img/919ee202-e30f-44a4-84a4-68f44670292d.pdf | 合格 | -40 | 30
A261 | SF304070100022306088185803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165265 |  | 合格 | -40 | 30
A262 | SF304070100022306028032803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165211 |  | 合格 | -40 | 30
A263 | SF308010100212408028003803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164928 | verify-device-calibration-img/38e97d2e-0059-4717-9e49-cde0e475ce3b.pdf | 合格 | -40 | 30
A264 | SF304070100022306148073803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166752 | verify-device-calibration-img/d8046088-0dae-44e3-9986-84d39e275123.pdf | 合格 | -40 | 30
A265 | SF308010100212408028027803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164952 | verify-device-calibration-img/63b7524d-df27-4919-818b-59c164e828ab.pdf | 合格 | -40 | 30
A266 | SF308010100212408088036803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165001 | verify-device-calibration-img/2761d6eb-a285-4525-8ad6-8cac57a5050b.pdf | 合格 | -40 | 30
A267 | SF308010100212408088049803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165014 | verify-device-calibration-img/e67dcf1e-0e6e-481f-a69e-7fe947f08bd3.pdf | 合格 | -40 | 30
A268 | SF304070100022306148107803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166758 | verify-device-calibration-img/430a2dcf-de3f-42b0-85e6-13c2d2fec394.pdf | 合格 | -40 | 30
A269 | SF304070100022306148640803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166893 | verify-device-calibration-img/66de8179-fddf-40df-97cc-265597924ed5.pdf | 合格 | -40 | 30
A270 | SF304080100022405078027803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165046 | verify-device-calibration-img/5dc34e35-f600-4f50-a025-ce9aa461a4da.pdf | 合格 | -40 | 30
A271 | SF304080100022405078051803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165065 | verify-device-calibration-img/7a744447-7775-47a0-a07a-692ce947dc83.pdf | 合格 | -40 | 30
A272 | SF304080100022405078121803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165120 | verify-device-calibration-img/6bf7c165-3cfc-445a-8e5a-5aa7669b84e1.pdf | 合格 | -40 | 30
A273 | SF304080100022405078054803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165067 | verify-device-calibration-img/b56aba87-1a51-4945-ae07-c485c9ab2a20.pdf | 合格 | -40 | 30
A274 | SF304080100022405078145803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165136 |  | 合格 | -40 | 30
A275 | SF304080100022405078044803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165060 | verify-device-calibration-img/7361d286-d60c-4034-bca7-aabe67e69b4a.pdf | 合格 | -40 | 30
A276 | SF304080100022405078170803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165153 |  | 合格 | -40 | 30
A277 | SF308010100212408028001803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164926 | verify-device-calibration-img/abc7b10a-409b-4d3a-b4e3-ad2483d51bfc.pdf | 合格 | -40 | 30
A278 | SF304080100022405078131803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165126 |  | 合格 | -40 | 30
A279 | SF304080100022405078144803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165135 |  | 合格 | -40 | 30
A280 | SF304080100022405078065803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165076 | verify-device-calibration-img/ce3d978b-ac8a-4765-8c87-4cc51a1114d4.pdf | 合格 | -40 | 30
A281 | SF308010100212408088009803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164974 | verify-device-calibration-img/e6e360f7-261e-40fd-940f-0c200bad7cae.pdf | 合格 | -40 | 30
A282 | SF304070100022306148142803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166775 | verify-device-calibration-img/55743f94-ddec-4a07-b779-0bed3935971b.pdf | 合格 | -40 | 30
A283 | SF304070100022306148079803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166753 | verify-device-calibration-img/fa0c65a2-f142-4799-ab99-0454017045bd.pdf | 合格 | -40 | 30
A284 | SF304070100022306088047803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165232 |  | 合格 | -40 | 30
A285 | SF308010100212408088010803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164975 | verify-device-calibration-img/0ac09f27-867f-4c96-9de6-2d63021e9a2b.pdf | 合格 | -40 | 30
A286 | SF304070100022306148654803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166895 | verify-device-calibration-img/768497e3-db0b-4b6d-bbe5-34decc53250e.pdf | 合格 | -40 | 30
A287 | SF304070100022306088206803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165274 |  | 合格 | -40 | 30
A288 | SF304070100022306088259803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165192 |  | 合格 | -40 | 30
A289 | SF304070100022306148046803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166747 | verify-device-calibration-img/96eb830d-65b0-4e68-a746-88f3dc3641b9.pdf | 合格 | -40 | 30
A290 | SF304070100022306148384803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166840 | verify-device-calibration-img/e570d1d0-d176-47e0-83ea-58836913f939.pdf | 合格 | -40 | 30
A291 | SF304070100022306148546803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166869 | verify-device-calibration-img/fb2b1695-c66b-4272-a6c4-7f5d6ce67e3b.pdf | 合格 | -40 | 30
A292 | SF304070100022306088049803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165234 |  | 合格 | -40 | 30
A293 | SF304070100022306148063803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166750 | verify-device-calibration-img/6b79302b-6ad6-46a7-8a8c-e795a9b5e75f.pdf | 合格 | -40 | 30
A294 | SF304070100022306148380803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166839 | verify-device-calibration-img/82725e4e-16e0-4087-a80e-bf49324d5d13.pdf | 合格 | -40 | 30
A295 | SF308010100212408028015803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164940 | verify-device-calibration-img/4895b00f-1de3-45b8-b69c-8e1215150b59.pdf | 合格 | -40 | 30
A296 | SF304070100022306148550803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166870 | verify-device-calibration-img/fd90bd0a-b4f5-44f3-bce0-14a1b28b40f3.pdf | 合格 | -40 | 30
A297 | SF304070100022306148097803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166756 | verify-device-calibration-img/f69948c2-7d91-48cc-aba7-28287d1bd40b.pdf | 合格 | -40 | 30
A298 | SF308010100212408028030803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164955 | verify-device-calibration-img/c88933ae-aee7-41e7-8a09-7925b1e6c789.pdf | 合格 | -40 | 30
A299 | SF304070100022306088178803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165262 |  | 合格 | -40 | 30
A300 | SF304070100022306028019803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165206 |  | 合格 | -40 | 30
A301 | SF308010100212408028004803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164929 | verify-device-calibration-img/bbbf4551-59e1-4af4-96d1-527cebea9b1a.pdf | 合格 | -40 | 30
A302 | SF304070100022306148044803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166746 | verify-device-calibration-img/44f30a12-0a27-4977-b575-0e68d94e40e8.pdf | 合格 | -40 | 30
A303 | SF304070100022306148678803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166901 | verify-device-calibration-img/37ae089b-e633-4d93-86f4-e3d0ed15d66c.pdf | 合格 | -40 | 30
A304 | SF304070100022306148572803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166878 | verify-device-calibration-img/31ad79f0-62dd-4ec6-b5eb-4730b3dcedc4.pdf | 合格 | -40 | 30
A305 | SF304070100022306148117803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166762 | verify-device-calibration-img/5c85033d-a44c-44fe-b5f7-d136cd14fa5f.pdf | 合格 | -40 | 30
A306 | SF304070100022306148128803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166766 | verify-device-calibration-img/0c3b9b01-c86f-43e7-a9dc-75995f29f5f9.pdf | 合格 | -40 | 30
A307 | SF304070100022306088268803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165194 |  | 合格 | -40 | 30
A308 | SF304070100022306088293803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166731 | verify-device-calibration-img/9924718c-f7fc-4b7a-a6ce-c68e854f9606.pdf | 合格 | -40 | 30
A309 | SF304070100022306028001803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165200 |  | 合格 | -40 | 30
A310 | SF304080100022405078136803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165130 |  | 合格 | -40 | 30
A311 | SF304080100022405078030803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165048 | verify-device-calibration-img/a5daca49-8f65-4a8a-9738-e597fd3ace36.pdf | 合格 | -40 | 30
A312 | SF304080100022405078056803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165069 | verify-device-calibration-img/cbd67412-490c-49a4-a4ce-2e74f89b7f97.pdf | 合格 | -40 | 30
A313 | SF304080100022405078003803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165027 | verify-device-calibration-img/3626f782-684f-46bb-8a3b-fec71a08937d.pdf | 合格 | -40 | 30
A314 | SF304080100022405078101803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165106 | verify-device-calibration-img/9a112c27-6a58-4abd-b7f3-f75cb7522e3f.pdf | 合格 | -40 | 30
A315 | SF304080100022405078150803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165140 |  | 合格 | -40 | 30
A316 | SF304080100022405078055803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165068 | verify-device-calibration-img/abb751db-f20f-4f9e-a8e3-178f432f0015.pdf | 合格 | -40 | 30
A317 | SF304080100022405078068803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165078 | verify-device-calibration-img/6aa7ef26-2962-4770-9e83-37e4b3be64c3.pdf | 合格 | -40 | 30
A318 | SF304080100022405078087803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165094 | verify-device-calibration-img/1d518da6-7b38-47b0-85e2-b97197dd96f5.pdf | 合格 | -40 | 30
A319 | SF304080100022405078129803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165125 | verify-device-calibration-img/824c68c7-d93f-41d5-9636-44ba8f30b161.pdf | 合格 | -40 | 30
A320 | SF304080100022405078099803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165104 | verify-device-calibration-img/e4b35508-c48c-4d19-8f49-f6e5eb3e4b82.pdf | 合格 | -40 | 30
A321 | SF304080100022405078035803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165051 | verify-device-calibration-img/f98ee947-b222-4f38-924b-ec55f6e34ebc.pdf | 合格 | -40 | 30
A322 | SF304080100022405078033803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165050 | verify-device-calibration-img/79f0ea97-ee16-4f87-9f90-36b515dfba11.pdf | 合格 | -40 | 30
A323 | SF308010100212408088045803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165010 | verify-device-calibration-img/f5f24c92-9d6a-4f13-a4ef-dcf1452a3e2f.pdf | 合格 | -40 | 30
A324 | SF308010100212408088011803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164976 | verify-device-calibration-img/d2433c10-3aa3-4f4e-b136-816017c62799.pdf | 合格 | -40 | 30
A325 | SF304080100022405078200803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165175 |  | 合格 | -40 | 30
A326 | SF304080100022405078072803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165082 | verify-device-calibration-img/74957b6d-6b61-48a4-acb4-d1f3076fd07d.pdf | 合格 | -40 | 30
A327 | SF304080100022405078097803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165102 | verify-device-calibration-img/757c9cfa-bbcd-4c12-90f7-71d7f7826b59.pdf | 合格 | -40 | 30
A328 | SF304080100022405078022803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165041 | verify-device-calibration-img/92330000-3175-4697-82ac-171c5cd3ef11.pdf | 合格 | -40 | 30
A329 | SF304080100022405078173803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165155 |  | 合格 | -40 | 30
A330 | SF304080100022405078094803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165100 | verify-device-calibration-img/9011fc3d-62b0-4a3c-8239-ad1b0d7db909.pdf | 合格 | -40 | 30
A331 | SF304080100022405078151803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165141 |  | 合格 | -40 | 30
A332 | SF304080100022405078050803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165064 | verify-device-calibration-img/842eb546-41bb-4b82-ac55-dae2a0d60bb8.pdf | 合格 | -40 | 30
A333 | SF304080100022405078014803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165034 | verify-device-calibration-img/31298c4b-ab3d-4b20-8474-b966b35c336c.pdf | 合格 | -40 | 30
A334 | SF304080100022405078071803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165081 | verify-device-calibration-img/bd10180a-7a1c-4782-8a32-1b0d34b8cf0c.pdf | 合格 | -40 | 30
A335 | SF304080100022405078141803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165132 |  | 合格 | -40 | 30
A336 | SF304080100022405078015803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165035 | verify-device-calibration-img/11a599f8-a369-4b48-a83e-296145cb7860.pdf | 合格 | -40 | 30
A337 | SF304080100022405078117803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165117 | verify-device-calibration-img/08a80ed0-038e-4308-9403-8ea59b51c31e.pdf | 合格 | -40 | 30
A338 | SF304080100022405078123803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165122 | verify-device-calibration-img/5a612658-efec-4282-9035-d18451e2139a.pdf | 合格 | -40 | 30
A339 | SF304080100022405078149803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165139 |  | 合格 | -40 | 30
A340 | SF308010100212408028010803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164935 | verify-device-calibration-img/8c8ea604-affa-4c1e-9f81-963a5573822f.pdf | 合格 | -40 | 30
A341 | SF308010100212408088007803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164972 | verify-device-calibration-img/f66b4cfc-22b0-4713-8839-d7e195d31e34.pdf | 合格 | -40 | 30
A342 | SF308010100212408088028803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164993 | verify-device-calibration-img/138822a5-0fe8-4d33-8c44-93a189763eaa.pdf | 合格 | -40 | 30
A343 | SF304070100022306148200803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166795 | verify-device-calibration-img/239ed21f-b057-4b26-8ee3-8a43ab40a241.pdf | 合格 | -40 | 30
A344 | SF304080100022405078183803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165163 |  | 合格 | -40 | 30
A345 | SF304070100022306148184803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166788 | verify-device-calibration-img/15cedfca-869c-4801-ac95-40cfdefb17cf.pdf | 合格 | -40 | 30
A346 | SF304070100022306148553803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166872 | verify-device-calibration-img/2dce1878-5b64-4cf1-b8c5-594a80a4dc19.pdf | 合格 | -40 | 30
A347 | SF304070100022306088250803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165189 |  | 合格 | -40 | 30
A348 | SF304070100022306028011803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165204 |  | 合格 | -40 | 30
A349 | SF304070100022306028022803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165207 |  | 合格 | -40 | 30
A350 | SF308010100212408028035803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164960 | verify-device-calibration-img/a8bbaf45-87fe-4a2c-ba4b-c67faf9573ab.pdf | 合格 | -40 | 30
A351 | SF308010100212408088057803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165022 | verify-device-calibration-img/e3e83f67-655b-401e-9942-7208bfe53ec7.pdf | 合格 | -40 | 30
A352 | SF304080100022405078187803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165165 |  | 合格 | -40 | 30
A353 | SF304080100022405078156803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165144 |  | 合格 | -40 | 30
A354 | SF308010100212408028033803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164958 | verify-device-calibration-img/a150645e-b584-40f0-ba51-0e33860a5360.pdf | 合格 | -40 | 30
A355 | SF304070100022306148457803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166854 | verify-device-calibration-img/12b0a234-8247-44c8-8242-ffca681871ed.pdf | 合格 | -40 | 30
A356 | SF304080100022405078026803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165045 | verify-device-calibration-img/5dca3a9b-3ded-4536-8a24-f87dae0512c1.pdf | 合格 | -40 | 30
A357 | SF304080100022405078159803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165145 |  | 合格 | -40 | 30
A358 | SF308010100212408028036803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164961 | verify-device-calibration-img/0c878fc8-c3b4-4033-9f3a-a08ee23bc340.pdf | 合格 | -40 | 30