## 000000000922250806004
点位编码 | 设备LID | 设备型号 | 校准单位 | 有效期开始 | 有效期截止 | 证书编号 | 证书图片名称 | 校准结果 | 校准区间下限 | 校准区间上限
A01 | SF304070100022306148263803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166809 | verify-device-calibration-img/d292d1c2-145e-432b-b05d-3b16535ebb7c.pdf | 合格 | -40 | 30
A02 | SF304070100022306088040803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165228 |  | 合格 | -40 | 30
A03 | SF304070100022306088117803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165248 |  | 合格 | -40 | 30
A04 | SF304070100022306088100803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165241 |  | 合格 | -40 | 30
A05 | SF304070100022306088292803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165199 |  | 合格 | -40 | 30
A06 | SF304070100022306148483803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166856 | verify-device-calibration-img/d83f3e3c-ae91-4c3f-9ea6-266b397f5599.pdf | 合格 | -40 | 30
A07 | SF304070100022306148345803 | SVB-YZ-REC-02
A08 | SF304070100022306148014803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166736 | verify-device-calibration-img/ba739484-80c6-4fae-a45f-4737ca94d86d.pdf | 合格 | -40 | 30
A09 | SF304070100022306148626803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166889 | verify-device-calibration-img/cc80be15-3edb-4bdd-969c-d6315707eb57.pdf | 合格 | -40 | 30
A10 | SF304070100022306088239803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165182 |  | 合格 | -40 | 30
A11 | SF308010100212408088034803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164999 | verify-device-calibration-img/d9156783-e9b5-4549-a062-8a7f5940368f.pdf | 合格 | -40 | 30
A12 | SF304070100022306148388803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166841 | verify-device-calibration-img/3bf20e75-824d-4baa-8656-3196dda1c657.pdf | 合格 | -40 | 30
A13 | SF304070100022306148565803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166876 | verify-device-calibration-img/8172d566-f785-41fe-a2ca-437b3e3cae0f.pdf | 合格 | -40 | 30
A14 | SF304070100022306148228803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166801 | verify-device-calibration-img/1dac5265-e0c0-44f4-83c3-42fa2e9e2c96.pdf | 合格 | -40 | 30
A15 | SF304070100022306148520803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166862 | verify-device-calibration-img/08b4c203-e18b-44d4-aafd-8c9f049c111a.pdf | 合格 | -40 | 30
A16 | SF304070100022306088300803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166733 | verify-device-calibration-img/695f9793-e4c1-4505-bdb2-b85519a5de33.pdf | 合格 | -40 | 30
A17 | SF308010100212408088004803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164969 | verify-device-calibration-img/9a477278-abf4-4507-8894-c603ca2366e2.pdf | 合格 | -40 | 30
A18 | SF308010100212408088052803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165017 | verify-device-calibration-img/c93ed2c7-bc83-41ca-9d95-c4876d88fb92.pdf | 合格 | -40 | 30
A19 | SF304070100022306148351803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166828 | verify-device-calibration-img/fc8a545b-dd36-4552-93b7-fb5eb4edf4fe.pdf | 合格 | -40 | 30