## 000000000922251124001
点位编码 | 设备LID | 设备型号 | 校准单位 | 有效期开始 | 有效期截止 | 证书编号 | 证书图片名称 | 校准结果 | 校准区间下限 | 校准区间上限
A01 | SF308010100212408028016803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164941 | verify-device-calibration-img/f0d1abcb-e2ea-4c05-ab7c-8671c36a5943.pdf | 合格 | -40 | 30
A02 | SF308010100212408028002803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164927 | verify-device-calibration-img/d1686110-3d3b-48c3-b551-cfc2a7ed53a6.pdf | 合格 | -40 | 30
A03 | SF308010100212408028003803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164928 | verify-device-calibration-img/38e97d2e-0059-4717-9e49-cde0e475ce3b.pdf | 合格 | -40 | 30
A04 | SF308010100212408088020803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164985 | verify-device-calibration-img/ba6ad402-8c5f-4037-b312-0e529b405ed2.pdf | 合格 | -40 | 30
A05 | SF308010100212408088032803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164997 | verify-device-calibration-img/245cb192-20c9-4b69-9669-9c0c70c0b193.pdf | 合格 | -40 | 30
A06 | SF308010100212408088060803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165025 | verify-device-calibration-img/a5ed186b-777b-4e93-85ff-4a644325bb82.pdf | 合格 | -40 | 30
A07 | SF308010100212408028025803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164950 | verify-device-calibration-img/854b8a71-02df-4bca-9099-dca5e986ce26.pdf | 合格 | -40 | 30
A08 | SF308010100212408088022803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164987 | verify-device-calibration-img/07ddaadf-3be2-4259-acb5-8a8c9ee48b14.pdf | 合格 | -40 | 30
A09 | SF308010100212408088012803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164977 | verify-device-calibration-img/aaa7dad7-bee7-490d-b307-3bca3f5a60ab.pdf | 合格 | -40 | 30
A10 | SF308010100212408088051803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165016 | verify-device-calibration-img/2fe29033-b5b7-4f1a-a6e7-661b378a8509.pdf | 合格 | -40 | 30