## 000000000922251124002
点位编码 | 设备LID | 设备型号 | 校准单位 | 有效期开始 | 有效期截止 | 证书编号 | 证书图片名称 | 校准结果 | 校准区间下限 | 校准区间上限
A01 | SF308010100212408028011803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164936 | verify-device-calibration-img/ca0ecc0a-c10e-42fa-8359-04d715e3a79f.pdf | 合格 | -40 | 30
A02 | SF308010100212408028018803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164943 | verify-device-calibration-img/5b91f041-57f5-4ddd-bebb-09dfd6c5ac21.pdf | 合格 | -40 | 30
A03 | SF308010100212408088042803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165007 | verify-device-calibration-img/2df0521f-67ab-40a0-beb4-4533f3f3d543.pdf | 合格 | -40 | 30
A04 | SF308010100212408088025803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164990 | verify-device-calibration-img/767bf6e0-1408-4f20-af3a-ab9df55521ce.pdf | 合格 | -40 | 30
A05 | SF308010100212408088021803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164986 | verify-device-calibration-img/cb44e21d-5c2c-4414-90ab-58104f25e9a8.pdf | 合格 | -40 | 30
A06 | SF308010100212408088001803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164966 | verify-device-calibration-img/cc1c3f45-3128-4491-b739-da468383b74e.pdf | 合格 | -40 | 30
A07 | SF308010100212408088018803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164983 | verify-device-calibration-img/86fba133-7f3c-40a4-9d6c-0cc4e00e19c6.pdf | 合格 | -40 | 30
A08 | SF308010100212408028038803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164963 | verify-device-calibration-img/b0fc247f-8e11-4f85-a7cd-ce3644da6e79.pdf | 合格 | -40 | 30
A09 | SF308010100212408028007803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164932 |  | 合格 | -40 | 30
A10 | SF308010100212408088051803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165016 | verify-device-calibration-img/2fe29033-b5b7-4f1a-a6e7-661b378a8509.pdf | 合格 | -40 | 30