## 000000000922251124003
点位编码 | 设备LID | 设备型号 | 校准单位 | 有效期开始 | 有效期截止 | 证书编号 | 证书图片名称 | 校准结果 | 校准区间下限 | 校准区间上限
A01 | SF304070100022306088117803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165248 |  | 合格 | -40 | 30
A02 | SF304070100022306148142803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166775 | verify-device-calibration-img/55743f94-ddec-4a07-b779-0bed3935971b.pdf | 合格 | -40 | 30
A03 | SF304070100022306088109803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165245 |  | 合格 | -40 | 30
A04 | SF304070100022306148190803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166791 | verify-device-calibration-img/2b446b04-a60b-442d-bd02-5a1699b4ec1d.pdf | 合格 | -40 | 30
A05 | SF304070100022306148117803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166762 | verify-device-calibration-img/5c85033d-a44c-44fe-b5f7-d136cd14fa5f.pdf | 合格 | -40 | 30
A06 | SF304070100022306148596803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166883 | verify-device-calibration-img/15b47399-de3a-40c8-8778-83fb1c481ae5.pdf | 合格 | -40 | 30
A07 | SF304070100022306148346803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166827 | verify-device-calibration-img/49ca3797-1577-40ce-9660-d5a2679546ca.pdf | 合格 | -40 | 30
A08 | SF304070100022306148259803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166808 | verify-device-calibration-img/27ec825a-efa7-41c7-a482-385c18fa4755.pdf | 合格 | -40 | 30
A09 | SF304070100022306148128803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166766 | verify-device-calibration-img/0c3b9b01-c86f-43e7-a9dc-75995f29f5f9.pdf | 合格 | -40 | 30
A10 | SF308010100212408088051803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165016 | verify-device-calibration-img/2fe29033-b5b7-4f1a-a6e7-661b378a8509.pdf | 合格 | -40 | 30