## 000000000922251124006
点位编码 | 设备LID | 设备型号 | 校准单位 | 有效期开始 | 有效期截止 | 证书编号 | 证书图片名称 | 校准结果 | 校准区间下限 | 校准区间上限
A01 | SF308010100212408088039803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165004 | verify-device-calibration-img/a3717bda-f349-4cfa-a00f-1135401a5fc8.pdf | 合格 | -40 | 30
A02 | SF308010100212408028036803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164961 | verify-device-calibration-img/0c878fc8-c3b4-4033-9f3a-a08ee23bc340.pdf | 合格 | -40 | 30
A03 | SF308010100212408088037803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165002 | verify-device-calibration-img/469756d7-694d-49d6-b9c3-78429f7147fa.pdf | 合格 | -40 | 30
A04 | SF308010100212408088047803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165012 | verify-device-calibration-img/0cc6469a-2afa-43fe-8349-cb854cea469f.pdf | 合格 | -40 | 30
A05 | SF308010100212408028027803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164952 | verify-device-calibration-img/63b7524d-df27-4919-818b-59c164e828ab.pdf | 合格 | -40 | 30
A06 | SF308010100212408028032803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164957 | verify-device-calibration-img/42958e71-ad47-4669-a5e4-7bde81381f19.pdf | 合格 | -40 | 30
A07 | SF308010100212408028035803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164960 | verify-device-calibration-img/a8bbaf45-87fe-4a2c-ba4b-c67faf9573ab.pdf | 合格 | -40 | 30
A08 | SF308010100212408028020803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164945 | verify-device-calibration-img/7c77069c-5844-42fc-9a2f-d667acd083ea.pdf | 合格 | -40 | 30
A09 | SF308010100212408088038803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165003 | verify-device-calibration-img/4536fa15-dd2b-4aa6-a0a3-8529ddcf8e9e.pdf | 合格 | -40 | 30
A10 | SF308010100212408088051803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165016 | verify-device-calibration-img/2fe29033-b5b7-4f1a-a6e7-661b378a8509.pdf | 合格 | -40 | 30