## 000000000922251124007
点位编码 | 设备LID | 设备型号 | 校准单位 | 有效期开始 | 有效期截止 | 证书编号 | 证书图片名称 | 校准结果 | 校准区间下限 | 校准区间上限
A01 | SF308010100212408088058803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165023 | verify-device-calibration-img/289d1778-3718-4cfd-8d68-4057681b330d.pdf | 合格 | -40 | 30
A02 | SF308010100212408088043803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165008 | verify-device-calibration-img/a9e00b25-1894-4d2c-b291-57e6912399d4.pdf | 合格 | -40 | 30
A03 | SF308010100212408088052803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165017 | verify-device-calibration-img/c93ed2c7-bc83-41ca-9d95-c4876d88fb92.pdf | 合格 | -40 | 30
A04 | SF308010100212408088006803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164971 | verify-device-calibration-img/e8fc0473-9031-4a09-a77f-c8bd3f37d242.pdf | 合格 | -40 | 30
A05 | SF308010100212408028028803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164953 | verify-device-calibration-img/bf4009e3-454a-48d5-90e3-5fd8698facd0.pdf | 合格 | -40 | 30
A06 | SF308010100212408088030803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164995 | verify-device-calibration-img/a69410ef-ac4b-4c96-b108-48d624e0d6a5.pdf | 合格 | -40 | 30
A07 | SF308010100212408088048803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165013 | verify-device-calibration-img/9b0d992e-b642-410d-987c-4b022a66b8a0.pdf | 合格 | -40 | 30
A08 | SF308010100212408088050803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165015 | verify-device-calibration-img/36a588d4-796a-4da0-a2ca-a89502e94246.pdf | 合格 | -40 | 30
A09 | SF308010100212408088059803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165024 | verify-device-calibration-img/eedb8ef4-104f-463b-9c49-2e28db60b172.pdf | 合格 | -40 | 30
A10 | SF308010100212408088051803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165016 | verify-device-calibration-img/2fe29033-b5b7-4f1a-a6e7-661b378a8509.pdf | 合格 | -40 | 30