## 000000000922251124008
点位编码 | 设备LID | 设备型号 | 校准单位 | 有效期开始 | 有效期截止 | 证书编号 | 证书图片名称 | 校准结果 | 校准区间下限 | 校准区间上限
A01 | SF304070100022306028044803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165216 |  | 合格 | -40 | 30
A02 | SF304070100022306148166803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166786 | verify-device-calibration-img/371ba1be-5769-4a07-bcb6-da01aa7db184.pdf | 合格 | -40 | 30
A03 | SF304070100022306148205803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166796 | verify-device-calibration-img/bed46e5b-d9ca-4d3d-9c84-63d7a78d9c48.pdf | 合格 | -40 | 30
A04 | SF304070100022306148323803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166822 | verify-device-calibration-img/a6838776-aa82-408d-8778-2996248f0e86.pdf | 合格 | -40 | 30
A05 | SF304070100022306088137803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165253 |  | 合格 | -40 | 30
A06 | SF304070100022306148379803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166838 | verify-device-calibration-img/d509ad2d-45fb-4fc2-906e-50865d6094e2.pdf | 合格 | -40 | 30
A07 | SF304070100022306088075803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165236 |  | 合格 | -40 | 30
A08 | SF304070100022306088232803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165179 |  | 合格 | -40 | 30
A09 | SF304070100022306028046803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165218 |  | 合格 | -40 | 30
A10 | SF308010100212408088051803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165016 | verify-device-calibration-img/2fe29033-b5b7-4f1a-a6e7-661b378a8509.pdf | 合格 | -40 | 30