## 000000000922251124010
点位编码 | 设备LID | 设备型号 | 校准单位 | 有效期开始 | 有效期截止 | 证书编号 | 证书图片名称 | 校准结果 | 校准区间下限 | 校准区间上限
A01 | SF308010100212408088016803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164981 | verify-device-calibration-img/f6462eb6-2585-4e30-8906-d49045386a65.pdf | 合格 | -40 | 30
A02 | SF308010100212408088005803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164970 | verify-device-calibration-img/d2330b59-f238-44f0-902f-a27073a4fabd.pdf | 合格 | -40 | 30
A03 | SF308010100212408088023803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164988 | verify-device-calibration-img/1502a4f1-d5a6-464a-9687-b8ec84c2c885.pdf | 合格 | -40 | 30
A04 | SF308010100212408028001803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164926 | verify-device-calibration-img/abc7b10a-409b-4d3a-b4e3-ad2483d51bfc.pdf | 合格 | -40 | 30
A05 | SF308010100212408088044803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165009 | verify-device-calibration-img/6276d48d-2d4c-4e35-bc54-5b63ba7c9c8a.pdf | 合格 | -40 | 30
A06 | SF308010100212408088019803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164984 | verify-device-calibration-img/82104a45-25d5-4830-92f6-eb3953a3cad6.pdf | 合格 | -40 | 30
A07 | SF308010100212408088014803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164979 | verify-device-calibration-img/b3385b28-a06b-4df9-ad24-57c1b8d08b28.pdf | 合格 | -40 | 30
A08 | SF308010100212408028034803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164959 | verify-device-calibration-img/04015b8b-3646-4316-a5fd-73ca94b6b8ab.pdf | 合格 | -40 | 30
A09 | SF308010100212408088055803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165020 | verify-device-calibration-img/f6bea6b1-ec5d-4037-8773-fcf613854e67.pdf | 合格 | -40 | 30
A10 | SF308010100212408088051803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165016 | verify-device-calibration-img/2fe29033-b5b7-4f1a-a6e7-661b378a8509.pdf | 合格 | -40 | 30