## 000000000922251218002
点位编码 | 设备LID | 设备型号 | 校准单位 | 有效期开始 | 有效期截止 | 证书编号 | 证书图片名称 | 校准结果 | 校准区间下限 | 校准区间上限
A001 | SF308010100212408028036803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001463972G1 | verify-device-calibration-img/36c772a0-dc25-43a3-a9de-a191e177aacd.pdf | 合格 | -30 | 30
A002 | SF304080100022405078153803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001483994G1 | verify-device-calibration-img/1d7fc5f6-5689-4fb7-8666-b6e76c6897a6.pdf | 合格 | -30 | 30
A003 | SF304080100022405078159803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001483962G1 | verify-device-calibration-img/3b784e92-2e07-435a-9c21-0751ee9e13b1.pdf | 合格 | -30 | 30
A004 | SF304080100022405078165803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001483989G1 | verify-device-calibration-img/001854bd-82bf-4dce-b7f9-ed6f8e74bea3.pdf | 合格 | -30 | 30
A005 | SF304080100022405078162803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001483997G1 | verify-device-calibration-img/c3862725-a84b-4ac6-a99e-469d04b4c7b4.pdf | 合格 | -30 | 30
A006 | SF304080100022405078150803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001483967G1 | verify-device-calibration-img/d2c202d9-4b8c-4a98-9783-93fd41fe925e.pdf | 合格 | -30 | 30
A007 | SF304070100022306148253803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494045G1 | verify-device-calibration-img/2fdd7564-e4e7-46d1-88a5-21053e4a3f94.pdf | 合格 | -40 | 30
A008 | SF304080100022405078073803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484092G1 | verify-device-calibration-img/c9cff13d-5b46-4975-8edc-74aca39f4386.pdf | 合格 | -40 | 30
A009 | SF304080100022405078050803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484005G1 | verify-device-calibration-img/e690cc1b-099f-4a59-a399-4361f1bb2d9a.pdf | 合格 | -40 | 30
A010 | SF304080100022405078114803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484017G1 | verify-device-calibration-img/b5b075ba-abd4-447e-b2fa-5c7e250b1934.pdf | 合格 | -40 | 30
A011 | SF304080100022405078187803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001483974G1 | verify-device-calibration-img/4b8e4893-25d3-4c40-ad3b-6506dffc63e7.pdf | 合格 | -30 | 30
A012 | SF304080100022405078143803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001483988G1 | verify-device-calibration-img/397b5cb7-68d1-44a1-9e0c-ec6a84898301.pdf | 合格 | -30 | 30
A013 | SF304080100022405078107803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484069G1 | verify-device-calibration-img/04e8db91-d234-4491-973e-9b69bf082429.pdf | 合格 | -40 | 30
A014 | SF304080100022405078088803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484097G1 | verify-device-calibration-img/80fcf6e4-b2b7-4766-8aca-5dcab9d6c633.pdf | 合格 | -40 | 30
A015 | SF304080100022405078082803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484028G1 | verify-device-calibration-img/fc51d62c-044d-45e5-846a-71b75217a9b9.pdf | 合格 | -40 | 30
A016 | SF304080100022405078024803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484063G1 | verify-device-calibration-img/0d9a8bcd-013a-4fce-b426-f8c19e47fe7d.pdf | 合格 | -40 | 30
A017 | SF304080100022405078012803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484036G1 | verify-device-calibration-img/2157256f-11f2-4698-9dac-0fcb458105fc.pdf | 合格 | -40 | 30
A018 | SF304080100022405078123803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484033G1 | verify-device-calibration-img/a0e1759d-3fdf-4a22-ad37-8497e04a3d08.pdf | 合格 | -40 | 30
A019 | SF304080100022405078060803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484101G1 | verify-device-calibration-img/7df6b7a0-6bda-47d8-bcf7-ad04632d9535.pdf | 合格 | -40 | 30
A020 | SF308010100212408088018803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001453963G1 | verify-device-calibration-img/8ca77e1a-1a75-40a8-993f-5473aaa034ec.pdf | 合格 | -30 | 30
A021 | SF304080100022405078161803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001483972G1 | verify-device-calibration-img/47f76b07-86c0-4a1e-b69b-ee03a58f542a.pdf | 合格 | -30 | 30
A022 | SF304080100022405078199803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001483987G1 | verify-device-calibration-img/b9981260-d495-4e67-abd9-c6187836caf6.pdf | 合格 | -30 | 30
A023 | SF304080100022405078068803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484094G1 | verify-device-calibration-img/ea1c7cbf-956e-4b71-a1f3-6155d457ea4f.pdf | 合格 | -40 | 30
A024 | SF304080100022405078151803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001483999G1 | verify-device-calibration-img/f356852d-6c25-44cb-b9a9-605e8a62a698.pdf | 合格 | -30 | 30
A025 | SF304080100022405078009803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484064G1 | verify-device-calibration-img/4e68b76c-0128-4906-8d7a-357792f493ae.pdf | 合格 | -40 | 30
A026 | SF304080100022405078043803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484044G1 | verify-device-calibration-img/1df1c3f5-90b3-48bf-8aaf-1f5319f76912.pdf | 合格 | -40 | 30
A027 | SF304080100022405078080803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484072G1 | verify-device-calibration-img/02586823-73b7-4085-94ca-8bc3c4ce7094.pdf | 合格 | -40 | 30
A028 | SF304080100022405078101803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484021G1 | verify-device-calibration-img/86ef8376-016c-44bd-9010-d27115927623.pdf | 合格 | -40 | 30
A029 | SF304080100022405078069803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484031G1 | verify-device-calibration-img/6e7a04cd-5aaa-4139-81d2-58c1286d4c90.pdf | 合格 | -40 | 30
A030 | SF304080100022405078029803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484104G1 | verify-device-calibration-img/09ccc121-0362-4340-9f7c-adac0e927320.pdf | 合格 | -40 | 30
A031 | SF308010100212408028032803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001453957G1 | verify-device-calibration-img/fe88e96a-354a-472c-bd6f-4fb1cd20c95d.pdf | 合格 | -30 | 30
A032 | SF308010100212408088019803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001453968G1 | verify-device-calibration-img/89b0df3f-6cf5-4dd9-8a4c-610c400f956a.pdf | 合格 | -30 | 30
A033 | SF308010100212408088010803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001464003G1 | verify-device-calibration-img/e8fb2bec-50d3-4ab6-97fa-f16d8e4282f1.pdf | 合格 | -30 | 30
A034 | SF308010100212408088053803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001463978G1 | verify-device-calibration-img/cdb1da57-fa23-43ea-a096-36c4882f161f.pdf | 合格 | -30 | 30
A035 | SF308010100212408088001803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001463989G1 | verify-device-calibration-img/b25351ee-b104-4311-83f6-86ee965f03d6.pdf | 合格 | -30 | 30
A036 | SF308010100212408028028803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001453981G1 | verify-device-calibration-img/24e3e29b-2ad1-4e31-b6c5-ada6f4944cdb.pdf | 合格 | -30 | 30
A037 | SF308010100212408028008803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001463959G1 | verify-device-calibration-img/054f6cc9-6648-407c-8fe3-849e8a900ac0.pdf | 合格 | -30 | 30
A038 | SF308010100212408088054803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001463980G1 | verify-device-calibration-img/85babdce-04e2-4a81-92b5-4fd0e4de32e2.pdf | 合格 | -30 | 30
A039 | SF308010100212408088033803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001453960G1 | verify-device-calibration-img/8e21bd02-540d-4717-b7e5-fc7e49f5c42d.pdf | 合格 | -30 | 30
A040 | SF308010100212408028023803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001463967G1 | verify-device-calibration-img/1704c6af-82b9-4077-91c4-0ee0cae7ebe5.pdf | 合格 | -30 | 30
A041 | SF304080100022405078181803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001483960G1 | verify-device-calibration-img/e4b1def3-c36f-4b13-9a35-857b3d4d4d7d.pdf | 合格 | -30 | 30
A042 | SF304080100022405078115803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484082G1 | verify-device-calibration-img/9908e38c-e4a5-4a42-8882-07519386c8c7.pdf | 合格 | -40 | 30
A043 | SF308010100212408028004803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454000G1 | verify-device-calibration-img/9ba460e8-68cb-45e1-b2be-0110ef830e2d.pdf | 合格 | -30 | 30
A044 | SF304080100022405078056803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484077G1 | verify-device-calibration-img/f775a546-bd19-4a75-9fa6-f622dc3570d8.pdf | 合格 | -40 | 30
A045 | SF304080100022405078097803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484026G1 | verify-device-calibration-img/baf8f002-afdf-4871-83dd-324a8dae4307.pdf | 合格 | -40 | 30
A046 | SF304080100022405078048803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484090G1 | verify-device-calibration-img/0dbbb3b4-80d0-41b6-adfc-d4b0b79ceb62.pdf | 合格 | -40 | 30
A047 | SF304080100022405078134803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484000G1 | verify-device-calibration-img/702b7d86-e2d6-47a2-bb03-77918de5678d.pdf | 合格 | -30 | 30
A048 | SF304080100022405078121803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484089G1 | verify-device-calibration-img/06388b23-32fe-4188-8f6c-c96d7ddc0f95.pdf | 合格 | -40 | 30
A049 | SF304080100022405078026803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484103G1 | verify-device-calibration-img/58046000-1c46-4a4e-b325-33e6e76993bf.pdf | 合格 | -40 | 30
A050 | SF308010100212408088027803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001463990G1 | verify-device-calibration-img/03474632-f5ed-42c2-b7e1-e367c7c463ce.pdf | 合格 | -30 | 30
A051 | SF308010100212408088057803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001464004G1 | verify-device-calibration-img/9732db3c-3ba4-49bb-9c77-7002c2e594ac.pdf | 合格 | -30 | 30
A052 | SF308010100212408088003803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001463963G1 | verify-device-calibration-img/458f673a-46a6-43a8-a416-c6089ee1a6ae.pdf | 合格 | -30 | 30
A053 | SF308010100212408088016803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001453989G1 | verify-device-calibration-img/fc72ab0b-803d-4960-a441-c2401ed4b016.pdf | 合格 | -30 | 30
A054 | SF308010100212408088008803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001453962G1 | verify-device-calibration-img/40ba5d40-41f2-4af2-98c7-642caf299098.pdf | 合格 | -30 | 30
A055 | SF308010100212408028034803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001463962G1 | verify-device-calibration-img/aa74f201-3919-4240-872a-d6a8eb75080b.pdf | 合格 | -30 | 30
A056 | SF308010100212408088060803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454004G1 | verify-device-calibration-img/9ef3f076-3d47-4760-8103-946169f95b4b.pdf | 合格 | -30 | 30
A057 | SF308010100212408088021803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001464001G1 | verify-device-calibration-img/428636b0-5043-4682-a873-990be86b3b30.pdf | 合格 | -30 | 30
A058 | SF308010100212408088056803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001463987G1 | verify-device-calibration-img/ec844915-36ff-446f-9b20-7020a37ec538.pdf | 合格 | -30 | 30
A059 | SF308010100212408028005803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001463993G1 | verify-device-calibration-img/6868feb9-5405-4bcb-ab95-7f3f6cd7fc7e.pdf | 合格 | -30 | 30
A060 | SF308010100212408028039803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001463995G1 | verify-device-calibration-img/4d3f87f5-3881-40c2-aa56-91267cddb13f.pdf | 合格 | -30 | 30
A061 | SF308010100212408028022803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001463958G1 | verify-device-calibration-img/e304b2f4-5ce7-4e92-8fe2-a9511583e9b7.pdf | 合格 | -30 | 30
A062 | SF308010100212408028020803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001463957G1 | verify-device-calibration-img/d5123dc9-e344-4c48-82a7-e7d63fd9522f.pdf | 合格 | -30 | 30
A063 | SF308010100212408088055803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001453978G1 | verify-device-calibration-img/73160688-20d5-493f-bd41-c3f88bd2237a.pdf | 合格 | -30 | 30
A064 | SF308010100212408088048803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001453979G1 | verify-device-calibration-img/52cf6ec1-b87e-4164-a476-a4e6021203d9.pdf | 合格 | -30 | 30
A065 | SF308010100212408088043803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001463970G1 | verify-device-calibration-img/db0ab764-ecbb-47e2-8227-28778fcdfa9e.pdf | 合格 | -30 | 30
A066 | SF308010100212408028006803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001464000G1 | verify-device-calibration-img/0cc22f76-65e7-40eb-8122-5996732a9ca7.pdf | 合格 | -30 | 30
A067 | SF308010100212408028026803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001463999G1 | verify-device-calibration-img/b946b41f-08d8-4e4a-93da-b662c197cd48.pdf | 合格 | -30 | 30
A068 | SF308010100212408028003803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001453993G1 | verify-device-calibration-img/756c80c9-b107-4ad4-ab61-10bb143c6055.pdf | 合格 | -30 | 30
A069 | SF308010100212408028033803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001453958G1 | verify-device-calibration-img/a3fb301c-347d-4c03-8490-cc75f8ddde6b.pdf | 合格 | -30 | 30
A070 | SF308010100212408028029803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001463994G1 | verify-device-calibration-img/fac67cbc-44c4-4b15-889d-91b9dbd732fa.pdf | 合格 | -30 | 30
A071 | SF304070100022306088033803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474087G1 | verify-device-calibration-img/4f158b86-6c9f-4d64-a59e-79536e6f715e.pdf | 合格 | -40 | 30
A072 | SF304070100022306148163803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494030G1 | verify-device-calibration-img/80a60543-3ce9-4078-8ba3-4785ba59c7fa.pdf | 合格 | -40 | 30
A073 | SF304070100022306088136803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454056G1 | verify-device-calibration-img/9f665d0b-4ccb-48bd-919c-b286789eb942.pdf | 合格 | -40 | 30
A074 | SF304070100022306148254803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494051G1 | verify-device-calibration-img/283f8b3c-af18-4caf-8ce4-809a1c26305c.pdf | 合格 | -40 | 30
A075 | SF308010100212408088022803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001453983G1 | verify-device-calibration-img/90265213-f3f7-479c-bc82-6cf4ef965a47.pdf | 合格 | -30 | 30
A076 | SF308010100212408088028803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001453966G1 | verify-device-calibration-img/17e5ad26-3b6a-43fe-ae1c-b282d40a1c71.pdf | 合格 | -30 | 30
A077 | SF308010100212408088037803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001463955G1 | verify-device-calibration-img/81f31242-7738-4909-97f4-6612a3befbd9.pdf | 合格 | -30 | 30
A078 | SF308010100212408028009803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001463977G1 | verify-device-calibration-img/ec8a0840-3500-4d3a-85a6-551641eb14e3.pdf | 合格 | -30 | 30
A079 | SF308010100212408028031803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001453998G1 | verify-device-calibration-img/d5e0d254-fb0d-4198-9c02-2eb97be8aa38.pdf | 合格 | -30 | 30
A080 | SF308010100212408028037803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001463991G1 | verify-device-calibration-img/6fb881ec-d2bf-4f91-bd58-d72f06bece3e.pdf | 合格 | -30 | 30
A081 | SF304070100022306148029803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454005G1 | verify-device-calibration-img/c8dc2c41-c9ec-4bd6-bfcf-896408931e16.pdf | 合格 | -40 | 30
A082 | SF304070100022306148044803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454076G1 | verify-device-calibration-img/5bfc3160-ea88-49ca-836c-9c6e94aa1fa1.pdf | 合格 | -40 | 30
A083 | SF304070100022306148025803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454016G1 | verify-device-calibration-img/8f97c4f3-117d-4a6d-b83e-86adf60615af.pdf | 合格 | -40 | 30
A084 | SF304070100022306148194803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494018G1 | verify-device-calibration-img/069a69df-0780-4dca-a723-e673338e40ff.pdf | 合格 | -40 | 30
A085 | SF304070100022306148290803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454054G1 | verify-device-calibration-img/7afa4ebc-2b78-422f-acb3-9e0fa662af92.pdf | 合格 | -40 | 30
A086 | SF304070100022306088205803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474096G1 | verify-device-calibration-img/b8e06f9a-0e90-4811-ab93-6d61b8346b0c.pdf | 合格 | -40 | 30
A087 | SF304070100022306088038803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474063G1 | verify-device-calibration-img/42843cfb-2a8c-4e98-98fa-c51c2d9b32d9.pdf | 合格 | -40 | 30
A088 | SF304070100022306148285803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494025G1 | verify-device-calibration-img/0da72081-46d1-4ab1-8170-b048d91f0233.pdf | 合格 | -40 | 30
A089 | SF304070100022306028011803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474099G1 | verify-device-calibration-img/cc4630dc-f941-4399-865e-193f2200316c.pdf | 合格 | -40 | 30
A090 | SF304070100022306088021803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474051G1 | verify-device-calibration-img/179a296f-91e8-4cf6-af2b-7de2b4f910c6.pdf | 合格 | -40 | 30
A091 | SF304080100022405078023803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484087G1 | verify-device-calibration-img/e8d5f395-ff97-43c2-a868-664dd27aca88.pdf | 合格 | -40 | 30
A092 | SF304070100022306088226803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454035G1 | verify-device-calibration-img/ebddc94a-0fd3-4bfb-ac26-b4b79fedd340.pdf | 合格 | -40 | 30
A093 | SF304070100022306148320803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494035G1 | verify-device-calibration-img/018e07ec-14f4-4280-89b7-38ae63322ca2.pdf | 合格 | -40 | 30
A094 | SF304070100022306148655803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494026G1 | verify-device-calibration-img/932ad447-ab45-498b-be4c-105608ddf4ad.pdf | 合格 | -40 | 30
A095 | SF304070100022306088257803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454070G1 | verify-device-calibration-img/d202aac3-57b1-4f42-8dcd-d89ec1091e52.pdf | 合格 | -40 | 30
A096 | SF304070100022306148507803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494094G1 | verify-device-calibration-img/87867dd1-678f-4ea1-a1fb-8b4c98b27c00.pdf | 合格 | -40 | 30
A097 | SF304070100022306148063803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474050G1 | verify-device-calibration-img/85f9cd5e-8407-43ae-84a6-46a1b34c8d3c.pdf | 合格 | -40 | 30
A098 | SF304070100022306088165803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474005G1 | verify-device-calibration-img/822949a2-bdae-4808-af23-ca6cdbbe8570.pdf | 合格 | -40 | 30
A099 | SF304070100022306148578803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454053G1 | verify-device-calibration-img/3d8fd61b-ac5c-49a6-a3d8-6b6f91a6044f.pdf | 合格 | -40 | 30
A100 | SF304070100022306088234803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474024G1 | verify-device-calibration-img/f5a02df1-4061-4315-91e3-1f7e5249954a.pdf | 合格 | -40 | 30
A101 | SF304070100022306088241803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474072G1 | verify-device-calibration-img/13242908-33da-43a8-887c-de366e96ba95.pdf | 合格 | -40 | 30
A102 | SF304070100022306148215803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494020G1 | verify-device-calibration-img/371f436e-6047-4a12-9bcb-8bcc9b61b652.pdf | 合格 | -40 | 30
A103 | SF304070100022306148184803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494102G1 | verify-device-calibration-img/ed9e3dc1-0b7d-441b-8ab4-627af62340e2.pdf | 合格 | -40 | 30
A104 | SF304070100022306148356803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454100G1 | verify-device-calibration-img/ba6339d2-eddb-407d-a483-16e178cab5e1.pdf | 合格 | -40 | 30
A105 | SF304070100022306148030803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474039G1 | verify-device-calibration-img/691a699d-7320-4b30-96cb-f3e056662272.pdf | 合格 | -40 | 30
A106 | SF304070100022306148015803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454044G1 | verify-device-calibration-img/8482ef07-1518-4012-9e5a-e295513ea35c.pdf | 合格 | -40 | 30
A107 | SF304070100022306148142803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454057G1 | verify-device-calibration-img/4d62502a-84f2-4e90-9f5a-5dc8cfa0b821.pdf | 合格 | -40 | 30
A108 | SF304070100022306148523803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494066G1 | verify-device-calibration-img/c6b3dd19-4317-4f9c-9778-803b049446f0.pdf | 合格 | -40 | 30
A109 | SF304070100022306088048803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474041G1 | verify-device-calibration-img/d758f6b4-a1a4-44c6-85c4-6201542e1622.pdf | 合格 | -40 | 30
A110 | SF304070100022306148345803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494329G1 |  | 合格 | -40 | 30
A111 | SF304070100022306148393803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494005G1 | verify-device-calibration-img/0c8ec64e-d7e9-4b96-a7c2-b1e8a5179d73.pdf | 合格 | -40 | 30
A112 | SF304070100022306088249803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474007G1 | verify-device-calibration-img/a397a620-7167-400f-a649-69c0df5520ce.pdf | 合格 | -40 | 30
A113 | SF304070100022306088201803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474049G1 | verify-device-calibration-img/0f0d8116-1c29-43d7-89be-78e3222313fb.pdf | 合格 | -40 | 30
A114 | SF304070100022306088230803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474009G1 | verify-device-calibration-img/5a6b121b-4a1b-4846-8250-9d18c3e330d6.pdf | 合格 | -40 | 30
A115 | SF304070100022306148596803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454017G1 | verify-device-calibration-img/5f048614-4c14-48e9-8ed7-f1d65cee7ac9.pdf | 合格 | -40 | 30
A116 | SF304070100022306148415803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494071G1 | verify-device-calibration-img/5f270795-45bb-4ab7-a310-7d46212d5343.pdf | 合格 | -40 | 30
A117 | SF304070100022306148654803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454089G1 | verify-device-calibration-img/e4df044e-8094-4880-b182-6bb73f217397.pdf | 合格 | -40 | 30
A118 | SF304070100022306148587803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494007G1 | verify-device-calibration-img/6fc30300-7794-4d50-8579-565699deae7b.pdf | 合格 | -40 | 30
A119 | SF304070100022306148536803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454050G1 | verify-device-calibration-img/db6fcc7c-0b7d-425d-953b-4beadad8da94.pdf | 合格 | -40 | 30
A120 | SF304070100022306148659803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454080G1 | verify-device-calibration-img/fe94413d-e51b-420b-9c1b-d694568f9c4d.pdf | 合格 | -40 | 30
A121 | SF304070100022306088104803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474013G1 | verify-device-calibration-img/02feb5ca-37ed-486f-b551-23857a86d044.pdf | 合格 | -40 | 30
A122 | SF304070100022306088248803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474073G1 | verify-device-calibration-img/83748d13-357c-48c9-8f8a-b932081b7e4f.pdf | 合格 | -40 | 30
A123 | SF304070100022306088262803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474054G1 | verify-device-calibration-img/2f7f8e56-10aa-457c-ae41-d79a74e7912a.pdf | 合格 | -40 | 30
A124 | SF304070100022306148134803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454094G1 | verify-device-calibration-img/dddd125f-0e48-428c-9ab5-74fba1bbc0b0.pdf | 合格 | -40 | 30
A125 | SF304070100022306028046803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454018G1 | verify-device-calibration-img/f6c5a19f-e599-4a63-9450-3003d156dee9.pdf | 合格 | -40 | 30
A126 | SF304070100022306148379803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454037G1 | verify-device-calibration-img/9581bf7f-2e3b-4d5a-988a-ec4d65d27ec0.pdf | 合格 | -40 | 30
A127 | SF304070100022306028037803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474036G1 | verify-device-calibration-img/261129b0-5e79-49b3-84af-323d0fb94dec.pdf | 合格 | -40 | 30
A128 | SF304070100022306148355803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494013G1 | verify-device-calibration-img/d238a5d6-9bad-49aa-ac54-9c4338638b11.pdf | 合格 | -40 | 30
A129 | SF304070100022306148563803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494093G1 | verify-device-calibration-img/d7d4bbba-b315-4ee3-b7fa-ef5f401fe314.pdf | 合格 | -40 | 30
A130 | SF304070100022306088109803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454048G1 | verify-device-calibration-img/9d98df5c-c12a-48e9-919f-e98407736d72.pdf | 合格 | -40 | 30
A131 | SF304070100022306088214803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474066G1 | verify-device-calibration-img/c6d3828e-f6b4-4066-a01b-602547d1afc3.pdf | 合格 | -40 | 30
A132 | SF304070100022306148190803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454038G1 | verify-device-calibration-img/1cdaaf76-2143-49dd-a606-4296af54e3b9.pdf | 合格 | -40 | 30
A133 | SF304070100022306148288803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494103G1 | verify-device-calibration-img/183fea1c-5a45-4ec7-b50f-fa8bbe2d2d6d.pdf | 合格 | -40 | 30
A134 | SF304070100022306028044803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454008G1 | verify-device-calibration-img/2dacf670-87af-41e0-90c2-de9e3a9d96ee.pdf | 合格 | -40 | 30
A135 | SF304070100022306148006803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454023G1 | verify-device-calibration-img/dc732cf0-777f-418a-a649-668ef36fefb9.pdf | 合格 | -40 | 30
A136 | SF304070100022306028042803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474067G1 | verify-device-calibration-img/cf73ca1d-1897-467b-b3f1-c87198f7fa1f.pdf | 合格 | -40 | 30
A137 | SF304070100022306088242803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474028G1 | verify-device-calibration-img/c84b35ac-d2ae-4b4f-af44-5d9c7594dd58.pdf | 合格 | -40 | 30
A138 | SF304070100022306088039803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454020G1 | verify-device-calibration-img/f5dcf44d-e776-4a54-9c50-6438267fb1b8.pdf | 合格 | -40 | 30
A139 | SF304070100022306148590803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494040G1 | verify-device-calibration-img/de041ae4-78eb-4e0d-a883-6b3c8c070813.pdf | 合格 | -40 | 30
A140 | SF304070100022306088289803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474088G1 | verify-device-calibration-img/773b6cff-0e3b-4e18-8708-c481dc787c31.pdf | 合格 | -40 | 30
A141 | SF304070100022306028029803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474042G1 | verify-device-calibration-img/8af1ec25-6226-49ad-9a5b-bc09e68c8e10.pdf | 合格 | -40 | 30
A142 | SF304070100022306028010803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454030G1 | verify-device-calibration-img/1202bc81-9306-4ee2-bfd0-32a169bb371d.pdf | 合格 | -40 | 30
A143 | SF304070100022306148351803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494032G1 | verify-device-calibration-img/786f1434-7b35-4488-891f-8e868e20a471.pdf | 合格 | -40 | 30
A144 | SF304070100022306148640803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454095G1 | verify-device-calibration-img/ae161ff2-bbaa-439b-883e-c7aadd8dd874.pdf | 合格 | -40 | 30
A145 | SF304070100022306088293803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474014G1 | verify-device-calibration-img/9a96e336-26b8-48af-b7e2-69d01f9934ed.pdf | 合格 | -40 | 30
A146 | SF304070100022306148324803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454088G1 | verify-device-calibration-img/bc530ae9-6db0-447a-90ff-2594d022cfce.pdf | 合格 | -40 | 30
A147 | SF304070100022306088189803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474098G1 | verify-device-calibration-img/3151a740-5621-4270-8c7c-92516245ff8d.pdf | 合格 | -40 | 30
A148 | SF304070100022306148448803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494101G1 | verify-device-calibration-img/5c70bc2e-72b7-4484-a951-957069cee95b.pdf | 合格 | -40 | 30
A149 | SF304070100022306148067803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474043G1 | verify-device-calibration-img/97a54eaf-4c25-4c9e-83b1-be40826a4019.pdf | 合格 | -40 | 30
A150 | SF304070100022306148280803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494063G1 | verify-device-calibration-img/7151187f-63aa-4dd3-aed2-31de15cf4d54.pdf | 合格 | -40 | 30
A151 | SF304070100022306148217803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454055G1 | verify-device-calibration-img/fde7543d-38f2-4354-bcb7-c6d80d667b32.pdf | 合格 | -40 | 30
A152 | SF304070100022306088287803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454032G1 | verify-device-calibration-img/e82c6962-b437-4914-a5dc-39c16f043508.pdf | 合格 | -40 | 30
A153 | SF304070100022306088108803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474061G1 | verify-device-calibration-img/d6e0c3a4-58b4-4732-ba98-3a6f9d6d29ad.pdf | 合格 | -40 | 30
A154 | SF304070100022306088119803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474015G1 | verify-device-calibration-img/17547b85-86ef-4893-a15b-21ddf03b32f2.pdf | 合格 | -40 | 30
A155 | SF304070100022306148177803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454024G1 | verify-device-calibration-img/4794dc60-7a60-4d2c-85bd-4ad4a5439d5e.pdf | 合格 | -40 | 30
A156 | SF304070100022306148028803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454090G1 | verify-device-calibration-img/41d6390f-ccb4-4b0b-8457-46a89dc876df.pdf | 合格 | -40 | 30
A157 | SF304070100022306148565803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494028G1 | verify-device-calibration-img/bf31a518-515b-4021-8785-600eefd45327.pdf | 合格 | -40 | 30
A158 | SF304070100022306148686803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454085G1 | verify-device-calibration-img/d6b1e0b3-b165-4f3f-81e9-53603f3ec3fd.pdf | 合格 | -40 | 30
A159 | SF304070100022306148627803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494010G1 | verify-device-calibration-img/0704a1c8-0b7b-4e8c-9655-6389e5fe8e45.pdf | 合格 | -40 | 30
A160 | SF304070100022306148224803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494006G1 | verify-device-calibration-img/882d155d-48ea-478e-87ab-c110d9d38a3f.pdf | 合格 | -40 | 30
A161 | SF304070100022306028032803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474064G1 | verify-device-calibration-img/49304099-a062-438c-b8fd-e6357c04a997.pdf | 合格 | -40 | 30
A162 | SF304070100022306028007803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474030G1 | verify-device-calibration-img/80e89e4c-ed45-4136-8399-d7c58a813f90.pdf | 合格 | -40 | 30
A163 | SF304070100022306088210803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474031G1 | verify-device-calibration-img/e2f54251-a58b-4269-92d3-a6ab262e9f84.pdf | 合格 | -40 | 30
A164 | SF304070100022306148626803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494088G1 | verify-device-calibration-img/a6489545-625a-4a94-9655-7164eae99918.pdf | 合格 | -40 | 30
A165 | SF304070100022306088049803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474035G1 | verify-device-calibration-img/150bc69d-bfde-4286-b28a-e2b71f4d9fdf.pdf | 合格 | -40 | 30
A166 | SF304070100022306028048803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474048G1 | verify-device-calibration-img/4dac3fb4-764a-4594-8aae-7b651a5ce0b4.pdf | 合格 | -40 | 30
A167 | SF304070100022306148062803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474069G1 | verify-device-calibration-img/def238f0-4576-4500-a620-e8949dcae517.pdf | 合格 | -40 | 30
A168 | SF304070100022306148670803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454033G1 | verify-device-calibration-img/d1fdf670-2d62-433a-a7e6-05ec6e298a7a.pdf | 合格 | -40 | 30
A169 | SF304070100022306148609803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454084G1 | verify-device-calibration-img/abc5d5ff-84c4-4581-bf91-0243020923c6.pdf | 合格 | -40 | 30
A170 | SF304070100022306148187803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494042G1 | verify-device-calibration-img/47a31df2-d3a6-491a-9771-d2717466b53a.pdf | 合格 | -40 | 30
A171 | SF304070100022306148451803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494078G1 | verify-device-calibration-img/2b65fc46-52ab-4588-90af-7e3c03d6fc38.pdf | 合格 | -40 | 30
A172 | SF304070100022306028022803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454042G1 | verify-device-calibration-img/7e0d250a-bbb9-47b9-bb51-2b73fbdf8a24.pdf | 合格 | -40 | 30
A173 | SF304070100022306148263803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494087G1 | verify-device-calibration-img/124b4f70-fb0b-478a-8ae3-da214c745aa4.pdf | 合格 | -40 | 30
A174 | SF304070100022306148546803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494009G1 | verify-device-calibration-img/15e3ff25-4501-40c8-a41a-f19062dc16ac.pdf | 合格 | -40 | 30
A175 | SF304070100022306088285803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454062G1 | verify-device-calibration-img/d8147c81-867b-4025-a505-1ab808f49145.pdf | 合格 | -40 | 30
A176 | SF304070100022306148112803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454101G1 | verify-device-calibration-img/d12c6ac8-c950-407f-aa6a-2b925d8d454b.pdf | 合格 | -40 | 30
A177 | SF304070100022306028056803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454064G1 | verify-device-calibration-img/2349d6bf-cbda-4824-9f4e-5146d5611f52.pdf | 合格 | -40 | 30
A178 | SF304070100022306088232803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454027G1 | verify-device-calibration-img/03a5ad2a-9fd9-4177-ab3c-0f621520de59.pdf | 合格 | -40 | 30
A179 | SF304070100022306148102803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454098G1 | verify-device-calibration-img/6fd580a7-8f77-4be1-8268-bac741e5d01b.pdf | 合格 | -40 | 30
A180 | SF304070100022306148550803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494024G1 | verify-device-calibration-img/7371ce99-113f-4fc4-b705-5ca355411ec4.pdf | 合格 | -40 | 30
A181 | SF304070100022306148495803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494096G1 | verify-device-calibration-img/69dc00fc-5bae-4772-9f73-1b8d7a688369.pdf | 合格 | -40 | 30
A182 | SF304070100022306148165803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494099G1 | verify-device-calibration-img/fb528efe-c66a-49c4-ad44-d958cb285108.pdf | 合格 | -40 | 30
A183 | SF304070100022306148139803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474080G1 | verify-device-calibration-img/2c1c59a5-2802-4096-827a-9fea03ad18a7.pdf | 合格 | -40 | 30
A184 | SF304070100022306148298803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494104G1 | verify-device-calibration-img/47ea3f6b-bfff-433e-94d3-1bf4295f9192.pdf | 合格 | -40 | 30
A185 | SF304070100022306148256803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494056G1 | verify-device-calibration-img/b59ffbff-1db7-4af2-98ce-320a2d658fe9.pdf | 合格 | -40 | 30
A186 | SF304070100022306148323803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454068G1 | verify-device-calibration-img/e5652299-f2d0-4819-8dfb-6dc45a705b6a.pdf | 合格 | -40 | 30
A187 | SF304070100022306088137803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454087G1 | verify-device-calibration-img/9a2df5bf-4195-4dc9-bc92-35d10938d555.pdf | 合格 | -40 | 30
A188 | SF304070100022306148079803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474011G1 | verify-device-calibration-img/b5729420-c2b1-4596-8223-8cde19f472b9.pdf | 合格 | -40 | 30
A189 | SF304070100022306148306803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494046G1 | verify-device-calibration-img/d2e6faf7-8853-4607-bd7d-a1ff9bc2509b.pdf | 合格 | -40 | 30
A190 | SF304070100022306148097803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474034G1 | verify-device-calibration-img/21115f1b-aba0-404a-a5f3-fe441f5c54b9.pdf | 合格 | -40 | 30
A191 | SF304070100022306148607803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494054G1 | verify-device-calibration-img/a9b4c62e-5520-46bb-8e0d-38e298ec8997.pdf | 合格 | -40 | 30
A192 | SF304070100022306088114803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474044G1 | verify-device-calibration-img/f2ba9313-3200-4265-9b1f-31320563ab6b.pdf | 合格 | -40 | 30
A193 | SF304070100022306148346803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454010G1 | verify-device-calibration-img/355a4165-c53f-4682-b2fe-478641f769b7.pdf | 合格 | -40 | 30
A194 | SF304070100022306148410803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494076G1 | verify-device-calibration-img/51ee7a25-5643-4c95-b141-902561a636b0.pdf | 合格 | -40 | 30
A195 | SF304070100022306148491803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454081G1 | verify-device-calibration-img/8145cb2b-26d8-477e-a92a-266881109a8a.pdf | 合格 | -40 | 30
A196 | SF304070100022306148368803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454026G1 | verify-device-calibration-img/876176eb-7b1e-488a-99ee-4ef9fa95da53.pdf | 合格 | -40 | 30
A197 | SF304070100022306148136803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474089G1 | verify-device-calibration-img/a55c0b1d-1861-4789-bc66-6f40274a177a.pdf | 合格 | -40 | 30
A198 | SF304070100022306148420803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494098G1 | verify-device-calibration-img/d396508f-fe1f-417d-b78b-ed44dcfbaab8.pdf | 合格 | -40 | 30
A199 | SF304070100022306088046803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474104G1 | verify-device-calibration-img/72d46dd3-f6ca-4831-9f3e-6cf6181ed1c9.pdf | 合格 | -40 | 30
A200 | SF304070100022306148330803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494065G1 | verify-device-calibration-img/9ceb5a22-452b-4458-bc3e-df8c905a4cbc.pdf | 合格 | -40 | 30
A201 | SF304070100022306088163803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474090G1 | verify-device-calibration-img/d681c4fd-4ed4-4d2a-9ee0-78fca40e76fe.pdf | 合格 | -40 | 30
A202 | SF304070100022306148592803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454034G1 | verify-device-calibration-img/c0e59d2e-c606-4174-a882-fcb3ea824c1d.pdf | 合格 | -40 | 30
A203 | SF304070100022306088084803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454012G1 | verify-device-calibration-img/0556c46c-4e71-4f58-aa76-eeef03c7b9da.pdf | 合格 | -40 | 30
A204 | SF304070100022306028040803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474006G1 | verify-device-calibration-img/6ffca09a-3b7b-4720-8010-c6a8b1fa519a.pdf | 合格 | -40 | 30
A205 | SF304070100022306148214803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494036G1 | verify-device-calibration-img/6e62c9cb-ef95-4f9d-a58c-e0d746a7353f.pdf | 合格 | -40 | 30
A206 | SF304070100022306088182803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474071G1 | verify-device-calibration-img/db236e94-dc73-4d7e-9991-b5dc7e5de689.pdf | 合格 | -40 | 30
A207 | SF304070100022306148197803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454072G1 | verify-device-calibration-img/33a6c5d0-ca94-4bde-b3a4-4492fe442b82.pdf | 合格 | -40 | 30
A208 | SF304070100022306088268803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474068G1 | verify-device-calibration-img/38037c7c-efbc-490b-be7f-6ecbd11415b2.pdf | 合格 | -40 | 30
A209 | SF304070100022306148084803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454077G1 | verify-device-calibration-img/6f91242d-9fe8-4449-9e25-49ed18dbfc06.pdf | 合格 | -40 | 30
A210 | SF304070100022306088112803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474023G1 | verify-device-calibration-img/6b58b77a-d3fa-43b3-8215-d19a10ba160f.pdf | 合格 | -40 | 30
A211 | SF304070100022306088196803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474078G1 | verify-device-calibration-img/b7b575c8-5ced-4527-a3b2-6e894d1a7e5a.pdf | 合格 | -40 | 30
A212 | SF304070100022306148186803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454074G1 | verify-device-calibration-img/6ae0dd57-6d5c-40dc-9541-82588cd1d512.pdf | 合格 | -40 | 30
A213 | SF304070100022306028019803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454102G1 | verify-device-calibration-img/a0f0f586-13da-4036-999f-42d01f88f3cd.pdf | 合格 | -40 | 30
A214 | SF304070100022306148133803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454075G1 | verify-device-calibration-img/fdd5ddd2-ad89-45aa-a259-f50695098b88.pdf | 合格 | -40 | 30
A215 | SF304070100022306148259803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454007G1 | verify-device-calibration-img/cbe1308c-1c8d-4611-81cb-e87fdced1072.pdf | 合格 | -40 | 30
A216 | SF304070100022306148657803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494037G1 | verify-device-calibration-img/30028f70-cdfb-497e-83e0-a1463ad696c3.pdf | 合格 | -40 | 30