## 000000000922251221001
点位编码 | 设备LID | 设备型号 | 校准单位 | 有效期开始 | 有效期截止 | 证书编号 | 证书图片名称 | 校准结果 | 校准区间下限 | 校准区间上限
A001 | SF304070100022306148627803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494010G1 | verify-device-calibration-img/0704a1c8-0b7b-4e8c-9655-6389e5fe8e45.pdf | 合格 | -40 | 30
A002 | SF304070100022306148406803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494008G1 | verify-device-calibration-img/d786369f-bd14-43c6-8c31-bee30f7ed3f9.pdf | 合格 | -40 | 30
A003 | SF304070100022306028011803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474099G1 | verify-device-calibration-img/cc4630dc-f941-4399-865e-193f2200316c.pdf | 合格 | -40 | 30
A004 | SF304070100022306148320803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494035G1 | verify-device-calibration-img/018e07ec-14f4-4280-89b7-38ae63322ca2.pdf | 合格 | -40 | 30
A005 | SF304070100022306088234803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474024G1 | verify-device-calibration-img/f5a02df1-4061-4315-91e3-1f7e5249954a.pdf | 合格 | -40 | 30
A006 | SF304070100022306148254803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494051G1 | verify-device-calibration-img/283f8b3c-af18-4caf-8ce4-809a1c26305c.pdf | 合格 | -40 | 30
A007 | SF304070100022306148451803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494078G1 | verify-device-calibration-img/2b65fc46-52ab-4588-90af-7e3c03d6fc38.pdf | 合格 | -40 | 30
A008 | SF304070100022306028037803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474036G1 | verify-device-calibration-img/261129b0-5e79-49b3-84af-323d0fb94dec.pdf | 合格 | -40 | 30
A009 | SF304070100022306028042803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474067G1 | verify-device-calibration-img/cf73ca1d-1897-467b-b3f1-c87198f7fa1f.pdf | 合格 | -40 | 30
A010 | SF304070100022306088268803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474068G1 | verify-device-calibration-img/38037c7c-efbc-490b-be7f-6ecbd11415b2.pdf | 合格 | -40 | 30
A011 | SF304070100022306148554803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494038G1 | verify-device-calibration-img/7f3be7d6-6614-414a-9d2b-0ead351018db.pdf | 合格 | -40 | 30
A012 | SF304070100022306088024803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474056G1 | verify-device-calibration-img/9ac6cbea-6bd5-4a49-a012-cda4bfe9207a.pdf | 合格 | -40 | 30
A013 | SF304070100022306088181803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474076G1 | verify-device-calibration-img/3a123fe6-3f83-46a2-814c-bf58e7d50b18.pdf | 合格 | -40 | 30
A014 | SF304070100022306148079803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474011G1 | verify-device-calibration-img/b5729420-c2b1-4596-8223-8cde19f472b9.pdf | 合格 | -40 | 30
A015 | SF304070100022306148297803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494079G1 | verify-device-calibration-img/14a5dd55-5616-458d-b6ef-4aafe45278cd.pdf | 合格 | -40 | 30
A016 | SF304070100022306148330803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494065G1 | verify-device-calibration-img/9ceb5a22-452b-4458-bc3e-df8c905a4cbc.pdf | 合格 | -40 | 30
A017 | SF304070100022306148620803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494068G1 | verify-device-calibration-img/5494eb69-0426-4ab6-a50d-2b112427ae9f.pdf | 合格 | -40 | 30
A018 | SF304070100022306028054803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474045G1 | verify-device-calibration-img/0f99e6a5-b26f-4431-ac12-ea0833e3e838.pdf | 合格 | -40 | 30
A019 | SF304070100022306148139803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474080G1 | verify-device-calibration-img/2c1c59a5-2802-4096-827a-9fea03ad18a7.pdf | 合格 | -40 | 30
A020 | SF304070100022306028023803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474102G1 | verify-device-calibration-img/63d793a1-82b5-4f7b-b014-42acc5987001.pdf | 合格 | -40 | 30
A021 | SF304070100022306148384803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494016G1 | verify-device-calibration-img/1b5a4300-29dd-46b6-90c5-86668bc2dca4.pdf | 合格 | -40 | 30
A022 | SF304070100022306148165803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494099G1 | verify-device-calibration-img/fb528efe-c66a-49c4-ad44-d958cb285108.pdf | 合格 | -40 | 30
A023 | SF304070100022306088290803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474010G1 | verify-device-calibration-img/eec102ac-9d76-4ae0-84e2-a21f1a7a51a3.pdf | 合格 | -40 | 30
A024 | SF304070100022306148377803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494015G1 | verify-device-calibration-img/90cf75c8-7a3e-4ae3-8b58-077e4934797f.pdf | 合格 | -40 | 30
A025 | SF304070100022306148157803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474022G1 | verify-device-calibration-img/3d33bf6f-b7aa-4011-bf05-81fb2dd1c33e.pdf | 合格 | -40 | 30
A026 | SF304070100022306148046803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474060G1 | verify-device-calibration-img/04ad8431-210b-4636-b78a-b8f4bba2bd2a.pdf | 合格 | -40 | 30
A027 | SF304070100022306148151803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474085G1 | verify-device-calibration-img/d0839bc6-e166-4709-bd7c-17ee15f7b699.pdf | 合格 | -40 | 30
A028 | SF304070100022306148655803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494026G1 | verify-device-calibration-img/932ad447-ab45-498b-be4c-105608ddf4ad.pdf | 合格 | -40 | 30
A029 | SF304070100022306088209803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474094G1 | verify-device-calibration-img/2ff11ff0-90af-44fd-aed7-082b2f33b48c.pdf | 合格 | -40 | 30
A030 | SF304070100022306088300803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454061G1 | verify-device-calibration-img/73c0048f-5d02-4449-b5a0-05af2dacecbd.pdf | 合格 | -40 | 30
A031 | SF304070100022306148117803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454047G1 | verify-device-calibration-img/032fc2dc-a78c-4076-8975-04e1e023c12e.pdf | 合格 | -40 | 30
A032 | SF304070100022306088175803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454103G1 | verify-device-calibration-img/c38445b0-12cb-42e6-8c1d-b9fcc125a134.pdf | 合格 | -40 | 30
A033 | SF304070100022306148393803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494005G1 | verify-device-calibration-img/0c8ec64e-d7e9-4b96-a7c2-b1e8a5179d73.pdf | 合格 | -40 | 30
A034 | SF304070100022306148657803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494037G1 | verify-device-calibration-img/30028f70-cdfb-497e-83e0-a1463ad696c3.pdf | 合格 | -40 | 30
A035 | SF304070100022306148457803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454060G1 | verify-device-calibration-img/4adc3d4a-1f53-485c-9424-92420da8de3b.pdf | 合格 | -40 | 30
A036 | SF304070100022306148228803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494067G1 | verify-device-calibration-img/88dac786-7902-477a-a502-636ffc8667a9.pdf | 合格 | -40 | 30
A037 | SF304070100022306088045803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474079G1 | verify-device-calibration-img/566c9533-9e73-4dab-a2e9-7f9bfd794475.pdf | 合格 | -40 | 30
A038 | SF304070100022306148501803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494075G1 | verify-device-calibration-img/a998b90e-d172-4602-9f4a-da79679dd016.pdf | 合格 | -40 | 30
A039 | SF304070100022306088235803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474074G1 | verify-device-calibration-img/14e53314-f07c-4d96-bd99-8995032bae53.pdf | 合格 | -40 | 30
A040 | SF304070100022306088212803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454046G1 | verify-device-calibration-img/bfeee93c-febc-4d0f-b71a-fe86edd44108.pdf | 合格 | -40 | 30
A041 | SF304070100022306088206803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474075G1 | verify-device-calibration-img/734cc940-a11f-468e-9cbd-2e6a138790a2.pdf | 合格 | -40 | 30
A042 | SF304070100022306148541803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494092G1 | verify-device-calibration-img/ed30468e-5e3f-4929-a443-b3bfb20d16c9.pdf | 合格 | -40 | 30
A043 | SF304070100022306088246803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474055G1 | verify-device-calibration-img/3805cff9-ba6e-41f0-b662-347af1c941a6.pdf | 合格 | -40 | 30
A044 | SF304070100022306148601803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454082G1 | verify-device-calibration-img/89d35d5e-25fc-4b64-9961-c89c085bedce.pdf | 合格 | -40 | 30
A045 | SF304070100022306088259803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474097G1 | verify-device-calibration-img/54786fa6-f1f7-4ad0-8e4f-2baf5d0465da.pdf | 合格 | -40 | 30
A046 | SF304070100022306148369803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494023G1 | verify-device-calibration-img/2bb25cb3-ac59-4fa0-bc09-e8bd099a95e2.pdf | 合格 | -40 | 30
A047 | SF304070100022306148643803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494014G1 | verify-device-calibration-img/d14b2b32-b197-4899-a249-4c6f21a42924.pdf | 合格 | -40 | 30
A048 | SF304070100022306088049803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474035G1 | verify-device-calibration-img/150bc69d-bfde-4286-b28a-e2b71f4d9fdf.pdf | 合格 | -40 | 30
A049 | SF304070100022306088040803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474025G1 | verify-device-calibration-img/c8f4dcdc-d5ec-41d0-8d1b-a0482d797cdb.pdf | 合格 | -40 | 30
A050 | SF304070100022306148142803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454057G1 | verify-device-calibration-img/4d62502a-84f2-4e90-9f5a-5dc8cfa0b821.pdf | 合格 | -40 | 30
A051 | SF304070100022306088253803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454065G1 | verify-device-calibration-img/39a5c31b-d739-4a04-b7e2-e11d26d2a582.pdf | 合格 | -40 | 30
A052 | SF304070100022306028001803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474029G1 | verify-device-calibration-img/59824fda-9bd5-4950-8cec-b449820b1898.pdf | 合格 | -40 | 30
A053 | SF304070100022306148263803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494087G1 | verify-device-calibration-img/124b4f70-fb0b-478a-8ae3-da214c745aa4.pdf | 合格 | -40 | 30
A054 | SF304070100022306148546803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494009G1 | verify-device-calibration-img/15e3ff25-4501-40c8-a41a-f19062dc16ac.pdf | 合格 | -40 | 30
A055 | SF304070100022306088262803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474054G1 | verify-device-calibration-img/2f7f8e56-10aa-457c-ae41-d79a74e7912a.pdf | 合格 | -40 | 30
A056 | SF304070100022306148030803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474039G1 | verify-device-calibration-img/691a699d-7320-4b30-96cb-f3e056662272.pdf | 合格 | -40 | 30
A057 | SF304070100022306088189803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474098G1 | verify-device-calibration-img/3151a740-5621-4270-8c7c-92516245ff8d.pdf | 合格 | -40 | 30
A058 | SF304070100022306088210803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474031G1 | verify-device-calibration-img/e2f54251-a58b-4269-92d3-a6ab262e9f84.pdf | 合格 | -40 | 30
A059 | SF304070100022306148378803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494083G1 | verify-device-calibration-img/0f35d593-dbac-47fc-84e6-c5e15ba36f57.pdf | 合格 | -40 | 30
A060 | SF304070100022306148144803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474033G1 | verify-device-calibration-img/1c36c004-d44b-48bc-8067-bc780b681904.pdf | 合格 | -40 | 30
A061 | SF304070100022306088222803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474052G1 | verify-device-calibration-img/f2a479ff-0548-4b5b-939c-37064351c88d.pdf | 合格 | -40 | 30
A062 | SF304070100022306148133803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454075G1 | verify-device-calibration-img/fdd5ddd2-ad89-45aa-a259-f50695098b88.pdf | 合格 | -40 | 30
A063 | SF304070100022306148626803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494088G1 | verify-device-calibration-img/a6489545-625a-4a94-9655-7164eae99918.pdf | 合格 | -40 | 30
A064 | SF304070100022306148516803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494031G1 | verify-device-calibration-img/aa14ccab-f375-42d3-aea0-f9a126afed8f.pdf | 合格 | -40 | 30
A065 | SF304070100022306028056803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454064G1 | verify-device-calibration-img/2349d6bf-cbda-4824-9f4e-5146d5611f52.pdf | 合格 | -40 | 30
A066 | SF304070100022306148678803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494039G1 | verify-device-calibration-img/508d7bf4-5219-4f9e-a2ae-fe3400a627f8.pdf | 合格 | -40 | 30
A067 | SF304070100022306148186803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454074G1 | verify-device-calibration-img/6ae0dd57-6d5c-40dc-9541-82588cd1d512.pdf | 合格 | -40 | 30
A068 | SF304070100022306148551803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494074G1 | verify-device-calibration-img/1ce03d2a-16fc-4882-aeea-fca44c2eb0cb.pdf | 合格 | -40 | 30
A069 | SF304070100022306088077803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474027G1 | verify-device-calibration-img/b69571c0-5ba5-4359-93c3-c103c09788bb.pdf | 合格 | -40 | 30
A070 | SF304070100022306148253803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494045G1 | verify-device-calibration-img/2fdd7564-e4e7-46d1-88a5-21053e4a3f94.pdf | 合格 | -40 | 30
A071 | SF304070100022306088178803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474008G1 | verify-device-calibration-img/f92f59ff-edbf-4754-9dfe-9487d9fd68e6.pdf | 合格 | -40 | 30
A072 | SF304070100022306148630803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494100G1 | verify-device-calibration-img/65557a19-95cc-437f-ad61-7706fed48b1f.pdf | 合格 | -40 | 30
A073 | SF304070100022306148246803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454073G1 | verify-device-calibration-img/d69f171f-f706-44fa-88f1-f71459d1a426.pdf | 合格 | -40 | 30
A074 | SF304070100022306148024803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454083G1 | verify-device-calibration-img/88cdae6f-66de-4cc4-80b2-d6c28d53e665.pdf | 合格 | -40 | 30
A075 | SF304070100022306148136803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474089G1 | verify-device-calibration-img/a55c0b1d-1861-4789-bc66-6f40274a177a.pdf | 合格 | -40 | 30
A076 | SF304070100022306148368803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454026G1 | verify-device-calibration-img/876176eb-7b1e-488a-99ee-4ef9fa95da53.pdf | 合格 | -40 | 30
A077 | SF304070100022306148359803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454014G1 | verify-device-calibration-img/ad461e6b-82e7-446d-b113-1c75714e4288.pdf | 合格 | -40 | 30
A078 | SF304070100022306028031803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474018G1 | verify-device-calibration-img/de6d9a4d-b88a-45fe-b709-8543eb286551.pdf | 合格 | -40 | 30
A079 | SF304070100022306028007803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474030G1 | verify-device-calibration-img/80e89e4c-ed45-4136-8399-d7c58a813f90.pdf | 合格 | -40 | 30
A080 | SF304070100022306028032803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474064G1 | verify-device-calibration-img/49304099-a062-438c-b8fd-e6357c04a997.pdf | 合格 | -40 | 30
A081 | SF304070100022306148159803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494029G1 | verify-device-calibration-img/3d468b2f-5bf0-47f9-99ec-3ad54281f0bf.pdf | 合格 | -40 | 30
A082 | SF304070100022306088163803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474090G1 | verify-device-calibration-img/d681c4fd-4ed4-4d2a-9ee0-78fca40e76fe.pdf | 合格 | -40 | 30
A083 | SF304070100022306088239803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474038G1 | verify-device-calibration-img/bdc88fe7-589e-4ecd-9768-607218905c86.pdf | 合格 | -40 | 30
A084 | SF304070100022306148073803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454071G1 | verify-device-calibration-img/a7cdfaf9-d67f-450e-b974-840d6cace896.pdf | 合格 | -40 | 30
A085 | SF304070100022306088021803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474051G1 | verify-device-calibration-img/179a296f-91e8-4cf6-af2b-7de2b4f910c6.pdf | 合格 | -40 | 30
A086 | SF304070100022306148115803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166761 | verify-device-calibration-img/151673b9-6012-4090-81e6-c15b90665aa7.pdf | 合格 | -40 | 30
A087 | SF304070100022306148235803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494048G1 | verify-device-calibration-img/e60f34de-debb-4f7a-b5f6-4178310acd35.pdf | 合格 | -40 | 30
A088 | SF304070100022306148461803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494047G1 | verify-device-calibration-img/cdaf1ee4-ac4f-45b1-8d38-7ea1dee02f60.pdf | 合格 | -40 | 30
A089 | SF304070100022306148550803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494024G1 | verify-device-calibration-img/7371ce99-113f-4fc4-b705-5ca355411ec4.pdf | 合格 | -40 | 30
A090 | SF304070100022306088191803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474059G1 | verify-device-calibration-img/f01d9d08-d62b-4a2c-99b4-d94714a0ccfd.pdf | 合格 | -40 | 30
A091 | SF304070100022306088161803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454025G1 | verify-device-calibration-img/4aec1864-26b7-41d4-ad19-60ccbceda45f.pdf | 合格 | -40 | 30
A092 | SF304070100022306148128803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454058G1 | verify-device-calibration-img/fbd2cfd2-0253-4f73-bee4-f3d5ff081ca4.pdf | 合格 | -40 | 30
A093 | SF304070100022306148214803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494036G1 | verify-device-calibration-img/6e62c9cb-ef95-4f9d-a58c-e0d746a7353f.pdf | 合格 | -40 | 30
A094 | SF304070100022306148102803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454098G1 | verify-device-calibration-img/6fd580a7-8f77-4be1-8268-bac741e5d01b.pdf | 合格 | -40 | 30
A095 | SF304070100022306148155803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474019G1 | verify-device-calibration-img/9d885c8e-d66a-4b70-bd63-42997e7c9a15.pdf | 合格 | -40 | 30
A096 | SF304070100022306148021803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454015G1 | verify-device-calibration-img/63ea7631-7486-4036-a4e7-15d55c24cafb.pdf | 合格 | -40 | 30
A097 | SF304070100022306148187803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494042G1 | verify-device-calibration-img/47a31df2-d3a6-491a-9771-d2717466b53a.pdf | 合格 | -40 | 30
A098 | SF304070100022306148570803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494055G1 | verify-device-calibration-img/113a78c5-2d72-497a-83fa-aa588ff53c74.pdf | 合格 | -40 | 30
A099 | SF304070100022306088108803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474061G1 | verify-device-calibration-img/d6e0c3a4-58b4-4732-ba98-3a6f9d6d29ad.pdf | 合格 | -40 | 30
A100 | SF304070100022306088065803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454006G1 | verify-device-calibration-img/b38891d9-40e9-4ceb-9b35-1723743204a3.pdf | 合格 | -40 | 30
A101 | SF304070100022306088081803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474065G1 | verify-device-calibration-img/833c4b1e-9807-4107-8e24-210b763f7baf.pdf | 合格 | -40 | 30
A102 | SF304070100022306148095803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474053G1 | verify-device-calibration-img/0a6fbd07-9243-4a39-a1b9-2352b8d88266.pdf | 合格 | -40 | 30
A103 | SF304070100022306148606803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494097G1 | verify-device-calibration-img/a2058a35-8945-4d5f-bce3-b3f65774448b.pdf | 合格 | -40 | 30
A104 | SF304070100022306148193803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454093G1 | verify-device-calibration-img/25ab0043-ebdb-4353-b2ef-48fe54f9daee.pdf | 合格 | -40 | 30
A105 | SF304070100022306148124803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474082G1 | verify-device-calibration-img/3de8ddbf-09f2-4836-ad2c-992a95228494.pdf | 合格 | -40 | 30
A106 | SF304070100022306148224803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494006G1 | verify-device-calibration-img/882d155d-48ea-478e-87ab-c110d9d38a3f.pdf | 合格 | -40 | 30
A107 | SF304070100022306148420803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494098G1 | verify-device-calibration-img/d396508f-fe1f-417d-b78b-ed44dcfbaab8.pdf | 合格 | -40 | 30
A108 | SF304070100022306148446803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454021G1 | verify-device-calibration-img/8e7db9ec-1c5c-4e8d-ad99-d00418103762.pdf | 合格 | -40 | 30
A109 | SF304070100022306028039803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474020G1 | verify-device-calibration-img/a96c07ad-31ea-4f20-a99a-01bc2a240fc6.pdf | 合格 | -40 | 30
A110 | SF304070100022306148448803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494101G1 | verify-device-calibration-img/5c70bc2e-72b7-4484-a951-957069cee95b.pdf | 合格 | -40 | 30
A111 | SF304070100022306148272803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454040G1 | verify-device-calibration-img/ac2f2f69-fc62-43d0-9900-4eda0b2f1af6.pdf | 合格 | -40 | 30
A112 | SF304070100022306148690803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454022G1 | verify-device-calibration-img/ef45f632-4765-4e93-8c2b-e5333e5fec21.pdf | 合格 | -40 | 30
A113 | SF304070100022306088213803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474057G1 | verify-device-calibration-img/86a84f28-2e90-4b3f-b87d-bf7f307d56b9.pdf | 合格 | -40 | 30
A114 | SF304070100022306148654803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454089G1 | verify-device-calibration-img/e4df044e-8094-4880-b182-6bb73f217397.pdf | 合格 | -40 | 30
A115 | SF304070100022306088041803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474103G1 | verify-device-calibration-img/76948671-7f1e-4a1e-a793-427dceae3e50.pdf | 合格 | -40 | 30
A116 | SF304070100022306148590803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494040G1 | verify-device-calibration-img/de041ae4-78eb-4e0d-a883-6b3c8c070813.pdf | 合格 | -40 | 30
A117 | SF304070100022306148388803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494090G1 | verify-device-calibration-img/3046a93d-6b25-418a-9b09-a95512c101b7.pdf | 合格 | -40 | 30
A118 | SF304070100022306148422803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454039G1 | verify-device-calibration-img/0b393c1e-1814-400c-9e0b-06d1d88ae237.pdf | 合格 | -40 | 30
A119 | SF304070100022306148129803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474084G1 | verify-device-calibration-img/7e4cd245-bed7-430f-b03d-77f584689ff1.pdf | 合格 | -40 | 30
A120 | SF304070100022306088192803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474101G1 | verify-device-calibration-img/0ddc8063-6f0d-4932-82a8-5df46869dd08.pdf | 合格 | -40 | 30
A121 | SF304070100022306148674803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494086G1 | verify-device-calibration-img/6f7409e6-3ba8-46b9-ac2b-656331aef588.pdf | 合格 | -40 | 30
A122 | SF304070100022306148379803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454037G1 | verify-device-calibration-img/9581bf7f-2e3b-4d5a-988a-ec4d65d27ec0.pdf | 合格 | -40 | 30
A123 | SF304070100022306088048803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474041G1 | verify-device-calibration-img/d758f6b4-a1a4-44c6-85c4-6201542e1622.pdf | 合格 | -40 | 30
A124 | SF304070100022306088289803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474088G1 | verify-device-calibration-img/773b6cff-0e3b-4e18-8708-c481dc787c31.pdf | 合格 | -40 | 30
A125 | SF304070100022306148607803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494054G1 | verify-device-calibration-img/a9b4c62e-5520-46bb-8e0d-38e298ec8997.pdf | 合格 | -40 | 30
A126 | SF304070100022306088214803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474066G1 | verify-device-calibration-img/c6d3828e-f6b4-4066-a01b-602547d1afc3.pdf | 合格 | -40 | 30
A127 | SF304070100022306088224803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474092G1 | verify-device-calibration-img/f8dbc8b0-f2ec-4df4-927b-4e1a0e932642.pdf | 合格 | -40 | 30
A128 | SF304070100022306148335803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494062G1 | verify-device-calibration-img/d25cd977-6b66-4383-93e5-3f02e6f082d8.pdf | 合格 | -40 | 30
A129 | SF304070100022306088119803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474015G1 | verify-device-calibration-img/17547b85-86ef-4893-a15b-21ddf03b32f2.pdf | 合格 | -40 | 30
A130 | SF304070100022306088250803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474040G1 | verify-device-calibration-img/4822b484-13bb-4df3-a0fa-0a18c0b7817f.pdf | 合格 | -40 | 30
A131 | SF304070100022306088195803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454104G1 | verify-device-calibration-img/a85ea787-ba84-43ba-8f94-f9d006aee8a1.pdf | 合格 | -40 | 30
A132 | SF304070100022306148184803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494102G1 | verify-device-calibration-img/ed9e3dc1-0b7d-441b-8ab4-627af62340e2.pdf | 合格 | -40 | 30
A133 | SF304070100022306088257803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454070G1 | verify-device-calibration-img/d202aac3-57b1-4f42-8dcd-d89ec1091e52.pdf | 合格 | -40 | 30
A134 | SF304070100022306148232803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494012G1 | verify-device-calibration-img/20e41d6f-95ff-4a86-9a81-995a17739bfa.pdf | 合格 | -40 | 30
A135 | SF304070100022306088033803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474087G1 | verify-device-calibration-img/4f158b86-6c9f-4d64-a59e-79536e6f715e.pdf | 合格 | -40 | 30
A136 | SF304070100022306088165803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474005G1 | verify-device-calibration-img/822949a2-bdae-4808-af23-ca6cdbbe8570.pdf | 合格 | -40 | 30
A137 | SF304070100022306088182803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474071G1 | verify-device-calibration-img/db236e94-dc73-4d7e-9991-b5dc7e5de689.pdf | 合格 | -40 | 30
A138 | SF304070100022306148355803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494013G1 | verify-device-calibration-img/d238a5d6-9bad-49aa-ac54-9c4338638b11.pdf | 合格 | -40 | 30
A139 | SF304070100022306148306803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494046G1 | verify-device-calibration-img/d2e6faf7-8853-4607-bd7d-a1ff9bc2509b.pdf | 合格 | -40 | 30
A140 | SF304070100022306088114803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474044G1 | verify-device-calibration-img/f2ba9313-3200-4265-9b1f-31320563ab6b.pdf | 合格 | -40 | 30
A141 | SF304070100022306148007803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474026G1 | verify-device-calibration-img/c9410b11-9485-4c7b-8caa-f0d459ef9138.pdf | 合格 | -40 | 30
A142 | SF304070100022306148372803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494044G1 | verify-device-calibration-img/8367fcab-3373-4c0a-9035-53a8a06beade.pdf | 合格 | -40 | 30
A143 | SF304070100022306148177803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454024G1 | verify-device-calibration-img/4794dc60-7a60-4d2c-85bd-4ad4a5439d5e.pdf | 合格 | -40 | 30
A144 | SF304070100022306148380803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454086G1 | verify-device-calibration-img/f6f04a04-7c33-4747-8369-7e8481b3e1ac.pdf | 合格 | -40 | 30
A145 | SF304070100022306028057803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454036G1 | verify-device-calibration-img/c00bfa71-b6b5-4195-8a29-10d80f69a3f2.pdf | 合格 | -40 | 30
A146 | SF304070100022306148520803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494057G1 | verify-device-calibration-img/8da9ff6c-b5d7-44f9-8dcb-cd943f3bdd63.pdf | 合格 | -40 | 30
A147 | SF304070100022306088112803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474023G1 | verify-device-calibration-img/6b58b77a-d3fa-43b3-8215-d19a10ba160f.pdf | 合格 | -40 | 30
A148 | SF304070100022306088147803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474016G1 | verify-device-calibration-img/382f354b-dc0c-49ec-bf5c-8ce5aa397e8c.pdf | 合格 | -40 | 30
A149 | SF304070100022306148063803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474050G1 | verify-device-calibration-img/85f9cd5e-8407-43ae-84a6-46a1b34c8d3c.pdf | 合格 | -40 | 30
A150 | SF304070100022306148526803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494052G1 | verify-device-calibration-img/df1f0f15-a243-49d4-9a50-8911dfcc1541.pdf | 合格 | -40 | 30
A151 | SF304070100022306028048803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474048G1 | verify-device-calibration-img/4dac3fb4-764a-4594-8aae-7b651a5ce0b4.pdf | 合格 | -40 | 30
A152 | SF304070100022306088201803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474049G1 | verify-device-calibration-img/0f0d8116-1c29-43d7-89be-78e3222313fb.pdf | 合格 | -40 | 30
A153 | SF304070100022306088039803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454020G1 | verify-device-calibration-img/f5dcf44d-e776-4a54-9c50-6438267fb1b8.pdf | 合格 | -40 | 30
A154 | SF304070100022306148491803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454081G1 | verify-device-calibration-img/8145cb2b-26d8-477e-a92a-266881109a8a.pdf | 合格 | -40 | 30
A155 | SF304070100022306148290803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454054G1 | verify-device-calibration-img/7afa4ebc-2b78-422f-acb3-9e0fa662af92.pdf | 合格 | -40 | 30
A156 | SF304070100022306028006803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454029G1 | verify-device-calibration-img/dc562b8b-653a-4ca6-82bb-70851bda4f6c.pdf | 合格 | -40 | 30
A157 | SF304070100022306148215803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494020G1 | verify-device-calibration-img/371f436e-6047-4a12-9bcb-8bcc9b61b652.pdf | 合格 | -40 | 30
A158 | SF304080100022405078062803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484078G1 | verify-device-calibration-img/62b5e59e-48d4-481d-af8a-1b739f83acea.pdf | 合格 | -40 | 30
A159 | SF308010100212408088020803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001463975G1 | verify-device-calibration-img/6fe0d460-6868-48e2-9c42-4148c8a94c5d.pdf | 合格 | -30 | 30
A160 | SF308010100212408028002803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001463984G1 | verify-device-calibration-img/82afe2ec-9abd-4010-88da-eb2d8a4e9f99.pdf | 合格 | -30 | 30
A161 | SF304070100022306148364803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494061G1 | verify-device-calibration-img/fd6b3056-e4bf-4753-8a01-1623f76356c7.pdf | 合格 | -40 | 30
A162 | SF304070100022306148418803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494077G1 | verify-device-calibration-img/2338f589-5a9e-4b23-927c-f2c78ad12005.pdf | 合格 | -40 | 30
A163 | SF308010100212408028036803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001463972G1 | verify-device-calibration-img/36c772a0-dc25-43a3-a9de-a191e177aacd.pdf | 合格 | -30 | 30
A164 | SF304070100022306148345803 | SVB-YZ-REC-02
A165 | SF304070100022306148670803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454033G1 | verify-device-calibration-img/d1fdf670-2d62-433a-a7e6-05ec6e298a7a.pdf | 合格 | -40 | 30
A166 | SF308010100212408088015803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001463969G1 | verify-device-calibration-img/6bdb4f33-e2f7-4aa5-90ef-80f2931f6572.pdf | 合格 | -30 | 30
A167 | SF308010100212408088013803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001464002G1 | verify-device-calibration-img/85f2b655-d211-4365-8654-26d9e47237dd.pdf | 合格 | -30 | 30
A168 | SF304070100022306148146803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454052G1 | verify-device-calibration-img/d5b32da7-f33e-47e5-895e-1153eb372f74.pdf | 合格 | -40 | 30
A169 | SF304070100022306088133803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454051G1 | verify-device-calibration-img/faec2bb3-37c4-4c1b-8428-ec300019f443.pdf | 合格 | -40 | 30
A170 | SF304080100022405078111803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484011G1 | verify-device-calibration-img/71653232-b906-4df5-93bf-7c79bb95e610.pdf | 合格 | -40 | 30
A171 | SF304080100022405078094803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484100G1 | verify-device-calibration-img/8a7da804-8538-4bd4-808b-4d394369dab9.pdf | 合格 | -40 | 30
A172 | SF304080100022405078035803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484027G1 | verify-device-calibration-img/9fed0c78-38ae-468f-ae62-3c6e1a92318e.pdf | 合格 | -40 | 30
A173 | SF304080100022405078161803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001483972G1 | verify-device-calibration-img/47f76b07-86c0-4a1e-b69b-ee03a58f542a.pdf | 合格 | -30 | 30
A174 | SF304080100022405078023803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484087G1 | verify-device-calibration-img/e8d5f395-ff97-43c2-a868-664dd27aca88.pdf | 合格 | -40 | 30
A175 | SF304080100022405078018803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484012G1 | verify-device-calibration-img/b4e2e866-cd70-4365-a8a5-c22f410add3f.pdf | 合格 | -40 | 30
A176 | SF304080100022405078075803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484024G1 | verify-device-calibration-img/475d476f-7ed6-4217-90f4-d52ffad86b00.pdf | 合格 | -40 | 30
A177 | SF304080100022405078092803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484088G1 | verify-device-calibration-img/5817d2f1-0967-492c-9ec6-9da55512d2c2.pdf | 合格 | -40 | 30
A178 | SF304080100022405078087803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484040G1 | verify-device-calibration-img/d7b6b670-8091-450f-a4c9-bd679a123167.pdf | 合格 | -40 | 30
A179 | SF304080100022405078073803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484092G1 | verify-device-calibration-img/c9cff13d-5b46-4975-8edc-74aca39f4386.pdf | 合格 | -40 | 30
A180 | SF304080100022405078174803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001483969G1 | verify-device-calibration-img/93d39eb4-0176-4929-902a-87e4237805da.pdf | 合格 | -30 | 30
A181 | SF304080100022405078113803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484034G1 | verify-device-calibration-img/28061d61-51dc-4cc6-a28d-1b63c210434d.pdf | 合格 | -40 | 30
A182 | SF304080100022405078128803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484019G1 | verify-device-calibration-img/c757b920-fbeb-43a7-9a0e-e1d52e154455.pdf | 合格 | -40 | 30
A183 | SF304080100022405078166803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001483963G1 | verify-device-calibration-img/43de55b8-6e3f-4873-9083-317d13d84b70.pdf | 合格 | -30 | 30
A184 | SF304080100022405078078803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484038G1 | verify-device-calibration-img/072e532c-767e-44b0-bb6a-bdd545c0ae7e.pdf | 合格 | -40 | 30
A185 | SF304080100022405078121803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484089G1 | verify-device-calibration-img/06388b23-32fe-4188-8f6c-c96d7ddc0f95.pdf | 合格 | -40 | 30
A186 | SF304080100022405078164803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001483995G1 | verify-device-calibration-img/17c2fb5c-5329-4442-8fb7-a321e53fc435.pdf | 合格 | -30 | 30
A187 | SF304080100022405078115803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484082G1 | verify-device-calibration-img/9908e38c-e4a5-4a42-8882-07519386c8c7.pdf | 合格 | -40 | 30
A188 | SF304080100022405078162803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001483997G1 | verify-device-calibration-img/c3862725-a84b-4ac6-a99e-469d04b4c7b4.pdf | 合格 | -30 | 30
A189 | SF304080100022405078009803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484064G1 | verify-device-calibration-img/4e68b76c-0128-4906-8d7a-357792f493ae.pdf | 合格 | -40 | 30
A190 | SF304080100022405078041803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484061G1 | verify-device-calibration-img/8229a77d-8957-4e72-b7ab-f1f685048bd0.pdf | 合格 | -40 | 30
A191 | SF304080100022405078165803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001483989G1 | verify-device-calibration-img/001854bd-82bf-4dce-b7f9-ed6f8e74bea3.pdf | 合格 | -30 | 30
A192 | SF304080100022405078098803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484037G1 | verify-device-calibration-img/7017d989-c436-40d0-8973-d8079aab057d.pdf | 合格 | -40 | 30
A193 | SF304080100022405078040803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484013G1 | verify-device-calibration-img/2dd745fb-c37d-46cd-b8be-0a8ccd8b3d1e.pdf | 合格 | -40 | 30
A194 | SF304080100022405078100803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484039G1 | verify-device-calibration-img/897ecb5c-119a-4cc5-8c0e-ab5866671908.pdf | 合格 | -40 | 30
A195 | SF304080100022405078048803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484090G1 | verify-device-calibration-img/0dbbb3b4-80d0-41b6-adfc-d4b0b79ceb62.pdf | 合格 | -40 | 30
A196 | SF304080100022405078122803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484080G1 | verify-device-calibration-img/356945ce-e1e6-41c9-946a-a2a29b5e4397.pdf | 合格 | -40 | 30
A197 | SF304080100022405078145803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001483981G1 | verify-device-calibration-img/82c46762-4eaa-4484-a128-d551ae9e5628.pdf | 合格 | -30 | 30
A198 | SF304080100022405078032803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484041G1 | verify-device-calibration-img/e5791211-ed26-43db-b176-7f5651f1d5e9.pdf | 合格 | -40 | 30
A199 | SF304080100022405078022803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484056G1 | verify-device-calibration-img/c550de50-299c-4ec3-a0a1-e563de062d41.pdf | 合格 | -40 | 30
A200 | SF304080100022405078141803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001483996G1 | verify-device-calibration-img/7699b8c0-b0ab-476b-91dc-c68ea81c17f0.pdf | 合格 | -30 | 30
A201 | SF304080100022405078043803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484044G1 | verify-device-calibration-img/1df1c3f5-90b3-48bf-8aaf-1f5319f76912.pdf | 合格 | -40 | 30
A202 | SF304080100022405078108803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484050G1 | verify-device-calibration-img/03e9caf7-be4c-421b-a939-2f6679053acf.pdf | 合格 | -40 | 30
A203 | SF304080100022405078063803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484047G1 | verify-device-calibration-img/856353f0-890c-4f06-a69b-05d48156b6c9.pdf | 合格 | -40 | 30
A204 | SF304080100022405078156803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001483985G1 | verify-device-calibration-img/cb31ccc7-9bad-43d6-afef-906809015277.pdf | 合格 | -30 | 30
A205 | SF304080100022405078088803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484097G1 | verify-device-calibration-img/80fcf6e4-b2b7-4766-8aca-5dcab9d6c633.pdf | 合格 | -40 | 30
A206 | SF304080100022405078052803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484008G1 | verify-device-calibration-img/b22f10a0-40cf-4dfb-a837-cb1471bf9df0.pdf | 合格 | -40 | 30
A207 | SF304080100022405078083803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484055G1 | verify-device-calibration-img/a1c80478-732e-417b-8e34-61485b315874.pdf | 合格 | -40 | 30
A208 | SF304080100022405078196803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001483978G1 | verify-device-calibration-img/93bcc9dc-7bad-4873-9508-a5b833180236.pdf | 合格 | -30 | 30
A209 | SF304080100022405078021803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484051G1 | verify-device-calibration-img/119db89d-fe08-4ce7-b40c-f65d6643c748.pdf | 合格 | -40 | 30
A210 | SF304080100022405078169803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001483968G1 | verify-device-calibration-img/97a1ab67-dcc3-45c9-b010-82933d15f1f3.pdf | 合格 | -30 | 30
A211 | SF304080100022405078153803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001483994G1 | verify-device-calibration-img/1d7fc5f6-5689-4fb7-8666-b6e76c6897a6.pdf | 合格 | -30 | 30
A212 | SF304080100022405078004803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484099G1 | verify-device-calibration-img/100d0802-f7f1-4ae6-b4a4-5472ce0e9d67.pdf | 合格 | -40 | 30
A213 | SF304080100022405078144803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001483982G1 | verify-device-calibration-img/b09ca72e-38ed-48ae-9dfb-7546c0a55cab.pdf | 合格 | -30 | 30
A214 | SF304080100022405078163803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001483991G1 | verify-device-calibration-img/1054a03a-123d-4b67-8b5a-454cb3def044.pdf | 合格 | -30 | 30
A215 | SF304080100022405078042803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484023G1 | verify-device-calibration-img/298500a1-0e02-4875-9228-8436f7611b1e.pdf | 合格 | -40 | 30
A216 | SF304080100022405078194803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001483965G1 | verify-device-calibration-img/0fbc97f3-3379-4913-bdaa-a6c899b2b98c.pdf | 合格 | -30 | 30
A217 | SF304080100022405078068803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484094G1 | verify-device-calibration-img/ea1c7cbf-956e-4b71-a1f3-6155d457ea4f.pdf | 合格 | -40 | 30
A218 | SF304080100022405078187803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001483974G1 | verify-device-calibration-img/4b8e4893-25d3-4c40-ad3b-6506dffc63e7.pdf | 合格 | -30 | 30
A219 | SF304080100022405078077803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484074G1 | verify-device-calibration-img/129c6684-75fd-48f4-9cc9-43205827bdc3.pdf | 合格 | -40 | 30
A220 | SF304080100022405078038803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484062G1 | verify-device-calibration-img/cb2e1b7f-6b65-4697-b8b8-2a8395dea71a.pdf | 合格 | -40 | 30
A221 | SF304080100022405078037803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484070G1 | verify-device-calibration-img/88072fe8-5c68-43d7-9a76-dd6ea98610d6.pdf | 合格 | -40 | 30
A222 | SF304080100022405078151803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001483999G1 | verify-device-calibration-img/f356852d-6c25-44cb-b9a9-605e8a62a698.pdf | 合格 | -30 | 30
A223 | SF304080100022405078117803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484084G1 | verify-device-calibration-img/6a81c6d2-5579-43f8-a9ee-8ec2b6ca084f.pdf | 合格 | -40 | 30
A224 | SF304080100022405078200803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484004G1 | verify-device-calibration-img/4ca815cd-c4cc-4383-a44c-9e79761ac1d8.pdf | 合格 | -30 | 30
A225 | SF304080100022405078114803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484017G1 | verify-device-calibration-img/b5b075ba-abd4-447e-b2fa-5c7e250b1934.pdf | 合格 | -40 | 30
A226 | SF304080100022405078079803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484093G1 | verify-device-calibration-img/90b9eff0-9f5d-4512-adca-b82dbc61750c.pdf | 合格 | -40 | 30
A227 | SF304080100022405078127803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484085G1 | verify-device-calibration-img/5ba17efe-2a92-4b17-8fd1-2934b47887aa.pdf | 合格 | -40 | 30
A228 | SF304080100022405078067803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484075G1 | verify-device-calibration-img/55023234-c7cc-4e47-b215-6f8a9c81fe45.pdf | 合格 | -40 | 30
A229 | SF304080100022405078057803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484098G1 | verify-device-calibration-img/edbc0833-e2ba-4dc5-81c7-390e842e5d3c.pdf | 合格 | -40 | 30
A230 | SF304080100022405078025803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484025G1 | verify-device-calibration-img/90b8c8bc-635a-42c2-bd07-093c46bc390a.pdf | 合格 | -40 | 30
A231 | SF304080100022405078199803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001483987G1 | verify-device-calibration-img/b9981260-d495-4e67-abd9-c6187836caf6.pdf | 合格 | -30 | 30
A232 | SF304080100022405078065803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484096G1 | verify-device-calibration-img/822d44db-f9b6-44e7-b782-dc010b27d06e.pdf | 合格 | -40 | 30
A233 | SF304080100022405078123803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484033G1 | verify-device-calibration-img/a0e1759d-3fdf-4a22-ad37-8497e04a3d08.pdf | 合格 | -40 | 30
A234 | SF304080100022405078080803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484072G1 | verify-device-calibration-img/02586823-73b7-4085-94ca-8bc3c4ce7094.pdf | 合格 | -40 | 30
A235 | SF304080100022405078106803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484081G1 | verify-device-calibration-img/411e0890-a366-4efa-9f2d-d96ce12dc54e.pdf | 合格 | -40 | 30
A236 | SF304080100022405078045803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484083G1 | verify-device-calibration-img/8e300b5f-fce8-44e7-a1a4-a3684a509667.pdf | 合格 | -40 | 30
A237 | SF304080100022405078050803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484005G1 | verify-device-calibration-img/e690cc1b-099f-4a59-a399-4361f1bb2d9a.pdf | 合格 | -40 | 30
A238 | SF304080100022405078188803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001483961G1 | verify-device-calibration-img/40ee630d-e472-4728-b46c-8222f8e11e56.pdf | 合格 | -30 | 30
A239 | SF304080100022405078058803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484059G1 | verify-device-calibration-img/e0f0aa3e-28ae-425b-8006-4488acd30d17.pdf | 合格 | -40 | 30
A240 | SF304080100022405078085803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484007G1 | verify-device-calibration-img/8320652d-614b-427f-ae4f-d54a3ce5014e.pdf | 合格 | -40 | 30
A241 | SF304080100022405078170803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001483983G1 | verify-device-calibration-img/65175b1a-8755-48e3-ab7f-d88b913c278f.pdf | 合格 | -30 | 30
A242 | SF304080100022405078147803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001483957G1 | verify-device-calibration-img/bad661bb-af26-43a8-96ca-5149f5881dab.pdf | 合格 | -30 | 30
A243 | SF304080100022405078039803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484032G1 | verify-device-calibration-img/a27c3543-1b09-4570-abc8-df4209b0de46.pdf | 合格 | -40 | 30
A244 | SF304080100022405078109803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484043G1 | verify-device-calibration-img/0c2e9dfd-1dee-4c3c-9ffa-2e528f8ef2ba.pdf | 合格 | -40 | 30
A245 | SF304080100022405078069803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484031G1 | verify-device-calibration-img/6e7a04cd-5aaa-4139-81d2-58c1286d4c90.pdf | 合格 | -40 | 30
A246 | SF304080100022405078193803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001483979G1 | verify-device-calibration-img/46dfe0eb-425b-4eb0-b875-937f56efdcfe.pdf | 合格 | -30 | 30
A247 | SF304080100022405078140803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001483977G1 | verify-device-calibration-img/5be78e6c-c99e-44f8-9d87-0d34da8e6146.pdf | 合格 | -30 | 30
A248 | SF304080100022405078180803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001483990G1 | verify-device-calibration-img/af835cdc-bb50-4b61-a94c-737f17b78a9b.pdf | 合格 | -30 | 30
A249 | SF304080100022405078060803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484101G1 | verify-device-calibration-img/7df6b7a0-6bda-47d8-bcf7-ad04632d9535.pdf | 合格 | -40 | 30
A250 | SF304080100022405078093803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484010G1 | verify-device-calibration-img/3efbedd9-a59a-4fd0-80f0-5a8ccdecb520.pdf | 合格 | -40 | 30
A251 | SF304080100022405078146803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001483998G1 | verify-device-calibration-img/28e71250-e7f9-47d9-ac3d-a30f1eb79d65.pdf | 合格 | -30 | 30
A252 | SF304080100022405078172803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484003G1 | verify-device-calibration-img/5015b86a-7916-4244-bc8f-85dfd1854668.pdf | 合格 | -30 | 30
A253 | SF304080100022405078030803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484046G1 | verify-device-calibration-img/48b06406-54f1-4771-a6ef-db1c3fa607d2.pdf | 合格 | -40 | 30
A254 | SF304070100022306088248803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474073G1 | verify-device-calibration-img/83748d13-357c-48c9-8f8a-b932081b7e4f.pdf | 合格 | -40 | 30
A255 | SF304070100022306148332803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494070G1 | verify-device-calibration-img/956ef979-bea3-4df6-9c27-145cb0d9fa70.pdf | 合格 | -40 | 30
A256 | SF304070100022306148687803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454019G1 | verify-device-calibration-img/c0c78fcd-8975-4e4d-9535-d59804eea2ea.pdf | 合格 | -40 | 30
A257 | SF304070100022306148107803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454059G1 | verify-device-calibration-img/4351c731-dd89-4656-a104-29b22ef53a96.pdf | 合格 | -40 | 30
A258 | SF304070100022306148114803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454078G1 | verify-device-calibration-img/1d8ba73e-aa98-4a3a-895b-96acde36dc3d.pdf | 合格 | -40 | 30
A259 | SF308010100212408028010803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001453973G1 | verify-device-calibration-img/f7aa4e8a-ac58-4c1b-b02e-7232bebcb1d3.pdf | 合格 | -30 | 30
A260 | SF304070100022306088230803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474009G1 | verify-device-calibration-img/5a6b121b-4a1b-4846-8250-9d18c3e330d6.pdf | 合格 | -40 | 30
A261 | SF304070100022306028040803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474006G1 | verify-device-calibration-img/6ffca09a-3b7b-4720-8010-c6a8b1fa519a.pdf | 合格 | -40 | 30
A262 | SF304070100022306148197803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454072G1 | verify-device-calibration-img/33a6c5d0-ca94-4bde-b3a4-4492fe442b82.pdf | 合格 | -40 | 30
A263 | SF304070100022306088122803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474083G1 | verify-device-calibration-img/cb366b96-a530-4ee5-b34f-88f8ec9ef0f8.pdf | 合格 | -40 | 30
A264 | SF308010100212408028001803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001453984G1 | verify-device-calibration-img/3bd10b9b-0c7e-434e-a8fb-78987c7aafd4.pdf | 合格 | -30 | 30
A265 | SF308010100212408088035803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001463960G1 | verify-device-calibration-img/c2af01ea-b657-48b2-9fbb-8c41f7f1a122.pdf | 合格 | -30 | 30
A266 | SF308010100212408028037803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001463991G1 | verify-device-calibration-img/6fb881ec-d2bf-4f91-bd58-d72f06bece3e.pdf | 合格 | -30 | 30
A267 | SF308010100212408028028803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001453981G1 | verify-device-calibration-img/24e3e29b-2ad1-4e31-b6c5-ada6f4944cdb.pdf | 合格 | -30 | 30
A268 | SF308010100212408088050803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001463965G1 | verify-device-calibration-img/3b1a5682-d715-4b40-8264-72f8d27942f9.pdf | 合格 | -30 | 30
A269 | SF304070100022306088293803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474014G1 | verify-device-calibration-img/9a96e336-26b8-48af-b7e2-69d01f9934ed.pdf | 合格 | -40 | 30
A270 | SF308010100212408088040803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001453974G1 | verify-device-calibration-img/382f16e2-2396-4616-bde7-908b82a48697.pdf | 合格 | -30 | 30
A271 | SF304080100022405078179803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001483971G1 | verify-device-calibration-img/e18dc358-228f-4d5a-b1c6-b1bcdbf13684.pdf | 合格 | -30 | 30
A272 | SF304070100022306088287803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454032G1 | verify-device-calibration-img/e82c6962-b437-4914-a5dc-39c16f043508.pdf | 合格 | -40 | 30
A273 | SF304070100022306148543803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454043G1 | verify-device-calibration-img/3630a2d7-2b6b-4955-aaf2-431d6ac36ff9.pdf | 合格 | -40 | 30
A274 | SF304070100022306148578803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454053G1 | verify-device-calibration-img/3d8fd61b-ac5c-49a6-a3d8-6b6f91a6044f.pdf | 合格 | -40 | 30
A275 | SF304070100022306148112803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454101G1 | verify-device-calibration-img/d12c6ac8-c950-407f-aa6a-2b925d8d454b.pdf | 合格 | -40 | 30
A276 | SF304070100022306088205803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474096G1 | verify-device-calibration-img/b8e06f9a-0e90-4811-ab93-6d61b8346b0c.pdf | 合格 | -40 | 30
A277 | SF304070100022306148163803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494030G1 | verify-device-calibration-img/80a60543-3ce9-4078-8ba3-4785ba59c7fa.pdf | 合格 | -40 | 30
A278 | SF304070100022306148437803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166850 | verify-device-calibration-img/3b2af0a3-2550-4e25-bcbc-01858dfc93e6.pdf | 合格 | -40 | 30
A279 | SF304070100022306088294803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454013G1 | verify-device-calibration-img/98f77ffb-f238-4ffc-8003-a29e457b2bc8.pdf | 合格 | -40 | 30
A280 | SF304070100022306148131803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474091G1 | verify-device-calibration-img/e87eb14e-b063-43d5-b284-7c58208f626e.pdf | 合格 | -40 | 30
A281 | SF304070100022306148288803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494103G1 | verify-device-calibration-img/183fea1c-5a45-4ec7-b50f-fa8bbe2d2d6d.pdf | 合格 | -40 | 30
A282 | SF304070100022306148659803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454080G1 | verify-device-calibration-img/fe94413d-e51b-420b-9c1b-d694568f9c4d.pdf | 合格 | -40 | 30
A283 | SF304070100022306148205803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454028G1 | verify-device-calibration-img/c4fc4414-6a03-4783-9115-3e4056c67a85.pdf | 合格 | -40 | 30
A284 | SF304070100022306148190803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454038G1 | verify-device-calibration-img/1cdaaf76-2143-49dd-a606-4296af54e3b9.pdf | 合格 | -40 | 30
A285 | SF304070100022306148609803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454084G1 | verify-device-calibration-img/abc5d5ff-84c4-4581-bf91-0243020923c6.pdf | 合格 | -40 | 30
A286 | SF308010100212408088058803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001453980G1 | verify-device-calibration-img/07665eff-123e-46ff-afaf-0e7276653dd1.pdf | 合格 | -30 | 30
A287 | SF304070100022306028022803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454042G1 | verify-device-calibration-img/7e0d250a-bbb9-47b9-bb51-2b73fbdf8a24.pdf | 合格 | -40 | 30
A288 | SF308010100212408028023803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001463967G1 | verify-device-calibration-img/1704c6af-82b9-4077-91c4-0ee0cae7ebe5.pdf | 合格 | -30 | 30
A289 | SF308010100212408028029803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001463994G1 | verify-device-calibration-img/fac67cbc-44c4-4b15-889d-91b9dbd732fa.pdf | 合格 | -30 | 30
A290 | SF308010100212408028033803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001453958G1 | verify-device-calibration-img/a3fb301c-347d-4c03-8490-cc75f8ddde6b.pdf | 合格 | -30 | 30
A291 | SF308010100212408088026803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001463971G1 | verify-device-calibration-img/3fae7aff-9ded-4efe-a555-e23981997ee2.pdf | 合格 | -30 | 30
A292 | SF308010100212408028017803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001463981G1 | verify-device-calibration-img/de4c77ba-f087-4fd5-a49c-15c95eebb756.pdf | 合格 | -30 | 30
A293 | SF308010100212408028012803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001463996G1 | verify-device-calibration-img/ee9b2728-2d27-4414-a8f1-f30eb3121f9a.pdf | 合格 | -30 | 30
A294 | SF308010100212408028024803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001453988G1 | verify-device-calibration-img/6b758fae-01ed-4ed6-bedd-f34f8bc39fa3.pdf | 合格 | -30 | 30
A295 | SF308010100212408088056803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001463987G1 | verify-device-calibration-img/ec844915-36ff-446f-9b20-7020a37ec538.pdf | 合格 | -30 | 30
A296 | SF308010100212408088046803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001453970G1 | verify-device-calibration-img/5e55851a-5ca8-4653-8f93-c00d5c079059.pdf | 合格 | -30 | 30
A297 | SF308010100212408028015803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001463988G1 | verify-device-calibration-img/f330792d-a365-47e9-92e0-5834dc922a75.pdf | 合格 | -30 | 30
A298 | SF308010100212408088007803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001463983G1 | verify-device-calibration-img/dc9ac753-d6a4-414a-b5da-4213e8d7a136.pdf | 合格 | -30 | 30
A299 | SF308010100212408088003803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001463963G1 | verify-device-calibration-img/458f673a-46a6-43a8-a416-c6089ee1a6ae.pdf | 合格 | -30 | 30
A300 | SF308010100212408088041803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001463961G1 | verify-device-calibration-img/d7743644-7b83-416e-a955-28ba04405b40.pdf | 合格 | -30 | 30
A301 | SF308010100212408028007803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001463973G1 | verify-device-calibration-img/26dc8729-680a-4a8b-bf68-4d86d1b51caf.pdf | 合格 | -30 | 30
A302 | SF304070100022306088232803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454027G1 | verify-device-calibration-img/03a5ad2a-9fd9-4177-ab3c-0f621520de59.pdf | 合格 | -40 | 30
A303 | SF304070100022306028029803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474042G1 | verify-device-calibration-img/8af1ec25-6226-49ad-9a5b-bc09e68c8e10.pdf | 合格 | -40 | 30
A304 | SF304070100022306148415803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494071G1 | verify-device-calibration-img/5f270795-45bb-4ab7-a310-7d46212d5343.pdf | 合格 | -40 | 30
A305 | SF304070100022306088046803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474104G1 | verify-device-calibration-img/72d46dd3-f6ca-4831-9f3e-6cf6181ed1c9.pdf | 合格 | -40 | 30
A306 | SF304070100022306148565803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494028G1 | verify-device-calibration-img/bf31a518-515b-4021-8785-600eefd45327.pdf | 合格 | -40 | 30
A307 | SF304070100022306148126803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454049G1 | verify-device-calibration-img/107b950d-e174-4d7c-9f33-fdc341ae0261.pdf | 合格 | -40 | 30
A308 | SF304070100022306148200803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494064G1 | verify-device-calibration-img/f02370ec-d19e-4ba7-b92d-e904c5722224.pdf | 合格 | -40 | 30
A309 | SF304070100022306148398803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494058G1 | verify-device-calibration-img/4fe099fc-e1ab-40c5-9040-dbc5c273ea41.pdf | 合格 | -40 | 30
A310 | SF304070100022306088219803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454041G1 | verify-device-calibration-img/85bd1ca1-27ec-44a5-81eb-87f1dd1da15e.pdf | 合格 | -40 | 30
A311 | SF304080100022405078183803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001483976G1 | verify-device-calibration-img/21cef51b-be0f-4b65-9d5e-c586100252b4.pdf | 合格 | -30 | 30
A312 | SF304080100022405078101803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484021G1 | verify-device-calibration-img/86ef8376-016c-44bd-9010-d27115927623.pdf | 合格 | -40 | 30
A313 | SF304080100022405078019803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484048G1 | verify-device-calibration-img/5aff1d2e-b11c-4115-bd54-9a941f0cc21f.pdf | 合格 | -40 | 30
A314 | SF304080100022405078107803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484069G1 | verify-device-calibration-img/04e8db91-d234-4491-973e-9b69bf082429.pdf | 合格 | -40 | 30
A315 | SF304080100022405078159803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001483962G1 | verify-device-calibration-img/3b784e92-2e07-435a-9c21-0751ee9e13b1.pdf | 合格 | -30 | 30
A316 | SF304080100022405078089803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484054G1 | verify-device-calibration-img/ca050f87-3415-4688-9100-4eff55841849.pdf | 合格 | -40 | 30
A317 | SF304080100022405078051803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484058G1 | verify-device-calibration-img/328fae44-1bf1-453f-899a-dafb55050618.pdf | 合格 | -40 | 30
A318 | SF304080100022405078099803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484086G1 | verify-device-calibration-img/c2ace411-4f66-42e4-b5a2-f3cbd555f75e.pdf | 合格 | -40 | 30
A319 | SF304080100022405078006803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484042G1 | verify-device-calibration-img/0ec5ffc0-92cd-4cf3-ace2-ae62cedf9ba4.pdf | 合格 | -40 | 30
A320 | SF304080100022405078175803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001483966G1 | verify-device-calibration-img/97b529d7-8dea-4d8e-ac78-5893491c627f.pdf | 合格 | -30 | 30
A321 | SF304080100022405078177803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484001G1 | verify-device-calibration-img/ef4fe470-5d9d-4eec-8046-574e70b5c16b.pdf | 合格 | -30 | 30
A322 | SF308010100212408028031803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001453998G1 | verify-device-calibration-img/d5e0d254-fb0d-4198-9c02-2eb97be8aa38.pdf | 合格 | -30 | 30
A323 | SF308010100212408088002803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001453992G1 | verify-device-calibration-img/b4a72b33-72e1-4239-aa2a-3269e714e7d6.pdf | 合格 | -30 | 30
A324 | SF308010100212408088008803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001453962G1 | verify-device-calibration-img/40ba5d40-41f2-4af2-98c7-642caf299098.pdf | 合格 | -30 | 30
A325 | SF308010100212408088001803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001463989G1 | verify-device-calibration-img/b25351ee-b104-4311-83f6-86ee965f03d6.pdf | 合格 | -30 | 30
A326 | SF308010100212408028022803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001463958G1 | verify-device-calibration-img/e304b2f4-5ce7-4e92-8fe2-a9511583e9b7.pdf | 合格 | -30 | 30
A327 | SF304070100022306148029803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454005G1 | verify-device-calibration-img/c8dc2c41-c9ec-4bd6-bfcf-896408931e16.pdf | 合格 | -40 | 30
A328 | SF308010100212408028005803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001463993G1 | verify-device-calibration-img/6868feb9-5405-4bcb-ab95-7f3f6cd7fc7e.pdf | 合格 | -30 | 30
A329 | SF308010100212408028027803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001463992G1 | verify-device-calibration-img/4ac3ad9c-c6b4-44d4-a082-e2c61216d466.pdf | 合格 | -30 | 30
A330 | SF308010100212408088017803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001463966G1 | verify-device-calibration-img/df6b107e-aca9-48e9-9a22-9fcd3d9cff6a.pdf | 合格 | -30 | 30
A331 | SF308010100212408088018803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001453963G1 | verify-device-calibration-img/8ca77e1a-1a75-40a8-993f-5473aaa034ec.pdf | 合格 | -30 | 30
A332 | SF308010100212408088039803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001463974G1 | verify-device-calibration-img/aa59c969-b830-4c3c-936e-9d0b1884398f.pdf | 合格 | -30 | 30
A333 | SF308010100212408028020803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001463957G1 | verify-device-calibration-img/d5123dc9-e344-4c48-82a7-e7d63fd9522f.pdf | 合格 | -30 | 30
A334 | SF308010100212408088048803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001453979G1 | verify-device-calibration-img/52cf6ec1-b87e-4164-a476-a4e6021203d9.pdf | 合格 | -30 | 30
A335 | SF304070100022306088196803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474078G1 | verify-device-calibration-img/b7b575c8-5ced-4527-a3b2-6e894d1a7e5a.pdf | 合格 | -40 | 30
A336 | SF304070100022306088241803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474072G1 | verify-device-calibration-img/13242908-33da-43a8-887c-de366e96ba95.pdf | 合格 | -40 | 30
A337 | SF308010100212408088010803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001464003G1 | verify-device-calibration-img/e8fb2bec-50d3-4ab6-97fa-f16d8e4282f1.pdf | 合格 | -30 | 30
A338 | SF304070100022306088038803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474063G1 | verify-device-calibration-img/42843cfb-2a8c-4e98-98fa-c51c2d9b32d9.pdf | 合格 | -40 | 30
A339 | SF304070100022306148563803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494093G1 | verify-device-calibration-img/d7d4bbba-b315-4ee3-b7fa-ef5f401fe314.pdf | 合格 | -40 | 30
A340 | SF304070100022306028046803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454018G1 | verify-device-calibration-img/f6c5a19f-e599-4a63-9450-3003d156dee9.pdf | 合格 | -40 | 30
A341 | SF304070100022306148273803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454097G1 | verify-device-calibration-img/32cb1fea-9ae7-4224-bcf3-eaad36c3c267.pdf | 合格 | -40 | 30
A342 | SF304070100022306148006803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454023G1 | verify-device-calibration-img/dc732cf0-777f-418a-a649-668ef36fefb9.pdf | 合格 | -40 | 30
A343 | SF304070100022306088242803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474028G1 | verify-device-calibration-img/c84b35ac-d2ae-4b4f-af44-5d9c7594dd58.pdf | 合格 | -40 | 30
A344 | SF304070100022306148410803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494076G1 | verify-device-calibration-img/51ee7a25-5643-4c95-b141-902561a636b0.pdf | 合格 | -40 | 30
A345 | SF308010100212408028016803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001463982G1 | verify-device-calibration-img/5a4a6a6e-faf6-476f-aae3-c5815618355c.pdf | 合格 | -30 | 30
A346 | SF308010100212408088047803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001463979G1 | verify-device-calibration-img/5da301e0-b41f-4b97-8066-9f85d8101592.pdf | 合格 | -30 | 30
A347 | SF308010100212408028026803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001463999G1 | verify-device-calibration-img/b946b41f-08d8-4e4a-93da-b662c197cd48.pdf | 合格 | -30 | 30
A348 | SF308010100212408088021803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001464001G1 | verify-device-calibration-img/428636b0-5043-4682-a873-990be86b3b30.pdf | 合格 | -30 | 30
A349 | SF308010100212408088033803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001453960G1 | verify-device-calibration-img/8e21bd02-540d-4717-b7e5-fc7e49f5c42d.pdf | 合格 | -30 | 30
A350 | SF308010100212408028035803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001463997G1 | verify-device-calibration-img/a3342e68-c176-4661-a6bc-ee69b0ec6665.pdf | 合格 | -30 | 30
A351 | SF308010100212408028034803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001463962G1 | verify-device-calibration-img/aa74f201-3919-4240-872a-d6a8eb75080b.pdf | 合格 | -30 | 30
A352 | SF308010100212408028039803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001463995G1 | verify-device-calibration-img/4d3f87f5-3881-40c2-aa56-91267cddb13f.pdf | 合格 | -30 | 30
A353 | SF308010100212408028030803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001463985G1 | verify-device-calibration-img/6f33808f-f0d5-4f56-8138-2579b535c9a6.pdf | 合格 | -30 | 30
A354 | SF308010100212408088032803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001453990G1 | verify-device-calibration-img/6be36fa2-d11d-4941-8309-2589555f74b8.pdf | 合格 | -30 | 30
A355 | SF304070100022306088174803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474058G1 | verify-device-calibration-img/eff36b04-8d0b-4d23-92b1-dffdf962d45f.pdf | 合格 | -40 | 30
A356 | SF304070100022306148318803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494041G1 | verify-device-calibration-img/09f5dbc3-8998-4a12-877f-3ab2376279ee.pdf | 合格 | -40 | 30
A357 | SF304070100022306148553803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454011G1 | verify-device-calibration-img/5a899b88-fece-4f97-b472-5d116837b330.pdf | 合格 | -40 | 30
A358 | SF308010100212408088051803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001463986G1 | verify-device-calibration-img/17eed995-6f15-4064-be1e-a21c90f17c34.pdf | 合格 | -30 | 30