## 000000000922260108001
点位编码 | 设备LID | 设备型号 | 校准单位 | 有效期开始 | 有效期截止 | 证书编号 | 证书图片名称 | 校准结果 | 校准区间下限 | 校准区间上限
A01 | SF308010100212408088038803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001453955G1 | verify-device-calibration-img/c08c26c0-94fc-4147-87bf-11daa4f1caa0.pdf | 合格 | -30 | 30
A02 | SF304080100022405078100803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484039G1 | verify-device-calibration-img/897ecb5c-119a-4cc5-8c0e-ab5866671908.pdf | 合格 | -40 | 30
A03 | SF304080100022405078141803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001483996G1 | verify-device-calibration-img/7699b8c0-b0ab-476b-91dc-c68ea81c17f0.pdf | 合格 | -30 | 30
A04 | SF304080100022405078022803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484056G1 | verify-device-calibration-img/c550de50-299c-4ec3-a0a1-e563de062d41.pdf | 合格 | -40 | 30
A05 | SF304080100022405078057803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484098G1 | verify-device-calibration-img/edbc0833-e2ba-4dc5-81c7-390e842e5d3c.pdf | 合格 | -40 | 30
A06 | SF304080100022405078001803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484029G1 | verify-device-calibration-img/34cd3883-1545-45e6-82a4-00938f8f0dfe.pdf | 合格 | -40 | 30
A07 | SF304080100022405078037803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484070G1 | verify-device-calibration-img/88072fe8-5c68-43d7-9a76-dd6ea98610d6.pdf | 合格 | -40 | 30
A08 | SF304080100022405078200803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484004G1 | verify-device-calibration-img/4ca815cd-c4cc-4383-a44c-9e79761ac1d8.pdf | 合格 | -30 | 30
A09 | SF304080100022405078117803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484084G1 | verify-device-calibration-img/6a81c6d2-5579-43f8-a9ee-8ec2b6ca084f.pdf | 合格 | -40 | 30
A10 | SF304080100022405078038803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484062G1 | verify-device-calibration-img/cb2e1b7f-6b65-4697-b8b8-2a8395dea71a.pdf | 合格 | -40 | 30
A11 | SF304080100022405078174803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001483969G1 | verify-device-calibration-img/93d39eb4-0176-4929-902a-87e4237805da.pdf | 合格 | -30 | 30
A12 | SF304080100022405078145803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001483981G1 | verify-device-calibration-img/82c46762-4eaa-4484-a128-d551ae9e5628.pdf | 合格 | -30 | 30
A13 | SF304080100022405078197803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001483980G1 | verify-device-calibration-img/594a8a54-e843-4bdf-8a47-cee15dc522f0.pdf | 合格 | -30 | 30
A14 | SF304080100022405078144803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001483982G1 | verify-device-calibration-img/b09ca72e-38ed-48ae-9dfb-7546c0a55cab.pdf | 合格 | -30 | 30
A15 | SF304080100022405078196803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001483978G1 | verify-device-calibration-img/93bcc9dc-7bad-4873-9508-a5b833180236.pdf | 合格 | -30 | 30
A16 | SF304080100022405078179803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001483971G1 | verify-device-calibration-img/e18dc358-228f-4d5a-b1c6-b1bcdbf13684.pdf | 合格 | -30 | 30
A17 | SF304080100022405078113803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484034G1 | verify-device-calibration-img/28061d61-51dc-4cc6-a28d-1b63c210434d.pdf | 合格 | -40 | 30
A18 | SF308010100212408088012803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001453991G1 | verify-device-calibration-img/7c92a0fc-d436-4439-b42d-a79d13cc1356.pdf | 合格 | -30 | 30
A19 | SF308010100212408028038803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001453967G1 | verify-device-calibration-img/1918de36-9b3d-4f54-8858-43f18650f23d.pdf | 合格 | -30 | 30
A20 | SF308010100212408028030803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001463985G1 | verify-device-calibration-img/6f33808f-f0d5-4f56-8138-2579b535c9a6.pdf | 合格 | -30 | 30
A21 | SF308010100212408088059803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001453987G1 | verify-device-calibration-img/6e00a66a-dad0-422b-8a2e-87f344e6ce08.pdf | 合格 | -30 | 30
A22 | SF308010100212408088006803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001453985G1 | verify-device-calibration-img/4a01c97f-07eb-4564-8775-aad398512a48.pdf | 合格 | -30 | 30
A23 | SF304080100022405078195803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001483986G1 | verify-device-calibration-img/373ea605-6294-4ae5-b7f6-92409c43d91f.pdf | 合格 | -30 | 30
A24 | SF304080100022405078071803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165081 | verify-device-calibration-img/bd10180a-7a1c-4782-8a32-1b0d34b8cf0c.pdf | 合格 | -40 | 30
A25 | SF304080100022405078036803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484065G1 | verify-device-calibration-img/54573b34-e78f-43ec-b25c-97cd43744155.pdf | 合格 | -40 | 30
A26 | SF304080100022405078015803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484006G1 | verify-device-calibration-img/c1753313-9733-4540-a029-c2a7c19ee186.pdf | 合格 | -40 | 30
A27 | SF304080100022405078172803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484003G1 | verify-device-calibration-img/5015b86a-7916-4244-bc8f-85dfd1854668.pdf | 合格 | -30 | 30
A28 | SF304080100022405078074803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001464009G1 | verify-device-calibration-img/975de44a-2a32-4e6a-8d5c-719ff5b68a73.pdf | 合格 | -40 | 30
A29 | SF304080100022405078190803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001483956G1 | verify-device-calibration-img/f86c281c-4ae5-42f9-88a3-d4653cbd3c32.pdf | 合格 | -30 | 30
A30 | SF304080100022405078136803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165130 |  | 合格 | -40 | 30
A31 | SF304080100022405078020803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484045G1 | verify-device-calibration-img/16ccb91f-5764-4cee-ac1e-68411b476158.pdf | 合格 | -40 | 30
A32 | SF304080100022405078040803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484013G1 | verify-device-calibration-img/2dd745fb-c37d-46cd-b8be-0a8ccd8b3d1e.pdf | 合格 | -40 | 30
A33 | SF304080100022405078180803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001483990G1 | verify-device-calibration-img/af835cdc-bb50-4b61-a94c-737f17b78a9b.pdf | 合格 | -30 | 30
A34 | SF304080100022405078128803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484019G1 | verify-device-calibration-img/c757b920-fbeb-43a7-9a0e-e1d52e154455.pdf | 合格 | -40 | 30
A35 | SF304080100022405078122803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484080G1 | verify-device-calibration-img/356945ce-e1e6-41c9-946a-a2a29b5e4397.pdf | 合格 | -40 | 30
A36 | SF304080100022405078065803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484096G1 | verify-device-calibration-img/822d44db-f9b6-44e7-b782-dc010b27d06e.pdf | 合格 | -40 | 30
A37 | SF304080100022405078070803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165080 | verify-device-calibration-img/aa1a6d1f-7184-4226-9387-f9eaeb08fbc6.pdf | 合格 | -40 | 30
A38 | SF304080100022405078025803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484025G1 | verify-device-calibration-img/90b8c8bc-635a-42c2-bd07-093c46bc390a.pdf | 合格 | -40 | 30
A39 | SF304080100022405078064803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484049G1 | verify-device-calibration-img/40d4a1a6-870f-4a9d-b99c-a7300447ca5b.pdf | 合格 | -40 | 30
A40 | SF308010100212408088051803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001463986G1 | verify-device-calibration-img/17eed995-6f15-4064-be1e-a21c90f17c34.pdf | 合格 | -30 | 30
A41 | SF308010100212408028027803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001463992G1 | verify-device-calibration-img/4ac3ad9c-c6b4-44d4-a082-e2c61216d466.pdf | 合格 | -30 | 30
A42 | SF308010100212408028015803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001463988G1 | verify-device-calibration-img/f330792d-a365-47e9-92e0-5834dc922a75.pdf | 合格 | -30 | 30