## 000000000922260108002
点位编码 | 设备LID | 设备型号 | 校准单位 | 有效期开始 | 有效期截止 | 证书编号 | 证书图片名称 | 校准结果 | 校准区间下限 | 校准区间上限
A01 | SF308010100212408028040803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001453999G1 | verify-device-calibration-img/7164c3bc-2feb-4ec8-820c-0f748551ad25.pdf | 合格 | -30 | 30
A02 | SF304080100022405078014803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484020G1 | verify-device-calibration-img/597088f4-7588-441e-99c7-a880218c50ac.pdf | 合格 | -40 | 30
A03 | SF304080100022405078147803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001483957G1 | verify-device-calibration-img/bad661bb-af26-43a8-96ca-5149f5881dab.pdf | 合格 | -30 | 30
A04 | SF304080100022405078152803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001483992G1 | verify-device-calibration-img/1269c8d2-088d-4836-9bd1-310b7ccaae80.pdf | 合格 | -30 | 30
A05 | SF304080100022405078003803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484030G1 | verify-device-calibration-img/a8b107f5-81fe-43a5-9644-0eb07445a317.pdf | 合格 | -40 | 30
A06 | SF304080100022405078111803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484011G1 | verify-device-calibration-img/71653232-b906-4df5-93bf-7c79bb95e610.pdf | 合格 | -40 | 30
A07 | SF304080100022405078109803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484043G1 | verify-device-calibration-img/0c2e9dfd-1dee-4c3c-9ffa-2e528f8ef2ba.pdf | 合格 | -40 | 30
A08 | SF304080100022405078063803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484047G1 | verify-device-calibration-img/856353f0-890c-4f06-a69b-05d48156b6c9.pdf | 合格 | -40 | 30
A09 | SF304080100022405078054803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484076G1 | verify-device-calibration-img/87f75b13-9bcb-43fa-bcee-a259acacd74d.pdf | 合格 | -40 | 30
A10 | SF304080100022405078084803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484073G1 | verify-device-calibration-img/50dceb9f-df75-4eae-9a38-4e3f85cc0e98.pdf | 合格 | -40 | 30
A11 | SF304080100022405078005803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484102G1 | verify-device-calibration-img/63871ef1-b589-4ac1-ae2b-d0e48bb8e53f.pdf | 合格 | -40 | 30
A12 | SF304080100022405078132803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001483993G1 | verify-device-calibration-img/53a51739-f2c3-4104-bc3f-609ed41c8493.pdf | 合格 | -30 | 30
A13 | SF304080100022405078075803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484024G1 | verify-device-calibration-img/475d476f-7ed6-4217-90f4-d52ffad86b00.pdf | 合格 | -40 | 30
A14 | SF304080100022405078118803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484091G1 | verify-device-calibration-img/5e1ad71d-5afa-411f-85dd-92c22cada86d.pdf | 合格 | -40 | 30
A15 | SF304080100022405078032803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484041G1 | verify-device-calibration-img/e5791211-ed26-43db-b176-7f5651f1d5e9.pdf | 合格 | -40 | 30
A16 | SF304080100022405078135803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001483973G1 | verify-device-calibration-img/15a939b2-6a13-45a2-b741-6e4eb227c5e6.pdf | 合格 | -30 | 30
A17 | SF304080100022405078170803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001483983G1 | verify-device-calibration-img/65175b1a-8755-48e3-ab7f-d88b913c278f.pdf | 合格 | -30 | 30
A18 | SF304080100022405078131803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001483984G1 | verify-device-calibration-img/12257c88-33df-494e-bc64-64cddefb99d6.pdf | 合格 | -30 | 30
A19 | SF304080100022405078112803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484053G1 | verify-device-calibration-img/583a0461-374c-4870-8a1c-f6e652b3f09e.pdf | 合格 | -40 | 30
A20 | SF304080100022405078120803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484095G1 | verify-device-calibration-img/d1a3819e-4ed8-4e4e-84e9-7213c5e74afa.pdf | 合格 | -40 | 30
A21 | SF304080100022405078072803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484052G1 | verify-device-calibration-img/e46329a7-93e7-468b-96f5-df79ab10a90b.pdf | 合格 | -40 | 30
A22 | SF304080100022405078191803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001483970G1 | verify-device-calibration-img/b5bd9d47-9408-48de-93b6-79a68b67e3a8.pdf | 合格 | -30 | 30
A23 | SF304080100022405078193803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001483979G1 | verify-device-calibration-img/46dfe0eb-425b-4eb0-b875-937f56efdcfe.pdf | 合格 | -30 | 30
A24 | SF304080100022405078176803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001483975G1 | verify-device-calibration-img/49ac9b3d-54f5-43cd-a949-e2d61c4aa193.pdf | 合格 | -30 | 30
A25 | SF304080100022405078046803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484016G1 | verify-device-calibration-img/d2972fca-eb48-472d-a5b0-11ff38bb25e1.pdf | 合格 | -40 | 30
A26 | SF308010100212408088052803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001453986G1 | verify-device-calibration-img/87f6b47f-00e2-4aa5-8f7d-a52062e1188d.pdf | 合格 | -30 | 30
A27 | SF304080100022405078019803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484048G1 | verify-device-calibration-img/5aff1d2e-b11c-4115-bd54-9a941f0cc21f.pdf | 合格 | -40 | 30
A28 | SF308010100212408028024803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001453988G1 | verify-device-calibration-img/6b758fae-01ed-4ed6-bedd-f34f8bc39fa3.pdf | 合格 | -30 | 30
A29 | SF308010100212408088050803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001463965G1 | verify-device-calibration-img/3b1a5682-d715-4b40-8264-72f8d27942f9.pdf | 合格 | -30 | 30
A30 | SF308010100212408028019803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001453996G1 | verify-device-calibration-img/5a55dd7f-9fe5-4efa-877d-3fe89f2c96fa.pdf | 合格 | -30 | 30
A31 | SF308010100212408088058803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001453980G1 | verify-device-calibration-img/07665eff-123e-46ff-afaf-0e7276653dd1.pdf | 合格 | -30 | 30
A32 | SF308010100212408088002803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001453992G1 | verify-device-calibration-img/b4a72b33-72e1-4239-aa2a-3269e714e7d6.pdf | 合格 | -30 | 30
A33 | SF308010100212408028007803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001463973G1 | verify-device-calibration-img/26dc8729-680a-4a8b-bf68-4d86d1b51caf.pdf | 合格 | -30 | 30
A34 | SF308010100212408028025803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001453982G1 | verify-device-calibration-img/fc38f354-c7b0-4ad6-90eb-6c6ff495b437.pdf | 合格 | -30 | 30
A35 | SF308010100212408088049803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001453965G1 | verify-device-calibration-img/11e9862a-f85d-42e3-9825-e6d3d4c4471c.pdf | 合格 | -30 | 30
A36 | SF304080100022405078146803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001483998G1 | verify-device-calibration-img/28e71250-e7f9-47d9-ac3d-a30f1eb79d65.pdf | 合格 | -30 | 30
A37 | SF304080100022405078004803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484099G1 | verify-device-calibration-img/100d0802-f7f1-4ae6-b4a4-5472ce0e9d67.pdf | 合格 | -40 | 30
A38 | SF304080100022405078087803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484040G1 | verify-device-calibration-img/d7b6b670-8091-450f-a4c9-bd679a123167.pdf | 合格 | -40 | 30
A39 | SF304080100022405078030803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484046G1 | verify-device-calibration-img/48b06406-54f1-4771-a6ef-db1c3fa607d2.pdf | 合格 | -40 | 30
A40 | SF304080100022405078194803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001483965G1 | verify-device-calibration-img/0fbc97f3-3379-4913-bdaa-a6c899b2b98c.pdf | 合格 | -30 | 30
A41 | SF304080100022405078006803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484042G1 | verify-device-calibration-img/0ec5ffc0-92cd-4cf3-ace2-ae62cedf9ba4.pdf | 合格 | -40 | 30
A42 | SF304080100022405078177803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484001G1 | verify-device-calibration-img/ef4fe470-5d9d-4eec-8046-574e70b5c16b.pdf | 合格 | -30 | 30
A43 | SF304080100022405078188803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001483961G1 | verify-device-calibration-img/40ee630d-e472-4728-b46c-8222f8e11e56.pdf | 合格 | -30 | 30
A44 | SF304080100022405078108803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484050G1 | verify-device-calibration-img/03e9caf7-be4c-421b-a939-2f6679053acf.pdf | 合格 | -40 | 30
A45 | SF304080100022405078051803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484058G1 | verify-device-calibration-img/328fae44-1bf1-453f-899a-dafb55050618.pdf | 合格 | -40 | 30
A46 | SF304080100022405078045803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484083G1 | verify-device-calibration-img/8e300b5f-fce8-44e7-a1a4-a3684a509667.pdf | 合格 | -40 | 30
A47 | SF304080100022405078104803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484060G1 | verify-device-calibration-img/c304718a-2152-4d97-b207-76f7f35bd59c.pdf | 合格 | -40 | 30
A48 | SF304080100022405078140803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001483977G1 | verify-device-calibration-img/5be78e6c-c99e-44f8-9d87-0d34da8e6146.pdf | 合格 | -30 | 30
A49 | SF304080100022405078008803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484018G1 | verify-device-calibration-img/f2f41f42-dde7-4729-b2aa-37300266b7fc.pdf | 合格 | -40 | 30
A50 | SF304080100022405078044803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484015G1 | verify-device-calibration-img/f2641af9-1198-4cca-abbc-4f4734d01bcd.pdf | 合格 | -40 | 30
A51 | SF304080100022405078169803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001483968G1 | verify-device-calibration-img/97a1ab67-dcc3-45c9-b010-82933d15f1f3.pdf | 合格 | -30 | 30
A52 | SF304080100022405078149803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001483958G1 | verify-device-calibration-img/5ee941c8-1d40-4c15-852e-9e0fa35a3e92.pdf | 合格 | -30 | 30
A53 | SF304080100022405078039803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484032G1 | verify-device-calibration-img/a27c3543-1b09-4570-abc8-df4209b0de46.pdf | 合格 | -40 | 30
A54 | SF304080100022405078067803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484075G1 | verify-device-calibration-img/55023234-c7cc-4e47-b215-6f8a9c81fe45.pdf | 合格 | -40 | 30
A55 | SF304080100022405078142803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001483964G1 | verify-device-calibration-img/4c6d6a73-487e-4771-9013-506cef91f13c.pdf | 合格 | -30 | 30
A56 | SF304080100022405078027803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484079G1 | verify-device-calibration-img/ad5a83a1-a579-46f9-9c4f-94f558c63b51.pdf | 合格 | -40 | 30
A57 | SF304080100022405078166803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001483963G1 | verify-device-calibration-img/43de55b8-6e3f-4873-9083-317d13d84b70.pdf | 合格 | -30 | 30
A58 | SF304080100022405078173803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484002G1 | verify-device-calibration-img/29794ebf-2d7a-4074-8d09-6474faa3236e.pdf | 合格 | -30 | 30
A59 | SF308010100212408088051803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001463986G1 | verify-device-calibration-img/17eed995-6f15-4064-be1e-a21c90f17c34.pdf | 合格 | -30 | 30
A60 | SF304080100022405078085803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484007G1 | verify-device-calibration-img/8320652d-614b-427f-ae4f-d54a3ce5014e.pdf | 合格 | -40 | 30
A61 | SF304080100022405078007803 | SVB-REC-03