## 000000000922260108003
点位编码 | 设备LID | 设备型号 | 校准单位 | 有效期开始 | 有效期截止 | 证书编号 | 证书图片名称 | 校准结果 | 校准区间下限 | 校准区间上限
A01 | SF304070100022306148151803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474085G1 | verify-device-calibration-img/d0839bc6-e166-4709-bd7c-17ee15f7b699.pdf | 合格 | -40 | 30
A02 | SF304080100022405078163803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001483991G1 | verify-device-calibration-img/1054a03a-123d-4b67-8b5a-454cb3def044.pdf | 合格 | -30 | 30
A03 | SF304080100022405078093803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484010G1 | verify-device-calibration-img/3efbedd9-a59a-4fd0-80f0-5a8ccdecb520.pdf | 合格 | -40 | 30
A04 | SF304080100022405078021803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484051G1 | verify-device-calibration-img/119db89d-fe08-4ce7-b40c-f65d6643c748.pdf | 合格 | -40 | 30
A05 | SF304070100022306148526803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494052G1 | verify-device-calibration-img/df1f0f15-a243-49d4-9a50-8911dfcc1541.pdf | 合格 | -40 | 30
A06 | SF304080100022405078156803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001483985G1 | verify-device-calibration-img/cb31ccc7-9bad-43d6-afef-906809015277.pdf | 合格 | -30 | 30
A07 | SF304080100022405078127803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484085G1 | verify-device-calibration-img/5ba17efe-2a92-4b17-8fd1-2934b47887aa.pdf | 合格 | -40 | 30
A08 | SF304080100022405078183803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001483976G1 | verify-device-calibration-img/21cef51b-be0f-4b65-9d5e-c586100252b4.pdf | 合格 | -30 | 30
A09 | SF304070100022306148335803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494062G1 | verify-device-calibration-img/d25cd977-6b66-4383-93e5-3f02e6f082d8.pdf | 合格 | -40 | 30
A10 | SF304070100022306088212803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454046G1 | verify-device-calibration-img/bfeee93c-febc-4d0f-b71a-fe86edd44108.pdf | 合格 | -40 | 30
A11 | SF304070100022306148687803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454019G1 | verify-device-calibration-img/c0c78fcd-8975-4e4d-9535-d59804eea2ea.pdf | 合格 | -40 | 30
A12 | SF304080100022405078033803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484035G1 | verify-device-calibration-img/bf2acb35-aa40-42ac-9d91-4c383abd60e7.pdf | 合格 | -40 | 30
A13 | SF304080100022405078098803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484037G1 | verify-device-calibration-img/7017d989-c436-40d0-8973-d8079aab057d.pdf | 合格 | -40 | 30
A14 | SF308010100212408088009803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001453997G1 | verify-device-calibration-img/9084071d-483a-4d4b-b80f-c6399f5d3d94.pdf | 合格 | -30 | 30
A15 | SF304080100022405078175803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001483966G1 | verify-device-calibration-img/97b529d7-8dea-4d8e-ac78-5893491c627f.pdf | 合格 | -30 | 30
A16 | SF304070100022306148131803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474091G1 | verify-device-calibration-img/e87eb14e-b063-43d5-b284-7c58208f626e.pdf | 合格 | -40 | 30
A17 | SF304080100022405078182803 | SVB-REC-03
A18 | SF304080100022405078129803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484022G1 | verify-device-calibration-img/6fe1fed7-f4c0-46fa-8c1d-29699556e076.pdf | 合格 | -40 | 30
A19 | SF304080100022405078092803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484088G1 | verify-device-calibration-img/5817d2f1-0967-492c-9ec6-9da55512d2c2.pdf | 合格 | -40 | 30
A20 | SF308010100212408088023803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454003G1 | verify-device-calibration-img/284706e0-3ac8-436d-a248-08bf27767be4.pdf | 合格 | -30 | 30
A21 | SF308010100212408088045803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001453956G1 | verify-device-calibration-img/051f659c-2328-426f-a03f-c6e07f67b60e.pdf | 合格 | -30 | 30
A22 | SF304080100022405078078803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484038G1 | verify-device-calibration-img/072e532c-767e-44b0-bb6a-bdd545c0ae7e.pdf | 合格 | -40 | 30
A23 | SF304070100022306148159803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494029G1 | verify-device-calibration-img/3d468b2f-5bf0-47f9-99ec-3ad54281f0bf.pdf | 合格 | -40 | 30
A24 | SF304080100022405078099803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484086G1 | verify-device-calibration-img/c2ace411-4f66-42e4-b5a2-f3cbd555f75e.pdf | 合格 | -40 | 30
A25 | SF304080100022405078095803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484014G1 | verify-device-calibration-img/a913ef06-5960-4b5b-b553-364576ecda0a.pdf | 合格 | -40 | 30
A26 | SF308010100212408028035803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001463997G1 | verify-device-calibration-img/a3342e68-c176-4661-a6bc-ee69b0ec6665.pdf | 合格 | -30 | 30
A27 | SF308010100212408088014803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001453995G1 | verify-device-calibration-img/a2c7fdea-92d5-484d-b5eb-c942bb15f53e.pdf | 合格 | -30 | 30
A28 | SF308010100212408088013803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001464002G1 | verify-device-calibration-img/85f2b655-d211-4365-8654-26d9e47237dd.pdf | 合格 | -30 | 30
A29 | SF308010100212408028016803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001463982G1 | verify-device-calibration-img/5a4a6a6e-faf6-476f-aae3-c5815618355c.pdf | 合格 | -30 | 30
A30 | SF308010100212408028011803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001453959G1 | verify-device-calibration-img/5fd64193-2270-433f-8f9b-8c77b3f2f186.pdf | 合格 | -30 | 30
A31 | SF308010100212408028018803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001463998G1 | verify-device-calibration-img/b42d7710-7e29-4c29-beb2-f6beacfa3934.pdf | 合格 | -30 | 30
A32 | SF308010100212408088020803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001463975G1 | verify-device-calibration-img/6fe0d460-6868-48e2-9c42-4148c8a94c5d.pdf | 合格 | -30 | 30
A33 | SF308010100212408088044803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001453961G1 | verify-device-calibration-img/a858b027-6356-4114-bacf-856c9fe9247a.pdf | 合格 | -30 | 30
A34 | SF308010100212408088026803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001463971G1 | verify-device-calibration-img/3fae7aff-9ded-4efe-a555-e23981997ee2.pdf | 合格 | -30 | 30
A35 | SF308010100212408088046803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001453970G1 | verify-device-calibration-img/5e55851a-5ca8-4653-8f93-c00d5c079059.pdf | 合格 | -30 | 30
A36 | SF304080100022405078106803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484081G1 | verify-device-calibration-img/411e0890-a366-4efa-9f2d-d96ce12dc54e.pdf | 合格 | -40 | 30
A37 | SF304080100022405078090803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484068G1 | verify-device-calibration-img/fc35df7f-9735-441d-9d58-7a28d7f4c690.pdf | 合格 | -40 | 30
A38 | SF304080100022405078052803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484008G1 | verify-device-calibration-img/b22f10a0-40cf-4dfb-a837-cb1471bf9df0.pdf | 合格 | -40 | 30
A39 | SF304080100022405078018803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484012G1 | verify-device-calibration-img/b4e2e866-cd70-4365-a8a5-c22f410add3f.pdf | 合格 | -40 | 30
A40 | SF304080100022405078058803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484059G1 | verify-device-calibration-img/e0f0aa3e-28ae-425b-8006-4488acd30d17.pdf | 合格 | -40 | 30
A41 | SF304080100022405078077803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484074G1 | verify-device-calibration-img/129c6684-75fd-48f4-9cc9-43205827bdc3.pdf | 合格 | -40 | 30
A42 | SF304080100022405078041803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484061G1 | verify-device-calibration-img/8229a77d-8957-4e72-b7ab-f1f685048bd0.pdf | 合格 | -40 | 30
A43 | SF308010100212408088011803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001453972G1 | verify-device-calibration-img/54bc31c8-bbd2-4f21-9b43-3956a7578eb3.pdf | 合格 | -30 | 30
A44 | SF304080100022405078079803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484093G1 | verify-device-calibration-img/90b9eff0-9f5d-4512-adca-b82dbc61750c.pdf | 合格 | -40 | 30
A45 | SF308010100212408088005803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001453994G1 | verify-device-calibration-img/bfddf92d-a26d-42a7-be2a-818603cc5880.pdf | 合格 | -30 | 30
A46 | SF308010100212408028021803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001453964G1 | verify-device-calibration-img/39f664b4-8614-4f43-b0f9-fbc2b076cc3b.pdf | 合格 | -30 | 30
A47 | SF304070100022306148014803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474037G1 | verify-device-calibration-img/832157eb-2077-4a22-9bec-c9e3f514c25d.pdf | 合格 | -40 | 30
A48 | SF304070100022306088117803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454045G1 | verify-device-calibration-img/4b5c28e9-1c5d-4b97-a019-a826e8319aa6.pdf | 合格 | -40 | 30
A49 | SF304080100022405078094803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484100G1 | verify-device-calibration-img/8a7da804-8538-4bd4-808b-4d394369dab9.pdf | 合格 | -40 | 30
A50 | SF304070100022306148553803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454011G1 | verify-device-calibration-img/5a899b88-fece-4f97-b472-5d116837b330.pdf | 合格 | -40 | 30
A51 | SF304080100022405078055803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484071G1 | verify-device-calibration-img/9a4f237a-f647-40ba-a8d4-6986bedb8d2a.pdf | 合格 | -40 | 30
A52 | SF304070100022306088133803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454051G1 | verify-device-calibration-img/faec2bb3-37c4-4c1b-8428-ec300019f443.pdf | 合格 | -40 | 30
A53 | SF304070100022306148157803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474022G1 | verify-device-calibration-img/3d33bf6f-b7aa-4011-bf05-81fb2dd1c33e.pdf | 合格 | -40 | 30
A54 | SF304080100022405078083803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484055G1 | verify-device-calibration-img/a1c80478-732e-417b-8e34-61485b315874.pdf | 合格 | -40 | 30
A55 | SF304070100022306148437803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494330G1 | verify-device-calibration-img/3b2af0a3-2550-4e25-bcbc-01858dfc93e6.pdf | 合格 | -40 | 30
A56 | SF304070100022306148678803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494039G1 | verify-device-calibration-img/508d7bf4-5219-4f9e-a2ae-fe3400a627f8.pdf | 合格 | -40 | 30
A57 | SF304070100022306148205803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454028G1 | verify-device-calibration-img/c4fc4414-6a03-4783-9115-3e4056c67a85.pdf | 合格 | -40 | 30
A58 | SF304080100022405078089803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484054G1 | verify-device-calibration-img/ca050f87-3415-4688-9100-4eff55841849.pdf | 合格 | -40 | 30
A59 | SF308010100212408088051803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001463986G1 | verify-device-calibration-img/17eed995-6f15-4064-be1e-a21c90f17c34.pdf | 合格 | -30 | 30
A60 | SF304080100022405078035803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484027G1 | verify-device-calibration-img/9fed0c78-38ae-468f-ae62-3c6e1a92318e.pdf | 合格 | -40 | 30
A61 | SF304080100022405078164803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001483995G1 | verify-device-calibration-img/17c2fb5c-5329-4442-8fb7-a321e53fc435.pdf | 合格 | -30 | 30