## 000000000922260108004
点位编码 | 设备LID | 设备型号 | 校准单位 | 有效期开始 | 有效期截止 | 证书编号 | 证书图片名称 | 校准结果 | 校准区间下限 | 校准区间上限
A01 | SF308010100212408088052803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001453986G1 | verify-device-calibration-img/87f6b47f-00e2-4aa5-8f7d-a52062e1188d.pdf | 合格 | -30 | 30
A02 | SF308010100212408088046803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001453970G1 | verify-device-calibration-img/5e55851a-5ca8-4653-8f93-c00d5c079059.pdf | 合格 | -30 | 30
A03 | SF308010100212408088050803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001463965G1 | verify-device-calibration-img/3b1a5682-d715-4b40-8264-72f8d27942f9.pdf | 合格 | -30 | 30
A04 | SF308010100212408028030803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001463985G1 | verify-device-calibration-img/6f33808f-f0d5-4f56-8138-2579b535c9a6.pdf | 合格 | -30 | 30
A05 | SF308010100212408088006803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001453985G1 | verify-device-calibration-img/4a01c97f-07eb-4564-8775-aad398512a48.pdf | 合格 | -30 | 30
A06 | SF304080100022405078085803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484007G1 | verify-device-calibration-img/8320652d-614b-427f-ae4f-d54a3ce5014e.pdf | 合格 | -40 | 30
A07 | SF304080100022405078003803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484030G1 | verify-device-calibration-img/a8b107f5-81fe-43a5-9644-0eb07445a317.pdf | 合格 | -40 | 30
A08 | SF304080100022405078135803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001483973G1 | verify-device-calibration-img/15a939b2-6a13-45a2-b741-6e4eb227c5e6.pdf | 合格 | -30 | 30
A09 | SF304080100022405078144803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001483982G1 | verify-device-calibration-img/b09ca72e-38ed-48ae-9dfb-7546c0a55cab.pdf | 合格 | -30 | 30
A10 | SF304080100022405078032803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484041G1 | verify-device-calibration-img/e5791211-ed26-43db-b176-7f5651f1d5e9.pdf | 合格 | -40 | 30
A11 | SF304080100022405078120803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484095G1 | verify-device-calibration-img/d1a3819e-4ed8-4e4e-84e9-7213c5e74afa.pdf | 合格 | -40 | 30
A12 | SF304080100022405078046803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484016G1 | verify-device-calibration-img/d2972fca-eb48-472d-a5b0-11ff38bb25e1.pdf | 合格 | -40 | 30
A13 | SF304080100022405078170803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001483983G1 | verify-device-calibration-img/65175b1a-8755-48e3-ab7f-d88b913c278f.pdf | 合格 | -30 | 30
A14 | SF308010100212408028015803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001463988G1 | verify-device-calibration-img/f330792d-a365-47e9-92e0-5834dc922a75.pdf | 合格 | -30 | 30
A15 | SF308010100212408088059803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001453987G1 | verify-device-calibration-img/6e00a66a-dad0-422b-8a2e-87f344e6ce08.pdf | 合格 | -30 | 30
A16 | SF304080100022405078131803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001483984G1 | verify-device-calibration-img/12257c88-33df-494e-bc64-64cddefb99d6.pdf | 合格 | -30 | 30
A17 | SF308010100212408088023803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454003G1 | verify-device-calibration-img/284706e0-3ac8-436d-a248-08bf27767be4.pdf | 合格 | -30 | 30
A18 | SF304080100022405078039803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484032G1 | verify-device-calibration-img/a27c3543-1b09-4570-abc8-df4209b0de46.pdf | 合格 | -40 | 30
A19 | SF304080100022405078079803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484093G1 | verify-device-calibration-img/90b9eff0-9f5d-4512-adca-b82dbc61750c.pdf | 合格 | -40 | 30
A20 | SF304080100022405078111803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484011G1 | verify-device-calibration-img/71653232-b906-4df5-93bf-7c79bb95e610.pdf | 合格 | -40 | 30
A21 | SF304080100022405078070803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165080 | verify-device-calibration-img/aa1a6d1f-7184-4226-9387-f9eaeb08fbc6.pdf | 合格 | -40 | 30
A22 | SF304080100022405078089803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484054G1 | verify-device-calibration-img/ca050f87-3415-4688-9100-4eff55841849.pdf | 合格 | -40 | 30
A23 | SF304080100022405078022803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484056G1 | verify-device-calibration-img/c550de50-299c-4ec3-a0a1-e563de062d41.pdf | 合格 | -40 | 30
A24 | SF304080100022405078004803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484099G1 | verify-device-calibration-img/100d0802-f7f1-4ae6-b4a4-5472ce0e9d67.pdf | 合格 | -40 | 30
A25 | SF304080100022405078104803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484060G1 | verify-device-calibration-img/c304718a-2152-4d97-b207-76f7f35bd59c.pdf | 合格 | -40 | 30
A26 | SF304080100022405078112803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484053G1 | verify-device-calibration-img/583a0461-374c-4870-8a1c-f6e652b3f09e.pdf | 合格 | -40 | 30
A27 | SF304080100022405078078803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484038G1 | verify-device-calibration-img/072e532c-767e-44b0-bb6a-bdd545c0ae7e.pdf | 合格 | -40 | 30
A28 | SF304080100022405078005803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484102G1 | verify-device-calibration-img/63871ef1-b589-4ac1-ae2b-d0e48bb8e53f.pdf | 合格 | -40 | 30
A29 | SF304080100022405078035803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484027G1 | verify-device-calibration-img/9fed0c78-38ae-468f-ae62-3c6e1a92318e.pdf | 合格 | -40 | 30
A30 | SF304080100022405078132803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001483993G1 | verify-device-calibration-img/53a51739-f2c3-4104-bc3f-609ed41c8493.pdf | 合格 | -30 | 30
A31 | SF304080100022405078191803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001483970G1 | verify-device-calibration-img/b5bd9d47-9408-48de-93b6-79a68b67e3a8.pdf | 合格 | -30 | 30
A32 | SF308010100212408028021803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001453964G1 | verify-device-calibration-img/39f664b4-8614-4f43-b0f9-fbc2b076cc3b.pdf | 合格 | -30 | 30
A33 | SF304080100022405078083803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484055G1 | verify-device-calibration-img/a1c80478-732e-417b-8e34-61485b315874.pdf | 合格 | -40 | 30
A34 | SF304080100022405078164803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001483995G1 | verify-device-calibration-img/17c2fb5c-5329-4442-8fb7-a321e53fc435.pdf | 合格 | -30 | 30
A35 | SF304080100022405078051803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484058G1 | verify-device-calibration-img/328fae44-1bf1-453f-899a-dafb55050618.pdf | 合格 | -40 | 30
A36 | SF304080100022405078074803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001464009G1 | verify-device-calibration-img/975de44a-2a32-4e6a-8d5c-719ff5b68a73.pdf | 合格 | -40 | 30
A37 | SF304080100022405078127803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484085G1 | verify-device-calibration-img/5ba17efe-2a92-4b17-8fd1-2934b47887aa.pdf | 合格 | -40 | 30
A38 | SF304080100022405078173803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484002G1 | verify-device-calibration-img/29794ebf-2d7a-4074-8d09-6474faa3236e.pdf | 合格 | -30 | 30
A39 | SF304080100022405078196803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001483978G1 | verify-device-calibration-img/93bcc9dc-7bad-4873-9508-a5b833180236.pdf | 合格 | -30 | 30
A40 | SF304080100022405078200803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484004G1 | verify-device-calibration-img/4ca815cd-c4cc-4383-a44c-9e79761ac1d8.pdf | 合格 | -30 | 30
A41 | SF304080100022405078100803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484039G1 | verify-device-calibration-img/897ecb5c-119a-4cc5-8c0e-ab5866671908.pdf | 合格 | -40 | 30
A42 | SF304080100022405078128803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484019G1 | verify-device-calibration-img/c757b920-fbeb-43a7-9a0e-e1d52e154455.pdf | 合格 | -40 | 30
A43 | SF304080100022405078033803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484035G1 | verify-device-calibration-img/bf2acb35-aa40-42ac-9d91-4c383abd60e7.pdf | 合格 | -40 | 30