## 000000000922260108006
点位编码 | 设备LID | 设备型号 | 校准单位 | 有效期开始 | 有效期截止 | 证书编号 | 证书图片名称 | 校准结果 | 校准区间下限 | 校准区间上限
A01 | SF304070100022306148606803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494097G1 | verify-device-calibration-img/a2058a35-8945-4d5f-bce3-b3f65774448b.pdf | 合格 | -40 | 30
A02 | SF304070100022306148554803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494038G1 | verify-device-calibration-img/7f3be7d6-6614-414a-9d2b-0ead351018db.pdf | 合格 | -40 | 30
A03 | SF304070100022306148297803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494079G1 | verify-device-calibration-img/14a5dd55-5616-458d-b6ef-4aafe45278cd.pdf | 合格 | -40 | 30
A04 | SF304070100022306088253803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454065G1 | verify-device-calibration-img/39a5c31b-d739-4a04-b7e2-e11d26d2a582.pdf | 合格 | -40 | 30
A05 | SF304070100022306088246803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474055G1 | verify-device-calibration-img/3805cff9-ba6e-41f0-b662-347af1c941a6.pdf | 合格 | -40 | 30
A06 | SF304070100022306148107803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454059G1 | verify-device-calibration-img/4351c731-dd89-4656-a104-29b22ef53a96.pdf | 合格 | -40 | 30
A07 | SF304070100022306088081803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474065G1 | verify-device-calibration-img/833c4b1e-9807-4107-8e24-210b763f7baf.pdf | 合格 | -40 | 30
A08 | SF304070100022306148690803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454022G1 | verify-device-calibration-img/ef45f632-4765-4e93-8c2b-e5333e5fec21.pdf | 合格 | -40 | 30
A09 | SF304070100022306088040803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474025G1 | verify-device-calibration-img/c8f4dcdc-d5ec-41d0-8d1b-a0482d797cdb.pdf | 合格 | -40 | 30
A10 | SF304070100022306148687803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454019G1 | verify-device-calibration-img/c0c78fcd-8975-4e4d-9535-d59804eea2ea.pdf | 合格 | -40 | 30
A11 | SF304070100022306148572803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494073G1 | verify-device-calibration-img/2b97f55d-14ee-47d3-bc21-d71eedf1f1ca.pdf | 合格 | -40 | 30
A12 | SF304070100022306148145803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454066G1 | verify-device-calibration-img/60d80779-3344-43cf-973e-295ce8dadc60.pdf | 合格 | -40 | 30
A13 | SF304070100022306148114803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454078G1 | verify-device-calibration-img/1d8ba73e-aa98-4a3a-895b-96acde36dc3d.pdf | 合格 | -40 | 30
A14 | SF304070100022306148126803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454049G1 | verify-device-calibration-img/107b950d-e174-4d7c-9f33-fdc341ae0261.pdf | 合格 | -40 | 30
A15 | SF304070100022306148124803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474082G1 | verify-device-calibration-img/3de8ddbf-09f2-4836-ad2c-992a95228494.pdf | 合格 | -40 | 30
A16 | SF304070100022306088185803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474077G1 | verify-device-calibration-img/30e885b8-8d09-4b63-9b67-8486e1d638fa.pdf | 合格 | -40 | 30
A17 | SF304070100022306088224803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474092G1 | verify-device-calibration-img/f8dbc8b0-f2ec-4df4-927b-4e1a0e932642.pdf | 合格 | -40 | 30
A18 | SF304070100022306088092803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474070G1 | verify-device-calibration-img/bc70b1ac-bd16-44a5-850d-0024f7140d63.pdf | 合格 | -40 | 30
A19 | SF304070100022306148272803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454040G1 | verify-device-calibration-img/ac2f2f69-fc62-43d0-9900-4eda0b2f1af6.pdf | 合格 | -40 | 30
A20 | SF304070100022306088240803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474093G1 | verify-device-calibration-img/63021449-c08f-4e6c-8546-f8b19cd956aa.pdf | 合格 | -40 | 30
A21 | SF304070100022306148127803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454096G1 | verify-device-calibration-img/d54b6e6d-4e82-4c3e-9b81-6392e0cbe502.pdf | 合格 | -40 | 30
A22 | SF304070100022306088222803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474052G1 | verify-device-calibration-img/f2a479ff-0548-4b5b-939c-37064351c88d.pdf | 合格 | -40 | 30
A23 | SF308010100212408088009803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001453997G1 | verify-device-calibration-img/9084071d-483a-4d4b-b80f-c6399f5d3d94.pdf | 合格 | -30 | 30
A24 | SF308010100212408028025803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001453982G1 | verify-device-calibration-img/fc38f354-c7b0-4ad6-90eb-6c6ff495b437.pdf | 合格 | -30 | 30
A25 | SF308010100212408088049803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001453965G1 | verify-device-calibration-img/11e9862a-f85d-42e3-9825-e6d3d4c4471c.pdf | 合格 | -30 | 30
A26 | SF304070100022306148246803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454073G1 | verify-device-calibration-img/d69f171f-f706-44fa-88f1-f71459d1a426.pdf | 合格 | -40 | 30
A27 | SF304070100022306148378803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494083G1 | verify-device-calibration-img/0f35d593-dbac-47fc-84e6-c5e15ba36f57.pdf | 合格 | -40 | 30
A28 | SF304070100022306088024803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474056G1 | verify-device-calibration-img/9ac6cbea-6bd5-4a49-a012-cda4bfe9207a.pdf | 合格 | -40 | 30
A29 | SF308010100212408088020803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001463975G1 | verify-device-calibration-img/6fe0d460-6868-48e2-9c42-4148c8a94c5d.pdf | 合格 | -30 | 30
A30 | SF308010100212408028024803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001453988G1 | verify-device-calibration-img/6b758fae-01ed-4ed6-bedd-f34f8bc39fa3.pdf | 合格 | -30 | 30
A31 | SF304070100022306148674803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494086G1 | verify-device-calibration-img/6f7409e6-3ba8-46b9-ac2b-656331aef588.pdf | 合格 | -40 | 30
A32 | SF304070100022306088191803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474059G1 | verify-device-calibration-img/f01d9d08-d62b-4a2c-99b4-d94714a0ccfd.pdf | 合格 | -40 | 30
A33 | SF304070100022306148024803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454083G1 | verify-device-calibration-img/88cdae6f-66de-4cc4-80b2-d6c28d53e665.pdf | 合格 | -40 | 30
A34 | SF304070100022306088195803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454104G1 | verify-device-calibration-img/a85ea787-ba84-43ba-8f94-f9d006aee8a1.pdf | 合格 | -40 | 30
A35 | SF304070100022306148135803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474095G1 | verify-device-calibration-img/157ed11d-567f-41fb-9508-a5f025db635e.pdf | 合格 | -40 | 30
A36 | SF304070100022306028057803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454036G1 | verify-device-calibration-img/c00bfa71-b6b5-4195-8a29-10d80f69a3f2.pdf | 合格 | -40 | 30
A37 | SF304070100022306148048803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474081G1 | verify-device-calibration-img/4d0f5ca6-7b8d-4d28-8755-5eb361c7c101.pdf | 合格 | -40 | 30
A38 | SF304070100022306148457803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454060G1 | verify-device-calibration-img/4adc3d4a-1f53-485c-9424-92420da8de3b.pdf | 合格 | -40 | 30
A39 | SF304070100022306148007803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474026G1 | verify-device-calibration-img/c9410b11-9485-4c7b-8caa-f0d459ef9138.pdf | 合格 | -40 | 30
A40 | SF304070100022306028014803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454099G1 | verify-device-calibration-img/d0daa75b-dc1b-4315-b51c-50cbf8cf7c24.pdf | 合格 | -40 | 30
A41 | SF308010100212408088040803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001453974G1 | verify-device-calibration-img/382f16e2-2396-4616-bde7-908b82a48697.pdf | 合格 | -30 | 30
A42 | SF304070100022306148155803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474019G1 | verify-device-calibration-img/9d885c8e-d66a-4b70-bd63-42997e7c9a15.pdf | 合格 | -40 | 30
A43 | SF304070100022306148115803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494399G1 | verify-device-calibration-img/151673b9-6012-4090-81e6-c15b90665aa7.pdf | 合格 | -40 | 30
A44 | SF304070100022306148543803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454043G1 | verify-device-calibration-img/3630a2d7-2b6b-4955-aaf2-431d6ac36ff9.pdf | 合格 | -40 | 30
A45 | SF304070100022306148534803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454069G1 | verify-device-calibration-img/d97bf4c4-baf7-4b77-80f7-3a81835c58bf.pdf | 合格 | -40 | 30
A46 | SF304070100022306088075803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454067G1 | verify-device-calibration-img/7037d8f0-41dc-4246-af58-f9362b704326.pdf | 合格 | -40 | 30
A47 | SF304070100022306148372803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494044G1 | verify-device-calibration-img/8367fcab-3373-4c0a-9035-53a8a06beade.pdf | 合格 | -40 | 30
A48 | SF304070100022306148232803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494012G1 | verify-device-calibration-img/20e41d6f-95ff-4a86-9a81-995a17739bfa.pdf | 合格 | -40 | 30
A49 | SF304070100022306148377803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494015G1 | verify-device-calibration-img/90cf75c8-7a3e-4ae3-8b58-077e4934797f.pdf | 合格 | -40 | 30
A50 | SF304070100022306088174803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474058G1 | verify-device-calibration-img/eff36b04-8d0b-4d23-92b1-dffdf962d45f.pdf | 合格 | -40 | 30
A51 | SF304070100022306148129803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474084G1 | verify-device-calibration-img/7e4cd245-bed7-430f-b03d-77f584689ff1.pdf | 合格 | -40 | 30
A52 | SF304070100022306148073803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454071G1 | verify-device-calibration-img/a7cdfaf9-d67f-450e-b974-840d6cace896.pdf | 合格 | -40 | 30
A53 | SF304070100022306148041803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474021G1 | verify-device-calibration-img/e608dad2-dde7-4887-ab25-02fedb194435.pdf | 合格 | -40 | 30
A54 | SF304070100022306088176803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454079G1 | verify-device-calibration-img/0b2481de-6026-48f1-9f9a-611308d4adf8.pdf | 合格 | -40 | 30
A55 | SF304070100022306088250803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474040G1 | verify-device-calibration-img/4822b484-13bb-4df3-a0fa-0a18c0b7817f.pdf | 合格 | -40 | 30
A56 | SF304070100022306088041803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474103G1 | verify-device-calibration-img/76948671-7f1e-4a1e-a793-427dceae3e50.pdf | 合格 | -40 | 30
A57 | SF304070100022306148046803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474060G1 | verify-device-calibration-img/04ad8431-210b-4636-b78a-b8f4bba2bd2a.pdf | 合格 | -40 | 30
A58 | SF304070100022306148380803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454086G1 | verify-device-calibration-img/f6f04a04-7c33-4747-8369-7e8481b3e1ac.pdf | 合格 | -40 | 30
A59 | SF304070100022306148166803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454009G1 | verify-device-calibration-img/3963d9e0-a1c6-4ec8-a380-0fbd70918399.pdf | 合格 | -40 | 30
A60 | SF304070100022306148620803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494068G1 | verify-device-calibration-img/5494eb69-0426-4ab6-a50d-2b112427ae9f.pdf | 合格 | -40 | 30
A61 | SF304080100022405078074803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001464009G1 | verify-device-calibration-img/975de44a-2a32-4e6a-8d5c-719ff5b68a73.pdf | 合格 | -40 | 30
A62 | SF304070100022306148021803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454015G1 | verify-device-calibration-img/63ea7631-7486-4036-a4e7-15d55c24cafb.pdf | 合格 | -40 | 30
A63 | SF304070100022306148678803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494039G1 | verify-device-calibration-img/508d7bf4-5219-4f9e-a2ae-fe3400a627f8.pdf | 合格 | -40 | 30
A64 | SF304070100022306148637803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454091G1 | verify-device-calibration-img/14eed6b2-6ab0-4d1c-b2a8-49228bf89983.pdf | 合格 | -40 | 30
A65 | SF304070100022306148335803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494062G1 | verify-device-calibration-img/d25cd977-6b66-4383-93e5-3f02e6f082d8.pdf | 合格 | -40 | 30
A66 | SF304070100022306088178803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474008G1 | verify-device-calibration-img/f92f59ff-edbf-4754-9dfe-9487d9fd68e6.pdf | 合格 | -40 | 30
A67 | SF304070100022306148332803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494070G1 | verify-device-calibration-img/956ef979-bea3-4df6-9c27-145cb0d9fa70.pdf | 合格 | -40 | 30
A68 | SF304070100022306148461803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494047G1 | verify-device-calibration-img/cdaf1ee4-ac4f-45b1-8d38-7ea1dee02f60.pdf | 合格 | -40 | 30