## 000000000922260108007
点位编码 | 设备LID | 设备型号 | 校准单位 | 有效期开始 | 有效期截止 | 证书编号 | 证书图片名称 | 校准结果 | 校准区间下限 | 校准区间上限
T01 | SF308010100212408028017803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001463981G1 | verify-device-calibration-img/de4c77ba-f087-4fd5-a49c-15c95eebb756.pdf | 合格 | -30 | 30
T02 | SF308010100212408088041803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001463961G1 | verify-device-calibration-img/d7743644-7b83-416e-a955-28ba04405b40.pdf | 合格 | -30 | 30
T03 | SF308010100212408088032803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001453990G1 | verify-device-calibration-img/6be36fa2-d11d-4941-8309-2589555f74b8.pdf | 合格 | -30 | 30
T04 | SF308010100212408088035803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001463960G1 | verify-device-calibration-img/c2af01ea-b657-48b2-9fbb-8c41f7f1a122.pdf | 合格 | -30 | 30
T05 | SF308010100212408028014803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001463964G1 | verify-device-calibration-img/d35345a8-b5c6-4e44-bdcd-c40d33abcceb.pdf | 合格 | -30 | 30
T06 | SF304080100022405078184803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001483955G1 | verify-device-calibration-img/d530a9d5-56c3-4594-8450-b1991ae2eca3.pdf | 合格 | -30 | 30
T07 | SF308010100212408028010803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001453973G1 | verify-device-calibration-img/f7aa4e8a-ac58-4c1b-b02e-7232bebcb1d3.pdf | 合格 | -30 | 30
T08 | SF304080100022405078062803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484078G1 | verify-device-calibration-img/62b5e59e-48d4-481d-af8a-1b739f83acea.pdf | 合格 | -40 | 30
T09 | SF308010100212408088031803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001453971G1 | verify-device-calibration-img/5ac8984c-0ad8-4540-a012-cd717ff618e7.pdf | 合格 | -30 | 30
T10 | SF308010100212408088030803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454001G1 | verify-device-calibration-img/53da755a-c153-404c-9be8-c03d2fa7994a.pdf | 合格 | -30 | 30
T11 | SF308010100212408028013803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001453977G1 | verify-device-calibration-img/3c3ae371-8acb-4d0f-b660-676fe35ab71c.pdf | 合格 | -30 | 30
T12 | SF308010100212408088029803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001453975G1 | verify-device-calibration-img/b5628681-1546-40f6-a5c9-83dba8f4beed.pdf | 合格 | -30 | 30
T13 | SF308010100212408088042803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001463956G1 | verify-device-calibration-img/189c3863-fb63-43e4-b1c7-401fb4854d44.pdf | 合格 | -30 | 30
T14 | SF308010100212408088004803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001463968G1 | verify-device-calibration-img/a423971a-ed87-4dbe-ab60-d4356e1e2231.pdf | 合格 | -30 | 30
T15 | SF308010100212408088007803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001463983G1 | verify-device-calibration-img/dc9ac753-d6a4-414a-b5da-4213e8d7a136.pdf | 合格 | -30 | 30
T16 | SF308010100212408028001803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001453984G1 | verify-device-calibration-img/3bd10b9b-0c7e-434e-a8fb-78987c7aafd4.pdf | 合格 | -30 | 30
T17 | SF308010100212408028012803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001463996G1 | verify-device-calibration-img/ee9b2728-2d27-4414-a8f1-f30eb3121f9a.pdf | 合格 | -30 | 30
T18 | SF308010100212408088034803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001453976G1 | verify-device-calibration-img/54081c5c-4ec3-4a05-a934-c2b28c907c75.pdf | 合格 | -30 | 30
T19 | SF308010100212408088047803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001463979G1 | verify-device-calibration-img/5da301e0-b41f-4b97-8066-9f85d8101592.pdf | 合格 | -30 | 30
T20 | SF308010100212408028002803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001463984G1 | verify-device-calibration-img/82afe2ec-9abd-4010-88da-eb2d8a4e9f99.pdf | 合格 | -30 | 30
T21 | SF308010100212408088039803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001463974G1 | verify-device-calibration-img/aa59c969-b830-4c3c-936e-9d0b1884398f.pdf | 合格 | -30 | 30