## 000000000922260124001
点位编码 | 设备LID | 设备型号 | 校准单位 | 有效期开始 | 有效期截止 | 证书编号 | 证书图片名称 | 校准结果 | 校准区间下限 | 校准区间上限
A01 | SF304070100022306088226803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454035G1 | verify-device-calibration-img/ebddc94a-0fd3-4bfb-ac26-b4b79fedd340.pdf | 合格 | -40 | 30
A02 | SF304070100022306148146803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454052G1 | verify-device-calibration-img/d5b32da7-f33e-47e5-895e-1153eb372f74.pdf | 合格 | -40 | 30
A03 | SF304070100022306148205803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454028G1 | verify-device-calibration-img/c4fc4414-6a03-4783-9115-3e4056c67a85.pdf | 合格 | -40 | 30
A04 | SF308010100202306208141803 | SVB-YZ-HOST
A05 | SF304070100022306148117803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454047G1 | verify-device-calibration-img/032fc2dc-a78c-4076-8975-04e1e023c12e.pdf | 合格 | -40 | 30
A06 | SF304070100022306088157803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454063G1 | verify-device-calibration-img/cda3cd8b-c896-4664-9bb2-12387ccf58de.pdf | 合格 | -40 | 30
A07 | SF304070100022306088117803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454045G1 | verify-device-calibration-img/4b5c28e9-1c5d-4b97-a019-a826e8319aa6.pdf | 合格 | -40 | 30
A08 | SF304070100022306088161803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454025G1 | verify-device-calibration-img/4aec1864-26b7-41d4-ad19-60ccbceda45f.pdf | 合格 | -40 | 30
A09 | SF304070100022306088065803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454006G1 | verify-device-calibration-img/b38891d9-40e9-4ceb-9b35-1723743204a3.pdf | 合格 | -40 | 30
A10 | SF304070100022306088300803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454061G1 | verify-device-calibration-img/73c0048f-5d02-4449-b5a0-05af2dacecbd.pdf | 合格 | -40 | 30
A11 | SF304070100022306028006803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454029G1 | verify-device-calibration-img/dc562b8b-653a-4ca6-82bb-70851bda4f6c.pdf | 合格 | -40 | 30
A12 | SF304070100022306148193803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454093G1 | verify-device-calibration-img/25ab0043-ebdb-4353-b2ef-48fe54f9daee.pdf | 合格 | -40 | 30
A13 | SF304070100022306148128803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454058G1 | verify-device-calibration-img/fbd2cfd2-0253-4f73-bee4-f3d5ff081ca4.pdf | 合格 | -40 | 30
A14 | SF304070100022306148187803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494042G1 | verify-device-calibration-img/47a31df2-d3a6-491a-9771-d2717466b53a.pdf | 合格 | -40 | 30
A15 | SF304070100022306088189803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474098G1 | verify-device-calibration-img/3151a740-5621-4270-8c7c-92516245ff8d.pdf | 合格 | -40 | 30
A16 | SF304070100022306148420803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494098G1 | verify-device-calibration-img/d396508f-fe1f-417d-b78b-ed44dcfbaab8.pdf | 合格 | -40 | 30
A17 | SF304070100022306088210803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474031G1 | verify-device-calibration-img/e2f54251-a58b-4269-92d3-a6ab262e9f84.pdf | 合格 | -40 | 30
A18 | SF304070100022306088133803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454051G1 | verify-device-calibration-img/faec2bb3-37c4-4c1b-8428-ec300019f443.pdf | 合格 | -40 | 30
A19 | SF304070100022306148643803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494014G1 | verify-device-calibration-img/d14b2b32-b197-4899-a249-4c6f21a42924.pdf | 合格 | -40 | 30
A20 | SF304070100022306148446803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454021G1 | verify-device-calibration-img/8e7db9ec-1c5c-4e8d-ad99-d00418103762.pdf | 合格 | -40 | 30
A21 | SF304070100022306028001803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474029G1 | verify-device-calibration-img/59824fda-9bd5-4950-8cec-b449820b1898.pdf | 合格 | -40 | 30
A22 | SF304070100022306088046803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474104G1 | verify-device-calibration-img/72d46dd3-f6ca-4831-9f3e-6cf6181ed1c9.pdf | 合格 | -40 | 30
A23 | SF304070100022306148422803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454039G1 | verify-device-calibration-img/0b393c1e-1814-400c-9e0b-06d1d88ae237.pdf | 合格 | -40 | 30