## 000000000922260124004
点位编码 | 设备LID | 设备型号 | 校准单位 | 有效期开始 | 有效期截止 | 证书编号 | 证书图片名称 | 校准结果 | 校准区间下限 | 校准区间上限
A01 | SF308010100212408088004803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001463968G1 | verify-device-calibration-img/a423971a-ed87-4dbe-ab60-d4356e1e2231.pdf | 合格 | -30 | 30
A02 | SF304070100022306148046803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474060G1 | verify-device-calibration-img/04ad8431-210b-4636-b78a-b8f4bba2bd2a.pdf | 合格 | -40 | 30
A03 | SF304070100022306148607803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494054G1 | verify-device-calibration-img/a9b4c62e-5520-46bb-8e0d-38e298ec8997.pdf | 合格 | -40 | 30
A04 | SF304070100022306028037803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474036G1 | verify-device-calibration-img/261129b0-5e79-49b3-84af-323d0fb94dec.pdf | 合格 | -40 | 30
A05 | SF304070100022306088185803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474077G1 | verify-device-calibration-img/30e885b8-8d09-4b63-9b67-8486e1d638fa.pdf | 合格 | -40 | 30
A06 | SF308010100212408088057803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001464004G1 | verify-device-calibration-img/9732db3c-3ba4-49bb-9c77-7002c2e594ac.pdf | 合格 | -30 | 30
A07 | SF304070100022306148297803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494079G1 | verify-device-calibration-img/14a5dd55-5616-458d-b6ef-4aafe45278cd.pdf | 合格 | -40 | 30
A08 | SF304070100022306088222803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474052G1 | verify-device-calibration-img/f2a479ff-0548-4b5b-939c-37064351c88d.pdf | 合格 | -40 | 30
A09 | SF304070100022306148144803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474033G1 | verify-device-calibration-img/1c36c004-d44b-48bc-8067-bc780b681904.pdf | 合格 | -40 | 30
A10 | SF304070100022306148550803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494024G1 | verify-device-calibration-img/7371ce99-113f-4fc4-b705-5ca355411ec4.pdf | 合格 | -40 | 30
A11 | SF304070100022306028057803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454036G1 | verify-device-calibration-img/c00bfa71-b6b5-4195-8a29-10d80f69a3f2.pdf | 合格 | -40 | 30
A12 | SF308010100212408088010803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001464003G1 | verify-device-calibration-img/e8fb2bec-50d3-4ab6-97fa-f16d8e4282f1.pdf | 合格 | -30 | 30
A13 | SF304070100022306088147803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474016G1 | verify-device-calibration-img/382f354b-dc0c-49ec-bf5c-8ce5aa397e8c.pdf | 合格 | -40 | 30
A14 | SF304070100022306148062803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474069G1 | verify-device-calibration-img/def238f0-4576-4500-a620-e8949dcae517.pdf | 合格 | -40 | 30
A15 | SF304070100022306148587803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494007G1 | verify-device-calibration-img/6fc30300-7794-4d50-8579-565699deae7b.pdf | 合格 | -40 | 30
A16 | SF304070100022306148687803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454019G1 | verify-device-calibration-img/c0c78fcd-8975-4e4d-9535-d59804eea2ea.pdf | 合格 | -40 | 30
A17 | SF304070100022306088119803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474015G1 | verify-device-calibration-img/17547b85-86ef-4893-a15b-21ddf03b32f2.pdf | 合格 | -40 | 30
A18 | SF304070100022306088214803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474066G1 | verify-device-calibration-img/c6d3828e-f6b4-4066-a01b-602547d1afc3.pdf | 合格 | -40 | 30
A19 | SF304070100022306148285803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494025G1 | verify-device-calibration-img/0da72081-46d1-4ab1-8170-b048d91f0233.pdf | 合格 | -40 | 30
A20 | SF308010100212408088008803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001453962G1 | verify-device-calibration-img/40ba5d40-41f2-4af2-98c7-642caf299098.pdf | 合格 | -30 | 30
A21 | SF304070100022306088181803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474076G1 | verify-device-calibration-img/3a123fe6-3f83-46a2-814c-bf58e7d50b18.pdf | 合格 | -40 | 30
A22 | SF304070100022306088182803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474071G1 | verify-device-calibration-img/db236e94-dc73-4d7e-9991-b5dc7e5de689.pdf | 合格 | -40 | 30
A23 | SF304070100022306088163803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474090G1 | verify-device-calibration-img/d681c4fd-4ed4-4d2a-9ee0-78fca40e76fe.pdf | 合格 | -40 | 30
A24 | SF304070100022306148380803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454086G1 | verify-device-calibration-img/f6f04a04-7c33-4747-8369-7e8481b3e1ac.pdf | 合格 | -40 | 30
A25 | SF304070100022306148637803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454091G1 | verify-device-calibration-img/14eed6b2-6ab0-4d1c-b2a8-49228bf89983.pdf | 合格 | -40 | 30
A26 | SF304070100022306088224803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474092G1 | verify-device-calibration-img/f8dbc8b0-f2ec-4df4-927b-4e1a0e932642.pdf | 合格 | -40 | 30
A27 | SF304070100022306148627803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494010G1 | verify-device-calibration-img/0704a1c8-0b7b-4e8c-9655-6389e5fe8e45.pdf | 合格 | -40 | 30
A28 | SF304070100022306148136803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474089G1 | verify-device-calibration-img/a55c0b1d-1861-4789-bc66-6f40274a177a.pdf | 合格 | -40 | 30
A29 | SF308010100212408088053803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001463978G1 | verify-device-calibration-img/cdb1da57-fa23-43ea-a096-36c4882f161f.pdf | 合格 | -30 | 30
A30 | SF308010100212408088051803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001463986G1 | verify-device-calibration-img/17eed995-6f15-4064-be1e-a21c90f17c34.pdf | 合格 | -30 | 30
A31 | SF308010100212408088003803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001463963G1 | verify-device-calibration-img/458f673a-46a6-43a8-a416-c6089ee1a6ae.pdf | 合格 | -30 | 30
A32 | SF304070100022306148546803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494009G1 | verify-device-calibration-img/15e3ff25-4501-40c8-a41a-f19062dc16ac.pdf | 合格 | -40 | 30
A33 | SF308010100212408088017803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001463966G1 | verify-device-calibration-img/df6b107e-aca9-48e9-9a22-9fcd3d9cff6a.pdf | 合格 | -30 | 30
A34 | SF304070100022306028054803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474045G1 | verify-device-calibration-img/0f99e6a5-b26f-4431-ac12-ea0833e3e838.pdf | 合格 | -40 | 30
A35 | SF304070100022306148437803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494330G1 | verify-device-calibration-img/3b2af0a3-2550-4e25-bcbc-01858dfc93e6.pdf | 合格 | -40 | 30
A36 | SF304070100022306088081803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474065G1 | verify-device-calibration-img/833c4b1e-9807-4107-8e24-210b763f7baf.pdf | 合格 | -40 | 30
A37 | SF304070100022306148526803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494052G1 | verify-device-calibration-img/df1f0f15-a243-49d4-9a50-8911dfcc1541.pdf | 合格 | -40 | 30
A38 | SF304070100022306148232803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494012G1 | verify-device-calibration-img/20e41d6f-95ff-4a86-9a81-995a17739bfa.pdf | 合格 | -40 | 30
A39 | SF304070100022306148410803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494076G1 | verify-device-calibration-img/51ee7a25-5643-4c95-b141-902561a636b0.pdf | 合格 | -40 | 30
A40 | SF304070100022306088104803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474013G1 | verify-device-calibration-img/02feb5ca-37ed-486f-b551-23857a86d044.pdf | 合格 | -40 | 30
A41 | SF304070100022306148501803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494075G1 | verify-device-calibration-img/a998b90e-d172-4602-9f4a-da79679dd016.pdf | 合格 | -40 | 30
A42 | SF304070100022306148159803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494029G1 | verify-device-calibration-img/3d468b2f-5bf0-47f9-99ec-3ad54281f0bf.pdf | 合格 | -40 | 30
A43 | SF304070100022306148415803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494071G1 | verify-device-calibration-img/5f270795-45bb-4ab7-a310-7d46212d5343.pdf | 合格 | -40 | 30
A44 | SF304070100022306028040803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474006G1 | verify-device-calibration-img/6ffca09a-3b7b-4720-8010-c6a8b1fa519a.pdf | 合格 | -40 | 30
A45 | SF308010100212408088047803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001463979G1 | verify-device-calibration-img/5da301e0-b41f-4b97-8066-9f85d8101592.pdf | 合格 | -30 | 30
A46 | SF304070100022306148306803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494046G1 | verify-device-calibration-img/d2e6faf7-8853-4607-bd7d-a1ff9bc2509b.pdf | 合格 | -40 | 30
A47 | SF304070100022306088241803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474072G1 | verify-device-calibration-img/13242908-33da-43a8-887c-de366e96ba95.pdf | 合格 | -40 | 30
A48 | SF304070100022306148263803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494087G1 | verify-device-calibration-img/124b4f70-fb0b-478a-8ae3-da214c745aa4.pdf | 合格 | -40 | 30
A49 | SF304070100022306088049803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474035G1 | verify-device-calibration-img/150bc69d-bfde-4286-b28a-e2b71f4d9fdf.pdf | 合格 | -40 | 30
A50 | SF304070100022306088112803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474023G1 | verify-device-calibration-img/6b58b77a-d3fa-43b3-8215-d19a10ba160f.pdf | 合格 | -40 | 30
A51 | SF304070100022306148330803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494065G1 | verify-device-calibration-img/9ceb5a22-452b-4458-bc3e-df8c905a4cbc.pdf | 合格 | -40 | 30
A52 | SF304070100022306088175803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454103G1 | verify-device-calibration-img/c38445b0-12cb-42e6-8c1d-b9fcc125a134.pdf | 合格 | -40 | 30
A53 | SF304070100022306148079803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474011G1 | verify-device-calibration-img/b5729420-c2b1-4596-8223-8cde19f472b9.pdf | 合格 | -40 | 30
A54 | SF304070100022306088290803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474010G1 | verify-device-calibration-img/eec102ac-9d76-4ae0-84e2-a21f1a7a51a3.pdf | 合格 | -40 | 30
A55 | SF304070100022306088268803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474068G1 | verify-device-calibration-img/38037c7c-efbc-490b-be7f-6ecbd11415b2.pdf | 合格 | -40 | 30
A56 | SF308010100212408028023803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001463967G1 | verify-device-calibration-img/1704c6af-82b9-4077-91c4-0ee0cae7ebe5.pdf | 合格 | -30 | 30
A57 | SF304070100022306088114803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474044G1 | verify-device-calibration-img/f2ba9313-3200-4265-9b1f-31320563ab6b.pdf | 合格 | -40 | 30
A58 | SF304070100022306088259803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474097G1 | verify-device-calibration-img/54786fa6-f1f7-4ad0-8e4f-2baf5d0465da.pdf | 合格 | -40 | 30
A59 | SF304070100022306148451803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494078G1 | verify-device-calibration-img/2b65fc46-52ab-4588-90af-7e3c03d6fc38.pdf | 合格 | -40 | 30
A60 | SF304070100022306088101803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474032G1 | verify-device-calibration-img/edfa3620-c335-4a1f-a7f6-315f8e330ead.pdf | 合格 | -40 | 30
A61 | SF304070100022306088192803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474101G1 | verify-device-calibration-img/0ddc8063-6f0d-4932-82a8-5df46869dd08.pdf | 合格 | -40 | 30
A62 | SF304070100022306148590803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494040G1 | verify-device-calibration-img/de041ae4-78eb-4e0d-a883-6b3c8c070813.pdf | 合格 | -40 | 30
A63 | SF304070100022306088047803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474046G1 | verify-device-calibration-img/1dbeaf02-e1a6-4f6e-91a0-36c7c51a713a.pdf | 合格 | -40 | 30