## 000000000922260124005
点位编码 | 设备LID | 设备型号 | 校准单位 | 有效期开始 | 有效期截止 | 证书编号 | 证书图片名称 | 校准结果 | 校准区间下限 | 校准区间上限
A001 | SF304070100022306148006803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454023G1 | verify-device-calibration-img/dc732cf0-777f-418a-a649-668ef36fefb9.pdf | 合格 | -40 | 30
A002 | SF304070100022306148029803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454005G1 | verify-device-calibration-img/c8dc2c41-c9ec-4bd6-bfcf-896408931e16.pdf | 合格 | -40 | 30
A003 | SF304070100022306148186803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454074G1 | verify-device-calibration-img/6ae0dd57-6d5c-40dc-9541-82588cd1d512.pdf | 合格 | -40 | 30
A004 | SF304070100022306148102803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454098G1 | verify-device-calibration-img/6fd580a7-8f77-4be1-8268-bac741e5d01b.pdf | 合格 | -40 | 30
A005 | SF304070100022306148256803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494056G1 | verify-device-calibration-img/b59ffbff-1db7-4af2-98ce-320a2d658fe9.pdf | 合格 | -40 | 30
A006 | SF304070100022306148563803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494093G1 | verify-device-calibration-img/d7d4bbba-b315-4ee3-b7fa-ef5f401fe314.pdf | 合格 | -40 | 30
A007 | SF304070100022306148379803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454037G1 | verify-device-calibration-img/9581bf7f-2e3b-4d5a-988a-ec4d65d27ec0.pdf | 合格 | -40 | 30
A008 | SF304070100022306148138803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454031G1 | verify-device-calibration-img/a428086d-f383-4ce3-9024-688e8a30d823.pdf | 合格 | -40 | 30
A009 | SF304070100022306088137803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454087G1 | verify-device-calibration-img/9a2df5bf-4195-4dc9-bc92-35d10938d555.pdf | 合格 | -40 | 30
A010 | SF304070100022306088219803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454041G1 | verify-device-calibration-img/85bd1ca1-27ec-44a5-81eb-87f1dd1da15e.pdf | 合格 | -40 | 30
A011 | SF304070100022306028044803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454008G1 | verify-device-calibration-img/2dacf670-87af-41e0-90c2-de9e3a9d96ee.pdf | 合格 | -40 | 30
A012 | SF304070100022306148553803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454011G1 | verify-device-calibration-img/5a899b88-fece-4f97-b472-5d116837b330.pdf | 合格 | -40 | 30
A013 | SF304070100022306028029803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474042G1 | verify-device-calibration-img/8af1ec25-6226-49ad-9a5b-bc09e68c8e10.pdf | 合格 | -40 | 30
A014 | SF304070100022306088039803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454020G1 | verify-device-calibration-img/f5dcf44d-e776-4a54-9c50-6438267fb1b8.pdf | 合格 | -40 | 30
A015 | SF304070100022306028019803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454102G1 | verify-device-calibration-img/a0f0f586-13da-4036-999f-42d01f88f3cd.pdf | 合格 | -40 | 30
A016 | SF304070100022306148359803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454014G1 | verify-device-calibration-img/ad461e6b-82e7-446d-b113-1c75714e4288.pdf | 合格 | -40 | 30
A017 | SF304070100022306148536803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454050G1 | verify-device-calibration-img/db6fcc7c-0b7d-425d-953b-4beadad8da94.pdf | 合格 | -40 | 30
A018 | SF304070100022306148190803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454038G1 | verify-device-calibration-img/1cdaaf76-2143-49dd-a606-4296af54e3b9.pdf | 合格 | -40 | 30
A019 | SF304070100022306088285803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454062G1 | verify-device-calibration-img/d8147c81-867b-4025-a505-1ab808f49145.pdf | 合格 | -40 | 30
A020 | SF304070100022306148346803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454010G1 | verify-device-calibration-img/355a4165-c53f-4682-b2fe-478641f769b7.pdf | 合格 | -40 | 30
A021 | SF304070100022306088109803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454048G1 | verify-device-calibration-img/9d98df5c-c12a-48e9-919f-e98407736d72.pdf | 合格 | -40 | 30
A022 | SF304070100022306148686803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454085G1 | verify-device-calibration-img/d6b1e0b3-b165-4f3f-81e9-53603f3ec3fd.pdf | 合格 | -40 | 30
A023 | SF308010100212408088031803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001453971G1 | verify-device-calibration-img/5ac8984c-0ad8-4540-a012-cd717ff618e7.pdf | 合格 | -30 | 30
A024 | SF304070100022306088232803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454027G1 | verify-device-calibration-img/03a5ad2a-9fd9-4177-ab3c-0f621520de59.pdf | 合格 | -40 | 30
A025 | SF304070100022306148084803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454077G1 | verify-device-calibration-img/6f91242d-9fe8-4449-9e25-49ed18dbfc06.pdf | 合格 | -40 | 30
A026 | SF304070100022306028056803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454064G1 | verify-device-calibration-img/2349d6bf-cbda-4824-9f4e-5146d5611f52.pdf | 合格 | -40 | 30
A027 | SF304070100022306028010803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454030G1 | verify-device-calibration-img/1202bc81-9306-4ee2-bfd0-32a169bb371d.pdf | 合格 | -40 | 30
A028 | SF304070100022306088206803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474075G1 | verify-device-calibration-img/734cc940-a11f-468e-9cbd-2e6a138790a2.pdf | 合格 | -40 | 30
A029 | SF304070100022306148654803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454089G1 | verify-device-calibration-img/e4df044e-8094-4880-b182-6bb73f217397.pdf | 合格 | -40 | 30
A030 | SF304070100022306148112803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454101G1 | verify-device-calibration-img/d12c6ac8-c950-407f-aa6a-2b925d8d454b.pdf | 合格 | -40 | 30
A031 | SF304070100022306148259803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454007G1 | verify-device-calibration-img/cbe1308c-1c8d-4611-81cb-e87fdced1072.pdf | 合格 | -40 | 30
A032 | SF304070100022306148133803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454075G1 | verify-device-calibration-img/fdd5ddd2-ad89-45aa-a259-f50695098b88.pdf | 合格 | -40 | 30
A033 | SF304070100022306148290803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454054G1 | verify-device-calibration-img/7afa4ebc-2b78-422f-acb3-9e0fa662af92.pdf | 合格 | -40 | 30
A034 | SF304070100022306088287803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454032G1 | verify-device-calibration-img/e82c6962-b437-4914-a5dc-39c16f043508.pdf | 合格 | -40 | 30
A035 | SF304070100022306148015803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454044G1 | verify-device-calibration-img/8482ef07-1518-4012-9e5a-e295513ea35c.pdf | 合格 | -40 | 30
A036 | SF304070100022306148368803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454026G1 | verify-device-calibration-img/876176eb-7b1e-488a-99ee-4ef9fa95da53.pdf | 合格 | -40 | 30
A037 | SF304070100022306088038803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474063G1 | verify-device-calibration-img/42843cfb-2a8c-4e98-98fa-c51c2d9b32d9.pdf | 合格 | -40 | 30
A038 | SF304070100022306148217803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454055G1 | verify-device-calibration-img/fde7543d-38f2-4354-bcb7-c6d80d667b32.pdf | 合格 | -40 | 30
A039 | SF304070100022306148323803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454068G1 | verify-device-calibration-img/e5652299-f2d0-4819-8dfb-6dc45a705b6a.pdf | 合格 | -40 | 30
A040 | SF304070100022306088257803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454070G1 | verify-device-calibration-img/d202aac3-57b1-4f42-8dcd-d89ec1091e52.pdf | 合格 | -40 | 30
A041 | SF304070100022306148601803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454082G1 | verify-device-calibration-img/89d35d5e-25fc-4b64-9961-c89c085bedce.pdf | 合格 | -40 | 30
A042 | SF304070100022306148596803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454017G1 | verify-device-calibration-img/5f048614-4c14-48e9-8ed7-f1d65cee7ac9.pdf | 合格 | -40 | 30
A043 | SF304070100022306148025803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454016G1 | verify-device-calibration-img/8f97c4f3-117d-4a6d-b83e-86adf60615af.pdf | 合格 | -40 | 30
A044 | SF304070100022306148177803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454024G1 | verify-device-calibration-img/4794dc60-7a60-4d2c-85bd-4ad4a5439d5e.pdf | 合格 | -40 | 30
A045 | SF304070100022306148324803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454088G1 | verify-device-calibration-img/bc530ae9-6db0-447a-90ff-2594d022cfce.pdf | 合格 | -40 | 30
A046 | SF304070100022306148142803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454057G1 | verify-device-calibration-img/4d62502a-84f2-4e90-9f5a-5dc8cfa0b821.pdf | 合格 | -40 | 30
A047 | SF308010100212408088011803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001453972G1 | verify-device-calibration-img/54bc31c8-bbd2-4f21-9b43-3956a7578eb3.pdf | 合格 | -30 | 30
A048 | SF304070100022306148254803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494051G1 | verify-device-calibration-img/283f8b3c-af18-4caf-8ce4-809a1c26305c.pdf | 合格 | -40 | 30
A049 | SF304070100022306148097803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474034G1 | verify-device-calibration-img/21115f1b-aba0-404a-a5f3-fe441f5c54b9.pdf | 合格 | -40 | 30
A050 | SF304070100022306148163803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494030G1 | verify-device-calibration-img/80a60543-3ce9-4078-8ba3-4785ba59c7fa.pdf | 合格 | -40 | 30
A051 | SF304070100022306088209803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474094G1 | verify-device-calibration-img/2ff11ff0-90af-44fd-aed7-082b2f33b48c.pdf | 合格 | -40 | 30
A052 | SF308010100212408088012803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001453991G1 | verify-device-calibration-img/7c92a0fc-d436-4439-b42d-a79d13cc1356.pdf | 合格 | -30 | 30
A053 | SF304070100022306148134803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454094G1 | verify-device-calibration-img/dddd125f-0e48-428c-9ab5-74fba1bbc0b0.pdf | 合格 | -40 | 30
A054 | SF304070100022306148028803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454090G1 | verify-device-calibration-img/41d6390f-ccb4-4b0b-8457-46a89dc876df.pdf | 合格 | -40 | 30
A055 | SF304070100022306148551803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494074G1 | verify-device-calibration-img/1ce03d2a-16fc-4882-aeea-fca44c2eb0cb.pdf | 合格 | -40 | 30
A056 | SF308010100212408088016803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001453989G1 | verify-device-calibration-img/fc72ab0b-803d-4960-a441-c2401ed4b016.pdf | 合格 | -30 | 30
A057 | SF308010100212408088014803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001453995G1 | verify-device-calibration-img/a2c7fdea-92d5-484d-b5eb-c942bb15f53e.pdf | 合格 | -30 | 30
A058 | SF308010100212408028028803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001453981G1 | verify-device-calibration-img/24e3e29b-2ad1-4e31-b6c5-ada6f4944cdb.pdf | 合格 | -30 | 30
A059 | SF308010100212408088018803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001453963G1 | verify-device-calibration-img/8ca77e1a-1a75-40a8-993f-5473aaa034ec.pdf | 合格 | -30 | 30
A060 | SF308010100212408088048803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001453979G1 | verify-device-calibration-img/52cf6ec1-b87e-4164-a476-a4e6021203d9.pdf | 合格 | -30 | 30
A061 | SF308010100212408088058803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001453980G1 | verify-device-calibration-img/07665eff-123e-46ff-afaf-0e7276653dd1.pdf | 合格 | -30 | 30
A062 | SF308010100212408088005803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001453994G1 | verify-device-calibration-img/bfddf92d-a26d-42a7-be2a-818603cc5880.pdf | 合格 | -30 | 30
A063 | SF308010100212408088038803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001453955G1 | verify-device-calibration-img/c08c26c0-94fc-4147-87bf-11daa4f1caa0.pdf | 合格 | -30 | 30
A064 | SF308010100212408088024803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454002G1 | verify-device-calibration-img/745b5342-dd71-4940-8741-396ca6f2c9e2.pdf | 合格 | -30 | 30
A065 | SF308010100212408028019803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001453996G1 | verify-device-calibration-img/5a55dd7f-9fe5-4efa-877d-3fe89f2c96fa.pdf | 合格 | -30 | 30
A066 | SF308010100212408088044803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001453961G1 | verify-device-calibration-img/a858b027-6356-4114-bacf-856c9fe9247a.pdf | 合格 | -30 | 30
A067 | SF304070100022306148272803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454040G1 | verify-device-calibration-img/ac2f2f69-fc62-43d0-9900-4eda0b2f1af6.pdf | 合格 | -40 | 30
A068 | SF308010100212408088033803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001453960G1 | verify-device-calibration-img/8e21bd02-540d-4717-b7e5-fc7e49f5c42d.pdf | 合格 | -30 | 30
A069 | SF308010100212408028032803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001453957G1 | verify-device-calibration-img/fe88e96a-354a-472c-bd6f-4fb1cd20c95d.pdf | 合格 | -30 | 30
A070 | SF304070100022306148659803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454080G1 | verify-device-calibration-img/fe94413d-e51b-420b-9c1b-d694568f9c4d.pdf | 合格 | -40 | 30
A071 | SF308010100212408028003803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001453993G1 | verify-device-calibration-img/756c80c9-b107-4ad4-ab61-10bb143c6055.pdf | 合格 | -30 | 30
A072 | SF304070100022306148655803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494026G1 | verify-device-calibration-img/932ad447-ab45-498b-be4c-105608ddf4ad.pdf | 合格 | -40 | 30
A073 | SF308010100212408028040803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001453999G1 | verify-device-calibration-img/7164c3bc-2feb-4ec8-820c-0f748551ad25.pdf | 合格 | -30 | 30
A074 | SF304070100022306148288803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494103G1 | verify-device-calibration-img/183fea1c-5a45-4ec7-b50f-fa8bbe2d2d6d.pdf | 合格 | -40 | 30
A075 | SF304070100022306148318803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494041G1 | verify-device-calibration-img/09f5dbc3-8998-4a12-877f-3ab2376279ee.pdf | 合格 | -40 | 30
A076 | SF304070100022306148578803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454053G1 | verify-device-calibration-img/3d8fd61b-ac5c-49a6-a3d8-6b6f91a6044f.pdf | 合格 | -40 | 30
A077 | SF304070100022306148384803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494016G1 | verify-device-calibration-img/1b5a4300-29dd-46b6-90c5-86668bc2dca4.pdf | 合格 | -40 | 30
A078 | SF304070100022306088294803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454013G1 | verify-device-calibration-img/98f77ffb-f238-4ffc-8003-a29e457b2bc8.pdf | 合格 | -40 | 30
A079 | SF304070100022306148670803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454033G1 | verify-device-calibration-img/d1fdf670-2d62-433a-a7e6-05ec6e298a7a.pdf | 合格 | -40 | 30
A080 | SF308010100212408028021803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001453964G1 | verify-device-calibration-img/39f664b4-8614-4f43-b0f9-fbc2b076cc3b.pdf | 合格 | -30 | 30
A081 | SF308010100212408028011803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001453959G1 | verify-device-calibration-img/5fd64193-2270-433f-8f9b-8c77b3f2f186.pdf | 合格 | -30 | 30
A082 | SF304070100022306148197803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454072G1 | verify-device-calibration-img/33a6c5d0-ca94-4bde-b3a4-4492fe442b82.pdf | 合格 | -40 | 30
A083 | SF304070100022306088212803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454046G1 | verify-device-calibration-img/bfeee93c-febc-4d0f-b71a-fe86edd44108.pdf | 合格 | -40 | 30
A084 | SF304070100022306148114803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454078G1 | verify-device-calibration-img/1d8ba73e-aa98-4a3a-895b-96acde36dc3d.pdf | 合格 | -40 | 30
A085 | SF304070100022306088084803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454012G1 | verify-device-calibration-img/0556c46c-4e71-4f58-aa76-eeef03c7b9da.pdf | 合格 | -40 | 30
A086 | SF304070100022306028046803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454018G1 | verify-device-calibration-img/f6c5a19f-e599-4a63-9450-3003d156dee9.pdf | 合格 | -40 | 30
A087 | SF308010100212408088045803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001453956G1 | verify-device-calibration-img/051f659c-2328-426f-a03f-c6e07f67b60e.pdf | 合格 | -30 | 30
A088 | SF308010100212408088002803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001453992G1 | verify-device-calibration-img/b4a72b33-72e1-4239-aa2a-3269e714e7d6.pdf | 合格 | -30 | 30
A089 | SF308010100212408028034803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001463962G1 | verify-device-calibration-img/aa74f201-3919-4240-872a-d6a8eb75080b.pdf | 合格 | -30 | 30
A090 | SF308010100212408028038803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001453967G1 | verify-device-calibration-img/1918de36-9b3d-4f54-8858-43f18650f23d.pdf | 合格 | -30 | 30
A091 | SF308010100212408028029803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001463994G1 | verify-device-calibration-img/fac67cbc-44c4-4b15-889d-91b9dbd732fa.pdf | 合格 | -30 | 30
A092 | SF304070100022306148678803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494039G1 | verify-device-calibration-img/508d7bf4-5219-4f9e-a2ae-fe3400a627f8.pdf | 合格 | -40 | 30
A093 | SF308010100212408028033803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001453958G1 | verify-device-calibration-img/a3fb301c-347d-4c03-8490-cc75f8ddde6b.pdf | 合格 | -30 | 30
A094 | SF304070100022306148158803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454092G1 | verify-device-calibration-img/cc4bff62-c002-40cb-931b-913d51a89fa2.pdf | 合格 | -40 | 30
A095 | SF304070100022306088176803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454079G1 | verify-device-calibration-img/0b2481de-6026-48f1-9f9a-611308d4adf8.pdf | 合格 | -40 | 30
A096 | SF304070100022306148145803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454066G1 | verify-device-calibration-img/60d80779-3344-43cf-973e-295ce8dadc60.pdf | 合格 | -40 | 30
A097 | SF304070100022306148166803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454009G1 | verify-device-calibration-img/3963d9e0-a1c6-4ec8-a380-0fbd70918399.pdf | 合格 | -40 | 30
A098 | SF308010100212408028001803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001453984G1 | verify-device-calibration-img/3bd10b9b-0c7e-434e-a8fb-78987c7aafd4.pdf | 合格 | -30 | 30
A099 | SF304070100022306148020803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474086G1 | verify-device-calibration-img/8954ba44-b969-4cc4-8105-5baf9ff4955c.pdf | 合格 | -40 | 30
A100 | SF304070100022306088175803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454103G1 | verify-device-calibration-img/c38445b0-12cb-42e6-8c1d-b9fcc125a134.pdf | 合格 | -40 | 30
A101 | SF304070100022306148235803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494048G1 | verify-device-calibration-img/e60f34de-debb-4f7a-b5f6-4178310acd35.pdf | 合格 | -40 | 30
A102 | SF304070100022306148393803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494005G1 | verify-device-calibration-img/0c8ec64e-d7e9-4b96-a7c2-b1e8a5179d73.pdf | 合格 | -40 | 30
A103 | SF308010100212408028002803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001463984G1 | verify-device-calibration-img/82afe2ec-9abd-4010-88da-eb2d8a4e9f99.pdf | 合格 | -30 | 30
A104 | SF308010100212408028015803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001463988G1 | verify-device-calibration-img/f330792d-a365-47e9-92e0-5834dc922a75.pdf | 合格 | -30 | 30
A105 | SF308010100212408088054803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001463980G1 | verify-device-calibration-img/85babdce-04e2-4a81-92b5-4fd0e4de32e2.pdf | 合格 | -30 | 30
A106 | SF308010100212408088013803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001464002G1 | verify-device-calibration-img/85f2b655-d211-4365-8654-26d9e47237dd.pdf | 合格 | -30 | 30
A107 | SF304070100022306148151803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474085G1 | verify-device-calibration-img/d0839bc6-e166-4709-bd7c-17ee15f7b699.pdf | 合格 | -40 | 30
A108 | SF304070100022306148184803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494102G1 | verify-device-calibration-img/ed9e3dc1-0b7d-441b-8ab4-627af62340e2.pdf | 合格 | -40 | 30
A109 | SF304070100022306148369803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494023G1 | verify-device-calibration-img/2bb25cb3-ac59-4fa0-bc09-e8bd099a95e2.pdf | 合格 | -40 | 30
A110 | SF304070100022306028007803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474030G1 | verify-device-calibration-img/80e89e4c-ed45-4136-8399-d7c58a813f90.pdf | 合格 | -40 | 30
A111 | SF304070100022306088242803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474028G1 | verify-device-calibration-img/c84b35ac-d2ae-4b4f-af44-5d9c7594dd58.pdf | 合格 | -40 | 30
A112
A113 | SF304070100022306148592803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454034G1 | verify-device-calibration-img/c0e59d2e-c606-4174-a882-fcb3ea824c1d.pdf | 合格 | -40 | 30
A114 | SF304070100022306088230803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474009G1 | verify-device-calibration-img/5a6b121b-4a1b-4846-8250-9d18c3e330d6.pdf | 合格 | -40 | 30
A115 | SF304070100022306148398803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494058G1 | verify-device-calibration-img/4fe099fc-e1ab-40c5-9040-dbc5c273ea41.pdf | 合格 | -40 | 30
A116 | SF304070100022306148235803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494048G1 | verify-device-calibration-img/e60f34de-debb-4f7a-b5f6-4178310acd35.pdf | 合格 | -40 | 30
A117 | SF308010100212408028002803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001463984G1 | verify-device-calibration-img/82afe2ec-9abd-4010-88da-eb2d8a4e9f99.pdf | 合格 | -30 | 30
A118 | SF304070100022306028007803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474030G1 | verify-device-calibration-img/80e89e4c-ed45-4136-8399-d7c58a813f90.pdf | 合格 | -40 | 30
A119 | SF304070100022306148048803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474081G1 | verify-device-calibration-img/4d0f5ca6-7b8d-4d28-8755-5eb361c7c101.pdf | 合格 | -40 | 30