## 000000000922260124006
点位编码 | 设备LID | 设备型号 | 校准单位 | 有效期开始 | 有效期截止 | 证书编号 | 证书图片名称 | 校准结果 | 校准区间下限 | 校准区间上限
A01 | SF308010100212408088040803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001453974G1 | verify-device-calibration-img/382f16e2-2396-4616-bde7-908b82a48697.pdf | 合格 | -30 | 30
A02 | SF304070100022306148021803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454015G1 | verify-device-calibration-img/63ea7631-7486-4036-a4e7-15d55c24cafb.pdf | 合格 | -40 | 30
A03 | SF308010100212408088023803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454003G1 | verify-device-calibration-img/284706e0-3ac8-436d-a248-08bf27767be4.pdf | 合格 | -30 | 30
A04 | SF304070100022306148457803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454060G1 | verify-device-calibration-img/4adc3d4a-1f53-485c-9424-92420da8de3b.pdf | 合格 | -40 | 30
A05 | SF304070100022306088195803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454104G1 | verify-device-calibration-img/a85ea787-ba84-43ba-8f94-f9d006aee8a1.pdf | 合格 | -40 | 30
A06 | SF308010100212408088041803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001463961G1 | verify-device-calibration-img/d7743644-7b83-416e-a955-28ba04405b40.pdf | 合格 | -30 | 30
A07 | SF304070100022306148491803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454081G1 | verify-device-calibration-img/8145cb2b-26d8-477e-a92a-266881109a8a.pdf | 合格 | -40 | 30
A08 | SF304070100022306148543803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454043G1 | verify-device-calibration-img/3630a2d7-2b6b-4955-aaf2-431d6ac36ff9.pdf | 合格 | -40 | 30
A09 | SF308010100212408028030803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001463985G1 | verify-device-calibration-img/6f33808f-f0d5-4f56-8138-2579b535c9a6.pdf | 合格 | -30 | 30
A10 | SF304070100022306148107803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454059G1 | verify-device-calibration-img/4351c731-dd89-4656-a104-29b22ef53a96.pdf | 合格 | -40 | 30
A11 | SF308010100212408088039803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001463974G1 | verify-device-calibration-img/aa59c969-b830-4c3c-936e-9d0b1884398f.pdf | 合格 | -30 | 30
A12 | SF304070100022306148246803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454073G1 | verify-device-calibration-img/d69f171f-f706-44fa-88f1-f71459d1a426.pdf | 合格 | -40 | 30
A13 | SF308010100212408088009803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001453997G1 | verify-device-calibration-img/9084071d-483a-4d4b-b80f-c6399f5d3d94.pdf | 合格 | -30 | 30
A14 | SF304070100022306148135803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474095G1 | verify-device-calibration-img/157ed11d-567f-41fb-9508-a5f025db635e.pdf | 合格 | -40 | 30
A15 | SF308010100212408028006803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001464000G1 | verify-device-calibration-img/0cc22f76-65e7-40eb-8122-5996732a9ca7.pdf | 合格 | -30 | 30
A16 | SF304070100022306088024803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474056G1 | verify-device-calibration-img/9ac6cbea-6bd5-4a49-a012-cda4bfe9207a.pdf | 合格 | -40 | 30
A17 | SF308010100212408088046803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001453970G1 | verify-device-calibration-img/5e55851a-5ca8-4653-8f93-c00d5c079059.pdf | 合格 | -30 | 30
A18 | SF304070100022306148073803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454071G1 | verify-device-calibration-img/a7cdfaf9-d67f-450e-b974-840d6cace896.pdf | 合格 | -40 | 30
A19 | SF308010100212408088052803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001453986G1 | verify-device-calibration-img/87f6b47f-00e2-4aa5-8f7d-a52062e1188d.pdf | 合格 | -30 | 30
A20 | SF304070100022306148095803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474053G1 | verify-device-calibration-img/0a6fbd07-9243-4a39-a1b9-2352b8d88266.pdf | 合格 | -40 | 30
A21 | SF308010100212408028031803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001453998G1 | verify-device-calibration-img/d5e0d254-fb0d-4198-9c02-2eb97be8aa38.pdf | 合格 | -30 | 30
A22 | SF308010100212408028014803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001463964G1 | verify-device-calibration-img/d35345a8-b5c6-4e44-bdcd-c40d33abcceb.pdf | 合格 | -30 | 30
A23 | SF308010100212408088007803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001463983G1 | verify-device-calibration-img/dc9ac753-d6a4-414a-b5da-4213e8d7a136.pdf | 合格 | -30 | 30
A24 | SF308010100212408088034803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001453976G1 | verify-device-calibration-img/54081c5c-4ec3-4a05-a934-c2b28c907c75.pdf | 合格 | -30 | 30
A25 | SF304070100022306088108803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474061G1 | verify-device-calibration-img/d6e0c3a4-58b4-4732-ba98-3a6f9d6d29ad.pdf | 合格 | -40 | 30
A26 | SF304070100022306088191803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474059G1 | verify-device-calibration-img/f01d9d08-d62b-4a2c-99b4-d94714a0ccfd.pdf | 合格 | -40 | 30
A27 | SF308010100212408088021803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001464001G1 | verify-device-calibration-img/428636b0-5043-4682-a873-990be86b3b30.pdf | 合格 | -30 | 30
A28 | SF304070100022306148507803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494094G1 | verify-device-calibration-img/87867dd1-678f-4ea1-a1fb-8b4c98b27c00.pdf | 合格 | -40 | 30
A29 | SF304070100022306148630803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494100G1 | verify-device-calibration-img/65557a19-95cc-437f-ad61-7706fed48b1f.pdf | 合格 | -40 | 30
A30 | SF304070100022306148124803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474082G1 | verify-device-calibration-img/3de8ddbf-09f2-4836-ad2c-992a95228494.pdf | 合格 | -40 | 30
A31 | SF304070100022306088041803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474103G1 | verify-device-calibration-img/76948671-7f1e-4a1e-a793-427dceae3e50.pdf | 合格 | -40 | 30
A32 | SF308010100212408028017803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001463981G1 | verify-device-calibration-img/de4c77ba-f087-4fd5-a49c-15c95eebb756.pdf | 合格 | -30 | 30
A33 | SF308010100212408028037803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001463991G1 | verify-device-calibration-img/6fb881ec-d2bf-4f91-bd58-d72f06bece3e.pdf | 合格 | -30 | 30
A34 | SF304070100022306148200803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494064G1 | verify-device-calibration-img/f02370ec-d19e-4ba7-b92d-e904c5722224.pdf | 合格 | -40 | 30
A35 | SF304070100022306148606803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494097G1 | verify-device-calibration-img/a2058a35-8945-4d5f-bce3-b3f65774448b.pdf | 合格 | -40 | 30
A36 | SF308010100212408088035803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001463960G1 | verify-device-calibration-img/c2af01ea-b657-48b2-9fbb-8c41f7f1a122.pdf | 合格 | -30 | 30
A37 | SF304070100022306148131803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474091G1 | verify-device-calibration-img/e87eb14e-b063-43d5-b284-7c58208f626e.pdf | 合格 | -40 | 30
A38 | SF304070100022306028048803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474048G1 | verify-device-calibration-img/4dac3fb4-764a-4594-8aae-7b651a5ce0b4.pdf | 合格 | -40 | 30
A39 | SF308010100212408028026803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001463999G1 | verify-device-calibration-img/b946b41f-08d8-4e4a-93da-b662c197cd48.pdf | 合格 | -30 | 30
A40 | SF308010100212408028012803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001463996G1 | verify-device-calibration-img/ee9b2728-2d27-4414-a8f1-f30eb3121f9a.pdf | 合格 | -30 | 30
A41 | SF304070100022306088175803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454103G1 | verify-device-calibration-img/c38445b0-12cb-42e6-8c1d-b9fcc125a134.pdf | 合格 | -40 | 30
A44 | SF304070100022306148129803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474084G1 | verify-device-calibration-img/7e4cd245-bed7-430f-b03d-77f584689ff1.pdf | 合格 | -40 | 30
A45 | SF304070100022306148165803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494099G1 | verify-device-calibration-img/fb528efe-c66a-49c4-ad44-d958cb285108.pdf | 合格 | -40 | 30
A46 | SF304070100022306148448803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494101G1 | verify-device-calibration-img/5c70bc2e-72b7-4484-a951-957069cee95b.pdf | 合格 | -40 | 30
A47 | SF304070100022306028023803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474102G1 | verify-device-calibration-img/63d793a1-82b5-4f7b-b014-42acc5987001.pdf | 合格 | -40 | 30
A50 | SF308010100212408088013803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001464002G1 | verify-device-calibration-img/85f2b655-d211-4365-8654-26d9e47237dd.pdf | 合格 | -30 | 30