## 000000000922260124007
点位编码 | 设备LID | 设备型号 | 校准单位 | 有效期开始 | 有效期截止 | 证书编号 | 证书图片名称 | 校准结果 | 校准区间下限 | 校准区间上限
A01 | SF308010100212408028024803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001453988G1 | verify-device-calibration-img/6b758fae-01ed-4ed6-bedd-f34f8bc39fa3.pdf | 合格 | -30 | 30
A02 | SF304070100022306028014803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454099G1 | verify-device-calibration-img/d0daa75b-dc1b-4315-b51c-50cbf8cf7c24.pdf | 合格 | -40 | 30
A03 | SF304070100022306088075803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454067G1 | verify-device-calibration-img/7037d8f0-41dc-4246-af58-f9362b704326.pdf | 合格 | -40 | 30
A04 | SF304070100022306088253803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454065G1 | verify-device-calibration-img/39a5c31b-d739-4a04-b7e2-e11d26d2a582.pdf | 合格 | -40 | 30
A05 | SF304070100022306148024803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454083G1 | verify-device-calibration-img/88cdae6f-66de-4cc4-80b2-d6c28d53e665.pdf | 合格 | -40 | 30
A06 | SF304070100022306148690803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454022G1 | verify-device-calibration-img/ef45f632-4765-4e93-8c2b-e5333e5fec21.pdf | 合格 | -40 | 30
A07 | SF304070100022306148335803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494062G1 | verify-device-calibration-img/d25cd977-6b66-4383-93e5-3f02e6f082d8.pdf | 合格 | -40 | 30
A08 | SF308010100212408088029803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001453975G1 | verify-device-calibration-img/b5628681-1546-40f6-a5c9-83dba8f4beed.pdf | 合格 | -30 | 30
A09 | SF304070100022306148534803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454069G1 | verify-device-calibration-img/d97bf4c4-baf7-4b77-80f7-3a81835c58bf.pdf | 合格 | -40 | 30
A10 | SF304070100022306028039803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474020G1 | verify-device-calibration-img/a96c07ad-31ea-4f20-a99a-01bc2a240fc6.pdf | 合格 | -40 | 30
A11 | SF308010100212408088006803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001453985G1 | verify-device-calibration-img/4a01c97f-07eb-4564-8775-aad398512a48.pdf | 合格 | -30 | 30
A12 | SF308010100212408088049803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001453965G1 | verify-device-calibration-img/11e9862a-f85d-42e3-9825-e6d3d4c4471c.pdf | 合格 | -30 | 30
A13 | SF304070100022306088246803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474055G1 | verify-device-calibration-img/3805cff9-ba6e-41f0-b662-347af1c941a6.pdf | 合格 | -40 | 30
A14 | SF304070100022306088250803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474040G1 | verify-device-calibration-img/4822b484-13bb-4df3-a0fa-0a18c0b7817f.pdf | 合格 | -40 | 30
A15 | SF308010100212408088025803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001453969G1 | verify-device-calibration-img/e2e6855d-21c9-4963-a0eb-6dc47cb75b78.pdf | 合格 | -30 | 30
A16 | SF304070100022306148541803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494092G1 | verify-device-calibration-img/ed30468e-5e3f-4929-a443-b3bfb20d16c9.pdf | 合格 | -40 | 30
A17 | SF304070100022306148620803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494068G1 | verify-device-calibration-img/5494eb69-0426-4ab6-a50d-2b112427ae9f.pdf | 合格 | -40 | 30
A18 | SF308010100212408088055803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001453978G1 | verify-device-calibration-img/73160688-20d5-493f-bd41-c3f88bd2237a.pdf | 合格 | -30 | 30
A19 | SF304070100022306148155803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474019G1 | verify-device-calibration-img/9d885c8e-d66a-4b70-bd63-42997e7c9a15.pdf | 合格 | -40 | 30
A20 | SF308010100212408028039803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001463995G1 | verify-device-calibration-img/4d3f87f5-3881-40c2-aa56-91267cddb13f.pdf | 合格 | -30 | 30
A21 | SF304070100022306148007803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474026G1 | verify-device-calibration-img/c9410b11-9485-4c7b-8caa-f0d459ef9138.pdf | 合格 | -40 | 30
A22 | SF304070100022306148378803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494083G1 | verify-device-calibration-img/0f35d593-dbac-47fc-84e6-c5e15ba36f57.pdf | 合格 | -40 | 30
A23 | SF308010100212408028025803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001453982G1 | verify-device-calibration-img/fc38f354-c7b0-4ad6-90eb-6c6ff495b437.pdf | 合格 | -30 | 30
A24 | SF304070100022306088174803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474058G1 | verify-device-calibration-img/eff36b04-8d0b-4d23-92b1-dffdf962d45f.pdf | 合格 | -40 | 30
A25 | SF304070100022306088240803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474093G1 | verify-device-calibration-img/63021449-c08f-4e6c-8546-f8b19cd956aa.pdf | 合格 | -40 | 30
A26 | SF304070100022306088092803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474070G1 | verify-device-calibration-img/bc70b1ac-bd16-44a5-850d-0024f7140d63.pdf | 合格 | -40 | 30
A27 | SF304070100022306088178803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474008G1 | verify-device-calibration-img/f92f59ff-edbf-4754-9dfe-9487d9fd68e6.pdf | 合格 | -40 | 30
A28 | SF308010100212408028013803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001453977G1 | verify-device-calibration-img/3c3ae371-8acb-4d0f-b660-676fe35ab71c.pdf | 合格 | -30 | 30
A29 | SF308010100212408088032803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001453990G1 | verify-device-calibration-img/6be36fa2-d11d-4941-8309-2589555f74b8.pdf | 合格 | -30 | 30
A30 | SF308010100212408088030803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454001G1 | verify-device-calibration-img/53da755a-c153-404c-9be8-c03d2fa7994a.pdf | 合格 | -30 | 30
A31 | SF304070100022306148332803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494070G1 | verify-device-calibration-img/956ef979-bea3-4df6-9c27-145cb0d9fa70.pdf | 合格 | -40 | 30
A32 | SF308010100212408088043803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001463970G1 | verify-device-calibration-img/db0ab764-ecbb-47e2-8227-28778fcdfa9e.pdf | 合格 | -30 | 30
A33 | SF304070100022306148461803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494047G1 | verify-device-calibration-img/cdaf1ee4-ac4f-45b1-8d38-7ea1dee02f60.pdf | 合格 | -40 | 30
A34 | SF308010100212408088042803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001463956G1 | verify-device-calibration-img/189c3863-fb63-43e4-b1c7-401fb4854d44.pdf | 合格 | -30 | 30
A35 | SF304070100022306148406803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494008G1 | verify-device-calibration-img/d786369f-bd14-43c6-8c31-bee30f7ed3f9.pdf | 合格 | -40 | 30
A36 | SF304070100022306088040803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474025G1 | verify-device-calibration-img/c8f4dcdc-d5ec-41d0-8d1b-a0482d797cdb.pdf | 合格 | -40 | 30
A37 | SF304070100022306148377803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494015G1 | verify-device-calibration-img/90cf75c8-7a3e-4ae3-8b58-077e4934797f.pdf | 合格 | -40 | 30
A38 | SF304070100022306148115803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494399G1 | verify-device-calibration-img/151673b9-6012-4090-81e6-c15b90665aa7.pdf | 合格 | -40 | 30
A39 | SF304070100022306148041803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474021G1 | verify-device-calibration-img/e608dad2-dde7-4887-ab25-02fedb194435.pdf | 合格 | -40 | 30
A40 | SF304070100022306028031803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474018G1 | verify-device-calibration-img/de6d9a4d-b88a-45fe-b709-8543eb286551.pdf | 合格 | -40 | 30
A41 | SF308010100212408088037803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001463955G1 | verify-device-calibration-img/81f31242-7738-4909-97f4-6612a3befbd9.pdf | 合格 | -30 | 30
A42 | SF304070100022306148674803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494086G1 | verify-device-calibration-img/6f7409e6-3ba8-46b9-ac2b-656331aef588.pdf | 合格 | -40 | 30
A43 | SF304070100022306148520803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494057G1 | verify-device-calibration-img/8da9ff6c-b5d7-44f9-8dcb-cd943f3bdd63.pdf | 合格 | -40 | 30
A44 | SF304070100022306148372803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494044G1 | verify-device-calibration-img/8367fcab-3373-4c0a-9035-53a8a06beade.pdf | 合格 | -40 | 30
A45 | SF304070100022306148523803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494066G1 | verify-device-calibration-img/c6b3dd19-4317-4f9c-9778-803b049446f0.pdf | 合格 | -40 | 30
A46 | SF304070100022306088077803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474027G1 | verify-device-calibration-img/b69571c0-5ba5-4359-93c3-c103c09788bb.pdf | 合格 | -40 | 30
A47 | SF304070100022306028011803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474099G1 | verify-device-calibration-img/cc4630dc-f941-4399-865e-193f2200316c.pdf | 合格 | -40 | 30
A48 | SF304070100022306148253803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494045G1 | verify-device-calibration-img/2fdd7564-e4e7-46d1-88a5-21053e4a3f94.pdf | 合格 | -40 | 30
A49 | SF304070100022306148554803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494038G1 | verify-device-calibration-img/7f3be7d6-6614-414a-9d2b-0ead351018db.pdf | 合格 | -40 | 30
A50 | SF308010100212408088022803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001453983G1 | verify-device-calibration-img/90265213-f3f7-479c-bc82-6cf4ef965a47.pdf | 合格 | -30 | 30
A51 | SF304070100022306148356803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454100G1 | verify-device-calibration-img/ba6339d2-eddb-407d-a483-16e178cab5e1.pdf | 合格 | -40 | 30
A52 | SF304070100022306088175803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454103G1 | verify-device-calibration-img/c38445b0-12cb-42e6-8c1d-b9fcc125a134.pdf | 合格 | -40 | 30
A53 | SF304070100022306088205803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474096G1 | verify-device-calibration-img/b8e06f9a-0e90-4811-ab93-6d61b8346b0c.pdf | 合格 | -40 | 30
A54 | SF308010100212408088028803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001453966G1 | verify-device-calibration-img/17e5ad26-3b6a-43fe-ae1c-b282d40a1c71.pdf | 合格 | -30 | 30
A55 | SF304070100022306148157803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474022G1 | verify-device-calibration-img/3d33bf6f-b7aa-4011-bf05-81fb2dd1c33e.pdf | 合格 | -40 | 30
A56 | SF304070100022306148321803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494027G1 | verify-device-calibration-img/c3f7d225-0bb0-4ec2-9683-a15d6ac2d1dd.pdf | 合格 | -40 | 30
A57 | SF304070100022306148280803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494063G1 | verify-device-calibration-img/7151187f-63aa-4dd3-aed2-31de15cf4d54.pdf | 合格 | -40 | 30
A58 | SF304070100022306088248803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474073G1 | verify-device-calibration-img/83748d13-357c-48c9-8f8a-b932081b7e4f.pdf | 合格 | -40 | 30
A59 | SF304070100022306148067803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474043G1 | verify-device-calibration-img/97a54eaf-4c25-4c9e-83b1-be40826a4019.pdf | 合格 | -40 | 30
A61 | SF304070100022306148273803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454097G1 | verify-device-calibration-img/32cb1fea-9ae7-4224-bcf3-eaad36c3c267.pdf | 合格 | -40 | 30
A62 | SF304070100022306148044803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454076G1 | verify-device-calibration-img/5bfc3160-ea88-49ca-836c-9c6e94aa1fa1.pdf | 合格 | -40 | 30
A63 | SF304070100022306148609803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454084G1 | verify-device-calibration-img/abc5d5ff-84c4-4581-bf91-0243020923c6.pdf | 合格 | -40 | 30
A64 | SF304070100022306148657803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001494037G1 | verify-device-calibration-img/30028f70-cdfb-497e-83e0-a1463ad696c3.pdf | 合格 | -40 | 30